Z/DZP/100/2016					       	              Warszawa, dnia 18.10.2016 r.

Informacja dla Wykonawców biorących udział w przetargu nieograniczonym

na realizację zadania pod nazwą: „Dostawa  drobnego sprzętu medycznego 
dla Szpitala Nowowiejskiego”,  sygnatura akt 7/DZP/2016

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w związku ze zgłoszonymi zapytaniami 
w dniach 14 - 17 października 2016 r. Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na kaniule posiadające filtr hydrofobowy zapobiegający wypływowi krwi, zamiast zastawki bezzwrotnej zapobiegającej wypływowi krwi, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ? Filtr hydrofobowy i zastawka bezzwrotna są równoważnymi rozwiązaniami, spełniającymi dokładnie takie sam funkcje, tzn. w takim samym stopniu zabezpieczają przed niekontrolowanym wypływem krwi z kaniuli.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2:

Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 2

Czy Zamawiający wymaga aby przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych posiadał dren zakończony filtrem zabezpieczającym przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3:

Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 2

Czy w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzieleniu świadczeń zdrowotnych, która m.in. zakazuje ponownego zakładania osłonek (§4, ust 1 pkt 1), Zamawiający wymaga, aby ze

względu na bezpieczeństwo personelu szpitala, oferowane przyrządy do przetaczania posiadały zacisk rolkowy, z dodatkowym otworem na umieszczenie kolca igły biorczej po użyciu przyrządu? Takie rozwiązanie pozwala uniknąć przypadkowego zakłucia skażoną igłą po zakończonej infuzji czy też transfuzji, jak również w czasie przenoszenia, transportu odpadów medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie 4:

Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 2

Czy przyrząd ma być wyposażony w dwupłaszczynowo ściętą igłę biorczą, co gwarantuje bardzo dużą ostrość i wytrzymałość igły, zapewnia bezproblemowe podłączenie przyrządów do butelek z gumową membraną, które są obecnie używane w szpitalu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5:

Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 7

Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na strzykawki insulinowe z igłą 0,3x12mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na strzykawki insulinowe z igłą 0,3x12mm.

Pytanie 6:

Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 7

Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na strzykawki insulinowe z igłą 0,4x13mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na strzykawki insulinowe z igłą 0,4x13mm.

Pytanie 7:

Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 7

Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na strzykawki insulinowe z igłą 0,5x16mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na strzykawki insulinowe z igłą 0,5x16mm.

Pytanie 8:

Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 8-11

Czy Zamawiający wymaga aby na opakowaniu jednostkowym znajdowały się standardowe informacje takie jak: sposób sterylizacji, informacja o braku zawartości lateksu, data produkcji, data ważności, numer serii, numer katalogowy, nazwa producenta itp.?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9:

Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 8-11

Czy Zamawiający wymaga aby strzykawki wykonane były z tworzywa nie zawierającego szkodliwych ftalanów, a informacja na ten temat znajdowała się na opakowaniu każdej strzykawki?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10:

Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 12

Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na igły do penów sterylizowane tlenkiem etylenu

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11:

Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na igły pakowne po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 205 opakowań?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12:

Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 17

Czy Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu zbiorczym zawierającym 100 szt. igieł, znajdowało się kolorystyczne oznaczenie rozmiaru konektora, zgodnie z obowiązującymi kodami kolorystycznymi ISO?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13:

Dotyczy pakietu nr 3 pozycja 7

Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości? Zamawiający wymaga zaoferowania rurek intubacyjnych wykonanych z PVC czy z silikonu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rurki intubacyjne wykonane z PVC lub silikonu.

Pytanie 14:

Dotyczy pakietu nr 3 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na rurki intubacyjne z zawartością szkodliwych ftalanów?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15:

Dotyczy pakietu nr 3 pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na cewniki do podawania tlenu przez nos o długości 200cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16:

Dotyczy pakietu nr 2, poz. 5-6

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy do karmienia z zatyczka bez portu do podawania leków?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17:

Dotyczy pakietu nr 3 poz. 2-5

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego pakietu co umożliwi naszej firmie złożenia konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na podział pakietu.

Pytanie 18:

Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na nakłuwacze pakowane po 200 szt. 
z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 19:

Dotyczy Oświadczenia odnośnie art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP- grupa kapitałowa- wymóg złożenia oświadczenia po 3 dniach od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 uPzp.

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odpowiedź:

Ze względu na złożoność zagadnienia Zamawiający będzie postępował zgodnie z następującą interpretacją:

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Zamawiający wyklucza z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia na powyższej podstawie, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, każdy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1 ustawy Pzp, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W § 5 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia wskazano, iż dokumentem jakiego zamawiający może żądać od wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp jest  oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania 
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Z powyższego wynika, że pojęcie „tej samej grupy kapitałowej” należy rozpatrywać 
w odniesieniu do pozostałych wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W związku z powyższym, możliwość złożenia oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządzonego z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, materializuje się dopiero w momencie poznania przez wykonawcę pozostałych wykonawców, którzy złożyli oferty w danym postępowaniu, tj. co do zasady po upływie terminu otwarcia ofert. Biorąc pod uwagę powyższe, złożenie przez wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, należy uznać za nieprawidłowe.

Ustawodawca nie przewidział możliwości składania innego rodzaju oświadczeń na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 
W przypadku złożenia wraz z ofertą oświadczenia o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) – pod warunkiem, iż z jego treści będzie wynikać w sposób jednoznaczny, że oświadczenie jest aktualne na dzień składania ofert – Zamawiający uzna, że wykonawca w wystarczający sposób wykazał brak podstaw wykluczenia. W tym kontekście, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, nie jest dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania, ponieważ jeżeli wykonawca nie należy do jakiejkolwiek grupy kapitałowej, to nie może także należeć do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową w postępowaniu. W związku z powyższym wezwanie do uzupełnienia takiego oświadczenia w świetle celu, jakim jest przeciwdziałanie zakłóceniu konkurencji w postępowaniu przez grupę kapitałową, stałoby się również zbędne.”

Pytanie 20:

Pakiet nr 10 poz. 3

Prosimy o odstąpienie od wymogu przedstawienia dokumentu potwierdzającego dopuszczenie do kontaktu z żywnością.

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstępuje od wymogu.

Pytanie 21:

Projekt umowy §5 ust. 4

Prosimy o wydłużenie terminu wymiany reklamowanego towaru do 5 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany.

Pytanie 22:

Pakiet 2, pozycje 5 - 6

Czy Zamawiający dopuści silikonowe zgłębniki żołądkowe o długości 120cm, z korkiem, bez portu do podawania leków, pozostałe parametry bez zmian?

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23:

Pakiet 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne z bluzą z krótkim rękawem, wycięciem V pod szyją i 3 kieszeniami¸ spodnie z trokami w pasie, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24:

Pakiet 4, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy w rozmiarze uniwersalnym o długości 180cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fartuch foliowy w rozmiarze uniwersalnym o długości 180cm.

Pytanie 25:

Pakiet 4, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści fartuch z poliestrowym mankietem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fartuch z poliestrowym mankietem.

Pytanie 26:

Pakiet 4, pozycja 7

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na podział pakietu.

Pytanie 27:

Pakiet 4, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści serwety 2 warstwowe wykonane z włókniny oraz foli?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza serwety 2 warstwowe wykonane z włókniny oraz foli.

Pytanie 28:

Pakiet 5, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkowatą o długości 28cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza miskę nerkowatą o długości 28cm.

Pytanie 29:

Pakiet 5, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści szpatułki w rozmiarze 150mm x 17mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szpatułki w rozmiarze 150mm x 17mm.

Pytanie 30:

Pakiet nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice będące wyrobem medycznych a odstąpi od konieczności zaoferowania rękawic zgodnych z normą EN 420 oraz będących środkiem ochrony indywidualnej kat. III?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 31:

Pakiet nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający pisząc o raporcie z badań Producenta na zgodność z normą ma na myśli normę EN 455?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 32:

Pakiet nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rękawice ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy.

Pytanie 33:

Pakiet nr 10 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice występujące w rozmiarach M, L ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rękawice występujące w rozmiarach M, L.

Pytanie 34:

Pakiet nr 10 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice przeznaczone do kontaktu z żywnością potwierdzone    świadectwem jakości wystawionym przez PZH (Państwowy Zakład Higieny)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rękawice przeznaczone do kontaktu z żywnością potwierdzone    świadectwem jakości wystawionym przez PZH (Państwowy Zakład Higieny).

Pytanie 35:

Pakiet nr 10 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice wykonane z foli HDPE i LLDPE?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rękawice wykonane z foli HDPE i LLDPE.

Pytanie 36:

Pakiet nr 11 poz. 1

Czy Zamawiajmy oczekuje potwierdzenia normy EN 374 badaniami tylko z jednostki niezależnej od producenta oraz załączenia raportu z badań producenta na zgodność z normą EN 455?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37:

Dotyczy Pakietu nr 1

Pozycja 7. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania Strzykawek insulinowych 1ml z igłą 0,4 x 12mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie Strzykawek insulinowych 1ml z igłą 0,4 x 12mm.

Pytanie 38:

Dotyczy Pakietu nr 1

Pozycja 15. Prosimy o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości i zaoferowanie opakowań a`100 szt. po przeliczeniu ilość wyniesie 205 opakowań.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 39:

Dotyczy Pakietu nr 1

Pozycja 16. Prosimy o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości i zaoferowanie opakowań a`200 szt. po przeliczeniu ilość wyniesie 40 opakowań.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 40:

Dotyczy Pakietu nr 2

Pozycja 4. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie Cewników Foleya pokrytych silikonem.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 41:

Dotyczy Pakietu nr 4

Pozycja 5. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie Fartucha foliowego, białego 
w rozmiarze uniwersalnym o długości 180cm.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 42:

Dotyczy Pakietu nr 5

Pozycja 7. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie Miski nerkowatej o pojemności 700ml (28x15).

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 43:

Dotyczy Pakietu nr 5

Pozycja 10. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie Szpatułek o rozmiarze 150mm x 17mm.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 44:

Dotyczy Pakietu nr 6

Pozycja 2. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie Kuwety o wymiarach 34 x 22 x 19.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 45:

Pakiet 11, poz. 1

Czy Zamawiający oczekując zgodności z normą EN 374 ma na myśli zgodność z wyłączeniem punktu 5.3.2?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie punktu.

Pytanie 46:

Pytania do umowy :

§8 punkt 1. 1):											     Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dot. kar umownych w przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy z „w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu Umowy” na: „w wysokości 10% wartości  brutto niezrealizowanej części Umowy”?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 47:

Pytania do umowy :

§8 punkt 1. 2):											      Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dot. kar umownych za zwłokę w terminie realizacji dostawy z „w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu dostawy” na: „w wysokości 0,5% wartości  brutto niezrealizowanej części dostawy”?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 48:

Pakiet 1 pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje na zaoferowanie kaniuli dożylnej bezpiecznej, wykonanej z podwójnie oczyszczonego teflonu, z portem do dodatkowych wstrzyknięć, posiadająca dwa szerokie wtopione  paski kontrastujące w promieniach Rtg,  powierzchniowo odpowiadają 4-5 tradycyjnym paskom RTG. Wyposażona w metalowo plastikowy automatyczny zatrzask na końcu igły chroniący personel przed zakłuciem, posiadająca samozamykający sie port boczny, zastawkę silikonową w komorze wypływu zapobiegający wypływowi krwi w momencie wkłucia. Pakowana w sztywne opakowanie typy Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości. W celu lepszej identyfikacji kaniuli logo producenta bezpośrednio na kaniuli.

W rozmiarach :

22G ( 0,9 ) , dł. 25mm , przepływ :  36ml/min                                                                                                                                   20G ( 1,1 ) , dł. 32mm , przepływ :  60ml/min                                                                                                                                   18G ( 1,3 ) , dł. 45mm , przepływ :  90ml/min                                                                                                                                         16G ( 1,7 ) , dł. 45mm , przepływ :  180ml/min ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 49:

Pakiet 1 pozycja 12:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie uniwersalnych igieł do penów w rozmiarach: 4mmx0,25mm,  5mmx0,25mm,  6mmx0,25mm, 8mmx0,30mm spełniające pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie uniwersalnych igieł do penów w rozmiarach: 4mmx0,25mm,  5mmx0,25mm,  6mmx0,25mm, 8mmx0,30mm spełniających pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie 50:

Pakiet 1 pozycja 15:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie  igieł bezpiecznych w rozmiarach:  25G (0,5x16), 22G(0,7x32), 21G(0,8x38), 20G(0,9x38) spełniające pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 51:

Pakiet 1 pozycja 16:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie  nakłuwaczy w op=200 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 52:

Pakiet 3 pozycja 8:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie maski w dwóch rozmiarach: dla dorosłych i dla dzieci spełniające pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Propozycja nie dotyczy tego pytania.

Pytanie 53:

Pakiet 3 pozycja 12:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody EKG w rozmiarze 42x56 spełniające pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 54:

Pytanie ogólne

Jaka jest odległość od miejsca rozładunku do magazynu, do którego wykonawca ma dostarczyć towar?

Odpowiedź:

Do 40 m.

Pytanie 55:

Pytanie ogólne

Czy istnieją bariery architektoniczne utrudniające dostarczenie towaru od miejsca rozładunku do magazynu?

Odpowiedź:

Tak, schody.

Pytanie 56:

Pytanie ogólne

Czy istnieją ograniczania dla samochodów ciężarowych uniemożliwiające podjazd do miejsca rozładunku?

Odpowiedź:

Samochody do 3,5 tony – do 40 metrów (odległość od miejsca rozładunku do magazynu).

Samochody powyżej 3,5 tony – do 100 - 150 metrów (odległość od miejsca rozładunku do magazynu).

Pytanie 57:

Pakiet 1, poz. 1

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli kaniule z portem czy kaniule ze skrzydełkami?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 58:

Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule z filtrem hydrofobowym pełniącym taką samą rolę jak zastawka bezzwrotna?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kaniule z filtrem hydrofobowym pełniącym taką samą rolę jak zastawka bezzwrotna.

Pytanie 59:

Pakiet 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści aparat w opakowaniu folia. Jest ono bowiem szczelniejsze, lepiej chroniące niż folia-papier. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 60:

Pakiet 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kranik z objętością wypełnienia max 0,30 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 61:

Pakiet 1, poz. 4

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga koreczków do kaniul typu Combi czy zwykłych?

Odpowiedź:

Kompatybilne z pozycją 1.

Pytanie 62:

Pakiet 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o pojemności 50/60 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 63:

Pakiet 1, poz. 7

Czy Zamawiający wymaga strzykawki z igłą w rozmiarze 0,4 x 13 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza strzykawki z igłą w rozmiarze 0,4 x 13 mm.

Pytanie 64:

Pakiet 1, poz. 8-11

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzoną skalą pomiarową o min. 20%. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 65:

Pakiet 1, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści strzykawki opakowane a’80 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo – cenowym. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 66:

Pakiet 1, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 4mmx0,25mm zamiast 5mmx0,25mm; 0,8mmx0,30mm; 12mmx0,33mm zamiast 12,7mmx0,33mm; 6mmx0,25mm zamiast 8mmx0,25mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza igły w rozmiarze 4mmx0,25mm zamiast 5mmx0,25mm; 0,8mmx0,30mm; 12mmx0,33mm zamiast 12,7mmx0,33mm; 6mmx0,25mm zamiast 8mmx0,25mm.

Pytanie 67:

Pakiet 1, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,6x30 zamiast 0,5x25; 0,7x40 zamiast 0,7x30; 0,8x40; 0,9x40. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza igły w rozmiarze 0,6x30 zamiast 0,5x25; 0,7x40 zamiast 0,7x30; 0,8x40; 0,9x40.

Pytanie 68:

Pakiet 1, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści igły pakowane a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo – cenowym. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 69:

Pakiet 1, poz. 16

Czy Zamawiający wymaga nakłuwaczy o głębokości nakłucia 1,8 mm lub 2,4 mm.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 70:

Dotyczy Pakietu  nr 10 poz. 2 i Pakietu nr 11 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie załączenia do oferty badań jednostki niezależnej na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 nie starszych niż z 2010 roku dla rękawic w ww. pozycjach.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 71:

Dotyczy Pakietu  nr 10 poz. 3

Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 3 Zamawiający oczekuje rękawic higienicznych z folii, a więc nie będących wyrobem medycznym?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 72:

Dotyczy Pakietu  nr 10 poz. 3

Prosimy o odstąpienie od wymogu oznakowania rękawic higienicznych foliowych na opakowaniach jednostkowych datą produkcji i terminem ważności, na rzecz oznakowania kodem kreskowym i numerem serii odnoszącymi się do konkretnej partii rękawic.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 73:

Dotyczy Pakietu  nr 10 poz. 3

Prosimy o odstąpienie od wymogu oznakowania rękawic higienicznych foliowych na opakowaniach jednostkowych datą produkcji i terminem ważności, na rzecz oznakowania terminem ważności na opakowaniach zbiorczych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 74:

Dotyczy Pakietu  nr 10 poz. 2

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga raportu z badań producenta na zgodność z normą EN 455-1,2,3 nie starszych niż z ostatnich 5 lat? Czy 5 lat odnosi się do wymaganego okresu ważności od daty produkcji?

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 13.5 ppk1 lit. c) SIWZ.

Pytanie 75:

Dotyczy Formularza oferty

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykasowanie zamiast wykreślania w pkt. 1. części formularza dotyczących Pakietów, na które nie składa oferty?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający poprzez „wykreślenie” rozumie także „wykasowanie/usunięcie”.

Pytanie 76:

Dotyczy Pakietu nr 10 i 11

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu zgodności z normą EN 374-1 w zakresie punktu 5.3.2:

„Odporne na przenikalność co najmniej 3 substancji chemicznych ( z normatywnego Załącznika A Listy Badanych Substancji Chemicznych Normy En 374-1) na co najmniej drugim poziomie ochrony”

Prosimy jednocześnie o dopuszczenie rękawic będących certyfikowanym środkiem ochrony indywidualnej kat. III, spełniających normę 374-1( z wył.5.3.2)-2-3 przebadanych na substancje chemiczne zgodnie z EN 374-3, w tym 1 substancję z załącznika A EN 374-1 - 40% wodorotlenek sodu.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 77:

Dotyczy Pakietu nr 10, poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie 
w w/w pozycji rękawic chirurgicznych o zewnętrznej powierzchni teksturowanej 
i wewnętrznej  powierzchni pokrytej polimerem.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 78:

Dotyczy Pakietu nr  10, poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji rękawic 
w opakowaniach papier-papier jednostronnie wewnętrznie foliowany. Jednocześnie potwierdzamy, iż powyższe opakowania spełniają wymagania normy EN 455 i gwarantują zachowanie sterylności do momentu otwarcia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w powyższej pozycji rękawice w opakowaniach papier-papier jednostronnie wewnętrznie foliowane spełniające pozostałe wymagania SIWZ

Pytanie 79:

Dotyczy Pakietu nr  10, poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zaakceptowanie raportu z badań producenta na potwierdzenie odporności na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 80:

Dotyczy Pakietu nr  10, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe w rozmiarach M i L?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rękawice foliowe w rozmiarach M i L.

Pytanie 81:

Dotyczące pakietu 10 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice zgrzewane z możliwością zrywania pojedynczej rękawicy?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 82:

Dotyczące pakietu 10 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic posiadających świadectwo PZH?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic posiadających świadectwo PZH.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu dopuszczonego przez Zamawiającego w niniejszym piśmie Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia w kol. 11 formularza cenowego – opisu przedmiotu zamówienia odpowiednich uwag co do odmienności oferowanego produktu z wymogami zawartymi w kol. 2. 
W ww. przypadku Wykonawca potwierdza spełnianie przez oferowany produkt wszystkich wymagań określonych w kol. 2 formularza cenowego – opisu przedmiotu zamówienia 
z uwzględnieniem uwag zawartych w kol. 11.

Zamawiający poprzez sformułowanie określone w załączniku nr 2J i 2K do SIWZ o następującej treści: „Do oferty należy dołączyć informacje o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom:…” rozumie tryb dalszego postępowania określony w pkt 13.5 SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia  29 stycznia  2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z pytaniami Wykonawców, do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadza się następujące zmiany:

Treść ust. 4 w §5 Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„4. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych, braków ilościowych lub wad jakościowych dostarczonego Drobnego sprzętu medycznego, Zamawiający pisemnie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, a Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych, wymieni towar wadliwy na zgodny z zamówieniem co do ilości i jakości.”.

DYREKTOR

Andrzej Mazur