## Pakiet 1
Załącznik nr 2A do SIWZ
Pakiet nr 1
Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia
Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 1 dla Szpitala Nowowiejskiego
Lp | Opis asortymentu | Potwierdzenie spełniania przez oferowany produkt wszystkich wymagań określonych kol. | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (5x 6) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) | Nazwa artykułu (ew. marka, typ, pochodzenie) Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Sterylna bezpieczna kaniula do żył obwodowych z zastawką silikonowa antyzwrotną: - jednorazowego użytku, typu Luer – Lock, Cewnik widoczny - kontrastujący w promieniach RTG. - posiadająca mechanizm zabezpieczający igłę osłonką, która minimalizuje ryzyko zakłucia, - osłonka o gładkich krawędziach uruchamiająca się automatycznie podczas jej cofania, - posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi, - układ skrzydełek gwarantujący dobre umocowanie kaniuli, - spodnia część opakowania kaniuli wykonana z tworzywa sztywnego (rynienka), - górna część wykonana z impregnowanego papieru zabezpieczająca przed przypadkowym uszkodzeniem, - pakowana pojedynczo, - opakowanie powinno otwierać się tylko w miejscu do tego przeznaczonym, wyraźnie oznaczona seria i data ważności produktu. - kaniule muszą być oznaczone barwnym kodem identyfikacyjnym określającym grubość kaniuli wg normy ISO. - pakowane po 50 sztuk Rozmiary – 22G-niebieski, 20G-różowy, 18G-zielony, 16G-szary | Tak* Nie* | szt. | 3800 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych - przezroczysty dren długości 150 - 180 cm. - Przezroczysty lub biały mocny kolec, - komora kroplowa elastyczna - filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami, - zacisk rolkowy, - zakończenie luer- lock, - jałowy, pakowany papier – folia. | Tak* Nie* | szt | 3700 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Kraniki trójdrożne do wlewów: - sterylny, jednorazowego użytku, - pojedynczo pakowany, - wykonany z poliwęglanu, zabezpieczony koreczkiem, - posiadający identyfikator pozycji połączenia otwarty- zamknięty, optyczny lub wyczuwalny. Kranik wyposażony w trójramienne pokętło, przeźroczysta obudowę umożliwiająca wizualizacje przepływu. Mają posiadać max. odjętość wypełnienia 0,22 ml. | Tak* Nie* | szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Koreczki do kaniuli: - pakowane pojedynczo, - wykonane z materiału hypoalergicznego, - kompatybilny z kaniulami obwodowymi | Tak* Nie* | szt. | 3700 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Strzykawka do pompy infuzyjnej o nazwie Medima S2 o pojemności 50 ml, jednorazowego użytku, z tłokiem gumowym o płynnym przesuwie, z dokładnie zaznaczoną podziałką, światłoczuła (kolor bursztynowy) i przeźroczysta. Strzykawka koloru bursztynowego – sztuk 5. Strzykawka przeźroczysta – sztuk 5. | Tak* Nie* | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej Jałowy, pakowany pojedynczo, długość 150 cm, ( kolor bursztynowy do leków światłoczułych) i przeźroczysty. Przedłużacz koloru bursztynowego – 5 sztuk. Przedłużacz przeźroczysty – 5 sztuk. | Tak* Nie* | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
7 | Strzykawki insulinowe 1 ml z dołączoną igłą. • Z podziałką 40 jednostek • jałowa, niepirogenna, • jednorazowego użytku, • pojedynczo pakowane, • szczelna , • dokładnie zaznaczona, z niezmywalną podziałką, • płynny przesuw tłoka, • posiadająca pierścień zabezpieczający, który chroni przed przypadkowym wysunięciem tłoka. | Tak* Nie* | 1op = 100 szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
8 | Strzykawki jednorazowe – 2 ml. - typu Luer, jałowa, - przeźroczysty cylinder, - o łatwym i równomiernym przesuwie tłoka, - podziałka, niezmywalna w kolorze granat lub czarny, - pierścień zabezpieczający przypadkowemu wycofaniu tłoka, - pakowane papier- folia. | Tak* Nie* | 1op = 100szt. | 150 |  | 0 | 0 |  | 0
9 | Strzykawki jednorazowe – 5 ml. - jałowa jednorazowego użytku, typu Luer - przeźroczysta, - o łatwym i równomiernym przesuwie tłoka, - podziałka, niezmywalna w kolorze granat lub czarny, - pierścień zabezpieczający przypadkowemu wycofaniu tłoka, - pakowane papier- folia. | Tak* Nie* | 1op = 100szt. | 80 |  | 0 | 0 |  | 0
10 | Strzykawki jednorazowe – 10 ml. - jałowa jednorazowego użytku typu Luer, - przeźroczysta, - o łatwym i równomiernym przesuwie tłoka, - podziałka, niezmywalna w kolorze granat lub czarny, - pierścień zabezpieczający przypadkowemu wycofaniu tłoka, - pakowane papier- folia. | Tak* Nie* | 1op = 100szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
11 | Strzykawki jednorazowe – 20 ml. - jałowa jednorazowego użytku typu Luer, - przeźroczysta, - o łatwym i równomiernym przesuwie tłoka, - podziałka, niezmywalna w kolorze granat lub czarny, - pierścień zabezpieczający przed przypadkowym wycofaniem tłoka, - pakowane papier- folia. | Tak* Nie* | 1op = 100szt. | 11 |  | 0 | 0 |  | 0
12 | Uniwersalne igły do penów : - kompatybilne ze wszystkimi rodzajami i typami wstrzykiwaczy insulinowych dostępnych w Polsce, - łatwe nakręcanie i odkręcanie igły, - jednorazowego użytku,sterylne , - dostępne rozmiary: - 5mm x 0,25mm; 8mm x 0,30mm; 12,7mm x 0,33mm; 8mm x 0,25 | Tak* Nie* | op= 100szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
13 | Strzykawka jednorazowa typu Jeanette - pojemność 100 ml, - zakończona lejkowato, z końcówką do cewników i sond, - sterylna, - z podziałką niezmywalną, - tłok gumowy. | Tak* Nie* | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
14 | Strzykawka jednorazowa typu Jeanette - pojemność 50-60 ml, - zakończona lejkowato, z końcówką do cewników i sond, - sterylna, - z podziałką niezmywalną, - tłok gumowy. | Tak* Nie* | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
15 | Igły jednorazowe bezpieczne - ostre, sterylne, - zintegrowana osłona zabezpieczająca - aktywacja mechanizmu zabezpieczającego jednym palcem, bezpośrednio po iniekcji - blokada osłony zabezpieczającej - pakowane papier folia. Opakowanie powinno otwierać się tylko w miejscu do tego przeznaczonym, wyraźnie oznaczone serią , datą produkcji i ważności produktu .Igły muszą być oznaczone barwnym kodem identyfikacyjnym określającym grubość nr. 25 G(0,5 X 25) , 22 G(0,7 X 30) , 21 G( 0,8 X40) ,20 G (0,9 X 40). -igły kompatybilne ze strzykawką z końcówką Luer . | Tak* Nie* | 1op .= 50szt. | 410 |  | 0 | 0 |  | 0
16 | Nakłuwacze uniwersalne - jednorazowe, jałowe - kostrukcyjnie zabezpieczone przed ponownym użyciem, ostrze schowane przed i po użyciu, uniemożliwiające przypadkowe zakłucie. | Tak* Nie* | 1op = 100szt | 80 |  | 0 | 0 |  | 0
17 | Igły jednorazowe „luer”, ostre - sterylne, - pakowane papier folia. - Opakowanie powinno otwierać się tylko w miejscu do tego przeznaczonym, wyraźnie oznaczone serią , datą produkcji i ważności produktu .Igły muszą być oznaczone barwnym kodem identyfikacyjnym określającym grubość nr. 18 G ( 1,2X 40), 20 G (0,9 X 40), 21 G (0,8 X 40), 22G (0,7X 40) - igły kompatybilne ze strzykawkami, końcówka luer | Tak* Nie* | 1op = 100szt. | 240 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 1 poz. 1-17 | • sterylne, |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
• pakowane papier folia.
• Opakowanie powinno otwierać się tylko w miejscu do tego przeznaczonym, wyraźnie oznaczone serią ,
datą produkcji i ważności produktu .Igły muszą być oznaczone barwnym kodem identyfikacyjnym określającym średnicę i długość.
• dla asortymentu w pakiecie 1z wyjątkiem poz. 12, wymaga się jednakowych, pasujących do siebie końcówek typu Luer,
…………………………………
podpis przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet 2
Załącznik nr 2B do SIWZ
Pakiet nr 2
Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia
Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 2 dla Szpitala Nowowiejskiego
Lp | Opis asortymentu | Potwierdzenie spełniania przez oferowany produkt wszystkich wymagań określonych w kol. 2 | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (5 x 6) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) | Nazwa artykułu (ew. marka, typ, pochodzenie) Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Worki do dobowej zbiórki moczu: • jałowe, • długość drenu od 110 – 150 cm. • zastawka antyzwrotna, • zawór spustowy – T obsługiwany jedną ręką • z bezigłowym portem do pobierania próbek moczu, pakowane papier folia, • skala pomiaru widoczna i czytelna, • tylna ściana worka biała lub przeźroczysta, • praktyczny niejałowy zintegrowany wieszak do okrągłych i kwadratowych ram łóżka, • pojemność 2 l. | Tak* Nie* | szt. | 220 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Zakręcane naczynka do moczu – niesterylne, pojemność 50-100ml | Tak* Nie* | szt. | 6000 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Plastikowe pojemniki do dobowej zbiórki moczu o pojemności 2500-2700ml. z pokrywą. | Tak* Nie* | szt. | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Cewniki Foleya • 100% silikon, • sterylne, • pakowane pojedynczo folia/papier, • rozmiary: 14,16,18, 20, 22, 24. | Tak* Nie* | szt. | 150 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Zgłębniki żołądkowe – sondy • do karmienia – nosowo– żołądkowe, • atraumatyczne. • przeciwodleżynowe, • pakowane oddzielnie, papier/folia, • jałowe, • rozmiar 16,18 φ •długość 80-100 • z korkiem oraz portem do podawania leków. | Tak* Nie* | szt. | 60 |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Zgłębniki żołądkowe – sondy • do karmienia – nosowo– żołądkowe, • atraumatyczne, silikonowe • przeciwodleżynowe, • pakowane oddzielnie, papier/folia, • jałowe, • rozmiar 16,18 φ •długość 80-100 • z korkiem oraz portem do podawania leków. | Tak* Nie* | szt. | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 2 poz. 1-6 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
………………………………………….
podpis przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet 3
Załącznik nr 2C do SIWZ
Pakiet nr 3
Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia
Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 3 dla Szpitala Nowowiejskiego
Lp | Opis asortymentu | Potwierdzenie spełniania przez oferowany produkt wszystkich wymagań określonych w kol. 2 | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (5 x 6) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) | Nazwa artykułu (ew. marka, typ, pochodzenie) Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych • wyposażony w otwór centralny i otwory, boczne, • dł.60 cm, • jałowy, • pakowany papier/ folia, • rozmiar 16 i 18, • oznakowany międzynarodowym kodem kolorów | Tak* Nie* | szt. | 150 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Dreny łączące do ssaka Medela typu Vario z łącznikiem stożkowym. Wymiary: Ø 5,9 x 8.3, długość 210cm | Tak* Nie* | szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Filtry bakteryjne do ssaka typu Mevacs M20 - wyposażony w zabezpieczenie przeciwprzelewowe. | Tak* Nie* | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Filtry bakteryjne do ssaka Medela typu Vario - wyposażony w zabezpieczenie przeciwprzelewowe. | Tak* Nie* | szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Filtry antybakteryjne do resuscytatora • przeciw wirusowe, • do aparatu ambu, • jałowy, pakowany pojedynczo, • standardowy łącznik z układem pacjenta | Tak* Nie* | szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Rurka ustno – gardłowa typu Guedel, jednorazowa • wykonana z elastycznego materiału zmniejszającego ryzyko zranienia •sterylna • pakowane pojedynczo, • rozmiar zróżnicowany kolorem. Dostępne rozmiary 4, 5 i 6 dla dorosłych. | Tak* Nie* | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
7 | Rurki intubacyjne z mankietem uszczelniającym: • wykonane z medycznego PCV/PVC nie zawierającego lateksu, • wykonane z materiału przezroczystego lub półprzezroczystego, • silikonowe, • wyoblona krawędź otworu końcowego, • mankiet niskociśnieniowy w kształcie walca, • balonik kontrolny z zaworem bezzwrotnym, • oznakowanie rozmiaru i długości na rurce, • linia rtg określająca położenie rurki, • sterylne, • pakowane pojedynczo, Dostępne rozmiary 7,8.oraz dla dzieci | Tak* Nie* | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
8 | Prowadnica do rurki intubacyjnej Pakowane pojedynczo Każdy produkt powinien posiadać: czytelną datę ważności, numer serii, datę produkcji (na każdym opakowaniu). | Tak* Nie* | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
9 | Maski twarzowa z rezerwuarem do tlenoterapii biernej dla dorosłych i dzieci • o wysokim stężeniu tlenu z rezerwuarem i drenem 200-210cm, • Jednorazowa, pakowana pojedynczo, • boczne otwory do wydzielania CO2, • dobrze dopasowana, szczelna i wygodna, przejrzysta miękka maska o anatomicznym kształcie, • regulowany klips donosowy w celu dopasowania do pacjenta, • stężenie tlenu 80 – 100%, .Rozmiary: S,M,L | Tak* Nie* | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
10 | Cewniki do podawania tlenu typu „wąsy” - dla dorosłych • dren długości 2,1 metra, • przejrzyste, czyste mikrobiologicznie / steryne • do łagodnej niskostężonej tlenoterapii, • szybki przepływ tlenu, • łatwa szybka aplikacja, • miękki anatomiczny kształt wąsów zakończony stożkiem lub walcem, • pakowane pojedynczo | Tak* Nie* | szt. | 110 |  | 0 | 0 |  | 0
11 | Łyżki do laryngoskopu dla dorosłych i dla dzieci jednorazowego użytku typu Heine FO. Dostępne w rozmiarach: 3,4 kompatybilne z rękojeścią typu Macintosh lub równoważne. Pakowane pojedyńczo. | Tak* Nie* | szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
12 | Elektrody EKG jednorazowego użytku, samoprzylepne. Czujnik Ag/AgCl, nieprzepuszczalna dla płynów do długotrwałego monitorowania i diagnozy. Rozmiar 40/55 pakowane po 50 szt. | Tak* Nie* | op.=50szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
13 | Aparat AMBU jednorazowego użytku dla dorosłych - wykonany z PCV - zawartość zestawu: maska dla dorosłych nr 5, zawór/łącznik pacjenta, worek resuscytatora samorozpreżalny, worek rezerwuaru tlenu z zaworem wylotowym, gwarancja bezterminowa do pierwszego użycia | Tak* Nie* | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 3 poz. 1-13 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
………………………………………….
podpis przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet 4
Załącznik nr 2D do SIWZ
Pakiet nr 4
Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia
Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 4 dla Szpitala Nowowiejskiego
Lp | Opis asortymentu | Potwierdzenie spełniania przez oferowany produkt wszystkich wymagań określonych w kol. 2 | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (5 x 6) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) | Nazwa artykułu (ew. marka, typ, pochodzenie) Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Maska chirurgiczna trzywarstwowa: • jednorazowa, • pełno barierowa, • bez włókna szklanego, • wysoka skuteczność filtracji, • dobra przepuszczalność powietrza • niealergizująca, • z gumką do mocowania na uszy, • kolor niebieski lub zielony, • pakowane po 50 sztuk w pudełku. | Tak* Nie* | szt. | 800 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku: - niejałowy, - składający się z bluzy i spodni,spodnie z gumką w pasie, nogawki spodni bez ściągaczy, -bluza wycięcie pod szyją w kształcie V, na dole bluzy kieszeń, - komplet wykonany z nieprzezroczystej miękkiej włókniny, - kolor niebieski, - rozmiary M, L, XL , XXL . | Tak* Nie* | szt. | 2500 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Pościel jednorazowa komplet: • z miękkiej włókniny, • prześcieradło 210x140-160, • poszewka 70x80, • poszwa na koc 210x140-160. | Tak* Nie* | szt. | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Prześcieradła jednorazowe celulozowe koloru białego w rolce : • perforowane co 37 lub 38 lub 50 cm, • szerokość od 50 cm, • długość 80 m | Tak* Nie* | szt. | 500 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Fartuch foliowy biały o długości odpowiadającej rozmiarom M, L, XL osłaniający: klatkę piersiową, tułów oraz nogi, wiązny z tyłu na troczki. Długość fartucha 180 cm | Tak* Nie* | szt. | 400 |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Fartuchy ochronne jednorazowego użytku • fizelinowy, • długi rękaw z bawełnianym mankietem (ściągacz), • zawiązywany z tyłu | Tak* Nie* | szt. | 2800 |  | 0 | 0 |  | 0
7 | Okulary ochronne medyczne, szybka bezbarwna, wykonana z poliwęglanu niezaparowująca. Ze scalonymi osłonkami bocznymi, zapewniające nie ograniczone pole widzenia, rozmiar uniwersalny. Zgodne z normą EN 170 | Tak* Nie* | szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
8 | Serwety chirurgiczne jałowe: • z włókniny, • jałowa, • szerokość 40 - 50 cm, długość 40 – 60 cm. | Tak* Nie* | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 4 poz. 1-8 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
………………………………………..
podpis przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet 5
Załącznik nr 2E do SIWZ
Pakiet nr 5
Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia
Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 5 dla Szpitala Nowowiejskiego
Lp | Opis asortymentu | Potwierdzenie spełniania przez oferowany produkt wszystkich wymagań określonych w kol. 2 | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (5x 6) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) | Nazwa artykułu (ew. marka, typ, pochodzenie) Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Pojemniki na ostre odpady medyczne: • pojemności 700 - 750, • kolor pojemnika czerwony, • oznaczenie materiał zakaźny, • naklejka – data otwarcia, zamknięcia, miejsce pochodzenia, podpis osoby zamykającej pojemnik, • wykonane z tworzywa odpornego na uderzenia, zgniatanie, • odporne na przekucia, • zamykane od góry, • posiadające atesty PZH | Tak* Nie* | szt. | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Pojemniki na ostre odpady medyczne: • pojemności 1 litr, • kolor pojemnika czerwony, • oznaczenie materiał zakaźny, • naklejka – data otwarcia, zamknięcia, miejsce pochodzenia, podpis osoby zamykającej pojemnik, • wykonane z tworzywa odpornego na uderzenia, zgniatanie, • odporne na przekucia, • zamykane od góry, • posiadające atesty PZH | Tak* Nie* | szt. | 700 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Pojemniki na ostre odpady medyczne: • pojemności 2 litry, • kolor pojemnika czerwony, • oznaczenie materiał zakaźny, • naklejka – data otwarcia, zamknięcia, miejsce pochodzenia, podpis osoby zamykającej pojemnik, • wykonane z tworzywa odpornego na uderzenia, zgniatanie, • odporne na przekucia, • zamykane od góry, • posiadające atesty PZH | Tak* Nie* | szt. | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Pojemniki na ostre odpady medyczne: • pojemności 5 litrów, • kolor pojemnika żółty, • oznaczenie materiał zakaźny, • naklejka – data otwarcia, zamknięcia, miejsce pochodzenia, podpis osoby zamykającej pojemnik, • wykonane z tworzywa odpornego na uderzenia, zgniatanie, • odporne na przekucia, • zamykane od góry, • posiadające atesty PZH | Tak* Nie* | szt. | 400 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Tace na leki • z twardego tworzywa sztucznego, • z podwyższonymi brzegami, z miejscem na umieszczenie wizytówki pacjenta • otwory głębokie zapewniające stabilizację kieliszka, • gładkie powierzchnie, na 24 lub 32 kieliszki, • posiadająca atest PZH, • Wielkość tacy nie większa niż 43 x 32,0 cm | Tak* Nie* | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Kieliszki do leków: • przeźroczyste, • wykonane z twardego tworzywa, • jednorazowego użytku, • miareczkowane (widocznie, oznaczone najlepiej kolor czarny lub granatowy), • pojemność 25 – 30 mililitrów, pakowane w tubach – 70 – 80 sztuk. | Tak* Nie* | 1op=75szt. | 9500 |  | 0 | 0 |  | 0
7 | Miska nerkowata 1. z tworzywa sztucznego, 2. kolor biały, 3. 25 na 13 centymetrów, 4. do dezynfekcji chemicznej, | Tak* Nie* | szt. | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
8 | Kaczka męska • z tworzywa sztucznego, • z mocowaną nakładaną zatyczką, • półprzeźroczysta, • do dezynfekcji chemicznej i termicznej, | Tak* Nie* | szt. | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
9 | Basen • z tworzywa sztucznego, • kolor biały, • pokrywa szczelnie zamykana, • bez ostrych krawędzi, • do dezynfekcji chemicznej i termicznej, | Tak* Nie* | szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
10 | Szpatułki laryngologiczne • pakowane pojedynczo, sterylne • rozmiar 150mm x 18mm, • Pakowanie zbiorcze po 50 lub 100 sztuk | Tak* Nie* | 1op=100szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 5 poz. 1-10 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
……………………………………
podpis przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet 6
Załącznik nr 2F do SIWZ
Pakiet nr 6
Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia
Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 6 dla Szpitala Nowowiejskiego
Lp | Opis asortymentu | Potwierdzenie spełniania przez oferowany produkt wszystkich wymagań określonych w kol. 2 | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (5 x 6) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) | Nazwa artykułu (ew. marka, typ, pochodzenie) Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Wanna do dezynfekcji: • z sitem, zaopatrzonym w metalowe uchwyty/ociekacze, • z zamykaną pokrywą, pokrywa zapewniająca szczelność, • na bocznej ściance nadrukowana jest skala pojemności co pozwala na dokładne odmierzenie zawartości płynów dezynfekujących, • pojemność 5000 ml., • posiada atest PZH, • pokrywa zapewniająca szczelność | Tak* Nie* | szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Kuweta do transportu jałowego sprzętu: • posiada atesty PZH, • z filtrem, • z pokrywą, • zamykany na bokach, • wymiary 29X 15 X5 cm | Tak* Nie* | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Testy do sterylizacji parowej: • wieloparametrowe, • pakowany po 500 sztuk | Tak* Nie* | op | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Rurki do ślinociągu : • jednorazowego użytku, • giętkie, • pakowane po 100 sztuk | Tak* Nie* | szt. | 500 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Rękaw folia – papier do sterylizacji • w rolkach po 200 metrów, • o szerokości 15 cm | Tak* Nie* | op | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Rękaw folia – papier do sterylizacji • w rolkach po 200 metrów, o szerokości 25 cm | Tak* Nie* | op | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
7 | Serwety stomatologiczne jednorazowego użytku: • wymiary 46-48 X 33 cm, • kolor niebieski lub zielony | Tak* Nie* | szt. | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 6 poz. 1-7 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
…………………………………………
podpis przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet 7
Załącznik nr 2 G do SIWZ
Pakiet nr 7
Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia
Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 7 dla Szpitala Nowowiejskiego
Lp | Opis asortymentu | Potwierdzenie spełniania przez oferowany produkt wszystkich wymagań określonych w kol. 2 | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (5x6) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) | Nazwa artykułu (ew. marka, typ, pochodzenie) Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Ciśnieniomierze ręczne zegarowe: • odporność na wstrząsy i upadki z wysokości minimum 75 cm na twardą powierzchnię - potwierdzoną przez niezależną, uprawnioną instytucję badawczą, • mankiet możliwość mycia i dezynfekcji przez pryskanie i zanurzenie, zabezpieczenie mankietu przed dostaniem się wody do środka, • oznaczenie rozmiarów mankietów: kolorami i numerami, • gwarancja na mankiet minimum 3 lata, • 10 lat gwarancji na kalibrację, • dokumenty przebadania , certyfikaty, atesty, dopuszczenia, • w skład zestawu wchodzą : pokrowiec, standardowy mankiet dla dorosłych, słuchawki. Aparaty dla praworecznych. | Tak* Nie* | szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Mankiet wymienny (wielokrotny) z uniwersalną złączką FlexiPort do pomiaru ciśnienia krwi - kompatybilny z ciśnieniomierzem z poz. nr 1, • mankiet z możliwością mycia i dezynfekcji przez pryskanie i zanurzenie, zabezpieczenie mankietu przed dostaniem się wody do środka, • oznaczenie rozmiarów mankietów: kolorami i numerami, • gwarancja na mankiet minimum 3 lata, • rozmiary:nr 9 (15-21 cm), nr 11(25-34),nr 12 (32-43), nr 12L (32-43) | Tak* Nie* | szt. | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Stetoskop z jednostronną płaską głowicą dla dorosłych do badania pomiaru ciśnienia krwi, standardowy jednokanałowy,w komplecie dodatkowe twarde oliwki. | Tak* Nie* | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 7 poz. 1-3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
……………………………………………………
podpis przedstawiciela Wykonawcy
Note on I9: JG:

## Pakiet 8
Załącznik nr 2 H do SIWZ
Pakiet nr 8
Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia
Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 8 dla Szpitala Nowowiejskiego
Lp | Opis asortymentu | Potwierdzenie spełniania przez oferowany produkt wszystkich wymagań określonych w kol. 2 | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (5x 6) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) | Nazwa artykułu (ew. marka, typ, pochodzenie) Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Termometry lekarskie: termometr bezdotykowy na podczerwień do pomiaru temperatury ciała na czole, podświetlany wyświetlacz cyfrowy LCD, zakres pomiaru w ˚C (od 34 ˚C - 43 ˚C), wynik pomiaru w 1 sekundę,czujnik gorączki, sygnał dźwiękowy wskazujący koniec pomiaru, osłona czujnika, automatyczne wyłączanie, łatwość czyszczenia, wskaźnik niskiego stanu naładowania baterii, w komplecie bateria. posiada certyfikat CE, gwarancja minimum 24 m-ce | Tak* Nie* | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Termometr do lodówki (przechowywanie leków) , posiadający uchwyt umożliwiający zawieszenie,zakres temperatury:-40 do +40 st. Obudowa ze stali nierdzewnej. | Tak* Nie* | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 8 poz.1- 2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
……………………………………………..
podpis przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet 9
Załącznik nr 2 I do SIWZ
Pakiet nr 9
Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia
Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 9 dla Szpitala Nowowiejskiego
Lp | Opis asortymentu | Potwierdzenie spełniania przez oferowany produkt wszystkich wymagań określonych w kol. 2 | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (5x 6) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) | Nazwa artykułu (ew. marka, typ, pochodzenie) Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Przecinacze do tabletek: • wykonane z materiału odpornego na ucisk, • pakowane pojedynczo | Tak* Nie* | szt. | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Moździerz z tłuczkiem lub kruszarka do leków. | Tak* Nie* | szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Staza jednorazowa:gumowa bezlateksowa, wysoka wytrzymałość na rozciąganie,opakowanie umożliwijace wygodne dzielenie perforowanych opasek.Opakowanie rolka 25 sztuk | Tak* Nie* | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Opaski uciskowe (staza): • z tworzywa rozciągliwego, szerokość ok.2 cm., • białe zamki z PC, • z przyciskiem uwalniającym opaskę. Łatwa do szybkiej dezynfekcji. | Tak* Nie* | szt. | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Skalpele (ostrza wymienne) • sterylne • pakowane pojedynczo • na opakowaniu wyraźna data produkcji, data ważności, seria, • nr 23 | Tak* Nie* | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Młotek neurologiczny typu Taylor Tytan | Tak* Nie* | szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
7 | Nożyczki chirurgiczne standardowe proste ostro/tępe długość 160mm-165mm wyrób medyczny, spełniajacy wszystkie normy i dyrektywy UE oznaczone znakiem CE. | Tak* Nie* | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
8 | Nici niewchłanialne z igłą 1/0 opakowanie po 10 -12 sztuk | Tak* Nie* | op. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 9 poz. 1-8 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
………………………………………………..
podpis przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet 10
| Pakiet nr 10 | [6 empty] | Załącznik nr 2 J do SIWZ
Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia
Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 10 dla Szpitala Nowowiejskiego
Lp | Opis asortymentu | Potwierdzenie spełniania przez oferowany produkt wszystkich wymagań określonych w kol. 2 | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto ( 5x 6) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) | Nazwa artykułu (ew. marka, typ, pochodzenie) Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rękawiczki diagnostyczne lateksowe - niejałowe, bezpudrowe wykonane z naturalnego lateksu kauczukowego. • o obniżonej zawartości protein • niesterylne, wzmocniony mankiet zapewniający łatwe zakładanie i zapobiegający zwijaniu się, pokryte wewnątrz warstwą polimerową, pasujące na prawą i lewą rękę. • elastyczne o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne, • teksturowane na całej powierzchni dłoni lub widoczną wyczuwalną teksturą na końcach palców, odpowiadajace normą EN 455 , EN 420, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374 . Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III. Opisane parametry poświadczone dokumentami. • na opakowaniu musi być umieszczone: nazwa producenta, termin ważności, numer serii, data produkcji, informacja w języku polskim,rozmiar , znak CE. Poziom AQL 2 miesięcy), certyfikat CE. • pakowane po 100 sztuk, • dostępność rozmiarów; S, M, L, XL. • długość min. 240 mm. AQL ≤ 1.5 | Tak* Nie* | 1op. =100 szt. | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Rękawice chirurgiczne sterylne bezpudrowe z lateksu: • o obniżonej zawartości protein ( poniżej 50 ug/g), • sterylizowane radiacyjnie, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 oraz przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej, • powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, powierzchnie pokryte obustronnie polimerem lub silikonem • mankiet prosty wykończony równomiernie rolowanym rantem, • szczelnie pakowane parami, • anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, • zróżnicowane na prawą i lewą dloń, • elastyczne o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne, • minimalna długość rękawicy 290 mm. (+/ -10 - 20 mm) • opakowanie zewnętrzne folia-folia, odporne na wilgoć, • opakowanie jednostkowe powinno zawierać: umieszczona data sterylizacji, termin ważności, nr serii, rozmiar,nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. deklaracja zgodności oraz Certyfikat CE, raport z badań producenta na zgodność EN-455-1,2,3 (z 5 lat). Certyfikat ISO 9001 lub ISO 13485 potwierdzający, że wyroby są produkowane w zakładzie gdzie jest wdrożony SZJ Dostępne rozmiary: 6.5 - 9.0. AQL ≤ 1.0 | Tak* Nie* | par | 400 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Rękawice higieniczne (foliowe) • jednorazowego użytku, niesterylne, • pasujące na prawą i lewą rękę, • z teksturowanej folii LDPE lub HDPE • deklaracja zgodności potwierdzająca dopuszczenie do kontaktu z żywnością, pakowane po 100 sztuk z możliwością pojedyńczego wyjmowania. Dostępne rozmiary: S, M, L Opakowanie powinno zawierać informacje : termin ważności data produkcji informację w języku polskim | Tak* Nie* | 1op.= 100 szt. | 300 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 10 poz. 1-3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Do oferty należy dołączyć informacje o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom:
1. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie produktu do obrotu medycznego i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych lub zgłoszenie
do rejestru wyrobów medycznych
2. Deklarację zgodności CE - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (dotyczy poz. 1 i 2)
3. Dokument potwierdzający zgodność produktu z normą PN-EN 455-1-2-3, EN 374, EN 420, EN 388, ASTM F 1671 - nie starsze niż 5 lat. (dotyczy poz. 1 i 2)
4.Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do kontaktu z żywnością. (dotyczy poz. 3)
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest podać cenę jednostkową netto za opakowanie a 100 szt. rękawic.
Zamawiający dopuszcza w poz. 1 zaoferowanie przez wykonawcę inne ilości sztuk rękawic w opakowaniu ale nie więcej niż 200 szt.
Jeżeli wykonawca proponuje rękawice w opakowaniu innym niż wymagane przez zamawiającego, powinien odpowiednią ilość rękawic
przeliczyć tak by ogólna ilość danego asortymentu rękawic nie była mniejsza niż wymagana tj:
w poz. 1 -100 000szt
Zamawiający zastrzega sobie aby okres ważności rękawic wynosił minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
…………………………………………..
podpis przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet 11
| Pakiet nr 11 - Rękawice | [5 empty] | Załącznik nr 2 K do SIWZ
Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia
Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 11 dla Szpitala Nowowiejskiego
Lp | Opis asortymentu | Potwierdzenie spełniania przez oferowany produkt wszystkich wymagań określonych w kol. 2 | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (5 x 6) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) | Nazwa artykułu (ew. marka, typ, pochodzenie) Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe - niesterylne, - bezpudrowe - bez zawartości protein - dające się łatwo zakładać i zdejmować - bardzo elastyczne, zbliżone właściwościami dotykowymi do lateksu - teksturowana powierzchnia końcówek palców lub dłoni - możliwość noszenia na prawej i lewej dłoni - mankiet rolowany - długość min. 240 mm - opakowanie umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic. - Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kat. III, odpowiadajacy normom EN 455 ASTM F 1671 EN374 zgodne z normą EN 420, EN 388. Dostępność rozmiarów: S, M, L,XL Pakowane po 100 -200szt. AQL ≤ 1.5 Na opakowaniu musi być umieszczone: - termin ważności, data produkcji, informacje w języku polskim, numer serii , znak CE. Poziom AQL, rozmiar,piktogramy z podanymi poziomami ochrony i numerem normy europejskiej. | Tak* Nie* | 1op.=100 szt. | 7200 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 11 poz. 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Do oferty należy dołączyć informacje o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom:
1. dokumenty potwierdzające dopuszczenie produktu do obrotu medycznego i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych lub zgłoszenie
do rejestru wyrobów medycznych
2. Deklarację zgodności CE - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
3. dokument potwierdzający zgodność produktu z normą PN-EN 455-1-2-3, EN 374, EN 420, EN 388, ASTM F 1671 - nie starsze niż 5 lat.
Zamawiający dopuszcza w poz. 1 zaoferowanie przez wykonawcę inne ilości sztuk rękawic w opakowaniu ale nie więcej niż 200 szt.
Jeżeli wykonawca proponuje rękawice w opakowaniu innym niż wymagane przez zamawiającego, powinien odpowiednią ilość rękawic
przeliczyć tak by ogólna ilość danego asortymentu rękawic nie była nmiejsza niż wymagana tj:
w poz. 1 -720 000 szt.
Zamawiający zastrzega sobie aby okres ważności rękawic wynosił minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
…………………………………………..
podpis przedstawiciela Wykonawcy