Z/DZP/304/2017 Warszawa, dnia 22.11.2017 r.

**Informacja dla Wykonawców biorących udział w przetargu nieograniczonym**

**na realizację zadania pod nazwą: „Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla oddziału II zgodnie z preliminarzem zakupu pierwszego wyposażenia” w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych”,**

**sygnatura akt 25/DZP/2017**

 **Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w związku ze zgłoszonymi zapytaniami
w dniach 17 - 20 listopada 2017 r. Zamawiający wyjaśnia co następuje:**

**Pytanie 1:**

PAKIET NR 3

Poz. 11. Lustro uchylne: czy Zamawiający dopuści lustro uchylne mocowane do ściany
w ramie z rury stalowej fi 25 mm malowanej proszkowo na kolor biały?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści w/w lustro pod warunkiem, że rama będzie wykonana ze stali nierdzewnej o przekroju prostokątnym a nie okrągłym.

**Pytanie 2:**

PAKIET NR 3

Poz. 23 Żaluzje / verticale. Proszę o podanie ilości okien lub ilości glifów.

**Odpowiedź:**

Dziewięć pomieszczeń z jednym oknem, jedno pomieszczenie z 2 oknami w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym. Istnieje możliwość zamontowania jednego systemu żaluzji kryjącego 2 okna oraz przestrzeń między oknami.

Odległość między oknami : 155 cm

Wymiar Okien : szerokość 132 cm x wysokość 240 cm ( +- 5cm).

**Pytanie 3:**

PAKIET NR 3

Poz. 8 i poz. 9 termometr do lodówki. Zapis opisu przedmiotu zamówienia mówi
o termometrze ze stali nierdzewnej z zakresem temperatur -40 ° C do + 40 °C ze świadectwem wzorcowania. 2 firmy produkujące te termometry nie przeprowadzają wzorcowania ze względu na błędy w pomiarze temperatur. Skala mierzenia temperatury jest co 2 °C.

Czy zamawiający dopuści termometry ze stali nierdzewnej z zakresem temperatur -40 ° C do + 40 °C bez świadectwa wzorcowania.

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 4:**

PAKIET NR 3

Poz. 8 lodówka do gabinetu socjalnego jednodrzwiowa 2 szt. Ze względu na niedostępność na rynku lodówek spełniających wszystkie parametry opisane przez Zamawiającego, czy Zamawiający dopuści lodówki o poniższych parametrach:

|  |  |
| --- | --- |
| [Wymiary bez elementów wystających (WxSxG)](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=14127551720)  | 140,2 x 55 x 63 cm  |
| Kolor urządzenia   | biały  |
| Kolor / materiał drzwi   | biały - emaliowany  |
| Kolor / materiał boków   | biały - emaliowany  |
| [Położenie zamrażarki](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=353550014)  | wewnątrz  |
| [Ilość agregatów](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=141354498)  | 1  |
| [Ilość termostatów](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=141354532)  | 1  |
| [Wydajność zamrażania](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=141356528)  | 2 kg/24h  |
| [Zdolność przechowywania w razie awarii](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=13865982916)  | 15 godzin  |
| [Bezszronowa (No Frost)](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=141353554)  | brak  |
| [Rozmrażanie w chłodziarce](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=374949878)  | automatyczny  |
| [Rozmrażanie w zamrażarce](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=374960964)  | ręczny  |
| [Sterowanie](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=141355694)  | mechaniczne  |
| [Funkcja szybkiego chłodzenia](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=141355918)  | nie  |
| [Funkcja szybkiego zamrażania](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=141355926)  | nie  |
| [Zamienna strona zawiasów drzwi](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=2219807296)  | tak  |
| Dodatkowe opcje   | oświetlenie ledowe  |
| Efektywność energetyczna   |   |
| [Klasa efektywności energetycznej](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=141354318)  | A+  |
| [Roczne zużycie energii](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=2402203662)  | 226 kWh = 124,30 zł rocznie  |
| [Pojemność netto chłodziarki](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=363527732)  | 229 litrów  |
| [Pojemność netto zamrażarki](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=363529142)  | 21 litrów  |
| [Klasa zamrażarki](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=141354392)  | \*\*\*\*  |
| [Klasa klimatyczna](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=2402211380)  | SN, ST  |
| [Poziom hałasu](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=363467672)  | 40 dB  |
| Wyposażenie   |   |
| Wyposażenie standardowe   | 1 półka na butelki, 2 szuflady na warzywa i owoce, 5 półek szklanych w chłodziarce, 5 półek w drzwiach, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, pojemnik na jajka, rączki zewnętrzne  |

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza lodówkę o ww. parametrach.

**Pytanie 5:**

PAKIET NR 3

Poz. Nr 9 lodówka podblatowa – 1 szt. Ze względu na niedostępność na rynku lodówek spełniających wszystkie parametry opisane przez Zamawiającego, czy Zamawiający dopuści lodówki o poniższych parametrach:

|  |  |
| --- | --- |
| [Wymiary bez elementów wystających (WxSxG)](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=14127551720)  | 84,5 x 54,6 x 57,1 cm  |
| Kolor urządzenia   | biały  |
| Kolor / materiał drzwi   | biały - emaliowany  |
| Kolor / materiał boków   | biały - emaliowany  |
| [Położenie zamrażarki](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=353550014)  | wewnątrz  |
| [Ilość agregatów](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=141354498)  | 1  |
| [Ilość termostatów](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=141354532)  | 1  |
| [Wydajność zamrażania](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=141356528)  | 2 kg/24h  |
| [Zdolność przechowywania w razie awarii](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=13865982916)  | 14 godzin  |
| [Bezszronowa (No Frost)](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=141353554)  | brak  |
| [Rozmrażanie w chłodziarce](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=374949878)  | automatyczny  |
| [Rozmrażanie w zamrażarce](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=374960964)  | ręczny  |
| [Sterowanie](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=141355694)  | mechaniczne  |
| [Funkcja szybkiego chłodzenia](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=141355918)  | nie  |
| [Funkcja szybkiego zamrażania](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=141355926)  | nie  |
| [Zamienna strona zawiasów drzwi](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=2219807296)  | tak  |
| Efektywność energetyczna   |   |
| [Klasa efektywności energetycznej](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=141354318)  | A++  |
| [Roczne zużycie energii](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=2402203662)  | 132 kWh = 72,60 zł rocznie  |
| [Pojemność netto chłodziarki](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=363527732)  | 93 litry  |
| [Pojemność netto zamrażarki](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=363529142)  | 12 litrów  |
| [Klasa zamrażarki](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=141354392)  | \*\*\*\*  |
| [Klasa klimatyczna](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=2402211380)  | ST  |
| [Poziom hałasu](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=363467672)  | 38 dB  |
| Bezpieczeństwo użytkowania   |   |
| Bezpieczeństwo   | [powłoka antybakteryjna](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=141355204&productCode=1048612), [półki wykonane ze „szkła bezpiecznego”](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=2219861278&productCode=1048612) |
| Wyposażenie   |   |
| Wyposażenie standardowe   | 1 szuflada na warzywa i owoce, 3 półki szklane w chłodziarce, 3 półki w drzwiach, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna  |

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza lodówkę o ww. parametrach.

**Pytanie 6:**

**PAKIET NR 1**

**Pozycja 3 – Biurko 80x120 cm – 18 szt.**

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania biurko o poniższych parametrach: Noga biurka typu O spawana, zespolona belką poziomą o przekroju prostokąta o wymiarach 25x40 mm wykonana z blachy o gr 2mm.

Całość połączona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profila o przekroju prostokąta o wymiarach 25x40 mm wykonanymi z blachy o grubości od 2 do 2.5 mm. Zależnie od długości w celu zapewnienia optymalnej sztywności i zmniejszenia strzałki ugięcia, skręcane za pośrednictwem śrub metrycznych. Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10 mm między blatem biurka a stelażem tzw. „Blat pływający”. Kształt nogi oparty na profilu stalowym o średnicy 43mm. W części górnej noga zamknięta jest tłoczonym delikatnie wypukłym chromowanym kapslem. Od dołu noga zakończona jest ozdobną stopką regulacyjną o średnicy 32mm wyposażoną w śrubę z gwintem metrycznym M-10. Biurka posiadają możliwość poziomowania do 15mm. Blat biurka wykonany jest z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej melaminą o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2 mm.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 7:**

**PAKIET NR 1**

**Pozycja 4 – Biurko medyczne 60x160 cm – 1 szt.**

Prosimy zamawiającego o potwierdzenie iż w tym punkcie wymaga stolika spełniającego wszystkie wymagane parametry lecz posiadający wymiary 51x83x101,5 cm? (gł.x szer.x wys)

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 8:**

**PAKIET NR 1**

**Pozycja 4 – Biurko medyczne 60x160 cm – 1 szt.**

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania biurko o poniższych parametrach: Noga biurka typu O spawana, zespolona belką poziomą o przekroju prostokąta o wymiarach 25x40 mm wykonana z blachy o gr 2mm. Całość połączona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profila o przekroju prostokąta o wymiarach 25x40 mm wykonanymi z blachy o grubości od 2 do 2.5 mm. Zależnie od długości w celu zapewnienia optymalnej sztywności
i zmniejszenia strzałki ugięcia, skręcane za pośrednictwem śrub metrycznych.

Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10 mm między blatem biurka a stelażem tzw. „Blat pływający”. Kształt nogi oparty na profilu stalowym o średnicy 43mm. W części górnej noga zamknięta jest tłoczonym delikatnie wypukłym chromowanym kapslem.

Od dołu noga zakończona jest ozdobną stopką regulacyjną o średnicy 32mm wyposażoną
w śrubę z gwintem metrycznym M-10

Biurka posiadają możliwość poziomowania do 15mm. Blat biurka wykonany jest z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej melaminą o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2 mm.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 9:**

**PAKIET NR 1**

**Pozycja 4 – Biurko medyczne 60x160 cm – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści biurko o konstrukcji opisanej poniżej i wymiarze 160x80x73,5h +/-5cm. Noga biurka typu O spawana, zespolona belką poziomą o przekroju prostokąta
o wymiarach 25x40 mm wykonana z blachy o gr 2mm.

Całość połączona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profila o przekroju prostokąta o wymiarach 25x40 mm wykonanymi z blachy o grubości od 2 do 2.5 mm.

Zależnie od długości w celu zapewnienia optymalnej sztywności i zmniejszenia strzałki ugięcia, skręcane za pośrednictwem śrub metrycznych.

Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10 mm między blatem biurka a stelażem tzw. „Blat pływający”. Kształt nogi oparty na profilu stalowym o średnicy 43mm. W części górnej noga zamknięta jest tłoczonym delikatnie wypukłym chromowanym kapslem.

Od dołu noga zakończona jest ozdobną stopką regulacyjną o średnicy 32mm wyposażoną
w śrubę z gwintem metrycznym M-10. Biurka posiadają możliwość poziomowania do 15mm. Blat biurka wykonany jest z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej melaminą o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści biurko o konstrukcji opisanej poniżej i wymiarze 160x60x76h +/-20cm

**Pytanie 10:**

**PAKIET NR 1**

**Pozycja 11 – Krzesło z oparciem - K1– 37 szt.**

Czy Zamawiający dopuści dopuszcza zastosowanie w krzesłach formy stelaża jako płoza chromowana z możliwością łączenia w rzędy za pomocą dolnego łącznika mocowanego do ramy stelaża?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 11:**

**PAKIET NR 1**

**Pozycja 11 – Krzesło z oparciem - K1– 37 szt.**

Czy zastosowany stelaż może mieć grubość fi 18x2.0 mm?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 12:**

**PAKIET NR 1**

**Pozycja 11 – Krzesło z oparciem - K1– 37 szt.**

 Czy Zamawiający dopuści krzesło z dzielonym oparciem i siedziskiem wykonanym
z plastiku, na stelażu chrom o wym. szerokość 545 mm wysokość 800 mm, wysokość siedziska 450 mm, wysokość oparcia 350mm –  +/- 5%

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści krzesło z dzielonym oparciem i siedziskiem wykonanym z plastiku na stelażu chrom.

**Pytanie 13:**

**PAKIET NR 1**

**Pozycja 12 – Krzesło z oparciem – K2– 58 szt.**

Czy Zamawiający dopuści dopuszcza zastosowanie w krzesłach formy stelaża jako płoza chromowana z możliwością łączenia w rzędy za pomocą dolnego łącznika mocowanego do ramy stelaża?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 14:**

**PAKIET NR 1**

**Pozycja 12 – Krzesło z oparciem – K2– 58 szt.**

Czy zastosowany stelaż może mieć grubość fi 18x2.0 mm?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 15:**

**PAKIET NR 1**

**Pozycja 13 – Krzesło z oparciem – K3– 12 szt.**

Czy Zamawiający wymaga krzesła obrotowego?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 16:**

**PAKIET NR 1**

**Pozycja 14 – Lodówka na leki –1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści lodówkę o poziomie szumu 48dB? Parametr ten w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego i nie ma wpływu na funkcjonalność.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 17:**

**PAKIET NR 1**

**Pozycja 18 – Regał niski 60 x 120 otwarty RT-1 – 2 szt.**

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu „Korpus regału fabrycznie sklejony, zmontowany
i dostarczany w całości”? Zapis ten sugeruje meble wykonane przez konkretnego producenta, co znacznie zawęża możliwość przedstawienia oferty.

**Odpowiedź:**

Brak zapisu w pozycji 18 pakietu nr 1.

**Pytanie 18:**

**PAKIET NR 1**

**Pozycja 19 – Sofa rozkładana – 1 szt.**

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania przedstawienia atestu na trudnopalność tkaniny oraz pianki poliuretanowej w sofie? W/w dokument znacznie zawęża możliwość przedstawienia korzystnej oferty cenowej?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 19:**

**PAKIET NR 1**

**Pozycja 19 – Sofa rozkładana – 1 szt.**

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania przedstawienia atestu na trudnopalność tkaniny oraz pianki poliuretanowej w sofie rozkładanej? Na rynku mebli tapicerowanych występują sofy z w/w atestami, są to sofy gabinetowe nierozkładane. Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga sof rozkładanych, równocześnie rezygnując z zapisu o konieczności przedstawienia atestu trudnozapalności na pianki i tapicerkę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający zrezygnuje z atestu na trudnozapalność sofy rozkładanej, niemniej wymagane są atesty na trudnozapalność komponentów sofy tj. pianki poliuretanowej i tapicerki.

**Pytanie 20:**

**PAKIET NR 1**

**Pozycja 20 – Sofa wypoczynkowa 2- osobowa – 1 szt.**

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania przedstawienia atestu na trudnopalność tkaniny oraz pianki poliuretanowej w sofie? W/w dokument znacznie zawęża możliwość przedstawienia korzystnej oferty cenowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zrezygnuje z atestu na trudnozapalność  sofy wypoczynkowej, niemniej wymagane są atesty na trudnozapalność komponentów sofy tj. pianki poliuretanowej
i tapicerki.

**Pytanie 21:**

**PAKIET NR 1**

**Pozycja 20 – Sofa wypoczynkowa 2- osobowa – 1 szt.**

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania przedstawienia atestu na trudnopalność tkaniny oraz pianki poliuretanowej w sofie rozkładanej? Na rynku mebli tapicerowanych występują sofy z w/w atestami, są to sofy gabinetowe nierozkładane. Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga sof rozkładanych, równocześnie rezygnując z zapisu o konieczności przedstawienia atestu trudnozapalności na pianki i tapicerkę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający zrezygnuje z atestu na trudnozapalność  sofy wypoczynkowej, niemniej wymagane są atesty na trudnozapalność komponentów sofy tj. pianki poliuretanowej
i tapicerki.

**Pytanie 22:**

**PAKIET NR 1**

**Pozycja 21 – Stojak do kroplówki – 3 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stojak kroplówki z regulacją wysokości w zakresie 138- 228 cm?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 23:**

**PAKIET NR 1**

**Pozycja 21 – Stojak do kroplówki – 3 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stojak kroplówki z średnicą podstawy 60 cm?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 24:**

**PAKIET NR 1**

**Pozycja 22 – Stolik niski 80 x 120 – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści blat o gr.18mm z płyty wiórowej?. Płyta gr. 19mm nie występuje na rynku materiałów do wykonania mebli?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 25:**

**PAKIET NR 1**

**Pozycja 23 – Stolik niski 80 x 80– 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści blat o gr.18mm z płyty wiórowej?. Płyta gr. 19 mm nie występuje na rynku materiałów do wykonania mebli?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 26:**

**PAKIET NR 1**

**Pozycja 24 – Stolik zabiegowy – 1 szt**

Czy Zamawiający wymaga stolika ze stali lakierowanej proszkowo czy ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga stolik ze stali lakierowanej proszkowo.

**Pytanie 27:**

**PAKIET NR 1**

**Pozycja 24 – Stolik zabiegowy – 1 szt**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek zabiegowy o konstrukcji aluminiowej pokrytej lakierem proszkowym z dwoma blatami z płyty HPL oraz 2 kuwetami , górny blat
z relingami z trzech stron, dolne blaty z relingami z czterech stron - relingi ze stali nierdzewnej, cztery koła o średnicy 75 mm w tym dwa z blokadą, 4 odboje, wymiary: długość 800 mm, szerokość 550 mm, wysokość 890 mm z boku wózka stelaż do worka na odpady?

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie 28:**

**PAKIET NR 1**

**Pozycja 24 – Stolik zabiegowy – 1 szt**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania z blatami z 2 płytami z płyty HPL?

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie 29:**

**PAKIET NR 1**

**Pozycja 24 – Stolik zabiegowy – 1 szt**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik z blatami wykonanymi ze stali nierdzewnej z rantami?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 30:**

**PAKIET NR 1**

**Pozycja 24 – Stolik zabiegowy – 1 szt**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik o wymiarach 750 x 430 x 880 mm?
(dł./szer./wys.)

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 31:**

**PAKIET NR 1**

**Pozycja 24 – Stolik zabiegowy – 1 szt**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik o wymiarach 915 x 430 x 880 mm? (dł./szer./wys.)

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie 32:**

**PAKIET NR 1**

**Pozycja 27 – Szafa gospodarcza – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści szafę o parametrach podanych poniżej?

Szafka wyposażona wewnątrz lewego segmentu – w 4 półki, wewnątrz prawego segmentu – w górną półkę, poniżej w drążek z 3 przesuwanymi wieszakami na mopy. Wymiar 600x500x1800h ?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 33:**

**PAKIET NR 1**

**Pozycja 27 – Szafa gospodarcza – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści szafę o konstrukcji płytowej, wykonaną z płyty meblowej o klasie higieniczności E1 gr. 18mm, z półkami w środku, zamykaną na zamek. Szafa o wymiarach 80x48x179cm +/- 5cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie konstrukcji płytowej, wykonanej z płyty meblowej o klasie higieniczności E1 gr. 18 mm. Zaproponowane wymiary spełniają wymagania Zamawiającego.

**Pytanie 34:**

**PAKIET NR 1**

**Pozycja 29 – Szafa metalowa na bieliznę – 2 szt.**

Czy Zamawiający dopuści szafę wykonaną z blachy stalowej lakierowanej proszkowo?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 35:**

**PAKIET NR 1**

**Pozycja 29 – Szafa metalowa na bieliznę – 2 szt.**

Czy Zamawiający dopuści szafę wykonaną ze stali nierdzewnej o grubości 1mm?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 36:**

**PAKIET NR 1**

**Pozycja 51 – Szafka z jedną szufladą pod umywalkę 527x320x414 mm – 3 szt.**

Czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności wykonania szuflady w szafce pod umywalkę? Jeśli Zamawiający przewiduje wpuszczenie umywalki w blat, nie jest techniczne wykonanie szuflady w części górnej. Czy Zamawiający potwierdza możliwość wykonania szuflady pod maskownicą umywalki, w dolnej części szafki?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 37:**

**PAKIET NR 1**

**Pozycja 52 – Taboret szpitalny – 41 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret szpitalny na podstawie metalowej lakierowanej na kolor srebrny, z siedziskiem fi 360mm tapicerowanym tapicerką zmywalną, z zakresem regulacji wysokości 395-530mm?

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie 38:**

**PAKIET NR 1**

**Pozycja 62 – Wózek inwalidzki – 3 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek inwalidzki o głębokości siedziska 45 cm, wysokości 93 cm, długości z podnóżkiem 112 cm, średnicą koła tylnego 50 cm – szprychowe oraz koła przednie o średnicy 20 cm pełne? Parametry w niewielkim stopniu odbiegają od wymaganego w Siwz?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 39:**

**PAKIET NR 4**

**Łóżko rehabilitacyjne z barierkami – 41 szt.**

Czy Zamawiający wymaga łóżka z leżem dwu segmentowym ze stałą wysokością leża, wynoszącą 50 cm mierzoną od podłogi do leża?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga łóżka z leżem dwu segmentowym ze stałą wysokością leża. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z wysokością leża wynoszącą 55 cm (+/- 5 cm) mierzoną od podłogi do leża.

**Pytanie 40:**

**Pytania do SWIZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 40 dni?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia w zakresie pakietów nr 1, 2 i 3 do 40 dni. Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany treści SIWZ.

**Pytanie 41:**

**PAKIET NR 1**

**Pkt. 15 Pasy do unieruchamiania pacjenta**

Prosimy o wydzielenie pozycji 15 do osobnego pakietu , co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie na konkurencyjność ofert.

Prosimy o dopuszczenie pasów magnetycznych do unieruchomień wykonanych w 100%
z PES, ze wzmocnionymi, miękko wyściełanymi brzegami, z możliwością prania w 90°C, przelotki ze stali nierdzewnej, komplet składający się z dwóch pasów do unieruchomienia rąk, przypinanych do ramy łóżka, 4 zamki, jeden klucz magnetyczny, pas
do unieruchomienia stóp składający się z pasa do łóżka, dwóch pasów na kostki, 4 zamków
i jednego klucza magnetycznego. Rozmiar S-M, gwarancja 24 miesiące, produkt medyczny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na podział pakietu nr 1. Zgodnie z SIWZ.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu dopuszczonego przez Zamawiającego w niniejszym piśmie Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia w kol. 9 formularza asortymentowo - cenowego (opisu przedmiotu zamówienia) odpowiednich uwag co do odmienności oferowanego produktu z wymogami zawartymi w kol. 3.
W ww. przypadku Wykonawca potwierdza spełnianie przez oferowany produkt wszystkich wymagań określonych w kol. 2 i 3 formularza asortymentowo - cenowego (opisu przedmiotu zamówienia) z uwzględnieniem uwag zawartych w kol. 9

**Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z pytaniami Wykonawców, do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadza się następujące zmiany:**

1. Treść pkt 15 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

*„15.1 Oferty należy składać w opakowaniach uniemożliwiających ich bezśladowe otwarcie np.
w zaklejonych kopertach. Opakowanie musi być oznaczone napisem:*

|  |
| --- |
| ***Przetarg nieograniczony na*****„Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla oddziału II zgodnie z preliminarzem zakupu pierwszego wyposażenia” w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych”.**Nie otwierać przed 27.11.2017 r. o godz. 10:00 |

*oraz winno zawierać nazwę i adres Wykonawcy.*

* 1. *W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy, z określeniem siedziby - wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z wyszczególnieniem pełnomocnika.*
	2. ***Oferty należy składać*** *w formie pisemnej pod rygorem nieważności, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe osobiście lub za pośrednictwem posłańca w opakowaniach opisanych w pkt 15.1, do dnia* ***27.11.2017 r. do godz. 9:30*** *w siedzibie Zamawiającego, Kancelarii Ogólnej w pok. 92, która jest udostępniona dla Wykonawców w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00.*
	3. *Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku Wykonawca złoży Zamawiającemu zawiadomienie w formie pisemnej na zasadach określonych w pkt 15.3, w opakowaniu oznaczonym zgodnie z pkt 15.1 oraz dodatkowo zawierającym określenie „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.*
	4. ***Jawne otwarcie ofert*** *nastąpi w dniu* ***27.11.2017 r. o godzinie 10:00*** *w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych pok. nr G103, Budynek G.*
	5. *Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:*

*1) kwoty, jaką Zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;*

*2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;*

*3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.”*

2. Treść pkt 8 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

*„8. Termin wykonania zamówienia*

*Zamawiający wyznacza maksymalny termin wykonania* ***zamówienia w zakresie pakietów nr 1, 2
i 3 na okres do 40 dni****, licząc od* ***daty*** *zawarcia umowy****.***

*Zamawiający wyznacza maksymalny termin wykonania* ***zamówienia w zakresie pakietu nr 4 na okres do 25 dni****, licząc od* ***daty*** *zawarcia umowy****.***

***UWAGI:***

*- Wykonawca może zadeklarować termin wykonania przedmiotu zamówienia z przedziału* ***pomiędzy 7 dniami a 40 dniami kalendarzowymi w zakresie pakietów nr 1, 2 i 3****,*

*- Wykonawca może zadeklarować termin wykonania przedmiotu zamówienia z przedziału* ***pomiędzy 7 dniami a 25 dniami kalendarzowymi w zakresie pakietu nr 4****,*

*- Termin wykonania przedmiotu zamówienia musi zostać podany przez Wykonawcę
w ofercie w „ilości dni”, gdyż będzie podlegał ocenie punktowej w ramach kryterium oceny ofert
i zostanie określony w umowie na podstawie oferty, która zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.”*

3. Treść pkt 17.2.2. SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

*„17.2.2. Każda z ważnych ofert będzie punktowana w zakresie kryterium „****termin wykonania przedmiotu zamówienia”*** *na podstawie oświadczenia zawartego w ofercie Wykonawcy o terminie wykonania przedmiotu zamówienia w danym pakiecie, wyrażonego w dniach kalendarzowych, liczonych od daty zawarcia umowy. Ofertom zostanie przydzielona odpowiednia punktacja:*

*Zamawiający przyzna 40 pkt ofercie z najkrótszym terminem wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty.*

*Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie
z następującym wzorem:*

 *Tn*

*P2 = -------- x 40 pkt*

 *To*

*gdzie:*

*P2 – liczba punktów za zaoferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia*

*Tn – najkrótszy zaoferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia*

*To – termin wykonania przedmiotu zamówienia ocenianej oferty*

*Wykonawca może zadeklarować termin wykonania przedmiotu zamówienia z przedziału* ***pomiędzy 7 dniami a 40 dniami kalendarzowymi w zakresie pakietów nr 1, 2 i 3****,*

*- Wykonawca może zadeklarować termin wykonania przedmiotu zamówienia z przedziału* ***pomiędzy 7 dniami a 25 dniami kalendarzowymi w zakresie pakietu nr 4****,*

***UWAGI:***

*Jeżeli Wykonawca złoży w treści swojej oferty oświadczenie w kwestii terminu wykonania przedmiotu zamówienia odmiennie od oczekiwanego przez Zamawiającego
w pkt 17.2.2 SIWZ, tj. ponad termin maksymalny, czyli:*

*- 40 dni w zakresie pakietów nr 1, 2 i 3,*

*- 25 dni w zakresie pakietu nr 4,*

*doprowadzi swoją ofertę do merytorycznej niezgodności z treścią SIWZ (przesłanka odrzucenia oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). W przypadku ewentualnego braku złożenia przez Wykonawcę w swojej ofercie – oświadczenia woli w przedmiocie ilości dni, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował termin:*

*- 40 dni w zakresie pakietów nr 1, 2 i 3,*

*- 25 dni w zakresie pakietu nr 4,*

*na wykonanie przedmiotu zamówienia.*

*Jeżeli natomiast Wykonawca zadeklaruje termin wykonania przedmiotu zamówienia krótszy niż minimalny, czyli 7 dni dla potrzeb porównania i oceny ofert, zostanie przyjęty termin 7 dni, natomiast zadeklarowany termin zostanie wpisany do umowy.”*

 DYREKTOR

 Andrzej Mazur