|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa artykułu** | **Nazwa artykułu (spełniające wymogi Zamawiającego) oferowanego przez Wykonawcę (ew. marka, typ, parametry oraz numer katalogowy)** | **Jedn.****miary** | **Ilość** | **Cena****jedn. netto** | **Cena****jedn. brutto** | **Stawka****VAT%** | **Wartość netto****(oblicz:** **5 x 6)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Gaza bawełniana szer.90 cm, 13-to nitkowa. Klasa IIA reguła 7. |  | mb | 250 |  |  |  |  |
| 2. | Gaza jałowa 0,5 m². Klasa IIA reguła 7, sterylizowana parą wodną. |  | szt. | 160 |  |  |  |  |
| 3. | Hydrożelowy opatrunek nawilżający z poliuretanową osłoną, samoprzylepny 12,5cm x 12,5cm. (warstwa przyranna 8 cmx8 cm) |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 4. | Hydrożel przeźroczysty, amorficzny w dozowniku w formie strzykawki o poj.15g do zaopatrywania ran ostrych i przewlekłych w fazie naskórkowania i ziarninowania, przeznaczony do ran o małym wysięku lub prawie suchych głębokich i powierzchownych. |  | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 5. | Kompresy gazowe jałowe 10 cm x 10 cm , 17-to nitkowe, 8 warstwowe, 2 x 25 szt Klasa IIA reguła 7, sterylizowane parą wodną. |  | op. | 1200 |  |  |  |  |
| 6. | Kompresy gazowe jałowe 5 cm x 5 cm , 17-to nitkowe, 8 warstwowe, 2 x 25 szt Klasa IIA reguła 7, sterylizowane para wodną. |  | op. | 3600 |  |  |  |  |
| 7. | Kompresy gazowe niejałowe 10 cm x 10 cm , 17-to nitkowe , 8 warstwowex 100 szt. Klasa IIA reguła 7. |  | op. | 850 |  |  |  |  |
| 8. | Lignina płaty 40 cm x 60 cm, (+/-3cm) miękka, chłonna, posiadająca gładką powierzchnię, nie pyląca, łatwa w dzieleniu na arkusze |  | kg | 2000 |  |  |  |  |
| 9. | Opaska dziana podtrzymująca 4m x 10cm pakowana pojedynczo w folię PE lub opakowanie papierowe. |  | szt. | 4500 |  |  |  |  |
| 10. | Opaska elastyczna, tkana z zapinką 4m x 10cm pakowana pojedynczo w kartonik. |  | szt. | 120 |  |  |  |  |
| 11. | Opaska elastyczna, tkana z zapinką 4 m x 15 cm pakowana pojedynczo w kartonik. |  | szt. | 80 |  |  |  |  |
| 12. | Opatrunek jałowy do leczenia ran i odleżyn 10cm x 10cm typu Hydrocoll samoprzylepny. |  | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 13. | Opatrunek do mocowania kaniul i venflonów, jałowy, wykonany z cienkiej, przeźroczystej, wodoodpornej i oddychającej folii poliuretanowej z wycięciem pod kaniulę o zaokrąglonych brzegach, wszystkie brzegi i skrzydełka dodatkowo wzmocnione włókniną, transparentne w miejscu wkłucia. Wymiary 7cm x 9cm x 50 szt. |  | op. | 110 |  |  |  |  |
| 14. | Opatrunek piankowy na odleżyny w okolicy krzyżowej typu PermaFoam18cm x 18cm (warstwa chłonna 11cm x 9,5cm) |  | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 15. | Opatrunek z mechanizmem płucząco-absorpcyjnym z płynem Ringera. Wewnętrzna strona opatrunku pokryta nieprzywierającymi do rany paskami silikonu. Zewnętrzna warstwa pokryta wodoszczelną folią. Opatrunek dla ran wymagających aktywnego oczyszczania, gotowy do użycia, o wymiarach 10 cm x 10 cm może pozostawać na ranie do 3 dni. |  | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 16. | Opatrunek z mechanizmem płucząco-absorpcyjnym z płynem Ringera. Wewnętrzna strona opatrunku pokryta nieprzywierającymi do rany paskami silikonu. Zewnętrzna warstwa pokryta wodoszczelną folią. Opatrunek dla ran wymagających aktywnego oczyszczania, gotowy do użycia, o wymiarach 7,5cm x 7,5cm może pozostawać na ranie do 3 dni. |  | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 17. | Opatrunek z miękkich włókien alginianów wapnia 10cm x 10cm |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 18. | Opatrunek z miękkich włókien alginianów wapnia 5cm x 5cm lub 6cm x 6cm |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 19 | Opatrunek jałowy wykonany z siatki poliamidowejz zawartością jonów Ag+ i maścią na bazieneutralnej o wymiarach 10cm x10cm x10 szt. |  | op. | 80 |  |  |  |  |
| 20. | Opatrunek z siatki bawełnianej o dużych oczkach, impregnowanej neutralną maścią, nie zawierającą składników czynnych i uczulających. Rozmiar 10cm x10cm x10 szt. |  | op. | 2 |  |  |  |  |
| 21. | Plaster na tkaninie wiskozowej z opatrunkiem 5m x 6cm, hypoalergiczny klej z syntetycznego kauczuku, impregnowany hydrofobowo w celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem. |  | op. | 100 |  |  |  |  |
| 22. | Plaster do łączenia brzegów ran typu Omnistrip 12 mm x 101mm 50 x 6 szt. |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 23. | Plaster do łączenia brzegów ran typu Omnistrip 6 mm x 38 mm 50 x 6 szt. |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 24. | Plaster do łączenia brzegów ran typu Omnistrip 3 mm x 76 mmlub 3 mm x 75 mm 50 x 5 szt. |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 25. | Przylepiec na białej tkaninie wiskozowej 5 m x 5 cm, dobrze przylegający, wytrzymały, nierozciągliwy, od strony zewnętrznej impregnowany hydrofobowo |  | szt. | 500 |  |  |  |  |
| 26. | Przylepiec na białej włókninie typ Mikropore 5 cm x 9,10 - 9,20 m |  | szt. | 300 |  |  |  |  |
| 27. | Przylepiec na przezroczystej porowatej folii 5 cm x 9,10 - 9,20 m, nie powodujący odparzeń, posiadający zabezpieczenia rolek przed zabrudzeniem, łatwy w dzieleniu |  | szt. | 650 |  |  |  |  |
| 28. | Przylepiec chirurgiczny typu Omnifix elastic 10 m x 10 cm, rozciągliwy, włókninowy, hypoalergiczny, posiadający zabezpieczenie rolek przed zabrudzeniem, warstwę papieru z falistym przecięciem co ułatwia aplikację oraz podziałkę. |  | szt. | 120 |  |  |  |  |
| 29. | Przylepiec z białego sztucznego jedwabiu typu Omnisilk 1,25 cm x 9,2 m, hypoalergiczny klej z syntetycznego kauczuku, łatwy w usuwaniu, łatwy w dzieleniu w dowolnym miejscu |  | szt. | 60 |  |  |  |  |
| 30. | Przylepiec z białego sztucznego jedwabiu typu Omnisilk 2,5 cm x 9,2 m, hypoalergiczny klej z syntetycznego kauczuku, łatwy w usuwaniu, łatwy w dzieleniu w dowolnym miejscu. |  | szt. | 170 |  |  |  |  |
| 31. | Rękaw opatrunkowy nr 2 x 25 m z zawartością bawełny powyżej 50 %, o dużej elastyczności. |  | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 32. | Rękaw opatrunkowy nr 3 x 25 m z zawartością bawełny powyżej 50 %, o dużej elastyczności. |  | szt. | 14 |  |  |  |  |
| 33. | Rękaw opatrunkowy nr 4 x 25 m z zawartością bawełny powyżej 50 %, o dużej elastyczności. |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 34. | Wata opatrunkowa o zawartości bawełny min. 70% a 0,5 kg |  | op. | 100 |  |  |  |  |
| **Razem wartość netto** pakietu nr 1 (poz. 1-34) |  |
| **Razem wartość podatku VAT** pakietu nr 1 (razem wartość netto x **……** % VAT) |  |
| **Razem wartość brutto** pakietu nr 1 (razem wartość netto + razem wartość podatku VAT) |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (miejscowość i data) (podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy)

Instrukcja wypełniania formularza cenowego:

 ● Wykonawca wypełnia (zgodnie z wyszczególnieniem) wszystkie pozycje kolumn nr 3, 6, 7 ,8 i 9 a także wykropkowane miejsca odnoszące się do stawki podatku VAT, razem wartości netto, VAT i brutto zgodnie z postanowieniami SIWZ.