Z/DZP/80/2018 						Warszawa, dnia 21.03.2018 r.

Informacja dla Wykonawców biorących udział w przetargu nieograniczonym

na „Zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla oddziału XI

zgodnie z preliminarzem zakupu pierwszego wyposażenia” w ramach realizacji zadania

pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych”

sygnatura akt 4/DZP/2018

- Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i ust. 4, 4a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, w załączeniu przesyła sprostowanie odpowiedzi na pytania z dnia 20.03.2018 r. i zmianę treści SIWZ:

Sprostowanie odpowiedzi na pytania opublikowanych w dniu 20.03.2018 r.

- dotyczy zestawu pytań i odpowiedzi nr 13

(Pakiet nr 6 pozycja 12 – Serwer +oprogramowanie).

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 13

Dotyczy pakietu nr 6

pozycja 12. Serwer + oprogramowanie

Pytanie 1:

Czy Zamawiający zrezygnuje z opisanych funkcji BIOSu i dopuści możliwość zaoferowania karty zarządzania oraz dodatkowego oprogramowania posiadającego funkcjonalności:

Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:

- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej

- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera)

- szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika

- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów

- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury

- wsparcie dla IPv6

- wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH

- możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer

- możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer

- integracja z Active Directory

- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie

- wsparcie dla dynamic DNS

- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej

- możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232

- możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy.

Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć:

- Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych

- Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta

- Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, , Linux SSH

- Możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń

- Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram

- Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów

- Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS

- Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika

- Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach

- Automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń

- Szybki podgląd stanu środowiska

- Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia

- Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu

- Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia

- Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń

- Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej

- Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu

- Możliwość podmontowania wirtualnego napędu

- Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu

- Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów

- Możliwość importu plików MIB

- Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich

- Możliwość definiowania ról administratorów

- Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów

- Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania)

- Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta

- Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów

- Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji:                      nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych

- Możliwość automatycznego przywracania ustawień serwera ,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej)

ODPOWIEDŹ NA POWYŻSZE PYTANIE OTRZYMUJE NASTĘPUJĄCE BRZMIENIE:

Tak, Zamawiający zrezygnuje z opisanych funkcji BIOS-u i dopuści możliwość zaoferowania karty zarządzania oraz dodatkowego oprogramowania posiadającego funkcjonalności:

Karta zarządzania:

Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:

- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej

- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej    wentylatorów, konfiguracji serwera)

- szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika

- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów

- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury

- wsparcie dla IPv6

- wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN, Telnet, SSH

- możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer

- możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer

- integracja z Active Directory

- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie

- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej

- możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232

- możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy.

Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć:

- Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych

- Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta

- Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, , Linux SSH

- Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu                                   o harmonogram

- Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów

- Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS

- Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika

- Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach

- Automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń

- Szybki podgląd stanu środowiska

- Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia

- Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu

- Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia

- Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń

- Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu

- Możliwość podmontowania wirtualnego napędu

- Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu

- Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów

- Możliwość importu plików MIB

- Możliwość definiowania ról administratorów

- Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów

- Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania)

- Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta

- Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów

- Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji:            nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych

- Możliwość automatycznego przywracania ustawień serwera ,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej).

- Treść pkt 15 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert .

15.1 Oferty należy składać w opakowaniach uniemożliwiających ich bezśladowe otwarcie                             np. w zaklejonych kopertach. Opakowanie musi być oznaczone napisem:

Przetarg nieograniczony na „Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla oddziału XI zgodnie z preliminarzem zakupu pierwszego wyposażenia” w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych”. Nie otwierać przed 26.03.2018 r. o godz. 10:00

oraz winno zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

  - W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy, z określeniem siedziby - wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z wyszczególnieniem pełnomocnika.

  - Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe osobiście lub za pośrednictwem posłańca w opakowaniach opisanych w pkt 15.1, do dnia 26.03.2018 r. do godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego, Kancelarii Ogólnej w pok. 92, która jest udostępniona dla Wykonawców w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku Wykonawca złoży Zamawiającemu zawiadomienie w formie pisemnej na zasadach określonych w pkt 15.3, w opakowaniu oznaczonym zgodnie z pkt 15.1 oraz dodatkowo zawierającym określenie „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

  - Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2018 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego   w Dziale Zamówień Publicznych pok. nr G103, Budynek G.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką Zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych              w ofertach.”

- Zamawiający udostępnia tekst jednolity formularza asortymentowo - cenowego (opisu przedmiotu zamówienia) ze zmianami - stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi:

Małgorzata Ziemska

ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, pok. G 116

tel.: (022) 11-65-349

e-mail: malgorzata.ziemska@szpitalnowowiejski.pl