Samodzielny Wojewódzki ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 27 tel: (0-22) 11-65-357 fax: (0-22) 11-65-355 NIP: 526-17-44-274 REGON: 000298070

04/DZP/2018 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 39 w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na realizację zadania pod nazwą: „Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla oddziału XI zgodnie z preliminarzem zakupu pierwszego wyposażenia” w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych” Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją Umowy o dofinansowanie Nr 11//UMWM/02/2017/NW-I-I/D zawartej w dniu 13 lutego 2017 r., Aneksem Nr 1/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r., Aneksem Nr 2/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., Aneksem Nr 3/2017 z dnia 5 października 2017 r. i Aneksem Nr 4/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. ZaaZamówienie realizowane jest

# Zamawiający

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, zwany dalej „Szpitalem Nowowiejskim”. Tel.: / 0-22/ 11-65-357, fax: / 0-22/ 11-65-355.

Strona internetowa Zamawiającego: www.szpitalnowowiejski.pl.

- Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 39 w związku  z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, na podstawie przepisów ustawy Pzp i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przy udziale komisji przetargowej.

Wykonawca otrzymuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część, zwaną dalej „Specyfikacją” lub skrótem „SIWZ”.

- Sposób porozumiewania się Stron

  - Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

  - Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe   (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1471), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219,), z zastrzeżeniem pkt 3.3.

  - Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę:

- w formie pisemnej - winny być kierowane na adres: Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, 
ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa,

- przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  winny być kierowane na adres poczty elektronicznej: malgorzata.ziemska@szpitalnowowiejski.pl,

- za pośrednictwem faksu - winny być kierowane na numer: (22) 11-65-355 lub (22) 825-10-34.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez Zamawiającego kierowane są:

- przed upływem terminu składania ofert – na adres poczty elektronicznej lub numer faksu podany przez Wykonawcę w korespondencji kierowanej do Zamawiającego,

- po upływie terminu składania ofert – na adres poczty elektronicznej lub numer faksu podany przez Wykonawcę w treści oferty, a w przypadkach przewidzianych ustawą Pzp, zamieszczane są na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia  oraz informacje  za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Domniemywa się, iż strona mogła zapoznać się z treścią oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji przekazanych za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej w dniu, w którym nastąpiło ich przesłanie w sposób określony odpowiednio             w pkt 3.4 lub 3.5.

  - Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielenia wyjaśnień są:

- w zakresie przedmiotu zamówienia:

- Agnieszka Błaszczak

- Artur Mikołajski,

- Arkadiusz Mikołajczyk

- w zakresie procedury postępowania:

- Małgorzata Ziemska.

- Opis przedmiotu zamówienia

4.1  Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla oddziału XI zgodnie z preliminarzem zakupu pierwszego wyposażenia w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych” w ilościach i asortymencie, który został szczegółowo określony  w załączniku nr 2 do SIWZ formularz asortymentowo                - cenowy (opis przedmiotu zamówienia).

Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją Umowy o dofinansowanie                                Nr 11//UMWM/02/2017/NW-I-I/D zawartej w dniu 13 lutego 2017  r. Aneksem Nr 1/2017 
z dnia 9 czerwca 2017 r., Aneksem Nr 2/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., Aneksem Nr 3/2017    z dnia 5 października 2017 r. i Aneksem Nr 4/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.

4.2. 	Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 pakietów (części), których zakres przedstawia formularz asortymentowo - cenowy (opis przedmiotu zamówienia) stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ oraz projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

  - Realizacja w/w zadania obejmuje: dostarczenie, podłączenie, montaż i uruchomienie urządzeń będących przedmiotem zamówienia, wykonanych w ilościach i zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w formularzu asortymentowo - cenowym (opisie przedmiotu zamówienia) stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

  - Kolorystyka asortymentu będącego przedmiotem zamówienia (nieokreślona w opisie przedmiotu zamówienia) zostanie ustalona z Zamawiającym w momencie realizacji zamówienia.

  - Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać minimalne wymagania – nie gorsze niż – określone w formularzu asortymentowo - cenowym (opisie przedmiotu zamówienia) stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

  - Oferowany przez Wykonawców przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. Wymagany jest rok produkcji dla oferowanego przedmiotu zamówienia - 2017/2018.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, podpisania i zamieszczenia w ofercie formularza asortymentowo - cenowego (opisu przedmiotu zamówienia) dla wybranego lub wybranych pakietów zgodnych w treści z załącznikiem nr 2 do SIWZ. W/w formularz będzie stanowił załącznik nr 2 do umowy zawartej z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

  - Jeżeli  w  dokumentacji  niniejszego  postępowania pojawią się  ewentualnie wskazania   znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne jakościowo tym podanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty - pod rygorem odrzucenia oferty.

4.9. Jeżeli w dokumentacji niniejszego postępowania wskazano jakiekolwiek normy, atesty lub certyfikaty, Wykonawca może powołać się na normy, atesty lub certyfikaty w stosunku do nich równoważne, w szczególności wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4.10  Kod CPV:

Pakiet nr 1:

33192000-2 Meble medyczne

Pakiet nr 2:

39130000-2 Meble biurowe

Pakiet nr 3:

42513200-7 Urządzenia chłodnicze

39221000-7 Sprzęt kuchenny

Pakiet nr 4

39112000-0 Krzesła

39143113-1 Specjalne meble tapicerowane

Pakiet nr 5

33100000-1 Urządzenia medyczne

33193000-9 Pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia

34911100-7 Wózki

34328300-5 Pasy bezpieczeństwa

34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

39299300-7 Lustra

44410000-7 Artykuły łazienkowe i kuchenne

39515100-6 Zasłony

Pakiet nr 6

30200000-1 Urządzenia komputerowe

30232110-8 Drukarki laserowe

30232000-4 Sprzęt peryferyjny

32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny                            i podobny.

32324600-6 Telewizory cyfrowe

32550000-3 Sprzęt telefoniczny

38651600-9 Kamera cyfrowa

- Zamówienia częściowe

5.1 	Zamawiający dopuszcza  składanie  ofert częściowych na dowolnie wybraną liczbę pakietów, przy czym oferta musi dotyczyć wszystkich pozycji wyszczególnionych w wybranym pakiecie.

5.2	Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 pakietów, których podział i zakres został określony w załączniku nr 2 do SIWZ formularzu asortymentowo - cenowym (opisie przedmiotu zamówienia).

- Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7.	Informacja o przewidywanych  zamówieniach

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy.

- Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wyznacza maksymalny termin wykonania zamówienia na okres do 40 dni, licząc od daty poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o możliwości przystąpienia do wykonania umowy, przez co Zamawiający rozumie możliwość udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń, w których nastąpi dostawa i montaż przedmiotu umowy.

Zamawiający wskazuje, iż z uwagi na fakt, iż w chwili obecnej prowadzone są prace modernizacyjne w pomieszczeniach przewidywany termin poinformowania, a tym samym udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń to termin zamykający się w przedziale 15 maja 2018 r. - 04 czerwca 2018 r.

UWAGI:

- Wykonawca może zadeklarować termin wykonania przedmiotu zamówienia z przedziału pomiędzy 14 dniami a 40 dniami kalendarzowymi,

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia musi zostać podany przez Wykonawcę 
w ofercie w „ilości dni”, gdyż będzie podlegał ocenie punktowej w ramach kryterium oceny ofert 
i zostanie określony w umowie na podstawie oferty, która zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

## 9.	Zmiana treści specyfikacji.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie internetowej www.szpitalnowowiejski.pl.

- Opis sposobu obliczenia ceny

  - W formularzu oferty należy podać cenę brutto (cyfrowo i słownie) wybranego / wybranych pakietów, których dotyczy oferta. W przypadku rozbieżności kwoty podanej cyfrowo 
i słownie, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano ten zapis, który wynika z obliczeń zawartych w formularzu asortymentowo - cenowym (opisie przedmiotu zamówienia).

  - Wykonawca dokonuje obliczenia łącznej ceny netto i  brutto poprzez wypełnienie tabeli wg wzoru zawartego w treści formularza asortymentowo - cenowego (opisu przedmiotu zamówienia) stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ, w następujący sposób:

a) podaje ceny jednostkowe netto za poszczególny asortyment,

b) oblicza wartość netto każdej z pozycji jako iloczyn ceny jednostkowej netto i ilości poszczególnych rodzajów asortymentu,

c) wskazuje stawkę podatku VAT za poszczególny rodzaj asortymentu

d) oblicza łączną wartość brutto jako sumę wartości netto i wartości podatku VAT.

  - Cena realizacji zamówienia ustalona w wyniku przetargu nie może ulec podwyższeniu 
z wyjątkiem sytuacji określonych w projekcie umowy. Zapłata nastąpi zgodnie 
z warunkami określonymi w projekcie umowy.

  - Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest ceną w złotych polskich i uwzględnia wszystkie wymagania odnoszące się do warunków realizacji przedmiotu zamówienia
i zapłaty określonych w projekcie umowy.

  - Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty, jakie Zamawiający poniesie 
w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.

  - Zamawiający informuje, iż wszelkie rozliczenia z Wykonawcą będą dokonywane 
w złotych polskich (PLN).

  - Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być podane i liczone 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku, gdy Wykonawca poda ceny bez wskazania liczby groszy Zamawiający przyjmie, że liczba groszy jest równa „0”.

- Podstawy wykluczenia

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:

- art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

- art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp,

  - Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:

- Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

- Żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie okoliczności wskazanych w pkt 11.1 – 11.2.

- Zamawiający informuje, iż nie określa warunków realizacji zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w inny sposób niż               w przypadku pojedynczych wykonawców.

- Zamawiający wymaga, aby pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt 1, zawierało 
w szczególności wskazanie:

a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,

b) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,

c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

- Opis sposobu przygotowania ofert

  - Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, jako osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, albo podmioty te występujące wspólnie (art. konsorcjum, spółka cywilna). Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

  - Wypełniając „formularz ofertowy”, składając oświadczenia, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu art. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące odpowiednio pojedynczego Wykonawcy lub wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - Oświadczenia, o których mowa w pkt 13, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych 
w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, a także pełnomocnictwa składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

  - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

  - Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy, jako załączniki do oferty kopie dokumentów, każda kopia zapisanej strony winna być opatrzona klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i podpisana przez osobę upoważnioną.

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w pkt 13 innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku, o którym mowa w pkt 13.4 ppkt 1, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

  - Podpisy i parafy stawia (na każdej zapisanej stronie oferty) osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik upoważniony przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich 
w postępowaniu, albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia umowy.

  - Treść złożonej oferty musi być zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z odrębnych przepisów, wpisu do rejestru przedsiębiorców lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub pełnomocnictwa.

  - Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej, podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

  - Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami a każda jej strona, która nie wymaga opatrzenia podpisem była parafowana przez osobę reprezentującą Wykonawcę.

  - Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami. Każda strona oferty, która nie wymaga opatrzenia podpisem, była parafowana przez osobę reprezentującą Wykonawcę.

  - Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

  - Zaleca się, aby Wykonawcy do sporządzenia oferty wykorzystali załączniki stanowiące integralną część SIWZ.

  - Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

  - Zamawiający informuje, iż zgodnie z ustawą Pzp, oferty składane w postępowaniu 
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia.

  - Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być opatrzone klauzulą: „Nie udostępniać innym Wykonawcom. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa - w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.”.

  - Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

  - W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

- Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów.

  - Oświadczenia i dokumenty, które Wykonawca obowiązany jest złożyć na dzień składania ofert:

- wypełniony i podpisany formularz oferty (zgodny w treści z załącznikiem nr 1 do SIWZ),

- wypełniony i podpisany formularz asortymentowo - cenowy (opis przedmiotu zamówienia) (zgodny w treści z załącznikiem nr 2 do SIWZ), odpowiednio na pakiet na który składana jest oferta,

- w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty podpisuje osoba nieujawniona we właściwym rejestrze lub ewidencji do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy lub w przypadku składania oferty wspólnej, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, 
w oryginale  bądź kopii poświadczonej notarialnie lub przez  mocodawcę,

- oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym 
w pkt 11.1 i 11.2 SIWZ (zgodne w treści z załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego) dotyczące Wykonawcy albo każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie - w celu wykazania braku istnienia wobec danego Wykonawcy podstaw wykluczenia.

13.2	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (brak podstaw do wykluczenia):

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

b)	zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c)	oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

d)	oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785),

e) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2) Inne dokumenty składane w postępowaniu:

a) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik         nr 3 do SIWZ.

Uwaga: oświadczenie, o którym mowa w ppkt 2 lit. a) będzie podlegało złożeniu 
na wezwanie Zamawiającego jeżeli Wykonawca nie złoży go w trybie przewidzianym 
w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, tj. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający odstąpi od żądania dokumentu o którym mowa w ppkt 2 lit. a) jeżeli w postępowaniu wpłynie tylko jedna oferta.

13.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych:

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 13.2 ppkt 1:

a) lit. a - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) lit. b i e - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczeni lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2)	Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione nie wcześniej niż w terminach określonych dla zastępowanych dokumentów.

13.4 Zwolnienie Wykonawcy z obowiązku złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych w SIWZ:

1) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w pkt 13.2 i 13.3, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

2) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 13.2 i 13.3, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

3) Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt 13.2.

13.5	Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę                                    w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności,                 o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

1) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów:

Pakiet nr 1:

1. Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 597-1 w zakresie trudnopalności materaców i tapicerowanych podstaw leżysk - dotyczy poz. 2 formularza asortymentowo - cenowego  (opisu przedmiotu zamówienia) - w pakiecie nr 1.

2. Karty  katalogowe  wraz  z  opisami  technicznymi w  języku  polskim. Zamawiający    dopuszcza katalogi  w  języku  angielskim  wraz  z  opisami technicznymi oferowanych wyrobów w języku polskim potwierdzające opisane przez Zamawiającego parametry techniczne - dotyczy pozycji 1, 2, 3 formularza asortymentowo - cenowego (opisu przedmiotu zamówienia) - w pakiecie nr 1.

3. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu i do używania oraz oznakowanie znakiem CE zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.) lub innym aktem prawnym implementującym stosowne dyrektywy Rady i rozporządzenia Komisji właściwym dla kraju, w którym wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę – dotyczy pozycji 1, 2, 3 formularza asortymentowo - cenowego (opisu przedmiotu zamówienia) - w pakiecie nr 1.

Pakiet nr 3:

- Karty  katalogowe  wraz  z  opisami  technicznymi w  języku  polskim. Zamawiający    dopuszcza katalogi  w  języku  angielskim  wraz  z  opisami technicznymi oferowanych wyrobów w języku polskim potwierdzające opisane przez Zamawiającego parametry techniczne - dotyczy pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 formularza asortymentowo - cenowego (opisu przedmiotu zamówienia) - w pakiecie nr 3.

- Deklaracja zgodności CE - dotyczy pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 formularza asortymentowo - cenowego (opisu przedmiotu zamówienia) - w pakiecie nr 3.

Pakiet nr 4:

1. Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 597-1 w zakresie trudnopalności materaców i tapicerowanych podstaw leżysk

- dotyczy  poz. 3 i 4 formularza asortymentowo - cenowego  (opisu przedmiotu zamówienia) w pakiecie nr 4, (sofy, chodzi o atesty na trudnopalność komponentów sofy tj. pianki poliuretanowej i tapicerki).

2. Karty  katalogowe  wraz  z  opisami  technicznymi w  języku  polskim. Zamawiający    dopuszcza katalogi  w  języku  angielskim  wraz  z  opisami technicznymi oferowanych wyrobów w języku polskim potwierdzające opisane przez Zamawiającego parametry techniczne - dotyczy pozycji 1, 2, 5 formularza asortymentowo - cenowego (opisu przedmiotu zamówienia) - w pakiecie nr 4.

- Deklaracja zgodności CE - dotyczy pozycji 1, 2, 5 formularza asortymentowo - cenowego (opisu przedmiotu zamówienia) - w pakiecie nr 4.

Pakiet nr 5:

1.Dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu i do używania oraz oznakowanie znakiem CE zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.) lub innym aktem prawnym implementującym stosowne dyrektywy Rady i rozporządzenia Komisji właściwym dla kraju, w którym wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę

- dotyczy poz. 15 formularza asortymentowo - cenowego  (opisu przedmiotu zamówienia)            w pakiecie nr 5 (krzesło prysznicowe)

- dotyczy poz. 18 formularza asortymentowo - cenowego  (opisu przedmiotu zamówienia)            w pakiecie nr 5 (pasy bezpieczeństwa).

2. Karty  katalogowe  wraz  z  opisami  technicznymi w  języku  polskim. Zamawiający    dopuszcza katalogi  w  języku  angielskim  wraz  z  opisami technicznymi oferowanych wyrobów w języku polskim potwierdzające opisane przez Zamawiającego parametry techniczne - dotyczy pozycji 5, 15, 18, 19, 20, 22, 24 formularza asortymentowo - cenowego (opisu przedmiotu zamówienia) - w pakiecie nr 5.

- Deklaracja zgodności CE - dotyczy pozycji 5, 19, 20, 22, 24 formularza asortymentowo - cenowego (opisu przedmiotu zamówienia) - w pakiecie nr 5.

Pakiet nr 6

a) opisów w postaci kart katalogowych producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta  wraz  z opisami technicznymi w języku polskim (w przypadku składania oferty na pakiet nr 6) potwierdzające opisane przez Zamawiającego parametry techniczne dla zaoferowanych:

1) zestawów komputerowych - poz. 1 formularza asortymentowo - cenowego  (opisu przedmiotu zamówienia) w pakiecie nr 6,

2) zasilaczy awaryjnych - poz. 2 formularza asortymentowo - cenowego  (opisu przedmiotu zamówienia) w pakiecie nr 6,

3) uchwytu telewizora - poz. 3 formularza asortymentowo - cenowego  (opisu przedmiotu zamówienia) w pakiecie nr 6,

4) drukarek sieciowych laserowych monochromatycznych z dupleksem - poz. 4 formularza asortymentowo - cenowego  (opisu przedmiotu zamówienia) w pakiecie nr 6,

5) urządzenia wielofunkcyjnego  - poz. 5 formularza asortymentowo - cenowego  (opisu przedmiotu zamówienia) w pakiecie nr 6,

6) aparatów telefonicznych - poz. 6 formularza asortymentowo - cenowego  (opisu przedmiotu zamówienia) w pakiecie nr 6,

7) przełączników sieciowych - poz. 7 formularza asortymentowo - cenowego  (opisu przedmiotu zamówienia) w pakiecie nr 6,

8) projektora multimedialnego - poz. 8 formularza asortymentowo - cenowego  (opisu przedmiotu zamówienia) w pakiecie nr 6,

9) laptopów - poz. 9 formularza asortymentowo - cenowego  (opisu przedmiotu zamówienia) w pakiecie nr 6,

10) kamery cyfrowej - poz. 10 formularza asortymentowo - cenowego  (opisu przedmiotu zamówienia) w pakiecie nr 6,

11) niszczarek do dokumentów - poz. 11 formularza asortymentowo - cenowego  (opisu przedmiotu zamówienia) w pakiecie nr 6,

12) serwera - poz. 12 formularza asortymentowo - cenowego  (opisu przedmiotu zamówienia) w pakiecie nr 6,

13) radia - poz. 13 formularza asortymentowo - cenowego  (opisu przedmiotu zamówienia)                  w pakiecie nr 6,

14) telewizora - poz. 14 formularza asortymentowo - cenowego  (opisu przedmiotu zamówienia) w pakiecie nr 6,

b) w przypadku gdy dokumenty, o których mowa w lit. a), nie zawierają danych pozwalających na weryfikację wszystkich wymagań określonych przez Zamawiającego                        w opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć dodatkowo odrębne oświadczenie o spełnieniu danego wymagania przez oferowane urządzenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,

- wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net dla procesora w zestawach komputerowych - poz. 1 formularza asortymentowo - cenowego  (opisu przedmiotu zamówienia) w pakiecie nr 6 - potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ - osiągający  w teście PassMark CPU Mark wynik min. 10000 punktów.

d) potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą EU RoHS o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta sprzętu dla poz. 1 formularza asortymentowo - cenowego  (opisu przedmiotu zamówienia) w pakiecie nr 6.

e) deklaracja zgodności CE - dotyczy wszystkich pozycji pakietu nr 6.

- Termin związania ofertą

  - Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni 
przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Oferty należy składać w opakowaniach uniemożliwiających ich bezśladowe otwarcie                 np. w zaklejonych kopertach. Opakowanie musi być oznaczone napisem:

Przetarg nieograniczony na „Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla oddziału XI zgodnie z preliminarzem zakupu pierwszego wyposażenia” w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych”. Nie otwierać przed 16.03.2018 r. o godz. 10:00

oraz winno zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

  - W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy, z określeniem siedziby - wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z wyszczególnieniem pełnomocnika.

  - Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe osobiście lub za pośrednictwem posłańca w opakowaniach opisanych w pkt 15.1, do dnia 16.03.2018 r. do godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego, Kancelarii Ogólnej w pok. 92, która jest udostępniona dla Wykonawców w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku Wykonawca złoży Zamawiającemu zawiadomienie               w formie pisemnej na zasadach określonych w pkt 15.3, w opakowaniu oznaczonym zgodnie z pkt 15.1 oraz dodatkowo zawierającym określenie „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

  - Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.03.2018 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych pok. nr G103, Budynek G.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką Zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Kryteria i sposób oceny ofert

  - Zamawiający zbada czy oferty złożone w postępowaniu nie podlegają odrzuceniu, a także czy Wykonawcy, którzy złożyli te oferty nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w  postępowaniu (jeżeli zostały określone przez Zamawiającego) na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 
a następnie dokona oceny ofert i wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w danym pakiecie, do złożenia określonych w SIWZ oświadczeń 
i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Po zakończeniu procedury badania i oceny ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców 
o czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.

  - Oferty niepodlegające odrzuceniu będą oceniane osobno w każdym pakiecie na podstawie kryteriów:

- cena  – waga 60 %,

- termin wykonania przedmiotu zamówienia – waga 40 %.

17.2.1	Każda z ofert będzie punktowana w zakresie kryterium „cena” poprzez porównanie łącznej ceny brutto oferty badanej do łącznej ceny brutto najniższej ze wszystkich podlegających ocenie ofert złożonych na dany pakiet, wg poniższego wzoru:

Pc = (Cn : Cb)  x  60 pkt,

gdzie:

Cn – łączna cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,

Cb – łączna cena brutto oferty badanej.

    - Każda z ważnych ofert będzie punktowana w zakresie kryterium „termin wykonania przedmiotu zamówienia” na podstawie oświadczenia zawartego w ofercie Wykonawcy 
o terminie wykonania przedmiotu zamówienia w danym pakiecie, wyrażonego w dniach kalendarzowych, liczonych od daty poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego 
o możliwości przystąpienia do wykonania umowy, przez co Zamawiający rozumie możliwość udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń, w których nastąpi dostawa                            i montaż przedmiotu umowy. Ofertom zostanie przydzielona odpowiednia punktacja:

Zamawiający przyzna 40 pkt ofercie z najkrótszym terminem wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty.

Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie 
z następującym wzorem:

Tn

P2 = -------- x 40 pkt

To

gdzie:

P2 – liczba punktów za zaoferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia

Tn – najkrótszy zaoferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia

To – termin wykonania przedmiotu zamówienia ocenianej oferty

Wykonawca może zadeklarować termin wykonania przedmiotu zamówienia 
z przedziału pomiędzy 14 a 40 dniami.

UWAGI:

Jeżeli Wykonawca złoży w treści swojej oferty oświadczenie w kwestii terminu wykonania przedmiotu zamówienia odmiennie od oczekiwanego przez Zamawiającego w pkt 17.2.2 SIWZ, tj. ponad termin maksymalny, czyli 40 dni doprowadzi swoją ofertę do merytorycznej niezgodności z treścią SIWZ (przesłanka odrzucenia oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). W przypadku ewentualnego braku złożenia przez Wykonawcę                 w swojej ofercie – oświadczenia woli w przedmiocie ilości dni, Zamawiający przyjmie,                  że Wykonawca zaoferował termin 40 dni na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Jeżeli natomiast Wykonawca zadeklaruje termin wykonania przedmiotu zamówienia krótszy niż minimalny, czyli 14 dni dla potrzeb porównania i oceny ofert, zostanie przyjęty termin 14 dni, natomiast zadeklarowany termin zostanie wpisany do umowy.

  - Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych  przez Wykonawców w zakresie ww. kryteriów.

  - Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonych kryteriów, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uzyskanych po zsumowaniu punktów w zakresie kryteriów określonych w pkt. 17.2 uznana zostanie za najkorzystniejszą.

  - Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert określonych w pkt 17.2, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

  - Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

  - Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

18.	Zasady poprawiania omyłek w ofertach

18.1	W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych lub innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający poprawi je niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

18.2	Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, będzie podlegała odrzuceniu.

18.3	Podanie niewłaściwej stawki podatku VAT będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny              i nie będzie podlegało poprawieniu przez Zamawiającego. Oferta, która będzie zawierała błąd w obliczeniu ceny będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

18.4	W przypadku omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę jednostkową netto.

18.5	W przypadku rozbieżności ceny podanej cyfrowo i słownie, Zamawiający przyjmie,                      że prawidłowo podano ten zapis, który wynika z obliczeń zawartych w tabeli formularza cenowego – opisu przedmiotu zamówienia.

19.	Obowiązki informacyjne Zamawiającego

  - Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli   oferty  o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,  siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywanie działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 
a w przypadkach, o których mowa  w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w lit. b, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.

19.2	Informacje, o których mowa w pkt 19.1 lit. a i d, Zamawiający zamieści również na swojej stronie internetowej tj. www.szpitalnowowiejski.pl

20. 	Formalności konieczne do zawarcia umowy

W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną, Wykonawcy ci zobowiązani są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Umowa

  - Umowa zostanie zawarta według projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do  SIWZ.

  - Wykonawca akceptuje treść projektu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego.

23.  Żądanie wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom

  - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, wraz ze wskazaniem firm podwykonawców, zgodnie 
z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp.

  - W przypadku braku informacji w tej sprawie Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom.

  - Realizacja części przedmiotu umowy poprzez podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

24.   Określenie części zamówienia, która nie może zostać powierzona podwykonawcom oraz pozostałe postanowienia dotyczące podwykonawców

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

  - Zamawiający nie określił, która z części zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

25.  Środki ochrony prawnej

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp. Ww. środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

26.  Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp 
i przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe normy prawne.

27.	Integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowią  załączniki:

27.1.	Załącznik nr 1 - wzór formularza oferty.

27.2.	Załącznik nr 1 do formularza oferty - wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.

27.3.	Załącznik nr 2 - formularz asortymentowo - cenowy  (opis przedmiotu zamówienia).

27.4.	Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej.

27.5.	Załącznik nr 4 - projekt umowy.

27.6.	Załącznik nr 5 - oświadczenie Wykonawcy w zakresie funkcjonalności nie wskazanych 
w kartach katalogowych.

SIWZ opracowała Komisja Przetargowa:

1. Przewodniczący komisji:  	Artur Mikołajski 			………….…..…….

2. Sekretarz komisji: 	    Małgorzata Ziemska 			………….….…..….

3. Członek komisji:		Agnieszka Błaszczak			………….………….

4. Członek komisji                 Arkadiusz Mikołajczyk		…………….……….

5. Członek komisji	    Marta Bachańska			……………....…….

Warszawa, dnia 08.03.2018 r.

### ZATWIERDZIŁ

Dyrektor

Andrzej Mazur

Nr sprawy:  04/DZP/2018		        	                 		     Załącznik nr 1 do SIWZ

## Formularz Oferty

| Firma: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Nazwa i adres firmy (wykonawcy) |
| --- |
| Osoba/y wskazana/e do kontaktów z Zamawiającym: …………………………………………………………………………………………………. |
| Województwo: .......................................... | Telefony: ……………………………………… |
| Fax: ………………………………, E-mail: …………………………………………………. Należy wpisać numer faksu i e-mail, pod który Zamawiający może kierować korespondencję |

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, w przedmiocie: „Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla oddziału XI zgodnie 
z preliminarzem zakupu pierwszego wyposażenia” w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych”, składamy niniejszą ofertę:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji przetargowej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz na warunkach określonych w projekcie umowy, za łączną cenę wynikającą z cen jednostkowych podanych w formularzu asortymentowo - cenowym (opisie przedmiotu zamówienia) właściwym dla danego Pakietu, za łączną kwotę:

1) Pakiet nr 1 ***

a) cena brutto (z VAT)*: ...................................... zł, słownie: ……………………..…………...

……………………………………………………………………………………………………...

b) termin wykonania przedmiotu zamówienia: ……. dni**.

c) oświadczamy, że:

- wybór niniejszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług *****

- wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył: …………………………… objętych przedmiotem zamówienia,   a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła ………………………… zł. ****

2) Pakiet nr 2 ***

a) cena brutto (z VAT)*: ...................................... zł, słownie: ……………………..…….

……………………………………………………………………………………………….

b) termin wykonania przedmiotu zamówienia: ……. dni**.

c) oświadczamy, że:

- wybór niniejszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług *****

- wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył: …………………………… objętych przedmiotem zamówienia,               a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła ………………………… zł. *****

3) Pakiet nr 3 ***

a) cena brutto (z VAT)*: ...................................... zł, słownie: ……………………..…….

……………………………………………………………………………………………….

b) termin wykonania przedmiotu zamówienia: ……. dni**.

c) oświadczamy, że:

- wybór niniejszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług *****

- wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył: …………………………… objętych przedmiotem zamówienia,      a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła ………………………… zł. *****

4) Pakiet nr 4 ***

a) cena brutto (z VAT)*: ...................................... zł, słownie: ……………………..…….

……………………………………………………………………………………………….

b) termin wykonania przedmiotu zamówienia: ……. dni**.

c) oświadczamy, że:

- wybór niniejszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług *****

- wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył: …………………………… objętych przedmiotem zamówienia,                 a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła ………………………… zł. *****

5) Pakiet nr 5 ***

a) cena brutto (z VAT)*: ...................................... zł, słownie: ……………………..…….

……………………………………………………………………………………………….

b) termin wykonania przedmiotu zamówienia: ……. dni**.

c) oświadczamy, że:

- wybór niniejszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług *****

- wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył: …………………………… objętych przedmiotem zamówienia,                a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła ………………………… zł. *****

6) Pakiet nr 6 ***

a) cena brutto (z VAT)*: ...................................... zł, słownie: ……………………..…….

……………………………………………………………………………………………….

b) termin wykonania przedmiotu zamówienia: ……. dni**.

c) oświadczamy, że:

- wybór niniejszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług *****

- wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył: …………………………… objętych przedmiotem zamówienia,    a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła ………………………… zł. *****

- Oświadczam, że w rozumieniu przepisów art. 104-106 ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. – Dz. U. z 2017 r., poz. 2168, z późn. zm.) jestem: mikroprzedsiębiorcą/małym przedsiębiorcą/średnim przedsiębiorcą/dużym przedsiębiorcą ****

- Cena podana powyżej jest niezmienna (z wyjątkiem okoliczności przewidzianych w projekcie umowy) w okresie realizacji przedmiotu zamówienia i obejmuje wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia. Wynagrodzenie będzie płatne stosownie do postanowień projektu umowy, w terminach i sposób przewidziany w tym projekcie.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz 
z załączonymi do niej dokumentami. Przyjmujemy przekazane dokumenty bez zastrzeżeń 
i zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami w nich zawartymi.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy załączonym do dokumentacji przetargowej i akceptujemy go bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej Oferty, do zawarcia umowy wg wyżej wymienionego projektu umowy, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, iż najpóźniej wraz z dostawą przedmiotu zamówienia zobowiązujemy się dostarczyć Zamawiającemu atesty, deklaracje zgodności, świadectwa/ certyfikaty, instrukcje  obsługi w języku polskim i  postępowania  po  użyciu, gwarancje, itp.

- Oświadczamy, iż posiadamy pozwolenia na dopuszczenie do obrotu oferowany przez nas asortyment, zgodnie z obowiązującymi przepisami a także na każde żądanie Zamawiającego przedstawimy je Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty wezwania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert (włącznie z tym dniem).

- Oświadczamy, że niniejsze zamówienie powierzymy podwykonawcom / nie powierzymy podwykonawcom****

Powierzymy następujący zakres prac podwykonawcom ( podać pełną nazwę/firmę, adres,                              a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG i zakres):

- …………………………………

- …………………………………

- …………………………………

10. Wykaz załączników do oferty:

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

................................., dnia ................................

| ……….............................................................. (pieczęć Wykonawcy) | ……………….………………………………. (podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy) |
| --- | --- |

Instrukcja wypełniania:

● Wykonawca wypełnia we wszystkich wykropkowanych miejscach.

*  wartość brutto oferty w wybranym pakiecie za „Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla oddziału XI zgodnie z preliminarzem zakupu pierwszego wyposażenia” w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych”.

Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku, przy czym w treści oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić należną kwotę podatku VAT, bez względu na to, kto będzie jej płatnikiem.                   W przypadku spełniania przesłanek określonych w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1221) podatnikiem dla tej części zamówienia jest Zamawiający, a stawkę/kwotę podatku VAT uwzględnioną w wartości brutto danej części zamówienia należy opisać adnotacją „odwrotne obciążenie”, która w łącznej cenie ofertowej uwzględniana jest jedynie na potrzeby porównania i oceny ofert.

** Wykonawca wskazuje termin dostawy zamówienia, zgodnie z postanowieniami 17.2.2 SIWZ.

*** Wykonawca wyszczególnia jedynie pakiet lub pakiety, którego dotyczy oferta. W przypadku składania oferty tylko  na wybrane z ww. pakietów pozostałe proszę wykreślić lub wpisać: „nie dotyczy”.

**** Niewłaściwe skreślić lub wpisać nie dotyczy.

Załącznik nr 1 do formularza ofertowego

Zamawiający:

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa

Wykonawca:

………………………………

………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………

………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup, dostawa 
i montaż pierwszego wyposażenia dla oddziału XI zgodnie z preliminarzem zakupu pierwszego wyposażenia” w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych”, prowadzonego przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 27, 00-665 Warszawa, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………..…………………………..…………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..……………..……...........…………………………………………………………………………………………….

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 1

Formularz asortymentowo – cenowy (opis przedmiotu zamówienia)

| L. p | Nazwa artykułu | Opis artykułu | Potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań Zamawiającego z kol. nr 2 i 3 | Jedn. miary | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto (oblicz 6 x 7) % VAT i wartość VAT | Wartość brutto (wartość netto + wartość VAT) | Nazwa artykułu (ew. marka, typ, model, pochodzenie) Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Łóżko szpitalne | - Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uderzenia. -Dwu segmentowe leże wypełnione metalową kratką wmontowaną na stałe. Regulacja oparcia pleców wspomagana sprężyną gazową. Regulacja ręczna segmentu nóg przy pomocy mechanizmu zapadkowego. - Szczyty wypełnienie z płyty HPL (kolor do uzgodnienia). - Krążki odbojowe zabezpieczające przed uszkodzeniami. - Łóżko osadzone na czterech kółkach z blokadą indywidualną. - Poręcze boczne metalowe po obu stronach łóżka, składane, pokryte farbą proszkową. Wymiary: - wymiary leża 200 cm x 85 cm - wysokość leża 55 cm - kąt odchylenia pleców 0 – 70/75 st. Dopuszczalne obciążenie min. 230 kg | Tak* Nie* | szt. | 18 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 2 | Materac szpitalny | Materac szpitalny - wymiary: dł. 200 cm x szer.80 cm x 15 cm, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym ( w lit.L) chroniący cały materac, zmywalny, niepalny, odporny na zniszczenia, odporny na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny, wydzieliny organiczne) przenikanie mikroorganizmów, wytrzymały, odporny na ścieranie, nie zmieniający swych wymiarów i parametrów pod wpływem środków chemicznych (alkohole, środki dezynfekcyjne), gwarancja 24 m-c. Zamawiający wymaga certyfikatu potwierdzającego zgodność z normą PN-EN 597-1 w zakresie trudnopalności materaców i tapicerowanych podstaw leżysk – patrz pkt 13.5 SIWZ | Tak* Nie* | szt. | 18 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 3 | Szafka przyłóżkowa | Szafka przyłóżkowa - konstrukcja szafki z blachy stalowej malowanej proszkowo. Szafka wyposażona w szufladę na prowadnicach rolkowych oraz drzwiczki zamykane zatrzaskiem magnetycznym. Szafka wyposażona w cztery nóżki niebrudzące powierzchni. Blat z płyty HPL. Powierzchnia szafki i blatu odporna na działanie środków dezynfekcyjnych. Drzwi szafki i szuflady malowane w kolorach dopasowanych do blatów szafek. Wymiary szafki: -szerokość 40 +/- 5 cm -głębokość 40 +/- 5 cm -wysokość 75 +/- 5 cm | Tak* Nie* | szt. | 18 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| RAZEM |  |  |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………………………………

(podpisy uprawnionych lub upoważnionych przedstawicieli  Wykonawcy)

Pakiet 2														Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo – cenowy (opis przedmiotu zamówienia)

| L. p | Nazwa artykułu | Opis artykułu | Potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań Zamawiającego z kol. nr 2 i 3 | Jedn. miary | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto (oblicz 6 x 7) % VAT i wartość VAT | Wartość brutto (wartość netto + wartość VAT) | Nazwa artykułu (ew. marka, typ, model, pochodzenie) Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Szafa pacjenta | Szafa (sale pacjentów 15,18,17,23,24,25) Wys.2000 x szer.55 x gł.50mm 1.Korpus z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. min.18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm 3. Drzwi z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. min 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm, uchwyt. 4. wnętrze w części górnej półka, poniżej drążek na wiszące ubrania, w dolnej części szafy dwie półki. 5. Drzwi zamykane na klucz (min dwa klucze do jednego zamka) Kolorystyka płyty i uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym. | Tak* Nie* | szt. | 16 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 2 | Stół 60x60 | (sale pacjentów 15,18,17,23,24,25) Stelaż stołu wykonany ze stali malowanej proszkowo Wymiary : wys. 75, blat 60 x 60 cm, Blat z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm, Obrzeże z ABS w kolorze blatu. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. | Tak* Nie* | szt. | 6 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 3 | Zabudowa z blatem podawczym | Zabudowa – kuchnia oddziałowa 1. Blat podawczy o wymiarach 120x60 cm z szafką pod blatem o wymiarach 60x60x87 cm 2. Blat postforming o grubości 3,8 cm. 3. Szafka z drzwiami uchylnymi – wykonanie: 4. Korpus z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. min. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm. 5. Fronty z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr.min. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm. 6. Uchwyty metalowe Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym | Tak* Nie* | Szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 4 | Stół 70x70 | Stół (jadalnia): blat stołu typu werzalit o wymiarach wys. 75 cm blat 70x70 cm - łatwo zmywalny do zastosowań zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń, odporny na: wysoką temperaturę, warunki atmosferyczne, zadrapania, żar papierosa, zaplamienia, promienie UV. Podstawa stołu złożona z czterech nóg wykonanych z lakierowanych rur. | Tak* Nie* | szt. | 9 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 5 | Stół 100x100 | Stół (pobyt dzienny): blat stołu typu werzalit o wymiarach wys. 75 cm blat 100 x 100 cm - łatwo zmywalny do zastosowań zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń, odporny na: wysoką temperaturę, warunki atmosferyczne, zadrapania, żar papierosa, zaplamienia, promienie UV. Podstawa stołu złożona z czterech nóg wykonanych z lakierowanych rur. | Tak* Nie* | szt. | 2 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 6 | Stół 90x90 | Stół (terapia zajęciowa): blat stołu typu werzalit o wymiarach wys. 75 cm blat 90 x 90 cm - łatwo zmywalny do zastosowań zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń, odporny na: wysoką temperaturę, warunki atmosferyczne, zadrapania, żar papierosa, zaplamienia, promienie UV. Podstawa stołu złożona z czterech nóg wykonanych z lakierowanych rur. | Tak* Nie* | szt. | 5 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 7 | Regał | regał z 2 drzwiami pełnymi (pokój terapii zajęciowej) wys. 180 x szer. 100 x gł. 40 cm 1. regał stojący na nóżkach o min. H=100 mm 2. Korpus z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. min.18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm 3. Fronty z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr.min.18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm 4. Po otwarciu jednych drzwi w dwóch częściach regulowane półki płytowe o grubości min. 18 mm oklejone obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm regulowane po całej wysokości, min 5 sztuk 5. Drzwi zamykane na klucz ( min dwa klucze) Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. | Tak* Nie* | szt. | 5 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 10 |  | regał wysoki z 2 drzwiami (sala pobytu dziennego, gab. psychologa) wys. 180 x szer. 1100 x gł. 490mm 1. regał stojący na nóżkach o min. H=100 mm 2. Korpus z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr.min. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm 3. Fronty z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. min.18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm 4. Po otwarciu jednych drzwi w jednej części górna pólka po całej szerokości, komora z wieszakiem na ubrania, regulowane półki po całej wysokości, min 5 obok komory ubraniowej. W drugiej części to samo (odbicie lustrzane) 5. Drzwi zamykane oddzielnie na klucz (min dwa klucze do jednego zamka) Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym | Tak* Nie* | szt. | 2 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 17 |  | Regał stojący wys. 180 szer. 80 gł 40, 2 drzwi pełnych, z 5 ruchomymi półkami o grubości min.18 mm z oklejonym obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr. 2mm. Korpus z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. min. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr. 2mm, głębokość. 40 cm Fronty z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. min.18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr. 2mm Regał dopasowany wymiarami indywidualnie do pomieszczenia. Uchwyty metalowe Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymiary pobrać z natury w trakcie realizacji umowy. 1 szt.- kierownik , 3 szt. oddziałowa, + 2 dodatkowe (w zabudowie) | Tak* Nie* | szt. | 6 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 9 | Stolik - ława | Stelaż wykonany ze stali malowanej proszkowo Wymiary : blat 120 x 70 wys. 60 cm Blat z płyty wiórowej o grubości min. 22 mm, Obrzeże z ABS w kolorze blatu. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 11 | Szafka pod umywalkę | Szafka stojąca pod umywalkę 1. Szafka stojąca na nóżkach o min. H=100 mm. 2. Korpus z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr.min. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm, głębokość ok. 500 mm 3. Fronty z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. min. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm 4. Szafa dopasowana wymiarami indywidualnie do pomieszczenia. 5. Szafka dwudrzwiowa 6. Możliwość wyposażenia szafki w zlew lub umywalkę – wg wytycznych od Zamawiającego. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymiary pobrać z natury w trakcie realizacji umowy. | Tak* Nie* | szt. | 3 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 12 | Szafka stojąca | Szafka stojąca wykonana z płyty meblowej, dwudrzwiowa, pomiar w naturze. Kolorystyka do ustalenia z Wykonawcą w momencie realizacji zamówienia. W brudowniku półka podwójna ze stali nierdzewnej 120 x30 lub 2x60x30 cm na środki czystości i ewentualnie kaczki | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 13 | Biurko | Biurko blat 70x120, wyposażone w: 3 szufladowy pomocnik/kontener na 4 kółkach z dwoma blokadami i powierzchnią gumową (styk koła z podłogą) zamykany na klucz. szuflady na prowadnicach łożyskowych szkielet konstrukcyjny biurka wypełniony płytami laminowanymi lub dopuszcza się konstrukcję stalową malowaną proszkowo z przykręconymi bokami z płyty laminowanej . dolna półka wysuwana na klawiaturę, otwór w górnym blacie i zaślepka do wykonania na etapie dostawy/montażu. Pomiar w naturze. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym | Tak* Nie* | szt. | 5 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 14 | Zabudowa z blatem roboczym | Korpus z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. min. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr. 2mm Wykonana z płyty odpornej na detergenty i środki dezynfekujące. Zabudowa dł. 210 cm złożona z: 3 szt. szafek wiszących szer. 60 wys. 72 gł. 35 cm, 2 drzwi pełnych z uchwytami, 2 półki blatu roboczego dł. 210 cm, gr. min 3,8 cm szer. 60 cm zakończony listwą wykończeniową 2 szt. szafek stojących szer. 80 cm gł. 50/55 cm (jedna zlewozmywakowa) z półkami na nóżkach o wys. 10 cm Gabinet zabiegowy dł. 210cm Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymiary pobrać z natury w trakcie realizacji umowy. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 15 | Zabudowa z blatem roboczym | (pokój przygotowawczy) Korpus z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. min. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr. 2mm Wykonana z płyty odpornej na detergenty i środki dezynfekujące. Zabudowa dł. 190 cm złożona z: 3 szt. szafek wiszących szer. 60 wys. 72 gł. 35 cm, 2 drzwi pełnych z uchwytami, 2 półki blatu roboczego dł. 190 cm, gr. min 3,8 cm szer. 60 cm zakończony listwą wykończeniową 2 szt. szafek stojących szer. 60 i 80 cm gł. 50/55 cm (jedna zlewozmywakowa) z półkami na nóżkach o wys. 10 cm Pokój przygotowawczy dł. 190cm Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymiary pobrać z natury w trakcie realizacji umowy. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 16 | Szafka wisząca | Szafka wisząca : Szafka wisząca z jedną półką o grubości min. 18 mm z oklejonym obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr. 2mm. Korpus z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr. 2mm, głębokość min. 400 mm Fronty z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. min. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr. 2mm Szafka dopasowana wymiarami indywidualnie do pomieszczenia. Uchwyty metalowe Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymiary pobrać z natury w trakcie realizacji umowy. 90x90x40 cm | Tak* Nie* | szt. | 4 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
|  |  |  | Tak* Nie* | szt. |  | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| RAZEM |  |  |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………………………………

(podpisy uprawnionych lub upoważnionych przedstawicieli  Wykonawcy)

Pakiet 3														Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo – cenowy (opis przedmiotu zamówienia)

| L. p | Nazwa artykułu | Opis artykułu | Potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań Zamawiającego z kol. nr 2 i 3 | Jedn. miary | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto (oblicz 6 x 7) % VAT i wartość VAT | Wartość brutto (wartość netto + wartość VAT) | Nazwa artykułu (ew. marka, typ, model, pochodzenie) Uwagi/Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Kuchnia elektryczna z piekarnikiem | Dane techniczne: wymiary bez elementów wystających (szer x wys x gł) [cm] ok. 50 x 85,8 x 60, klasa energetyczna - min. A, napięcie zasilania - 230V, moc przyłączeniowa od 7,9 do 8,5 kW, rodzaj płyty grzewczej - elektryczna, kolor płyty grzewczej - czarny, pola grzewcze - 4 pola ceramiczne, rodzaj piekarnika - elektryczny, kolor frontu piekarnika - czarny, pojemność od 55 do 62 litrów, programator - elektroniczny lub manualny, grill (opiekacz) – tak, termoobieg – tak, wskaźnik ciepła resztkowego w płycie grzewczej - tak | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 2 | Zmywarka gastronomiczna z wyparzaczem | Wykonana ze stali nierdzewnej do naczyń z wyparzaczem mycia 60 stopni Celsjusza i wyparzania 90 stopni Celsjusza. Zużycie wody: 2,7 litra na 1 cykl. Wbudowane 2 dozowniki płynu, pompa spustowa odpływu. Zasilanie zimną wodą (lub ciepłą). Automatyczny dozownik nabłyszczacza do wody płuczącej. Wyłącznik bezpieczeństwa otwarcia drzwi. Wymiar kosza: min ok. 450 x 450 mm. Urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej AISI-304(18/10). Zaokrąglone krawędzie zbiornika wanny. Pojemność zbiornika wanny: ok 25 litrów. Pojemność bojlera: ok. 8 litrów. Naczynia Ø32 cm, możliwość mycia szkła. W wyposażeniu regulowany dozownik płynu płuczącego i myjącego. Regulowany czas cyklu mycia w przedziale 0-240 sek. Element grzewczy bojlera 2,8kW. Zasilanie 230V. Na wyposażeniu 2 kosze i pojemnik na sztućce. Wymiary min ok. szer. 550 x głęb. 550 x wys. 750 mm. Dwuwarstwowa obudowa ze stali nierdzewnej. Zmywarka dostosowana do wymogów sanitarnych. Podstawa pod zmywarkę wykonana ze stali nierdzewnej. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 3 | Czajnik elektryczny | Czajnik elektryczny, poj. od 1,5 do 2.0 l. Element grzejny: grzałka ukryta, moc grzałki 2200 W. Wykonany ze stali nierdzewnej, kolor stalowy/czarny. Filtr anty-wapniowy, wyjmowany, zmywalny. Podstawa obrotowa. | Tak* Nie* | szt. | 2 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 4 | Lodówka | Lodówka jedno-drzwiowa ( z termometrem ze stali nierdzewnej od - 40 do + 40 st.C), klasa energetyczna A+, wymiary: ok wys. 140-150cm x szer. 60cm x gł. od 55 -65cm , pojemność chłodziarki ok. 200 litrów, pojemność zamrażarki ok 20 litrów, liczba agregatów 1, liczba termostatów 1, czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania min 15 godzin, automatyczne rozmrażanie chłodziarki, zmiana kierunku otwierania drzwi. Sterowanie mechaniczne, oświetlenie wnętrza chłodziarki, szybkie chłodzenie i zamrażanie, regulowane położenie półek, półki wykonane ze „szkła bezpiecznego”, Wyposażenie: min 4 półki szklane, min 1 półka na butelki, szuflada na dole chłodziarki, półki na drzwiach Kolor BIAŁY. Gwarancja min 24 miesiące. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 5 | Termometr do lodówki | Termometr do lodówek z żywnością: Zakres temperatury od -50 +50 stopni Celsjusza. Wykonane z tworzywa sztucznego. Kolor biały. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 6 | Kuchenka mikrofalowa | Kuchenka mikrofalowa: Pojemność 18-22 l, talerz obrotowy, regulacja mocy –elektroniczna. Wyświetlacz ustawień kuchenki. Wymiary: (wysokość x szer x głeb), ok. 262mm x 452 x 386 mm. Moc mikrofal: 800-1200 W. Wnętrze ze stali nierdzewnej. Sterowanie elektroniczne. Obudowa ze stali nierdzewnej. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 7 | Lodówka dla pacjentów | Lodówka - chłodziarka Z termometrem ze stali nierdzewnej od -40 do + 40 stopni C .Klasa energetyczna A+. Wymiary: ok wys. 170-190cm x szer. 60cm x gł. od 55 -65cm. Pojemność chłodziarki min. 200 litrów. Liczba agregatów 1, liczba termostatów 1. System no-frost. Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania - min.15 godziny. Automatyczne rozmrażanie chłodziarki. Zmiana kierunku otwierania drzwi. Sterowanie mechaniczne, oświetlenie wnętrza chłodziarki, szybkie chłodzenie, regulowane położenie półek, półki wykonane ze „szkła bezpiecznego”. Wyposażenie: min. 4 półki szklane, min. 1 półka na butelki, szuflada na dole chłodziarki, półki na drzwiach. Kolor: Biały. Gwarancja min 24 miesiące. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 8 | Lodówka na leki | Lodówka na leki - chłodziarka laboratoryjna do leków i szczepionek zakres temp.+3 st.C/+16 st.C pojemność ok. 140l wymiary zewn. 600x615x820 mm (SxGxW) wymuszony obieg powietrza automatyczne odszranianie sterowanie automatyczne nastawienie temp. Co 0,1 st. C cyfrowy wyświetlacz temperatury zintegrowany systemy alarmowe – optyczny i akustyczny alarm temp. (przy dopuszczalnych odchyleniach temp.) alarm otwartych drzwi, zasilania sieciowego, uszkodzonego czujnika 1-punktowa kalibracja temperatury Maksymalna stabilność temp. wewnątrz (norma NF X 15-140) Termostat zabezpieczający przed spadkiem temp. poniżej +2 st. C Kolor obudowy – biały Oświetlenie podsufitowe wnętrza z oddzielnym włącznikiem Drzwi pełne z samozamykaczem Półki – ruszt w powłoką z tworzywa sztucznego Zamek Zużycie energii: 0,7 – 1,0 kWh/24h Waga ok. 40 kg | Tak* Nie* | szt. | 2 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| RAZEM |  |  |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………………………………

(podpisy uprawnionych lub upoważnionych przedstawicieli  Wykonawcy)

Pakiet 4														Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo – cenowy (opis przedmiotu zamówienia)

| L. p | Nazwa artykułu | Opis artykułu | Potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań Zamawiającego z kol. nr 2 i 3 | Jedn. miary | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto (oblicz 6 x 7) % VAT i wartość VAT | Wartość brutto (wartość netto + wartość VAT) | Nazwa artykułu (ew. marka, typ, model, pochodzenie) Uwagi/Numer katalogowy dot. Poz. 1, 2, 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Krzesło dla pacjenta | Krzesło z oparciem, zmywalne - na metalowej ramie wykonane z profilu owalnego. Stelaż ramy pokryty warstwą lakieru proszkowego w kolorze Alu, szkielet siedziska i oparcia wykonany z prolipropylenu. Wysokość nie mniejsza niż 820 mm, szerokość nie mniejsza niż 545 mm. Szerokość siedziska nie mniejsza niż 475 mm. Głębokość siedziska nie mniejsza niż 415 mm. Możliwość wyboru koloru Jadalnia 18 szt., pozostałe 50 szt. | Tak* Nie* | szt. | 68 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 2 | Fotel obrotowy | Mechanizm: z regulacją wysokości siedziska, regulacją synchronicznego odchylania oparcia / siedziska, z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego, z dodatkową funkcją wysuwu siedziska. Baza: pięcioramienna, kolor czarny (tworzywo - poliamid); kółka miękkie do podłóg twardych. Podłokietniki: regulowane góra-dół (zakres regulacji 80mm), nakładka poliuretanowa. Kolor stelaża podłokietnika: czarny. Siedzisko: sklejka liściasta + pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 60 kg/m3. Oparcie: tapicerowane z wewnętrznym plastikiem i pianką wylewaną; z regulacją wysokości, atestowane do obciążeń do 150kg. Obicie zmywalne, odporne na środki dezynfekcyjne Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. | Tak* Nie* | szt. | 6 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 3 | Sofa 140 cm | Sofa wypoczynkowa, bez funkcji rozkładania Tapicerka wykonana z ecoskóry, zmywalnej, odpornej na środki dezynfekcyjne. Wymiary szer. 140 cm gł. 90-100 cm Na nóżkach min. 10 cm Atest na trudnozapalność komponentów sofy tj. pianki poliuretanowej i tapicerki) – patrz pkt. 13.5 SIWZ Możliwość wyboru koloru tapicerki. | Tak* Nie* | szt. | 3 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 4 | Sofa 180 cm | Sofa wypoczynkowa 2 osobowa, bez funkcji rozkładania Tapicerka wykonana z ecoskóry, zmywalnej, odpornej na środki dezynfekcyjne. Wymiary szer. 180 cm gł. 90-100 cm. Atest na trudnozapalność komponentów sofy tj. pianki poliuretanowej i tapicerki) – patrz pkt. 13.5 SIWZ Możliwość wyboru koloru tapicerki. | Tak* Nie* | szt. | 2 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 5 | Krzesło z podłokietnikami | Krzesło – rama wykonana ze stali chromowanej. Siedzisko miękkie, tapicerowane z materiału zmywalnego (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym). Podłokietniki z polerowanego drewna (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym). Możliwość składowania w stosie. Materiały odporne na zmywanie. Gwarancja 24 m-ce. | Tak* Nie* | szt. | 5 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| RAZEM |  |  |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………………………………

(podpisy uprawnionych lub upoważnionych przedstawicieli  Wykonawcy)

Pakiet 5														Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo – cenowy (opis przedmiotu zamówienia)

| L. p | Nazwa artykułu | Opis artykułu | Potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań Zamawiającego z kol. nr 2 i 3 | Jedn. miary | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto (oblicz 6 x 7) % VAT i wartość VAT | Wartość brutto (wartość netto + wartość VAT) | Nazwa artykułu (ew. marka, typ, model, pochodzenie) Uwagi/Numer katalogowy dot. poz. 5, 15, 18, 19, 20, 22, 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Lustro | Lustro łazienkowe (bezpieczne, nietłukące) mocowane do ściany z ramą z tworzywa sztucznego o powierzchni min 0,25 m2. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym | Tak* Nie* | szt. | 11 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 2 | Kosz na odpady pedałowy | Kosz na odpady pedałowy, wytrzymały, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych , obudowa i wkład wyjmowany o pojemności 20/25 litrów. Wykonany z tworzywa sztucznego , łatwy do czyszczenia( gładki – bez rowków i ozdób), wysokość kosza 42-45 cm. | Tak* Nie* | szt. | 18 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 3 | Podajnik na ręczniki | Podajnik na ręczniki w rolce do 2 kg centralnie dozowane (do rolki bez gilzy wys. 19 cm). Zamykane i otwierane przy pomocy kluczyka. Mechanizm zamykania niezatrzaskowy, typu midi. | Tak* Nie* | szt. | 8 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 4 | Podajnik na środek dezynfekujący | Podajnik plastikowy, łokciowy, na środek do dezynfekcji rąk w płynie (worek 700 ml) Mocowany do ściany. | Tak* Nie* | szt. | 9 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 5 | Wózek do dystrybucji posiłków | Bemar grzewczy podgrzewacz wózek cateringowy: W całości wykonany ze stali nierdzewnej z 1 komorą w której zmieszczą się 2 pojemniki 1/1 GN. Zakres temperatury do +95 stopni Celsjusza. Max głębokość pojemnika 200 m/m. Zasilanie 230 V. Wymiary: szer-930 m/m, głębokość – 650 m/m, wysokość – 890 m/m. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 6 | Dozownik do mydła w płynie | Dozownik plastikowy na mydło w płynie: Pojemność min. 400 ml. Mocowany do ściany. | Tak* Nie* | szt. | 8 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 7 | Tablica informacyjna | Tablica informacyjna : wykonana z profilu aluminiowego, do używania wewnątrz budynku. drzwiczki z plexi zamykane na zamek rama aluminiowa anodowana wykończona plastikowymi szarymi narożnikami tył gabloty wzmocniony blachą powierzchnia: korkowa lub tekstylna możliwość montażu w pionie i w poziomie wyposażona we wsporniki zapewniające bezpieczne otwieranie drzwiczek gabloty do góry Wymiary : 900 x 1200 x 45 gwarancja na produkt 24 miesiące | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 8 | Podajnik na papier toaletowy | Podajniki na papier toaletowy zamykany i otwierany przy pomocy kluczyka: Mechanizm zamykania niezatrzaskowy, typu jumbo, | Tak* Nie* | szt. | 4 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 9 | Uchwyt dla niepełnosprawnych | Uchwyt boczny ze stali nierdzewnej dla niepełnosprawnych do zamontowania na ścianie w łazience jako pochwyt w celu utrzymania równowagi. | Tak* Nie* | szt. | 4 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 10 | Pojemnik na odpady higieniczne | Pojemnik na zużyte pieluchy i odpady higieniczne, biały, z uszczelnieniem zapobiegającym wydostaniu się nieprzyjemnych zapachów i zarazków. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na środki myjące i dezynfekcyjne. Pojemnik łatwy w obsłudze (przy pomocy jednej reki), dostosowany do dowolnych rodzajów plastikowych worków na odpady (bez konieczności stosowania tzw. kaset). Pojemność 75 pieluch. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 11 | Mopownik | Mapownik - zlew porządkowy wymiar zewnętrzny: 450x530x500mm wymiar komory: 380x460x200mm Wykonany w całości ze stali nierdzewnej Wymagany przez sanepid wykończenie: mikrodekor syfon: duży odpływ 3,5 z przelewem | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 12 | Wózek na brudną bieliznę | Wózek na brudną bieliznę: Wykonane w całości ze stali kwasoodpornej, wyposażone w koła , w tym dwa z blokadą. Pokrywa podnoszona za pomocą pedału nożnego. Obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się z worka. Pojemność 100-120 l. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 13 | Wózek na czystą bieliznę | Wózek do transportu czystej i brudnej bielizny: Wykonano w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Wyposażone w koła o średnicy 100 mm z odbojami, w tym dwa z blokadą, pokrywa podnoszona ręcznie. Obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka (opcjonalnie: w formie silikonowej obręczy zaciskowej). Wymiary całkowite: 1050 x 580 x1080 mm. Wymiary szafki: 580 x 550 x 950 mm. Wymiary półki: 520 x 520 mm. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 14 | Zbieracz odpadów z jednym workiem | Pojemnik na zużyte pieluchy i odpady higieniczne, biały, z uszczelnieniem zapobiegającym wydostaniu się nieprzyjemnych zapachów i zarazków. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na środki myjące i dezynfekcyjne. Pojemnik łatwy w obsłudze (przy pomocy jednej reki), dostosowany do dowolnych rodzajów plastikowych worków na odpady (bez konieczności stosowania tzw. kaset). Pojemność 75 pieluch. | Tak* Nie* | szt. | 2 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 15 | Krzesło prysznicowe | Krzesło prysznicowe: Z oparciem i siedziskiem z wycięciem w literę U, regulacja wysokości siedziska od 35 do 52 cm, aluminiowa konstrukcja odporna na korozję, oparcie i siedzisko wykonane z wytrzymałego PCV, wymiar siedziska szer. 48 x gł. 31 cm, w siedzisku wycięte po bokach uchwyty ułatwiające korzystanie z krzesła, przeciwpoślizgowe gumowe nasadki na nóżki, dopuszczalne obciążenie - 110 kg, gwarancja 24 m-ce, Produkt medyczny. Deklaracja zgodności WE -patrz pkt. 13.5 SIWZ | Tak* Nie* | szt. | 2 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 16 | Półka na środki higieniczne | Półka na środki higieniczne W łazience ogólnej nad umywalkami półka nierdzewka 60x15 cm pod lustrem | Tak* Nie* | szt. | 2 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 17 | Wózek oddziałowy wielofunkcyjny | Wózek oddziałowy wielofunkcyjny : stelaż aluminiowo-stalowy lakierowany proszkowo na biało (opcja: stelaż wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 ), wyposażony w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9; w formie dwóch wyjmowanych tac, przegródki do leków z tworzywa sztucznego, miska na odpadki ze stali nierdzewnej, koszyk na akcesoria ze stali lakierowanej proszkowo Wymiary całkowite [mm]: 660 x 425 x 890 | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 18 | Pasy do unieruchamiania pacjenta | Pasy magnetyczne do unieruchomień: Bandażowe, zrobione z materiału bawełnianego, połączonego z włóknami celulozy, wzmocnione paski z dziurkami wytrzymujące większe obciążenie. Komplet złożony z pasa do całkowitego unieruchomienia rąk, 4 zamków patentowych, 1 klucza magnetycznego, oraz z pasa do całkowitego unieruchomienia stóp, 4 zamków patentowych, 1 klucza magnetycznego. Rozmiar w zakresie S-M; (produkt Segufix-System) Gwarancja 24 m-ce. Produkt medyczny. | Tak* Nie* | Kpl. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 19 | Szafa na leki | Zamykana szafa na leki, metalowa malowana proszkowo w kolorze białym, ze szklanymi półkami na leki, oszklona szkłem bezpiecznym . Wymiary: 1800x900x420 mm | Tak* Nie* | szt. | 3 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 20 | Wózek zabiegowy | Wózek zabiegowy wyposażony w: 6 szuflad w tym 2 z przegrodami 1 uchwyt na worek + 1 boczny kosz 1 uchwyt na pojemnik na igły, półka wysuwana z boku Wyprofilowany blat i centralny zamek na klucz Koła śr. 125 mm + 2 z hamulcem Wykonany ze stali lakierowanej proszkowo. Blat profilowany za zintegrowanym uchwytem do pchania. Wymiary: ok. szer. 80 x gł.60 x 105 cm wys. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 21 | Parawan | Parawan na metalowym szkielecie lakierowanym proszkowo w wersji na kółkach z możliwością spinania kilku szkieletów. Wymiary 166 x 100 cm Materiał zmywalny. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 22 | Fotel do pobierania krwi | Fotel do pobierania krwi – zmywalny + dezynfekcja - wyrób fabrycznie nowy, konstrukcja stalowa lakierowana proszkowo, płynna regulacja kąta pochylenia oparcia, zagłówek, podłokietniki, siedzisko, oparcie zagłówek oraz podłokietniki tapicerowane, całkowita szerokość 70-75 cm, całkowita długość 70-75 cm | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 23 | Taboret szpitalny | Taboret obrotowy: Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Szerokość całkowita 350 mm (+/- 50 mm). Wysokość regulowana od 490 do 660 mm (+/- 20 mm). Tapicerowane siedzisko o średnicy 320 mm, siedzisko zmywalne. Możliwość wyboru koloru siedziska. | Tak* Nie* | szt. | 4 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto | * |
| 24 | Kozetka lekarska | kozetka lekarska – leżanka drewniana Posiada lekką drewnianą konstrukcję i wygodny materac, obity wysokiej jakości materiałem skóropodobnym (kolor do ustalenia z Zamawiającym) Wymiary: długość 200 cm, szerokość 70 cm, wysokość 70 cm, kat regulacji podgłówka 0-35 st., dopuszczalne obciążenie 240 kg. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| RAZEM |  |  |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………………………………

(podpisy uprawnionych lub upoważnionych przedstawicieli  Wykonawcy)

Pakiet 6														Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo – cenowy (opis przedmiotu zamówienia)

| L. p | Nazwa artykułu | Opis artykułu | Potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań Zamawiającego z kol. nr 2 i 3 | Jedn. miary | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto (oblicz 6 x 7) % VAT i wartość VAT | Wartość brutto (wartość netto + wartość VAT) | Nazwa artykułu (ew. marka, typ, model, pochodzenie) Uwagi/ Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zestaw komputerowy (stacja robocza+monitor +mysz+klawiatura +oprogramowanie) | Szczegółowy opis w załączniku 2.1 | Tak* Nie* | zestaw | 10 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 2 | Zasilacz awaryjny (UPS) | Szczegółowy opis w załączniku 2.1 | Tak* Nie* | szt. | 10 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 3 | Uchwyt ścienny do telewizora | Szczegółowy opis w załączniku 2.1 | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 4 | Drukarka laserowa sieciowa monochromatyczna z dupleksem | Szczegółowy opis w załączniku 2.1 | Tak* Nie* | szt. | 7 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 5 | Urządzenie wielofunkcyjne | Szczegółowy opis w załączniku 2.1 | Tak* Nie* | szt. | 3 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 6 | Aparat telefoniczny | Szczegółowy opis w załączniku 2.1 | Tak* Nie* | szt. | 8 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 7 | Przełącznik sieciowy | Szczegółowy opis w załączniku 2.1 | Tak* Nie* | szt. | 2 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 8 | Projektor multimedialny | Szczegółowy opis w załączniku 2.1 | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 9 | Laptop | Szczegółowy opis w załączniku 2.1 | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 10 | Kamera cyfrowa + statyw | Szczegółowy opis w załączniku 2.1 | Tak* Nie* | zestaw | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 11 | Niszczarka do dokumentów | Szczegółowy opis w załączniku 2.1 | Tak* Nie* | szt. | 4 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 12 | Serwer + oprogramowanie | Szczegółowy opis w załączniku 2.1 | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 13 | Radio z CD | Szczegółowy opis w załączniku 2.1 | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 14 | Telewizor LED | Szczegółowy opis w załączniku 2.1 | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| RAZEM |  |  |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………………………………

(podpisy uprawnionych lub upoważnionych przedstawicieli  Wykonawcy)

Załącznik nr 2.1 do SIWZ

KAMERA

| LP | ZAKRES | MINIMALNE WYMAGANIA |
| --- | --- | --- |
|  | TYP | KAMERA CYFROWA |
|  | RODZAJ NOŚNIKA | KARTA PAMIĘCI SD, KARTA PAMIĘCI SDHC, KARTA PAMIĘCI SDXC |
|  | ZBLIRZENIE OPTYCZNE | MIN 20X |
|  | STABILIZATOR OBRAZU | OPTYCZNY |
|  | TYP PRZETWORNIKA | BIS MOS |
|  | JAKOŚĆ ZAPISU | MIN. FULL HD (1080P) |
|  | TECHNOLOGIA HDR | DOLBY DIGITAL 5.1 |
|  | DŹWIĘK | DOLBY DIGITAL 5.1 |
|  | WIELKOŚĆ EKRANU LCD | MIN. 3” |
|  | DOTYKOWY EKRAN LCD | TAK |
|  | WI-FI | TAK |
|  | NFC | TAK |
|  | WYJŚCIE HDMI | TAK |
|  | ZŁĄCZE USB 2.0 | TAK |
|  | MENU W JĘZYKU POLSKIM | TAK |
|  | WYPOSAŻENIE | AKUMULATOR LITOWO-JONOWY, INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM, KABEL HDMI, KABEL USB, KARTA GWARANCYJNA, OPROGRAMOWANIE, ZASILACZ SIECIOWY |
|  | GWARANCJA | MIN 24 MIESIĄCE |

STATYW

| LP | ZAKRES | MINIMALNE WYMAGANIA |
| --- | --- | --- |
|  | TYP | TRÓJNÓG |
|  | ZESTAW Z GŁOWICĄ | TAK |
|  | MOCOWANIE GŁOWICY | ŚRUBA |
|  | POZIOMICA | TAK |
|  | MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ | MIN. 160 CM (BEZ GŁOWICY) |
|  | LICZBA SEKCJI NÓG | 4 |
|  | DŁUGOŚĆ PO ZŁOŻENIU | MAX. 50 CM |
|  | WAGA | MAX. 2,5 KG |
|  | UDŹWIG | MIN. 6 KG |
|  | GŁOWICA |
|  | MOCOWANIE APARATU | ŚRUBA Z GWINTEM 1/4" |
|  | POCHYLENIE DO PRZODU | -30° / +90° |
|  | POCHYLENIE W BOK | -30° / +90° |
|  | OBRÓT W POZIOMIE | 360° |
|  | POZIOMICE | 3 |
|  | SZYBKOZŁĄCZKA | TAK |
|  | GWARANCJA | MIN. 24 MIESIĄCE |

PROJEKTOR

| LP | ZAKRES | MINIMALNE WYMAGANIA |
| --- | --- | --- |
|  | RODZAJ MATRYCY | DLP |
|  | FULL HD/ HD READY | TAK / TAK |
|  | SIŁA LAMPY | DO 300 W |
|  | ŻYWOTNOŚĆ LAMPY (NORMAL) | 4000 H |
|  | ŻYWOTNOŚĆ LAMPY (ECONO) | 15000 H |
|  | WSPÓŁCZYNNIK KONTRASTU | 30000 :1 |
|  | ROZDZIELCZOŚĆ BAZOWA | FULL HD (1920 X 1080) |
|  | ROZDZIELCZOŚĆ MAKSYMALNA | FULL HD (1920 X 1080) |
|  | 3D READY | TAK |
|  | JASNOŚĆ | 3500 ANSI LUMEN |
|  | FORMAT OBRAZU STANDARDOWY / SKOMPRESOWANY | 16:9 / 16:9, 4:3 |
|  | ZOOM OPTYCZNY / CYFROWY | 1,6 :1 / BRAK |
|  | KOREKCJA PIONOWA (KEYSTONE) | +/- 40 STOPNI |
|  | WIELKOŚĆ OBRAZU | 28 " - 300 " |
|  | WEJŚCIE HDMI | 2 |
|  | WYJŚCIE LINIOWE AUDIO | 1 |
|  | ZŁĄCZE USB | 1 |
|  | GŁOŚNIKI | 10 W |
|  | PILOT | TAK |
|  | POKROWIEC | TAK |
|  | CIŚNIENIE AKUSTYCZNE | DO 30 DB |
|  | WYPOSAŻENIE | INSTRUKCJA OBSŁUGI, KABEL ZASILAJĄCY, KARTA GWARANCYJNA, PILOT Z BATERIAMI |
|  | GWARANCJA | 24 M-CE |

PRZEŁACZNIK SIECIOWY

| LP | ZAKRES | MINIMALNE WYMAGANIA |
| --- | --- | --- |
|  | TYP | PRZEŁACZNIK SIECIOWY |
|  | PORTY PRZEŁĄCZNIKA | 24 PORTY 10/100/1000 RJ-45 Z AUTOMATYCZNYM WYKRYWANIEM SZYBKOŚCI (10BASE-T TYPU IEEE 802.3, 100BASE-TX TYPU IEEE 802.3U, 1000BASE-T TYPU IEEE 802.3AB), DUPLEKS: 10BASE-T/100BASE-TX: PEŁNY DUPLEKS LUB PÓŁDUPLEKS; 1000BASE-T: TYLKO PEŁNY DUPLEKS; 4 STAŁE PORTY GIGABIT ETHERNET SFP; 1 PORT SZEREGOWY KONSOLI DUAL-PERSONALITY (RJ-45 LUB USB MICRO-B) |
|  | PROTOKOŁY OGÓLNE | IEEE 802.1D MOSTKI MAC; IEEE 802.1P PRIORYTET; IEEE 802.1Q SIECI VLAN; IEEE 802.1S WIELOKROTNE DRZEWA ROZPINAJĄCE (MULTIPLE SPANNING TREES); IEEE 802.1W SZYBKA REKONFIGURACJA DRZEWA ROZPINAJĄCEGO (RAPID RECONFIGURATION OF SPANNING TREE); 10BASE-T TYPU IEEE 802.3; IEEE 802.3AB 1000BASE-T; IEEE 802.3AD PROTOKÓŁ KONTROLI AGREGACJI ŁĄCZY (LINK AGGREGATION CONTROL PROTOCOL (LACP)); IEEE 802.3AF POWER OVER ETHERNET; OBSŁUGA STANDARDU IEEE 802.3AT POWER OVER ETHERNET PLUS; IEEE 802. 3AZ ENERGOOSZCZĘDNA SIEĆ ETHERNET; IEEE 802.3X KONTROLA PRZEPŁYWU; RFC 768 PROTOKÓŁ UDP; RFC 783 PROTOKÓŁ TFTP (WERSJA 2); RFC 792 PROTOKÓŁ ICMP; RFC 793 PROTOKÓŁ TCP; RFC 826 PROTOKÓŁ ARP; RFC 854 TELNET; RFC 868 TIME PROTOCOL; RFC 951 BOOTP; RFC 1350 PROTOKÓŁ TFTP (WERSJA 2); RFC 1542 ROZSZERZENIA BOOTP; RFC 2030 SIMPLE NETWORK TIME PROTOCOL (SNTP) V4; RFC 2131 DHCP; |
|  | FUNKCJE ZARZĄDZANIA | IMC — CENTRUM INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA; INTERFEJS WIERSZA POLECEŃ (CLI); PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA; MENU KONFIGURACYJNE; ZARZĄDZANIE POZAPASMOWE (PORT SZEREGOWY RS-232C LUB MICROUSB); IEEE 802.3 ETHERNET MIB; REPEATER MIB; ETHERNET INTERFACE MIB |
|  | PRZEPUSTOWOŚĆ PRZEŁACZNIKA | 40 MLN P/S |
|  | ZARZĄZANIE SIECIĄ | IEEE 802.1AB LINK LAYER DISCOVERY PROTOCOL (LLDP); RFC 1098 PROTOKÓŁ SNMP (SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROTOCOL); RFC 2819 — CZTERY GRUPY RMON: 1 (STATYSTYKI), 2 (HISTORIA), 3 (ALARMY) I 9 (ZDARZENIA); ANSI/TIA-1057 LLDP MEDIA ENDPOINT DISCOVERY (LLDP-MED); SNMPV1//V2CV3 |
|  | ZAKRES TEMPERATUR | OD 0 0C – 40 0C |
|  | CIŚNIENIE AKUSTYCZNE | DO 35 DB |
|  | MOCOWANIE | DO MONTAŻU W 19-CALOWYM STELAŻU TELEKOMUNIKACYJNYM (STANDARD EIA-310-D). |
|  | GWARANCJA | MIN 24 MIESIĄCE |

RADIO Z CD

| LP | ZAKRES | MINIMALNE WYMAGANIA |
| --- | --- | --- |
|  | TYP | RADIOODTWARZACZ |
|  | ODTWARZACZ CD | TAK |
|  | STANDARDY ODTWARZANIA | CD-R/RW, MP3, WMA |
|  | ZŁĄCZE USB | TAK |
|  | BLUETOOTH | TAK |
|  | ZŁĄCZE SŁUCHAWKOWE | TAK |
|  | AUX INPUT | TAK |
|  | TECHNOLOGIA NFC | TAK |
|  | BEZPOŚREDNIE ODTWARZANIE PLIKÓW MP3/WMA PRZEZ PORT USB | TAK |
|  | RADIO | ANALOGOWE Z PAMIĘCIĄ |
|  | ZAKRES FAL RADIOWYCH | FM |
|  | LICZBA STACJI RADIOWYCH DO ZAPROGRAMOWANIA | CO NAJMNIEJ 20 |
|  | DŹWIĘK | STEREO |
|  | TYP GŁOŚNIKÓW | DWUDROŻNY Z SYSTEMEM BASS REFLEX |
|  | MOC WYJŚCIOWA RMS | MIN. 2 X 6 W |
|  | KOREKTOR DŹWIĘKU | TAK |
|  | PODBICIE BASÓW | TAK |
|  | WYŚWIETLACZ | CZARNO-BIAŁY LCD |
|  | PILOT | TAK |
|  | WYŁĄCZNIK CZASOWY (SLEEP TIMER) | TAK |
|  | GWARANCJA | MIN. 24 MIESIĄCE |

SERWER Z OPROGRAMOWANIEM

| LP | ZAKRES | MINIMALNE WYMAGANIA |
| --- | --- | --- |
|  | TYP | SERWER |
|  | KOMPUTER | KOMPUTER BĘDZIE WYKORZYSTYWANY DLA POTRZEB ODDZIAŁU, DO AUTORYZOWANIA UŻYTKOWNIKÓW ORAZ PRZECHOWYWANIA DANYCH |
|  | OBUDOWA | RACK 2U |
|  | ZASILACZ | ZASILACZ MAKSYMALNIE 180W O SPRAWNOSŚCI MINIMUM 85% |
|  | CHIPSET | DOSTOSOWANY DO ZAOFEROWANEGO PROCESORA |
|  | PŁYTA GŁÓWNA | DWUPROCESOROWA ZAPROJEKTOWANA I WYPRODUKOWANA PRZEZ PRODUCENTA KOMPUTERA, WYPOSAŻONA W MIN. 3 PORTY SATAIII (6GB/S) |
|  | PROCESOR | PROCESOR ZAPEWNIAJĄCY WYDAJNOŚĆ CPU MIERZONĄ PRZEZ PASSMARK SOFTWARE NA POZIOMIE MIN. 11000 PKT. WYNIK DOSTEPNY NA STRONIE HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET/ |
|  | PAMIĘĆ OPERACYJNA | 32GB |
|  | ILOŚĆ NOŚNIKÓW | MIN. 8 X 3.5" |
|  | ŁĄCZNA POWIERZCHNIA DYSKÓW TWARDYCH | MIN. 32 TB |
|  | SPOSÓB MONTAŻU | HOT-PLUG |
|  | NAPĘD OPTYCZNY | NAPĘD DVD +/-RW |
|  | KARTA SIECIOWA | 10/100/1000 – ZŁĄCZE RJ45 |
|  | PORTY/ZŁĄCZA | WBUDOWANE PORTY: - 1 X VGA, - 1 X DP LUB HDMI LUB DVI, - 8 X USB W TYM: 4X USB Z PRZODU OBUDOWY W TYM MIN. 2 PORTY USB3.0 - PORT SZEREGOWY COM, - PORT SIECIOWY RJ-45, - PORTY SŁUCHAWEK I MIKROFONU NA PRZEDNIM PANELU - PORTY DŹWIĘKOWE Z TYŁU OBUDOWY: WEJŚCIE LINIOWE, WYJŚCIE LINIOWE ORAZ WEJŚCIE MIKROFONOWE WYMAGANA ILOŚĆ I ROZMIESZCZENIE (NA ZEWNĄTRZ OBUDOWY KOMPUTERA) PORTÓW USB NIE MOŻE BYĆ OSIĄGNIĘTA W WYNIKU STOSOWANIA KONWERTERÓW, PRZEJŚCIÓWEK ITP. |
|  | KLAWIATURA/MYSZ | KLAWIATURA PRZEWODOWA W UKŁADZIE US W KOLORZE ZBLIŻONYM DO KOLORU OBUDOWY. MYSZ PRZEWODOWA (SCROLL) W KOLORZE ZBLIŻONYM DO KOLORU OBUDOWY |
|  | BIOS | BIOS ZGODNY ZE SPECYFIKACJĄ UEFI - MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA (BEZ URUCHAMIANIA SYSTEMU OPERACYJNEGO Z DYSKU TWARDEGO KOMPUTERA LUB INNYCH PODŁĄCZONYCH DO NIEGO URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH) INFORMACJI O: - MODELU KOMPUTERA, PN - NUMERZE SERYJNYM, - MAC ADRES KARTY SIECIOWEJ, - WERSJA BIOSU WRAZ Z DATĄ PRODUKCJI, - ZAINSTALOWANYM PROCESORZE, JEGO TAKTOWANIU I ILOŚCI RDZENI - ILOŚCI PAMIĘCI RAM WRAZ Z TAKTOWANIEM, - STANIE PRACY WENTYLATORA NA PROCESORZE - STANIE PRACY WENTYLATORA W OBUDOWIE KOMPUTERA - NAPĘDACH LUB DYSKACH PODŁĄCZONYCH DO PORTÓW SATA (MODEL DYSKU TWARDEGO I NAPĘDU OPTYCZNEGO) MOŻLIWOŚĆ Z POZIOMU BIOS: - WYŁĄCZENIA/WŁĄCZNIA PORTÓW USB ZARÓWNO Z PRZODU JAK I Z TYŁU OBUDOWY - WYŁĄCZENIA SELEKTYWNEGO (POJEDYNCZEGO) PORTÓW SATA, - WYŁĄCZENIA KARTY SIECIOWEJ, KARTY AUDIO, PORTU SZEREGOWEGO, - MOŻLIWOŚĆ USTAWIENIA PORTÓW USB W JEDNYM Z DWÓCH TRYBÓW: UŻYTKOWNIK MOŻE KOPIOWAC DANE Z URZĄDZENIA PAMIĘCI MASOWEJ PODŁĄCZONEGO DO PAMIĘCI USB NA KOMPUTER ALE NIE MOŻE KOPIOWAC DANYCH Z KOMPUTERA NA URZĄDZENIA PAMIĘCI MASOWEJ PODŁĄCZONE DO PORTU USB UŻYTKOWNIK NIE MOŻE KOPIOWAC DANYCH Z URZĄDZENIA PAMIĘCI MASOWEJ PODŁĄCZONEGO DO PORTU USB NA KOMPUTER ORAZ NIE MOŻE KOPIOWAĆ DANYCH Z KOMPUTERA NA URZĄDZENIA PAMIĘCI MASOWEJ - USTAWIENIA HASŁA: ADMINISTRATORA, POWER-ON, HDD, - BLOKADY AKTUALIZACJI BIOS BEZ PODANIA HASŁA ADMINISTRATORA - WGLĄDU W SYSTEM ZBIERANIA LOGÓW (MIN. INFORMACJA O UPDATE BIOS, BŁĘDZIE WENTYLATORA NA PROCESORZE, WYCZYSZCZENIU LOGÓW) Z MOŻLIWOŚCIĄ CZYSZCZENIA LOGÓW - ALERTOWANIA ZMIANY KONFIGURACJI SPRZĘTOWEJ KOMPUTERA - ZAŁADOWANIA OPTYMALNYCH USTAWIEŃ BIOS - OBSŁUGA BIOS ZA POMOCĄ KLAWIATURY I MYSZY |
|  | ZINTEGROWANY SYSTEM DIAGNOSTYCZNY | WIZUALNY SYSTEM DIAGNOSTYCZNY PRODUCENTA DZIAŁAJĄCY NAWET W PRZYPADKU USZKODZENIA DYSKU TWARDEGO Z SYSTEMEM OPERACYJNYM KOMPUTERA UMOŻLIWIAJĄCY NA WYKONANIE DIAGNOSTYKI NASTĘPUJĄCYCH PODZESPOŁÓW: WYKONANIE TESTU PAMIĘCI RAM TEST DYSKU TWARDEGO TEST MONITORA TEST MAGISTRALI PCI-E TEST PORTÓW USB TEST PŁYTY GŁÓWNEJ WIZUALNA LUB DŹWIĘKOWA SYGNALIZACJA W PRZYPADKU BŁĘDÓW KTÓREGOKOLWIEK Z POWYŻSZYCH PODZESPOŁÓW KOMPUTERA. PONADTO SYSTEM POWINIEN UMOŻLIWIAĆ IDENTYFIKACJE TESTOWANEJ JEDNOSTKI I JEJ KOMPONENTÓW W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE: PC: PRODUCENT, MODEL BIOS: WERSJA ORAZ DATA WYDANIA BIOS PROCESOR: NAZWA, TAKTOWANIE PAMIĘĆ RAM: ILOŚĆ ZAINSTALOWANEJ PAMIĘCI RAM, PRODUCENT ORAZ NUMER SERYJNY POSZCZEGÓLNYCH KOŚCI PAMIĘCI DYSK TWARDY: MODEL, NUMER SERYJNY, WERSJA FIRMWARE, POJEMNOŚĆ, TEMPERATURA PRACY MONITOR: PRODUCENT, MODEL, ROZDZIELCZOŚĆ |
|  | CERTYFIKATY I STANDARDY | DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE DOLĄCZYĆ DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY SPEŁNIENIE WYMAGAŃ POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA KRYTERIÓW ŚRODOWISKOWYCH, W TYM ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ ROHS UNII EUROPEJSKIEJ O ELIMINACJI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH W POSTACI OŚWIADCZENIA PRODUCENTA JEDNOSTKI |
|  | BEZPIECZEŃSTWO | ZŁĄCZE ANTYKRADZIEŻOWE |
|  | GWARANCJA | 36 miesięcy ŚWIADCZONA W MIEJSCU UŻYTKOWANIA SPRZĘTU (ON-SITE) |
| 21. | SYSTEM OPERACYJNY I POZOSTAŁE OPROGRAMOWANIE | OPROGRAMOWANIEM ANTYWIRUSOWE OPROGRAMOWANIE SERWEROWE LICENCJE DOSTĘPOWE DO SERWERA (CAL) – MIN. 50SZT. |

LAPTOP

| LP. | NAZWA KOMPONENTU | WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE KOMPUTERÓW |
| --- | --- | --- |
|  | TYP | KOMPUTER PRZENOŚNY TYPU NOTEBOOK Z EKRANEM 15,6" O ROZDZIELCZOŚCI: HD WLED (1366X768) MATRYCA MATOWA |
|  | ZASTOSOWANIE | KOMPUTER BĘDZIE WYKORZYSTYWANY DLA POTRZEB APLIKACJI BIUROWYCH, APLIKACJI EDUKACYJNYCH, APLIKACJI OBLICZENIOWYCH, DOSTĘPU DO INTERNETU ORAZ POCZTY ELEKTRONICZNEJ, |
|  | PROCESOR | PROCESOR POWINIEN OSIĄGAĆ W TEŚCIE WYDAJNOŚCI PASSMARK PERFORMANCETEST (WYNIK DOSTĘPNY: HTTP://WWW.PASSMARK.COM/PRODUCTS/PT.HTM) CO NAJMNIEJ WYNIK 3840 PUNKTÓW PASSMARK CPU MARK. |
|  | PAMIĘĆ OPERACYJNA RAM | 8GB DDR4 2400 MHZ MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY DO MIN. 16GB |
|  | PARAMETRY PAMIĘCI MASOWEJ | MIN. 128 GB SSD |
|  | KARTA GRAFICZNA | ZINTEGROWANA W PROCESORZE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYNAMICZNEGO PRZYDZIELENIA PAMIĘCI SYSTEMOWEJ, ZE SPRZĘTOWYM WSPARCIEM DLA DIRECTX 11.1, OPENGL 4.0 ORAZ OSIĄGAJĄCA W TEŚCIE WYDAJNOŚCI: PASSMARK PERFORMANCETEST CO NAJMNIEJ WYNIKI 940 PUNKTÓW W G3D RATING (WYNIK DOSTĘPNY: HTTP://WWW.VIDEOCARDBENCHMARK.NET/GPU_LIST.PHP) |
|  | WYPOSAŻENIE MULTIMEDIALNE | MIN 24-BITOWA KARTA DŹWIĘKOWA ZINTEGROWANA Z PŁYTĄ GŁÓWNĄ, ZGODNA Z HIGH DEFINITION, WBUDOWANE DWA GŁOŚNIKI, WBUDOWANY CZYTNIK KART MULTIMEDIALNYCH |
|  | OBUDOWA | OBUDOWA NOTEBOOKA MATOWA, UMOŻLIWIAJĄCA ŁATWY DOSTĘP DO PAMIĘCI RAM, DYSKU TWARDEGO |
|  | WYMAGANIA DOTYCZĄCE BATERII I ZASILANIA | CZAS PRACY NA BATERII MIN 4 GODZINY ZASILACZ MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO PODŁĄCZENIA DO GNIAZD TYPU E, A TAKŻE TYPU F, O NAPIĘCIU PRĄDU ZMIENNEGO 220V. |
|  | CERTYFIKATY I STANDARDY | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA KRYTERIÓW ŚRODOWISKOWYCH, W TYM ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ ROHS UNII EUROPEJSKIEJ O ELIMINACJI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH W POSTACI OŚWIADCZENIA PRODUCENTA SPRZĘTU LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA PRODUCENTA SPRZĘTU – STACJA ROBOCZA MOBILNA |
|  | BEZPIECZEŃSTWO | ZŁĄCZE UMOŻLIWIAJĄCE SZYBKIE PODŁĄCZENIE LINKI ANTYKRADZIEŻOWEJ, MODUŁ ZGODNY ZE STANDARDEM TPM 2.0 |
|  | WARUNKI GWARANCJI | SERWIS URZĄDZEŃ MUSI BYĆ REALIZOWANY PRZEZ PRODUCENTA LUB AUTORYZOWANEGO PARTNERA SERWISOWEGO PRODUCENTA |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE | WBUDOWANE PORTY I ZŁĄCZA: WYJŚCIE SŁUCHAWKOWE/MIKROFONOWE, MIN. 2X USB 3.0 ORAZ 1X USB 2.0 VGA, HDMI, KAMERA HD 720P Z MIKROFONEM WBUDOWANA W OBUDOWĘ MATRYCY, CZYTNIK LINII PAPILARNYCH, KARTA SIECIOWA LAN 10/100/1000 ETHERNET RJ 45 ZINTEGROWANA Z PŁYTĄ GŁÓWNĄ, KARTA SIECIOWA WLAN 802.11 N LUB WLAN 802.11 A/C WRAZ Z BLUETOOTH, ZINTEGROWANY Z PŁYTĄ GŁÓWNĄ KLAWIATURA US Z WBUDOWANYM TOUCHPADEM DO OBSŁUGI WSKAŹNIKA MYSZY, Z WYDZIELONYM BLOKIEM NUMERYCZNYM; TOUCHPAD ZE STREFĄ PRZEWIJANIA W PIONIE I W POZIOMIE, NAPĘD OPTYCZNY – NAGRYWARKA DVD +/- RW, MOŻLIWOŚĆ TELEFONICZNEGO SPRAWDZENIA KONFIGURACJI SPRZĘTOWEJ KOMPUTERA ORAZ WARUNKÓW GWARANCJI PO PODANIU NUMERU SERYJNEGO BEZPOŚREDNIO U PRODUCENTA LUB JEGO PRZEDSTAWICIELA |
|  | SYSTEM OPERACYJNY I POZOSTAŁE OPROGRAMOWANIE | OPROGRAMOWANIEM ANTYWIRUSOWE OPROGRAMOWANIE SYSTEMOWE OPROGRAMOWANIE PAKIET BIUROWY |

DRUKARKA LASEROWA MONOCHROMATYCZNA

| LP | ZAKRES | MINIMALNE WYMAGANIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | URZĄDZENIE DRUKUJĄCE |
| 2. | SZYBKOŚĆ DRUKOWANIA W A4 | MINIMUM 40 STR./MIN W MONO |
| 3. | CZAS PIERWSZEGO WYDRUKU | PONIŻEJ 5 SEKUND |
| 4. | ROZDZIELCZOŚĆ | 1200 X 1200 DPI |
| 5. | JĘZYKI DRUKU | EMULACJA POSTSCRIPT3, PCL5E, PCL6 (XL), EPSON FX, IBM PROPRINTER, XPS, PDF(V1.7) |
| 6. | CZCIONKI DRUKARKI | 87 SKALOWANYCH CZCIONEK PCL I 136 CZCIONEK POSTSCRIPT, 2 CZCIONKI BITMAPOWE, OCR-A/B CZCIONKI RASTROWE CZCIONKI EPSON FX I IBM PPR O RÓŻNYCH ROZMIARACH |
| 7. | DUPLEKS | AUTOMATYCZNY |
| 8. | ZŁĄCZA | PORT USB 2.0, ETHERNET 10/100/1000 |
| 9. | KOMPATYBILNOŚĆ Z SYSTEMAMI OPERACYJNYMI | WINDOWS 7 (32-BIT & 64-BIT), WINDOWS 8 (32-BIT & 64-BIT), WINDOWS 8.1 (32-BIT & 64-BIT), WINDOWS SERVER 2003 (32-BIT & 64-BIT), WINDOWS VISTA (32-BIT & 64-BIT), WINDOWS SERVER 2008 (32-BIT & 64-BIT), WINDOWS SERVER 2008 R2 (64-BIT), WINDOWS SERVER 2012 (64-BIT), WINDOWS SERVER 2012 R2 (32 BIT & 64 BIT); LINUX PPD; MAC OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9 |
| 10. | DODATKOWE OPROGRAMOWANIE | OPROGRAMOWANIE PRODUCENTA DRUKARKI LUB RÓWNOWAŻNE DO MONITOROWANIA WYKORZYSTANIA URZĄDZENIA ORAZ NAKŁADANIA OGRANICZEŃ POSIADAJĄCE NASTĘPUJĄCE FUNKCJE: - FUNKCJONOWAĆ W ŚRODOWISKU WINDOWS; - OBSŁUGIWAĆ ZARÓWNO DRUKARKI SIECIOWE (CZYLI PODŁĄCZONE DO SIECI ETHERNET POPRZEZ WBUDOWANĄ W DRUKARKĘ WEWNĘTRZNĄ KARTĘ SIECIOWĄ) JAK I DRUKARKI PODŁĄCZONE LOKALNIE (PRZEZ PORT USB) - PODAWAĆ NAZWY UŻYTKOWNIKÓW (NP. ICH LOGINY) DRUKUJĄCYCH POSZCZEGÓLNE WYDRUKI; - PODAWAĆ NAZWY DRUKOWANYCH PLIKÓW, LICZBĘ STRON, DATĘ I GODZINĘ PRZEPROWADZENIA DANEGO WYDRUKU; - MOŻLIWOŚĆ WPISANIA KOSZTÓW MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH, ORAZ KOSZTU UŻYCIA ZWYKŁEJ KARTKI, FOLII I NALEPEK; - PODAWAĆ KOSZT PRZEPROWADZONEGO WYDRUKU Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZRÓŻNIENIA WYDRUKÓW O MAŁYM I DUŻYM POKRYCIU (WYMAGANE JEST ROZRÓŻNIANIE PRZYNAJMNIEJ 5 RÓŻNYCH POZIOMÓW POKRYCIA, I PRZYZNAWANIE IM ODPOWIEDNICH KOSZTÓW); - MOŻLIWOŚĆ NAKŁADANIA OGRANICZEŃ ILOŚCIOWYCH NA LICZBĘ DRUKOWANYCH STRON ORAZ NA KOSZTY WYDRUKU, W UJĘCIU DZIENNYM, TYGODNIOWYM I MIESIĘCZNYM. |
| 11. | POJEMNOŚĆ PAPIERU | PODAJNIK 1: 250 ARKUSZY 80 G/M2; PODAJNIK UNIWERSALNY: 100 ARKUSZY 80 G/M2; MOŻLIWOŚĆ INSTALACJI DODATKOWEGO PODAJNIKA PAPIERU O POJEMNOŚCI 530 ARKUSZY 80G/M2 MAKSYMALNA POJEMNOŚĆ PODAJNIKÓW: 880 ARKUSZY 80/M2 |
| 12. | FORMAT PAPIERU | PODAJNIK 1: A4, A5, B5(JIS), A6, LETTER, LEGAL 13, LEGAL 14, EXECUTIVE, STATEMENT; PODAJNIK 2: A4, A5, B5(JIS), LETTER, LEGAL 13, LEGAL 14, EXECUTIVE; PODAJNIK WIELOFUNKCYJNY: A4, A5, B5(JIS), A6, LETTER, LEGAL 13, LEGAL 14, EXECUTIVE, STATEMENT, KOPERTY: MONARCH, COM-9, COM-10, DL, C5, C6, 4 X 6”, 5 X 7”; DRUK DWUSTRONNY: A4, B5(JIS), LETTER, UP TO LEGAL 14, EXECUTIVE |
| 13. | GRAMATURA PAPIERU | PODAJNIK 1/2: OD 60 DO 120 G/M2; PODAJNIK UNIWERSALNY: OD 60 DO 163 G/M2; DRUK DWUSTRONNY: OD 60 DO 120 G/M2 PODAJNIK UNIWERSALNY: 60 – 163 G/M2 |
| 14. | ODBIORNIK PAPIERU | DO 150 ARKUSZY STRONĄ ZADRUKOWANĄ DO DOŁU DO 100 ARKUSZY STRONĄ ZADRUKOWANĄ DO GÓRY |
| 15. | PAMIĘĆ | STANDARDOWA PAMIĘĆ: 128 MB RAM |
| 16. | OBCIĄŻENIE | MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE DO 80 000 STRON MIESIĘCZNIE |

STACJA ROBOCZA PC - JEDNOSTKA CENTRALNA

| LP | ZAKRES | MINIMALNE WYMAGANIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | KOMPUTER STACJONARNY. |
| 2. | KOMPUTER | KOMPUTER BĘDZIE WYKORZYSTYWANY DLA POTRZEB APLIKACJI BIUROWYCH, OBSŁUGI APLIKACJ HIS, DOSTĘPU DO INTERNETU ORAZ POCZTY ELEKTRONICZNEJ, W OFERCIE NALEŻY PODAĆ NAZWĘ PRODUCENTA, TYP, MODEL |
| 3. | OBUDOWA | TYPU TOWER Z OBSŁUGĄ KART PCI EXPRESS O WYSOKIM PROFILU: 1 X PCI EXPRESS 3.0 X16 1 X PCI EXPRESS 3.0 X1 - OBUDOWA TRWALE OZNACZONA NAZWĄ PRODUCENTA, NAZWĄ KOMPUTERA, NUMEREM SERYJNYM. |
| 4. | ZASILACZ | ZASILACZ MAKSYMALNIE 180W O SPRAWNOSŚCI MINIMUM 85% |
| 5. | CHIPSET | DOSTOSOWANY DO ZAOFEROWANEGO PROCESORA |
| 6. | PŁYTA GŁÓWNA | ZAPROJEKTOWANA I WYPRODUKOWANA PRZEZ PRODUCENTA KOMPUTERA, WYPOSAŻONA W MIN. 3 PORTY SATAIII (6GB/S) |
| 7. | PROCESOR | PROCESOR ZAPEWNIAJĄCY WYDAJNOŚĆ CPU MIERZONĄ PRZEZ PASSMARK SOFTWARE NA POZIOMIE MIN. 5840 PKT. WYNIK DOSTEPNY NA STRONIE HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET/ |
| 8. | PAMIĘĆ OPERACYJNA | 8GB UDIMM, 2400MHZ DDR4, 2 SLOTY NA PAMIĘĆ UMOŻLIWIAJĄCE ROZBUDOWĘ JEDNOSTKI STACJONARNEJ DO 16GB |
| 9. | DYSK TWARDY | MIN 256GB SSD |
| 10. | NAPĘD OPTYCZNY | NAGRYWARKA DVD +/-RW |
| 11. | KARTA GRAFICZNA | ZINTEGROWANA KARTA GRAFICZNA WYKORZYSTUJĄCA PAMIĘĆ RAM SYSTEMU DYNAMICZNIE PRZYDZIELANĄ NA POTRZEBY GRAFIKI W TRYBIE UMA (UNIFIED MEMORY ACCESS) – Z MOŻLIWOŚCIĄ DYNAMICZNEGO PRZYDZIELENIA DO 1,5 GB PAMIĘCI. OBSŁUGUJĄCA FUNKCJE: DIRECTX 12, OPENGL 4.4 |
| 12. | AUDIO | KARTA DŹWIĘKOWA ZINTEGROWANA Z PŁYTĄ GŁÓWNĄ, ZGODNA Z HIGH DEFINITION. KONWERSJA 24BIT DAC I 20BIT ADC. WSPARCIE DLA 6 KANAŁOWEJ DAC DLA 16/20/24BIT FORMATÓW PCM SNR DLA DAC >98DBFSA SNR DLA ADC >90DBFSA |
| 13. | KARTA SIECIOWA | 10/100/1000 – ZŁĄCZE RJ45 |
| 14. | PORTY/ZŁĄCZA | WBUDOWANE PORTY: - 1 X VGA, - 1 X DP LUB HDMI LUB DVI, - 8 X USB W TYM: 4X USB Z PRZODU OBUDOWY W TYM MIN. 2 PORTY USB3.0 - PORT SZEREGOWY COM, - PORT SIECIOWY RJ-45, - PORTY SŁUCHAWEK I MIKROFONU NA PRZEDNIM PANELU - PORTY DŹWIĘKOWE Z TYŁU OBUDOWY: WEJŚCIE LINIOWE, WYJŚCIE LINIOWE ORAZ WEJŚCIE MIKROFONOWE WYMAGANA ILOŚĆ I ROZMIESZCZENIE (NA ZEWNĄTRZ OBUDOWY KOMPUTERA) PORTÓW USB NIE MOŻE BYĆ OSIĄGNIĘTA W WYNIKU STOSOWANIA KONWERTERÓW, PRZEJŚCIÓWEK ITP. |
| 15. | KLAWIATURA/MYSZ | KLAWIATURA PRZEWODOWA W UKŁADZIE US W KOLORZE ZBLIŻONYM DO KOLORU OBUDOWY. MYSZ PRZEWODOWA (SCROLL) W KOLORZE ZBLIŻONYM DO KOLORU OBUDOWY |
| 16. | BIOS | BIOS ZGODNY ZE SPECYFIKACJĄ UEFI - MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA (BEZ URUCHAMIANIA SYSTEMU OPERACYJNEGO Z DYSKU TWARDEGO KOMPUTERA LUB INNYCH PODŁĄCZONYCH DO NIEGO URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH) INFORMACJI O: - MODELU KOMPUTERA, PN - NUMERZE SERYJNYM, - MAC ADRES KARTY SIECIOWEJ, - WERSJA BIOSU WRAZ Z DATĄ PRODUKCJI, - ZAINSTALOWANYM PROCESORZE, JEGO TAKTOWANIU I ILOŚCI RDZENI - ILOŚCI PAMIĘCI RAM WRAZ Z TAKTOWANIEM, - STANIE PRACY WENTYLATORA NA PROCESORZE - STANIE PRACY WENTYLATORA W OBUDOWIE KOMPUTERA - NAPĘDACH LUB DYSKACH PODŁĄCZONYCH DO PORTÓW SATA (MODEL DYSKU TWARDEGO I NAPĘDU OPTYCZNEGO) MOŻLIWOŚĆ Z POZIOMU BIOS: - WYŁĄCZENIA/WŁĄCZNIA PORTÓW USB ZARÓWNO Z PRZODU JAK I Z TYŁU OBUDOWY - WYŁĄCZENIA SELEKTYWNEGO (POJEDYNCZEGO) PORTÓW SATA, - WYŁĄCZENIA KARTY SIECIOWEJ, KARTY AUDIO, PORTU SZEREGOWEGO, - MOŻLIWOŚĆ USTAWIENIA PORTÓW USB W JEDNYM Z DWÓCH TRYBÓW: UŻYTKOWNIK MOŻE KOPIOWAC DANE Z URZĄDZENIA PAMIĘCI MASOWEJ PODŁĄCZONEGO DO PAMIĘCI USB NA KOMPUTER ALE NIE MOŻE KOPIOWAC DANYCH Z KOMPUTERA NA URZĄDZENIA PAMIĘCI MASOWEJ PODŁĄCZONE DO PORTU USB UŻYTKOWNIK NIE MOŻE KOPIOWAC DANYCH Z URZĄDZENIA PAMIĘCI MASOWEJ PODŁĄCZONEGO DO PORTU USB NA KOMPUTER ORAZ NIE MOŻE KOPIOWAĆ DANYCH Z KOMPUTERA NA URZĄDZENIA PAMIĘCI MASOWEJ - USTAWIENIA HASŁA: ADMINISTRATORA, POWER-ON, HDD, - BLOKADY AKTUALIZACJI BIOS BEZ PODANIA HASŁA ADMINISTRATORA - WGLĄDU W SYSTEM ZBIERANIA LOGÓW (MIN. INFORMACJA O UPDATE BIOS, BŁĘDZIE WENTYLATORA NA PROCESORZE, WYCZYSZCZENIU LOGÓW) Z MOŻLIWOŚCIĄ CZYSZCZENIA LOGÓW - ALERTOWANIA ZMIANY KONFIGURACJI SPRZĘTOWEJ KOMPUTERA - ZAŁADOWANIA OPTYMALNYCH USTAWIEŃ BIOS - OBSŁUGA BIOS ZA POMOCĄ KLAWIATURY I MYSZY |
| 17. | ZINTEGROWANY SYSTEM DIAGNOSTYCZNY | WIZUALNY SYSTEM DIAGNOSTYCZNY PRODUCENTA DZIAŁAJĄCY NAWET W PRZYPADKU USZKODZENIA DYSKU TWARDEGO Z SYSTEMEM OPERACYJNYM KOMPUTERA UMOŻLIWIAJĄCY NA WYKONANIE DIAGNOSTYKI NASTĘPUJĄCYCH PODZESPOŁÓW: WYKONANIE TESTU PAMIĘCI RAM TEST DYSKU TWARDEGO TEST MONITORA TEST MAGISTRALI PCI-E TEST PORTÓW USB TEST PŁYTY GŁÓWNEJ WIZUALNA LUB DŹWIĘKOWA SYGNALIZACJA W PRZYPADKU BŁĘDÓW KTÓREGOKOLWIEK Z POWYŻSZYCH PODZESPOŁÓW KOMPUTERA. PONADTO SYSTEM POWINIEN UMOŻLIWIAĆ IDENTYFIKACJE TESTOWANEJ JEDNOSTKI I JEJ KOMPONENTÓW W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE: PC: PRODUCENT, MODEL BIOS: WERSJA ORAZ DATA WYDANIA BIOS PROCESOR: NAZWA, TAKTOWANIE PAMIĘĆ RAM: ILOŚĆ ZAINSTALOWANEJ PAMIĘCI RAM, PRODUCENT ORAZ NUMER SERYJNY POSZCZEGÓLNYCH KOŚCI PAMIĘCI DYSK TWARDY: MODEL, NUMER SERYJNY, WERSJA FIRMWARE, POJEMNOŚĆ, TEMPERATURA PRACY MONITOR: PRODUCENT, MODEL, ROZDZIELCZOŚĆ |
| 18. | CERTYFIKATY I STANDARDY | DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE - GŁOŚNOŚĆ JEDNOSTKI MIERZONA Z POZYCJI OPERATORA W TRYBIE IDLE 25 DB POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA KRYTERIÓW ŚRODOWISKOWYCH, W TYM ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ ROHS UNII EUROPEJSKIEJ O ELIMINACJI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH W POSTACI OŚWIADCZENIA PRODUCENTA JEDNOSTKI |
| 19. | BEZPIECZEŃSTWO | ZŁĄCZE ANTYKRADZIEŻOWE |
| 20. | GWARANCJA | 36 miesięcy ŚWIADCZONA W MIEJSCU UŻYTKOWANIA SPRZĘTU (ON-SITE) |
| 21. | WSPARCIE TECHNICZNE PRODUCENTA | DEDYKOWANY NUMER ORAZ ADRES EMAIL DLA WSPARCIA TECHNICZNEGO I INFORMACJI PRODUKTOWEJ. - MOŻLIWOŚĆ WERYFIKACJI NA STRONIE PRODUCENTA KONFIGURACJI FABRYCZNEJ ZAKUPIONEGO SPRZĘTU |
| 22. | SYSTEM OPERACYJNY I POZOSTAŁE OPROGRAMOWANIE | OPROGRAMOWANIEM ANTYWIRUSOWE OPROGRAMOWANIE SYSTEMOWE OPROGRAMOWANIE PAKIET BIUROWY |

STACJA ROBOCZA PC

| LP | ZAKRES | MINIMALNE WYMAGANIA |
| --- | --- | --- |
|  | TYP | MONITOR KOMPUTEROWY |
|  | MATRYCA | PODŚWIETLENIE LED |
|  | TYP PANELA LCD | TFT IPS |
|  | PRZEKĄTNA EKRANU | MIN. 23,6 |
|  | KONTRAST | MIN. 1000:1 |
|  | JASNOŚĆ | MIN. 200 CD/M2 |
|  | ROZDZIELCZOŚĆ PODSTAWOWA | 1920 X 1080 @60HZ |
|  | CZAS REAKCJI MATRYCY | MAX. 5 MS |
|  | WŁAŚCIWOŚCI OBUDOWY | MOŻLIWOŚĆ POCHYLENIA PANELA, REGULACJA WYSOKOŚCI, MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU NA ŚCIANIE |
|  | ZŁĄCZA | MIN.: D-SUB, HDMI LUB DISPLAYPORT |
|  | CERTYFIKATY I STANDARDY | DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE |
|  | W ZESTAWIE | KABEL VGA, KABEL USB, KABEL DISPLAYPORT LUB HDMI |

OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE

| LP | MINIMALNE WYMAGANIA |
| --- | --- |
|  | OPROGRAMOWANIE DO REALIZACJI FUNKCJI BEZPIECZEŃSTWA DLA ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH |
|  | Z OPROGRAMOWANIEM MUSI BYĆ DOSTARCZONA KONSOLA ZDALNEGO ZARZĄDZANIA. |
|  | KONSOLA ZDALNEGO ZARZĄDZANIA POWINNA: POSIADAĆ POLSKOJĘZYCZNY INTERFEJS KONSOLI PROGRAMU. UMOŻLIWIAĆ AUTOMATYCZNE UMIESZCZENIE KOMPUTERÓW W GRUPACH ADMINISTRACYJNYCH ODPOWIADAJĄCYCH STRUKTURZE SIECI (GRUPY ROBOCZE SIECI MICROSOFT WINDOWS I/LUB STRUKTURA ACTIVE DIRECTORY). UMOŻLIWIAĆ AUTOMATYCZNE UMIESZCZANIE STACJI ROBOCZYCH W OKREŚLONYCH GRUPACH ADMINISTRACYJNYCH W OPARCIU O ZDEFINIOWANE REGUŁY. POSIADAĆ JEDEN PAKIET INSTALACYJNY DLA STACJI ROBOCZEJ JAK RÓWNIEŻ SYSTEMÓW SERWEROWYCH. UMOŻLIWIAĆ OGRANICZENIE PASMA SIECIOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO KOMUNIKACJI STACJI Z SERWEREM ADMINISTRACYJNYCH. REGUŁY POWINNY UMOŻLIWIĆ OGRANICZENIA W OPARCIU O ZAKRESY ADRESÓW IP ORAZ PRZEDZIAŁY CZASOWE. UMOŻLIWIAĆ TWORZENIE HIERARCHICZNEJ STRUKTURY SERWERÓW ADMINISTRACYJNYCH JAK RÓWNIEŻ TWORZENIE WIRTUALNYCH SERWERÓW ADMINISTRACYJNYCH. UMOŻLIWIAĆ ZARZĄDZANIE STACJAMI ROBOCZYMI I SERWERAMI PLIKÓW WINDOWS, NAWET WTEDY, GDY ZNAJDUJĄ SIĘ ONE ZA ZAPORĄ NAT/FIREWALL. POSIADAĆ MOŻLIWOŚĆ ZDALNEGO INICJOWANIA SKANOWANIA ANTYWIRUSOWEGO NA STACJACH ROBOCZYCH WŁĄCZONYCH DO SIECI KOMPUTEROWYCH W CAŁEJ FIRMIE. ZARZĄDZAĆ APLIKACJAMI POPRZEZ UŻYCIE PROFILI APLIKACJI ORAZ ZADAŃ. MIEĆ MOŻLIWOŚĆ INFORMOWANIA ADMINISTRATORÓW O WYKRYCIU EPIDEMII WIRUSA. MIEĆ MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYCZNEJ REAKCJI NA EPIDEMIE WIRUSA (AUTOMATYCZNE STOSOWANIE WSKAZANEGO PROFILU USTAWIEŃ STACJI ROBOCZYCH ORAZ URUCHOMIENIA ODPOWIEDNICH ZADAŃ). POSIADAĆ SYSTEM CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA WYPOSAŻONY W MECHANIZMY RAPORTOWANIA I DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA ORAZ POLITYK ANTYWIRUSOWYCH W SIECIACH KORPORACYJNYCH. POSIADAĆ SYSTEM CENTRALNEJ DYSTRYBUCJI I INSTALACJI AKTUALIZACJI BIBLIOTEK SYGNATUR WIRUSÓW, KTÓRY UMOŻLIWIA AUTOMATYCZNE, NIEWIDOCZNE DLA UŻYTKOWNIKA PRZESŁANIE I ZAINSTALOWANIE NOWEJ WERSJI BIBLIOTEKI. POSIADAĆ SYSTEM CENTRALNEJ DYSTRYBUCJI I INSTALACJI AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA, KTÓRY UMOŻLIWIA AUTOMATYCZNE, NIEWIDOCZNE DLA UŻYTKOWNIKA PRZESŁANIE I ZAINSTALOWANIE NOWEGO OPROGRAMOWANIA. POSIADAĆ SYSTEM CENTRALNEGO ZBIERANIA INFORMACJI I TWORZENIA SUMARYCZNYCH RAPORTÓW. UMOŻLIWIAĆ AUTOMATYCZNE WYSYŁANIE RAPORTÓW POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ LUB ZAPISYWANIE ICH W POSTACI PLIKÓW W ZDEFINIOWANEJ LOKALIZACJI (PRZYNAJMNIEJ W FORMATACH HTML, XML I PDF). UMOŻLIWIAĆ PODGLĄD W CZASIE RZECZYWISTYM STATYSTYK OCHRONY, STANU AKTUALIZACJI INSTALACJI W SIECI ITP. UMOŻLIWIAĆ TWORZENIE KATEGORII APLIKACJI I WARUNKÓW ICH URUCHOMIENIA. UMOŻLIWIAĆ PRZEGLĄDANIE INFORMACJI O APLIKACJACH I PLIKACH WYKONYWALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STACJACH ROBOCZYCH. MIEĆ MOŻLIWOŚĆ DEZINSTALACJI APLIKACJI NIEKOMPATYBILNYCH JAK RÓWNIEŻ DOWOLNEJ APLIKACJI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W REJESTRZE APLIKACJI UŻYTKOWNIKA. WYŚWIETLAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT LUK W OPROGRAMOWANIU WYKRYTYCH NA ZARZĄDZANYCH KOMPUTERACH ORAZ ICH NAPRAWĘ. DAĆ MOŻLIWOŚĆ KONTROLOWANIA NA STACJACH ROBOCZYCH AKTUALIZACJI SYSTEMOWYCH ORAZ ICH INSTALACJĘ. MIEĆ MOŻLIWOŚĆ ZBIERANIA INFORMACJI O SPRZĘCIE ZAINSTALOWANYM NA KOMPUTERACH KLIENCKICH. UMOŻLIWIAĆ PRZEGLĄDANIE INFORMACJI O OBIEKTACH PODDANYCH KWARANTANNIE ORAZ PODEJMOWANIE ODPOWIEDNICH DZIAŁAŃ (NP. PRZYWRACANIE, SKANOWANIE ITP.). UMOŻLIWIAĆ PRZEGLĄDANIE INFORMACJI O KOPIACH ZAPASOWYCH OBIEKTÓW WYLECZONYCH/USUNIĘTYCH NA STACJACH ROBOCZYCH WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ ICH PRZYWRÓCENIA DO POCZĄTKOWEJ LOKALIZACJI I/LUB ZAPISANIA NA STACJI ADMINISTRATORA. UMOŻLIWIAĆ PRZEGLĄDANIE INFORMACJI O OBIEKTACH, KTÓRE ZOSTAŁY WYKRYTE ALE PROGRAM NIE PODJĄŁ WZGLĘDEM NICH ŻADNEGO DZIAŁANIA WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ WYMUSZENIA PRZEZ ADMINISTRATORA ODPOWIEDNIEGO DZIAŁANIA. UMOŻLIWIAĆ AUTOMATYCZNE INSTALOWANIE LICENCJI NA STACJACH ROBOCZYCH. UMOŻLIWIAĆ AUTOMATYCZNE I REGULARNE TWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ SERWERA ZARZĄDZAJĄCEGO, KTÓRA UMOŻLIWI PRZYWRÓCENIE W PEŁNI DZIAŁAJĄCEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. UMOŻLIWIAĆ AUTOMATYCZNE URUCHOMIENIE WYŁĄCZONYCH KOMPUTERÓW PRZED WYKONANIEM ODPOWIEDNICH ZADAŃ ADMINISTRACYJNYCH (Z WYKORZYSTANIEM FUNKCJI WAKE-ON-LAN) A PO ZAKOŃCZENIU WYKONYWANIA ZADAŃ ICH WYŁĄCZENIE. FUNKCJONALNOŚĆ TA NIE MOŻE BYĆ OGRANICZONA TYLKO DO PODSIECI, W KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ SERWER ADMINISTRACYJNY. UMOŻLIWIAĆ WYSŁANIE DO STACJI ROBOCZYCH KOMUNIKATU O DOWOLNIE ZDEFINIOWANEJ TREŚCI. UMOŻLIWIAĆ ZDALNE WŁĄCZANIE, WYŁĄCZANIE ORAZ RESTARTOWANIE KOMPUTERÓW WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ INTERAKCJI Z UŻYTKOWNIKIEM (NP. NATYCHMIASTOWE WYKONANIE DZIAŁANIA LUB JEGO ODŁOŻENIE NA ZDEFINIOWANY OKRES CZASU). UMOŻLIWIAĆ ADMINISTRACJĘ POPRZEZ PRZEGLĄDARKĘ INTERNETOWĄ. DAĆ MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA BRAMY POŁĄCZENIA DLA KOMPUTERÓW, KTÓRE NIE MAJĄ BEZPOŚREDNIEGO POŁĄCZENIA Z SERWEREM ADMINISTRACYJNYM. MIEĆ MOŻLIWOŚĆ SPRAWDZENIA AKTUALNYCH WERSJI OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO. UMOŻLIWIAĆ PRZECHWYTYWANIE I INSTALACJĘ OBRAZÓW SYSTEMU OPERACYJNEGO. DO PRZECHWYTYWANIA OBRAZÓW SYSTEMÓW OPERACYJNYCH WINDOWS WYKORZYSTYWAĆ BEZPŁATNE NARZĘDZIA PRODUCENTA OS. UMOŻLIWIĆ ZDEFINIOWANIE WŁASNEJ LISTY SERWERÓW PXE ORAZ DODAWANIE LUB IMPORTOWANIE ADRESÓW MAC KOMPUTERÓW DOCELOWYCH. UMOŻLIWIĆ DODAWANIE WŁASNYCH STEROWNIKÓW DO OBRAZU PREINSTALACYJNEGO OS. ZAWIERAĆ PREDEFINIOWANĄ LISTĘ APLIKACJI FIRM TRZECICH UMOŻLIWIAJĄCĄ AUTOMATYCZNE POBRANIE I UTWORZENIE PAKIETU INSTALACYJNEGO. ZAPEWNIĆ POBIERANIE I INSTALACJĘ POPRAWEK LUB UAKTUALNIEŃ APLIKACJI FIRM TRZECICH. UMOŻLIWIĆ WYKORZYSTANIE GO JAKO SERWER AKTUALIZACJI SYSTEMU WINDOWS (WSUS). SYSTEM ZDALNEGO ZARZĄDZANIA W TRYBIE WSUS POWINIEN UMOŻLIWIAĆ KONFIGURACJĘ TYPU AKTUALIZACJI, WERSJI JĘZYKOWYCH ORAZ APLIKACJI I SYSTEMÓW, DLA KTÓRYCH BĘDĄ POBIERANE POPRAWKI. SYSTEM ZDALNEGO ZARZĄDZANIA W TRYBIE WSUS POWINIEN UMOŻLIWIAĆ ZATWIERDZANIE LUB ODRZUCANIE WYBRANYCH POPRAWEK. SYSTEM ZDALNEGO ZARZĄDZANIA W TRYBIE WSUS POWINIEN UMOŻLIWIAĆ INSTALACJĘ WSZYSTKICH, WYBRANYCH LUB TYLKO ZATWIERDZONYCH POPRAWEK. UMOŻLIWIĆ DODAWANIE I KONTROLĘ LICENCJI APLIKACJI FIRM TRZECICH. KONTROLOWANA POWINNA BYĆ ZARÓWNO ILOŚĆ JAK I OKRES WAŻNOŚCI LICENCJI. TWORZYĆ LISTĘ KONT UŻYTKOWNIKÓW SIECI. DO TWORZENIA POWINNY BYĆ WYKORZYSTYWANE RÓŻNE ŹRÓDŁA W TYM MIN. AD, KONTROLERY DOMEN ORAZ LOKALNE KONTA NA KOMPUTERACH. UMOŻLIWIĆ WYSYŁANIE POWIADOMIEŃ DO WYBRANYCH UŻYTKOWNIKÓW PRZY UŻYCIU POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB WIADOMOŚCI SMS. UMOŻLIWIĆ INSTALOWANIE CERTYFIKATÓW NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH WYBRANYCH UŻYTKOWNIKÓW. UMOŻLIWIĆ INSTALOWANIE CERTYFIKATÓW IOS MDM NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH WYBRANYCH UŻYTKOWNIKÓW. TWORZYĆ REPOZYTORIUM SPRZĘTU W TYM MIN. KOMPUTERÓW I NOŚNIKÓW WYMIENNYCH. PROGRAM POWINIEN UMOŻLIWIAĆ UKRYCIE PRZED UŻYTKOWNIKIEM INTERFEJSU APLIKACJI, IKONY W PASKU SYSTEMOWYM, WPISÓW W MENU START ORAZ NA LIŚCIE ZAINSTALOWANYCH PROGRAMÓW. PROGRAM POWINIEN UMOŻLIWIĆ ADMINISTRATOROWI WYŁĄCZENIE NIEKTÓRYCH LUB WSZYSTKICH POWIADOMIEŃ WYŚWIETLANYCH NA STACJACH ROBOCZYCH ADMINISTRATOR POWINIEN MIEĆ MOŻLIWOŚĆ DOPISYWANIA INFORMACJI DO SPRZĘTU W REPOZYTORIUM W TYM MIN. NUMERU EWIDENCYJNEGO, NUMERU SERYJNEGO, PRODUCENTA, DATY ZAKUPU, AKTUALNEGO UŻYTKOWNIKA. ADMINISTRATOR POWINIEN MIEĆ MOŻLIWOŚĆ ZAZNACZENIA CZY URZĄDZENIE JEST LUB NIE JEST AKTUALNIE WYKORZYSTYWANE. ADMINISTRATOR POWINIEN MIEĆ MOŻLIWOŚĆ OZNACZANIA URZĄDZEŃ JAKO FIRMOWE. UMOŻLIWIĆ ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI MOBILNYMI Z WYKORZYSTANIEM SERWERÓW EXCHANGE ACTIVESYNC I IOS MDM. ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI PRZENOŚNYMI EXCHANGE ACTIVESYNC POWINNO UMOŻLIWIAĆ PRZYPISYWANIE USTAWIEŃ DO WYBRANYCH KONT POCZTOWYCH. USTAWIENIA POWINNY OBEJMOWAĆ W ZALEŻNOŚCI OD SYSTEMU OPERACYJNEGO PRZYNAJMNIEJ SYNCHRONIZACJE POCZTY, KORZYSTANIE Z OKREŚLONYCH APLIKACJI, USTAWIENIE HASŁA UŻYTKOWNIKA, SZYFROWANIE DANYCH. ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI PRZENOŚNYMI IOS MDM POWINNO UMOŻLIWIAĆ PRZYNAJMNIEJ DODAWANIE I ZMIENIANIE PROFILI KONFIGURACJI, INSTALOWAĆ PROFILE ZABEZPIECZEŃ, INSTALOWAĆ APLIKACJE NA URZĄDZENIU PRZENOŚNYM, ZABLOKOWAĆ URZĄDZENIE PRZENOŚNE, ZRESETOWAĆ HASŁO URZĄDZENIA LUB USUNĄĆ Z NIEGO WSZYSTKIE DANE. UMOŻLIWIAĆ DEFINIOWANIE REGUŁ SZYFROWANIA NA STACJACH ROBOCZYCH (DŁUGOŚĆ I ZŁOŻONOŚĆ HASŁA, BLOKADA HASŁA, SZYFROWANIE DYSKÓW, PLIKÓW, FOLDERÓW, NOŚNIKÓW WYMIENNYCH ITD.). DLA ZASZYFROWANYCH DYSKÓW SYSTEM POWINIEN UMOŻLIWIAĆ AUTOMATYCZNE TWORZENIE KONT AUTORYZACJI DLA WSZYSTKICH AKTYWNYCH KONT NA KOMPUTERACH, KONT DOMENOWYCH I LOKALNYCH, LOKALNEGO ADMINISTRATORA I AKTYWNEGO KONTA. DLA ZASZYFROWANYCH DYSKÓW SYSTEM POWINIEN UMOŻLIWIAĆ ODZYSKIWANIE HASEŁ DOSTĘPU DO DYSKÓW. DLA NOŚNIKÓW WYMIENNYCH SYSTEM MUSI UMOŻLIWIAĆ WYMUSZENIE SZYFROWANIA CAŁEGO NOŚNIKA, WSZYSTKICH PLIKÓW ORAZ TYLKO NOWYCH PLIKÓW. DLA NOŚNIKÓW WYMIENNYCH POWINIEN BYĆ DOSTĘPNY TRYB PRZENOŚNY UMOŻLIWIAJĄCY ODCZYT ZASZYFROWANYCH PLIKÓW NA DOWOLNYM KOMPUTERZE (RÓWNIEŻ BEZ MODUŁU SZYFRUJĄCEGO). UMOŻLIWIAĆ DEFINIOWANIE NIESTANDARDOWYCH REGUŁ SZYFROWANIA DLA WYBRANYCH NOŚNIKÓW. WYBÓR NOŚNIKÓW POWINIEN BYĆ MOŻLIWY SPOŚRÓD WSZYSTKICH NOŚNIKÓW ZAREJESTROWANYCH NA SERWERZE ADMINISTRACYJNYM LUB TYLKO Z NOŚNIKÓW DOZWOLONYCH W MODULE KONTROLI URZĄDZEŃ. W CAŁYM OKRESIE TRWANIA SUBSKRYPCJI UŻYTKOWNIK MA PRAWO DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNEJ POMOCY TECHNICZNEJ ŚWIADCZONEJ ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU I POCZTY ELEKTRONICZNEJ. W CAŁYM OKRESIE TRWANIA SUBSKRYPCJI UŻYTKOWNIK MA MOŻLIWOŚĆ POBIERANIA I INSTALACJI NOWSZYCH WERSJI OPROGRAMOWANIA I KONSOLI ZARZĄDZAJĄCEJ. KOMUNIKACJA POMIĘDZY SERWEREM ZARZĄDZAJĄCYM A AGENTAMI SIECIOWYMI NA STACJACH ROBOCZYCH JEST SZYFROWANA PRZY UŻYCIU PROTOKOŁU SSL. |
| 4. | OBSŁUGIWANE SYSTEMY OPERACYJNE: MICROSOFT WINDOWS 10 PRO X86 / Х64 MICROSOFT WINDOWS 10 ENTERPRISE X86 / Х64 MICROSOFT WINDOWS 8.1 PRO X86 / Х64 MICROSOFT WINDOWS 8.1 ENTERPRISE X86 / Х64 MICROSOFT WINDOWS 8 PRO X86 / Х64 MICROSOFT WINDOWS 8 ENTERPRISE X86 / Х64 MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL X86 / Х64 SP1 I DALSZE MICROSOFT WINDOWS 7 ENTERPRISE / ULTIMATE X86 / Х64 SP1 I DALSZE MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL X86 / Х64 MICROSOFT WINDOWS 7 ENTERPRISE / ULTIMATE X86 / Х64 MICROSOFT WINDOWS VISTA X86 / Х64 SP2 I DALSZE MICROSOFT WINDOWS XP PROFESSIONAL X86 SP3 I DALSZE |
| 5. | FUNKCJE OPROGRAMOWANIA: INFORMACJE OGÓLNE POLSKOJĘZYCZNY INTERFEJS KONSOLI PROGRAMU I JEGO MONITORA NA STACJACH ROBOCZYCH. PROGRAM POWINIEN POSIADAĆ CERTYFIKATY NIEZALEŻNYCH LABORATORIÓW. PROGRAM POWINIEN ZAPEWNIAĆ OCHRONĘ PRZED WSZYSTKIMI RODZAJAMI WIRUSÓW, TROJANÓW, NARZĘDZI HAKERSKICH, OPROGRAMOWANIA TYPU SPYWARE I ADWARE, AUTO-DIALERAMI I INNYMI POTENCJALNIE NIEBEZPIECZNYMI PROGRAMAMI. PROGRAM MUSI POSIADAĆ MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA LISTY REGUŁ WYKLUCZEŃ DLA WYBRANYCH OBIEKTÓW, RODZAJÓW ZAGROŻEŃ ORAZ SKŁADNIKÓW OCHRONY. OCHRONA W CZASIE RZECZYWISTYM PROGRAM MA MOŻLIWOŚĆ SKANOWANIA I KLASYFIKOWANIA PLIKÓW ORAZ ODSYŁACZY DO ZASOBÓW SIECIOWYCH NA PODSTAWIE INFORMACJI GROMADZONYCH W OPARCIU O TECHNOLOGIĘ CHMURY. PROGRAM MA MOŻLIWOŚĆ WYŚWIETLENIA PODSUMOWANIA O AKTYWNOŚCI, REPUTACJI I LUKACH W APLIKACJACH AKTUALNIE URUCHOMIONYCH W SYSTEMIE. PROGRAM MA MOŻLIWOŚĆ MONITOROWANIA PRÓB URUCHAMIANIA APLIKACJI PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW ZGODNIE Z OKREŚLONYMI REGUŁAMI. PROGRAM MA MOŻLIWOŚĆ KLASYFIKACJI WSZYSTKICH APLIKACJI I MOŻLIWOŚĆ OGRANICZENIA ICH DZIAŁANIA NA PODSTAWIE ICH STANU. PROGRAM POSIADA DEDYKOWANY MODUŁ BLOKUJĄCY OKREŚLONE KATEGORIE URZĄDZEŃ (NP. PAMIĘCI MASOWE, URZĄDZENIA BLUETOOTH ITP.). MOŻLIWOŚĆ TWORZENIA REGUŁ BLOKUJĄCYCH/ZEZWALAJĄCYCH NA KORZYSTANIE Z DANEGO URZĄDZENIA W ZALEŻNOŚCI OD KONTA, NA KTÓRYM PRACUJE UŻYTKOWNIK, OKREŚLENIA PRZEDZIAŁU CZASU, W KTÓRYM UŻYTKOWNIK BĘDZIE MIAŁ MOŻLIWOŚĆ TYLKO ZAPISU BĄDŹ TYLKO ODCZYTU, EWENTUALNIE ZAPISU I ODCZYTU. MOŻLIWOŚĆ UTWORZENIA LISTY ZAUFANYCH URZĄDZEŃ NA PODSTAWIE MODELU, BĄDŹ IDENTYFIKATORA URZĄDZENIA DLA OKREŚLONEGO KONTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU WINDOWS. UŻYTKOWNIK, MA MOŻLIWOŚĆ WYSŁANIA DO ADMINISTRATORA ZGŁOSZENIA Z PROŚBĄ O UMOŻLIWIENIE DOSTĘPU DO ZABLOKOWANEGO URZĄDZENIA; NOŚNIK WYMIENNY, NAPĘD CD-ROM ITD. UŻYTKOWNIK, MA MOŻLIWOŚĆ WYSŁANIA DO ADMINISTRATORA ZGŁOSZENIA Z PROŚBĄ O UMOŻLIWIENIE DOSTĘPU DO ZABLOKOWANEGO ZASOBU SIECIOWEGO. UŻYTKOWNIK, MA MOŻLIWOŚĆ WYSŁANIA DO ADMINISTRATORA ZGŁOSZENIA Z PROŚBĄ O UMOŻLIWIENIE DOSTĘPU DO ZABLOKOWANEJ APLIKACJI. KONTROLA SIECI – KONTROLA DOSTĘPU DO ZASOBÓW SIECIOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD ICH ZAWARTOŚCI I LOKALIZACJI: MOŻLIWOŚĆ DEFINIOWANIA REGUŁ FILTRUJĄCYCH ZAWARTOŚĆ NA WYBRANEJ STRONIE LUB WSZYSTKICH STRONACH W ZALEŻNOŚCI OD KATEGORII ZAWARTOŚCI: PORNOGAFIA, NARKOTYKI, BROŃ, GRY, SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE, BANERY, ITD. MOŻLIWOŚĆ DEFINIOWANIA REGUŁ BLOKUJĄCYCH BĄDŹ ZEZWALAJĄCYCH NA WYŚWIETLANIE OKREŚLONEJ TREŚCI NA WYBRANEJ STRONIE LUB WSZYSTKICH STRONACH W ZALEŻNOŚCI OD KATEGORII DANYCH: PLIKI WIDEO, AUDIO, ARCHIWA ITD. MONITOR WYKRYWANIA LUK W APLIKACJACH ZAINSTALOWANYCH NA STACJI ROBOCZEJ ORAZ W SAMYM SYSTEMIE OPERACYJNYM. OCHRONA PRZED WSZYSTKIMI TYPAMI WIRUSÓW, ROBAKÓW I KONI TROJAŃSKICH, PRZED ZAGROŻENIAMI Z INTERNETU I POCZTY ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE ZŁOŚLIWYM KODEM (W TYM JAVA I ACTIVEX). MOŻLIWOŚĆ WYKRYWANIA OPROGRAMOWANIA SZPIEGOWSKIEGO, POBIERAJĄCEGO REKLAMY, PROGRAMÓW PODWYŻSZONEGO RYZYKA ORAZ NARZĘDZI HAKERSKICH. WBUDOWANY MODUŁ SKANUJĄCY PROTOKOŁY POP3, SMTP, IMAP I NNTP NIEZALEŻNIE OD KLIENTA POCZTOWEGO. SKANER POCZTY POWINIEN MIEĆ MOŻLIWOŚĆ ZMIANY NAZWY LUB USUWANIA OKREŚLONYCH TYPÓW ZAŁĄCZNIKÓW. WBUDOWANY MODUŁ SKANUJĄCY RUCH HTTP W CZASIE RZECZYWISTYM NIEZALEŻNIE OD PRZEGLĄDARKI. WBUDOWANY MODUŁ WYSZUKIWANIA HEURYSTYCZNEGO BAZUJĄCEGO NA ANALIZIE KODU POTENCJALNEGO WIRUSA. WBUDOWANY MODUŁ SKANUJĄCY RUCH KOMUNIKATORÓW ICQ, MSN, AIM, MAIL.RU AGENT ORAZ IRC. MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA POZIOMU CZUŁOŚCI MODUŁU HEURYSTYCZNEGO. WBUDOWANY MODUŁ SKANUJĄCY SKRYPTY NAPISANE W JĘZYKACH VB SCRIPT I JAVA SCRIPT WYKONYWANE PRZEZ SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS ORAZ PROGRAM INTERNET EXPLORER. WBUDOWANY MODUŁ KONTROLUJĄCY DOSTĘP DO REJESTRU SYSTEMOWEGO. WBUDOWANY MODUŁ KONTROLUJĄCY DOSTĘP DO USTAWIEŃ INTERNET EXPLORERA. WBUDOWANY MODUŁ CHRONIĄCY PRZED PHISHINGIEM. MODUŁ ZAPORY OGNIOWEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ: TWORZENIA REGUŁ MONITOROWANIA AKTYWNOŚCI SIECIOWEJ DLA WSZYSTKICH ZAINSTALOWANYCH APLIKACJI, W OPARCIU O CHARAKTERYSTYKI PAKIETÓW SIECIOWYCH I PODPIS CYFROWY APLIKACJI. TWORZENIA NOWYCH ZESTAWÓW WARUNKÓW I DZIAŁAŃ WYKONYWANYCH NA PAKIETACH SIECIOWYCH ORAZ STRUMIENIACH DANYCH DLA OKREŚLONYCH PROTOKOŁÓW, PORTÓW I ADRESÓW IP. ZDEFINIOWANIA ZAUFANYCH PODSIECI, DLA KTÓRYCH NIE BĘDĄ STOSOWANE ŻADNE REGUŁY ZAPORY. OCHRONA PRZED NIEBEZPIECZNYMI RODZAJAMI AKTYWNOŚCI SIECIOWEJ I ATAKAMI, MOŻLIWOŚĆ TWORZENIA REGUŁ WYKLUCZAJĄCYCH DLA OKREŚLONYCH ADRESÓW/ZAKRESÓW IP. KONTROLA SYSTEMU POPRZEZ OCHRONĘ PROAKTYWNĄ PRZED NOWYMI ZAGROŻENIAMI, KTÓRE NIE ZNAJDUJĄ SIĘ W ANTYWIRUSOWYCH BAZACH DANYCH: KONTROLA AKTYWNOŚCI APLIKACJI, DOSTARCZANIE SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DLA INNYCH MODUŁÓW APLIKACJI W CELU ZAPEWNIENIA JESZCZE BARDZIEJ EFEKTYWNEJ OCHRONY. MOŻLIWOŚĆ WYCOFYWANIA ZMIAN WPROWADZANYCH W SYSTEMIE PRZEZ SZKODLIWE OPROGRAMOWANIE NAWET W POPRZEDNICH SESJACH LOGOWANIA. CENTRALNE ZBIERANIE I PRZETWARZANIE ALARMÓW W CZASIE RZECZYWISTYM. LECZENIE I USUWANIE PLIKÓW Z ARCHIWÓW NASTĘPUJĄCYCH FORMATÓW RAR, ARJ, ZIP, CAB, LHA, JAR I ICE. MOŻLIWOŚĆ ZABLOKOWANIA DOSTĘPU DO USTAWIEŃ PROGRAMU DLA UŻYTKOWNIKÓW NIE POSIADAJĄCYCH UPRAWNIEŃ ADMINISTRACYJNYCH. TERMINARZ POZWALAJĄCY NA PLANOWANIE ZADAŃ, W TYM TAKŻE TERMINÓW AUTOMATYCZNEJ AKTUALIZACJI BAZ SYGNATUR. MOŻLIWOŚĆ WYSŁANIA PODEJRZANEGO OBIEKTU DO PRODUCENTA OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO W CELU ANALIZY. MONITOR ANTYWIRUSOWY URUCHAMIANY AUTOMATYCZNIE W MOMENCIE STARTU SYSTEMU OPERACYJNEGO KOMPUTERA, KTÓRY DZIAŁA NIEPRZERWANIE DO MOMENTU ZAMKNIĘCIA SYSTEMU OPERACYJNEGO. MOŻLIWOŚĆ TWORZENIA LIST ZAUFANYCH PROCESÓW, DLA KTÓRYCH NIE BĘDZIE MONITOROWANA AKTYWNOŚĆ PLIKOWA, AKTYWNOŚĆ APLIKACJI, NIE BĄDĄ DZIEDZICZONE OGRANICZENIA NADRZĘDNEGO PROCESU, NIE BĘDZIE MONITOROWANA AKTYWNOŚĆ APLIKACJI POTOMNYCH, DOSTĘP DO REJESTRU ORAZ RUCH SIECIOWY. MOŻLIWOŚĆ DYNAMICZNEJ ZMIANY UŻYCIA ZASOBÓW SYSTEMOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD OBCIĄŻENIA SYSTEMU PRZEZ APLIKACJE UŻYTKOWNIKA. PROGRAM POSIADA FUNKCJĘ CHRONIĄCĄ PLIKI, FOLDERY I KLUCZE REJESTRU WYKORZYSTYWANE PRZEZ PROGRAM PRZED ZAPISEM I MODYFIKACJĄ. PROGRAM POSIADA MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA ZEWNĘTRZNEJ KONTROLI USŁUGI ANTYWIRUSOWEJ. PROGRAM POSIADA MOŻLIWOŚĆ ZRESETOWANIA WSZYSTKICH USTAWIEŃ WŁĄCZNIE Z REGUŁAMI STWORZONYMI PRZEZ UŻYTKOWNIKA. PROGRAM MUSI POSIADAĆ MOŻLIWOŚĆ ZABLOKOWANIA OPERACJI ZAMYKANIA PROGRAMU, ZATRZYMYWANIA ZADAŃ, WYŁĄCZANIA OCHRONY, WYŁĄCZANIA PROFILU ADMINISTRACYJNEGO, ZMIANY USTAWIEŃ, USUNIĘCIA LICENCJI ORAZ ODINSTALOWANIA PROGRAMU PRZY UŻYCIU ZDEFINIOWANEJ NAZWY UŻYTKOWNIKA I HASŁA. PROGRAM MA MOŻLIWOŚĆ ZDEFINIOWANIA PORTÓW, KTÓRE BĘDĄ MONITOROWANE LUB WYKLUCZONE Z MONITOROWANIA PRZEZ MODUŁY SKANUJĄCE RUCH SIECIOWY (Z WYŁĄCZENIEM ZAPORY OGNIOWEJ). PROGRAM POWINIEN ZAPEWNIĆ AUTORYZACJĘ URZĄDZEŃ TYPU KLAWIATURA PODŁĄCZANYCH DO PORTU USB. JEŻELI PODŁĄCZANE URZĄDZENIE NIE POSIADA FIZYCZNYCH KLAWISZY NP. CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH, PROGRAM POWINIEN ZAPEWNIĆ MOŻLIWOŚĆ AUTORYZACJI URZĄDZENIA PRZY UŻYCIU KLAWIATURY EKRANOWEJ. SKANOWANIE NA ŻĄDANIE SKANOWANIE W CZASIE RZECZYWISTYM: URUCHAMIANYCH, OTWIERANYCH, KOPIOWANYCH, PRZENOSZONYCH LUB TWORZONYCH PLIKÓW. POBIERANEJ Z INTERNETU POCZTY ELEKTRONICZNEJ (WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI) PO PROTOKOŁACH POP3, SMTP, IMAP I NNTP NIEZALEŻNIE OD KLIENTA POCZTOWEGO. PLIKÓW POBIERANYCH Z INTERNETU PO PROTOKOLE HTTP. TREŚCI I PLIKÓW PRZESYŁANYCH Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKATORÓW ICQ, MSN, AIM, YAHOO!, JABBER, GOOGLE TALK ORAZ IRC. W PRZYPADKU WYKRYCIA WIRUSA MONITOR ANTYWIRUSOWY MOŻE AUTOMATYCZNIE: PODEJMOWAĆ ZALECANE DZIAŁANIE CZYLI PRÓBOWAĆ LECZYĆ, A JEŻELI NIE JEST TO MOŻLIWE USUWAĆ OBIEKT REJESTROWAĆ W PLIKU RAPORTU INFORMACJĘ O WYKRYCIU WIRUSA POWIADAMIAĆ ADMINISTRATORA PRZY UŻYCIU POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB POLECENIEM NET SEND UTWORZYĆ KOPIE ZAPASOWĄ PRZED PODJĘCIEM PRÓBY LECZENIA LUB USUNIĘCIA ZAINFEKOWANEGO PLIKU PODDAĆ KWARANTANNIE PODEJRZANY OBIEKT SKANER ANTYWIRUSOWY MOŻE BYĆ URUCHAMIANY AUTOMATYCZNIE ZGODNIE Z TERMINARZEM; SKANOWANE SĄ WSZYSTKIE LOKALNE DYSKI TWARDE KOMPUTERA. INFORMOWANIE O WYKRYCIU PODEJRZANYCH DZIAŁAŃ URUCHAMIANYCH APLIKACJI (NP. MODYFIKACJE REJESTRU, WTARGNIĘCIE DO INNYCH PROCESÓW) WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ ZEZWOLENIA LUB ZABLOKOWANIA TAKIEGO DZIAŁANIA. SYSTEM ANTYWIRUSOWY POSIADA MOŻLIWOŚĆ SKANOWANIA ARCHIWÓW I PLIKÓW SPAKOWANYCH NIEZALEŻNIE OD POZIOMU ICH ZAGNIEŻDŻENIA. AKTUALIZACJA BAZ DANYCH SYGNATUR ZAGROŻEŃ PROGRAM POWINIEN POSIADAĆ MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA HARMONOGRAMU POBIERANIA UAKTUALNIEŃ, W TYM MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA AKTUALIZACJI AUTOMATYCZNEJ. PROGRAM MUSI POSIADAĆ MOŻLIWOŚĆ POBIERANIA UAKTUALNIEŃ MODUŁÓW DLA ZAINSTALOWANEJ WERSJI APLIKACJI. PROGRAM POWINIEN POSIADAĆ MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA ŹRÓDŁA UAKTUALNIEŃ. PROGRAM MUSI POSIADAĆ MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA KATALOGU, DO KTÓREGO BĘDZIE KOPIOWANY ZESTAW UAKTUALNIEŃ PO ZAKOŃCZENIU AKTUALIZACJI. PROGRAM MUSI POSIADAĆ MOŻLIWOŚĆ SKANOWANIA OBIEKTÓW PODDANYCH KWARANTANNIE PO ZAKOŃCZONEJ AKTUALIZACJI. PROGRAM MUSI POSIADAĆ MOŻLIWOŚĆ COFNIĘCIA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI W PRZYPADKU USZKODZENIA ZESTAWU UAKTUALNIEŃ. PROGRAM MUSI POSIADAĆ MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA USTAWIEŃ SERWERA PROXY W PRZYPADKU, GDY JEST ON WYMAGANY DO NAWIĄZANIA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM. ANTYWIRUSOWE BAZY DANYCH NA SERWERACH PRODUCENTA AKTUALIZOWANE NIE RZADZIEJ NIŻ RAZ NA GODZINĘ. POBIERANIE UAKTUALNIEŃ W TRYBIE PRZYROSTOWYM (NP. PO ZERWANIU POŁĄCZENIA, BEZ KONIECZNOŚCI RETRANSMITOWANIA JUŻ WCZYTANYCH FRAGMENTÓW INFORMACJI). SZYFROWANIE PROGRAM MUSI POSIADAĆ FUNKCJONALNOŚĆ SZYFROWANIE PLIKÓW, FOLDERÓW, DYSKÓW I NOŚNIKÓW WYMIENNYCH. DO SZYFROWANIA MUSI BYĆ WYKORZYSTYWANY ALGORYTM AES. PROGRAM POWINIEN POSIADAĆ MOŻLIWOŚĆ TWORZENIA ZASZYFROWANYCH PAKIETÓW Z POZIOMU MENU KONTEKSTOWEGO. PROGRAM POWINIEN UMOŻLIWIAĆ DOSTĘP DO ZASZYFROWANYCH PLIKÓW TAKŻE NA KOMPUTERACH BEZ ZAINSTALOWANEGO OPROGRAMOWANIA SZYFRUJĄCEGO. PROGRAM MUSI POSIADAĆ FUNKCJONALNOŚĆ ODZYSKIWANIA DANYCH Z ZASZYFROWANYCH NOŚNIKÓW PO UTRACIE HASŁA LUB W WYNIKU USZKODZENIA NOŚNIKA. RAPORTOWANIE PROGRAM POWINIEN POSIADAĆ MOŻLIWOŚĆ RAPORTOWANIA ZDARZEŃ INFORMACYJNYCH. PROGRAM POWINIEN POSIADAĆ MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA OKRESU PRZECHOWYWANIA RAPORTÓW. PROGRAM POWINIEN POSIADAĆ MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA OKRESU PRZECHOWYWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W MAGAZYNIE KOPII ZAPASOWYCH ORAZ KWARANTANNIE. DODATKOWA KONFIGURACJA PROGRAM MUSI POSIADAĆ MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA ZAPLANOWANYCH ZADAŃ SKANOWANIA PODCZAS PRACY NA BATERIACH. PROGRAM MUSI POSIADAĆ MOŻLIWOŚĆ WYEKSPORTOWANIA BIEŻĄCEJ KONFIGURACJI PROGRAMU W CELU JEJ PÓŹNIEJSZEGO ZAIMPORTOWANIA NA TYM SAMYM LUB INNYM KOMPUTERZE. PROGRAM MUSI POSIADAĆ MOŻLIWOŚĆ WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA POWIADOMIEŃ OKREŚLONEGO RODZAJU. |
| 6. | WSPARCIE (TELEFONICZNE, EMAIL, STRONA INTERNETOWA) |
| 7. | W CENIE OFERTY ZAWARTE MUSZĄ BYĆ RÓWNIEŻ UAKTUALNIENIA OFEROWANEGO OPROGRAMOWANIA DO NAJNOWSZEJ WERSJI UWZGLĘDNIAJĄCE WSPÓŁPRACĘ Z UKAZUJĄCYMI SIĘ NA RYNKU NOWYMI ROZWIĄZANIAMI SPRZĘTOWYMI I PROGRAMOWYMI w okresie 36 miesięcy. |

OPROGRAMOWANIE SYSTEMOWE

| LP | MINIMALNE WYMAGANIA |
| --- | --- |
| 1. | SYSTEM OPERACYJNY KLASY PC MUSI SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA POPRZEZ WBUDOWANE MECHANIZMY, BEZ UŻYCIA DODATKOWYCH APLIKACJI: DOSTĘPNE DWA RODZAJE GRAFICZNEGO INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA: A) KLASYCZNY, UMOŻLIWIAJĄCY OBSŁUGĘ PRZY POMOCY KLAWIATURY I MYSZY, B) DOTYKOWY UMOŻLIWIAJĄCY STEROWANIE DOTYKIEM NA URZĄDZENIACH TYPU TABLET LUB MONITORACH DOTYKOWYCH |
| 2. | FUNKCJE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KOMPUTERÓW TYPU TABLET, Z WBUDOWANYM MODUŁEM „UCZENIA SIĘ” PISMA UŻYTKOWNIKA – OBSŁUGA JĘZYKA POLSKIEGO |
| 3. | INTERFEJS UŻYTKOWNIKA DOSTĘPNY W WIELU JĘZYKACH DO WYBORU – W TYM POLSKIM I ANGIELSKIM |
| 4. | MOŻLIWOŚĆ TWORZENIA PULPITÓW WIRTUALNYCH, PRZENOSZENIA APLIKACJI POMIĘDZY PULPITAMI I PRZEŁĄCZANIE SIĘ POMIĘDZY PULPITAMI ZA POMOCĄ SKRÓTÓW KLAWIATUROWYCH LUB GUI. |
| 5. | WBUDOWANE W SYSTEM OPERACYJNY MINIMUM DWIE PRZEGLĄDARKI INTERNETOWE |
| 6. | ZINTEGROWANY Z SYSTEMEM MODUŁ WYSZUKIWANIA INFORMACJI (PLIKÓW RÓŻNEGO TYPU, TEKSTÓW, METADANYCH) DOSTĘPNY Z KILKU POZIOMÓW: POZIOM MENU, POZIOM OTWARTEGO OKNA SYSTEMU OPERACYJNEGO; SYSTEM WYSZUKIWANIA OPARTY NA KONFIGUROWALNYM PRZEZ UŻYTKOWNIKA MODULE INDEKSACJI ZASOBÓW LOKALNYCH, |
| 7. | SYSTEM MUSI BYĆ W JĘZYKU POLSKIM, CO NAJMNIEJ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY: MENU, POMOC, KOMUNIKATY SYSTEMOWE, MENEDŻER PLIKÓW. |
| 8. | GRAFICZNE ŚRODOWISKO INSTALACJI I KONFIGURACJI DOSTĘPNE W JĘZYKU POLSKIM |
| 9. | WBUDOWANY SYSTEM POMOCY W JĘZYKU POLSKIM. |
| 10. | MOŻLIWOŚĆ PRZYSTOSOWANIA STANOWISKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (NP. SŁABO WIDZĄCYCH). |
| 11. | MOŻLIWOŚĆ DOKONYWANIA AKTUALIZACJI I POPRAWEK SYSTEMU POPRZEZ MECHANIZM ZARZĄDZANY PRZEZ ADMINISTRATORA SYSTEMU ZAMAWIAJĄCEGO. |
| 4. | MOŻLIWOŚĆ DOSTARCZANIA POPRAWEK DO SYSTEMU OPERACYJNEGO W MODELU PEER-TO-PEER. |
| 5. | MOŻLIWOŚĆ STEROWANIA CZASEM DOSTARCZANIA NOWYCH WERSJI SYSTEMU OPERACYJNEGO, MOŻLIWOŚĆ CENTRALNEGO OPÓŹNIANIA DOSTARCZANIA NOWEJ WERSJI O MINIMUM 4 MIESIĄCE |
| 6. | ZABEZPIECZONY HASŁEM HIERARCHICZNY DOSTĘP DO SYSTEMU, KONTA I PROFILE UŻYTKOWNIKÓW ZARZĄDZANE ZDALNIE; PRACA SYSTEMU W TRYBIE OCHRONY KONT UŻYTKOWNIKÓW. |
| 7. | MOŻLIWOŚĆ DOŁĄCZENIA SYSTEMU DO USŁUGI KATALOGOWEJ ON-PREMISE LUB W CHMURZE. |
| 8. | UMOŻLIWIENIE ZABLOKOWANIA URZĄDZENIA W RAMACH DANEGO KONTA TYLKO DO URUCHAMIANIA WYBRANEJ APLIKACJI - TRYB "KIOSK". |
| 9. | MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYCZNEJ SYNCHRONIZACJI PLIKÓW I FOLDERÓW ROBOCZYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA FIRMOWYM SERWERZE PLIKÓW W CENTRUM DANYCH Z PRYWATNYM URZĄDZENIEM, BEZ KONIECZNOŚCI ŁĄCZENIA SIĘ Z SIECIĄ VPN Z POZIOMU FOLDERU UŻYTKOWNIKA ZLOKALIZOWANEGO W CENTRUM DANYCH FIRMY |
| 10. | ZDALNA POMOC I WSPÓŁDZIELENIE APLIKACJI – MOŻLIWOŚĆ ZDALNEGO PRZEJĘCIA SESJI ZALOGOWANEGO UŻYTKOWNIKA CELEM ROZWIĄZANIA PROBLEMU Z KOMPUTEREM. |
| 11. | TRANSAKCYJNY SYSTEM PLIKÓW POZWALAJĄCY NA STOSOWANIE PRZYDZIAŁÓW (ANG. QUOTA) NA DYSKU DLA UŻYTKOWNIKÓW ORAZ ZAPEWNIAJĄCY WIĘKSZĄ NIEZAWODNOŚĆ I POZWALAJĄCY TWORZYĆ KOPIE ZAPASOWE. |
| 4. | OPROGRAMOWANIE DLA TWORZENIA KOPII ZAPASOWYCH (BACKUP); AUTOMATYCZNE WYKONYWANIE KOPII PLIKÓW Z MOŻLIWOŚCIĄ AUTOMATYCZNEGO PRZYWRÓCENIA WERSJI WCZEŚNIEJSZEJ. |
| 5. | MOŻLIWOŚĆ PRZYWRACANIA OBRAZU PLIKÓW SYSTEMOWYCH DO UPRZEDNIO ZAPISANEJ POSTACI. |
| 6. | MOŻLIWOŚĆ PRZYWRACANIA SYSTEMU OPERACYJNEGO DO STANU POCZĄTKOWEGO Z POZOSTAWIENIEM PLIKÓW UŻYTKOWNIKA. |
| 7. | MOŻLIWOŚĆ BLOKOWANIA LUB DOPUSZCZANIA DOWOLNYCH URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH ZA POMOCĄ POLITYK GRUPOWYCH (NP. PRZY UŻYCIU NUMERÓW IDENTYFIKACYJNYCH SPRZĘTU)." |
| 8. | WBUDOWANY MECHANIZM WIRTUALIZACJI TYPU HYPERVISOR." |
| 9. | WBUDOWANA MOŻLIWOŚĆ ZDALNEGO DOSTĘPU DO SYSTEMU I PRACY ZDALNEJ Z WYKORZYSTANIEM PEŁNEGO INTERFEJSU GRAFICZNEGO. |
| 10. | DOSTĘPNOŚĆ BEZPŁATNYCH BIULETYNÓW BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANYCH Z DZIAŁANIEM SYSTEMU OPERACYJNEGO. |
| 11. | WBUDOWANA ZAPORA INTERNETOWA (FIREWALL) DLA OCHRONY POŁĄCZEŃ INTERNETOWYCH, ZINTEGROWANA Z SYSTEMEM KONSOLA DO ZARZĄDZANIA USTAWIENIAMI ZAPORY I REGUŁAMI IP V4 I V6. |
| 12. | IDENTYFIKACJA SIECI KOMPUTEROWYCH, DO KTÓRYCH JEST PODŁĄCZONY SYSTEM OPERACYJNY, ZAPAMIĘTYWANIE USTAWIEŃ I PRZYPISYWANIE DO MIN. 3 KATEGORII BEZPIECZEŃSTWA (Z PREDEFINIOWANYMI ODPOWIEDNIO DO KATEGORII USTAWIENIAMI ZAPORY SIECIOWEJ, UDOSTĘPNIANIA PLIKÓW ITP.). |
| 4. | MOŻLIWOŚĆ ZDEFINIOWANIA ZARZĄDZANYCH APLIKACJI W TAKI SPOSÓB ABY AUTOMATYCZNIE SZYFROWAŁY PLIKI NA POZIOMIE SYSTEMU PLIKÓW. BLOKOWANIE BEZPOŚREDNIEGO KOPIOWANIA TREŚCI MIĘDZY APLIKACJAMI ZARZĄDZANYMI A NIEZARZĄDZANYMI. |
| 5. | WBUDOWANY SYSTEM UWIERZYTELNIENIA DWUSKŁADNIKOWEGO OPARTY O CERTYFIKAT LUB KLUCZ PRYWATNY ORAZ PIN LUB UWIERZYTELNIENIE BIOMETRYCZNE. |
| 6. | WBUDOWANE MECHANIZMY OCHRONY ANTYWIRUSOWEJ I PRZECIW ZŁOŚLIWEMU OPROGRAMOWANIU Z ZAPEWNIONYMI BEZPŁATNYMI AKTUALIZACJAMI. |
| 7. | WBUDOWANY SYSTEM SZYFROWANIA DYSKU TWARDEGO ZE WSPARCIEM MODUŁU TPM |
| 8. | MOŻLIWOŚĆ TWORZENIA I PRZECHOWYWANIA KOPII ZAPASOWYCH KLUCZY ODZYSKIWANIA DO SZYFROWANIA DYSKU W USŁUGACH KATALOGOWYCH. |
| 9. | MOŻLIWOŚĆ TWORZENIA WIRTUALNYCH KART INTELIGENTNYCH. |
| 10 | WSPARCIE DLA FIRMWARE UEFI I FUNKCJI BEZPIECZNEGO ROZRUCHU (SECURE BOOT) |
| 11. | WBUDOWANY W SYSTEM, WYKORZYSTYWANY AUTOMATYCZNIE PRZEZ WBUDOWANE PRZEGLĄDARKI FILTR REPUTACYJNY URL |
| 12. | WSPARCIE DLA IPSEC OPARTE NA POLITYKACH – WDRAŻANIE IPSEC OPARTE NA ZESTAWACH REGUŁ DEFINIUJĄCYCH USTAWIENIA ZARZĄDZANYCH W SPOSÓB CENTRALNY. |
| 4. | MECHANIZMY LOGOWANIA W OPARCIU O: A) LOGIN I HASŁO, B) KARTY INTELIGENTNE I CERTYFIKATY (SMARTCARD), C) WIRTUALNE KARTY INTELIGENTNE I CERTYFIKATY (LOGOWANIE W OPARCIU O CERTYFIKAT CHRONIONY POPRZEZ MODUŁ TPM), D) CERTYFIKAT/KLUCZ I PIN E) CERTYFIKAT/KLUCZ I UWIERZYTELNIENIE BIOMETRYCZNE |
| 5. | WSPARCIE DLA UWIERZYTELNIANIA NA BAZIE KERBEROS V. 5 |
| 6. | WBUDOWANY AGENT DO ZBIERANIA DANYCH NA TEMAT ZAGROŻEŃ NA STACJI ROBOCZEJ. |
| 7. | ZAPEWNIENIE STABILNEGO I WYDAJNEGO FUNKCJONOWANIA Z OPROGRAMOWANIEM POSIADANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI: SYSTEM MEDYCZNYM INFOMEDICA AMMS FIRMY ASSECO POLAND S.A, SYSTEMEM UWIERZYTELNIANIA OPARTYM O ACTIVE DIRECTORY FIRMY MICROSOFT. |

OPROGRAMOWANIE PAKIET BIUROWY - OFFICE 2016 DLA UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH I MAŁYCH FIRM

| L.P. | MINIMALNE WYMAGANIA |
| --- | --- |
|  | PAKIET BIUROWY MUSI ZAWIERAĆ CO NAJMNIEJ: EDYTOR TEKSTÓW, ARKUSZ KALKULACYJNY, NARZĘDZIE DO PRZYGOTOWANIA I PROWADZENIA PREZENTACJI, NARZĄDZIE DO ZARZĄDZANIA POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ, KALENDARZAMI I ZADANIAMI, |
|  | OGÓLNE: INTERFEJS W JĘZYKU POLSKIM, WBUDOWANA POMOC KONTEKSTOWA, MOŻLIWOŚĆ INSTALACJI NA DOSTARCZONYM SPRZĘCIE I SYSTEMIE OPERACYJNYM. |
|  | EDYTOR TEKSTÓW: KONWERSJA, PEŁNA EDYCJA I ZAPIS PLIKÓW W FORMATACH: TXT, RTF, DOC, DOCX, ODT, XML (WRAZ Z ATRYBUTAMI), EDYCJA I FORMATOWANIE TEKSTU (M.IN. TABEL, OBIEKTÓW GRAFICZNYCH, WZORÓW MATEMATYCZNYCH, OSADZANIA WYKRESÓW Z ARKUSZA KALKULACYJNEGO), TWORZENIE SZABLONÓW DOKUMENTÓW, WBUDOWANY SŁOWNIK JĘZYKA: POLSKIEGO, ANGIELSKIEGO ORAZ NIEMIECKIEGO, WBUDOWANA BIBLIOTEKA OBIEKTÓW GRAFICZNYCH I SYMBOLI, WBUDOWANY MECHANIZM AUTOMATYCZNEGO SPRAWDZANIA PISOWNI ORAZ POPRAWNOŚCI GRAMATYCZNEJ W WW. JĘZYKACH, EDYCJA NAGŁÓWKÓW I STOPEK, AUTOMATYCZNE NUMEROWANIE ROZDZIAŁÓW, TABEL I RYSUNKÓW, AUTOMATYCZNE TWORZENIE SPISU TREŚCI, PRZYPISÓW I ODNOŚNIKÓW DO TEKSTU, ŚLEDZENIE WPROWADZONYCH ZMIAN, ZABEZPIECZENIE PLIKÓW HASŁEM (ZARÓWNO DO ODCZYTU JAK I EDYCJI), TWORZENIE KORESPONDENCJI SERYJNEJ, TWORZENIE MAKR, PODGLĄD GRAFICZNY ORAZ WYDRUK DOKUMENTÓW. |
|  | ARKUSZ KALKULACYJNY: KONWERSJA, PEŁNA EDYCJA I ZAPIS PLIKÓW W FORMATACH: TXT, CSV, XLS, XLSX, XML (WRAZ Z ATRYBUTAMI), TWORZENIE ARKUSZY KALKULACYJNYCH OBEJMUJĄCYCH DANE TEKSTOWE, LICZBOWE, WALUTOWE, PROCENTOWE, UŁAMKOWE ORAZ CZASOWE, TWORZENIE FORMUŁ OBEJMUJĄCYCH OPERACJE: TEKSTOWE, MATEMATYCZNE, LOGICZNE, STATYSTYCZNE ORAZ OPERACJE NA DANYCH FINANSOWYCH I CZASOWYCH, TWORZENIE FORMUŁ OBEJMUJĄCYCH: WYSZUKIWANIE DANYCH, OPERACJE NA TABELACH, TWORZENIE I OSADZANIA WYKRESÓW (M.IN. PUNKTOWYCH, LINIOWYCH, KOLUMNOWYCH, SŁUPKOWYCH, WARSTWOWYCH, KOŁOWYCH, 3D) FORMATOWANIE WARUNKOWE KOMÓREK ARKUSZA, ŚLEDZENIE FORMUŁ ORAZ AUTOMATYCZNA WERYFIKACJA ICH POPRAWNOŚCI, TWORZENIE TABEL PRZESTAWNYCH, RAPORTY Z WYKORZYSTANIEM WYSZUKIWANIA WARUNKOWEGO, AUTOMATYCZNE FILTROWANIA DANYCH, AUTOMATYCZNE POBIERANIE DANYCH Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ: PLIKÓW TEKSTOWYCH, PLIKÓW XML, ARKUSZY KALKULACYJNYCH, BAZ DANYCH, ZAPIS WIELU ARKUSZY W JEDNYM PLIKU, TWORZENIE SZABLONÓW DOKUMENTÓW, WBUDOWANY SŁOWNIK JĘZYKA: POLSKIEGO, ANGIELSKIEGO ORAZ NIEMIECKIEGO, TWORZENIE ORAZ EDYCJI NAGŁÓWKÓW I STOPEK, OSADZANIE: SYMBOLI, TABEL, RYSUNKÓW, OBIEKTÓW GRAFICZNYCH ORAZ WZORÓW MATEMATYCZNYCH, ZABEZPIECZENIE PLIKÓW HASŁEM (ZARÓWNO DO ODCZYTU JAK I EDYCJI), TWORZENIE KORESPONDENCJI SERYJNEJ, TWORZENIE MAKR, PODGLĄD GRAFICZNY ORAZ WYDRUK DOKUMENTÓW. |
|  | NARZĘDZIE DO PRZYGOTOWANIA I PROWADZENIA PREZENTACJI: KONWERSJA, PEŁNA EDYCJA I ZAPIS PLIKÓW W FORMATACH: PPT, PPTX, ODP, XML (WRAZ Z ATRYBUTAMI), EDYCJA I FORMATOWANIE TEKSTU (M.IN. TABEL, OBIEKTÓW GRAFICZNYCH, WZORÓW MATEMATYCZNYCH, OSADZANIA WYKRESÓW Z ARKUSZA KALKULACYJNEGO), TWORZENIE SZABLONÓW PREZENTACJI, TWORZENIE ANIMACJI DLA POJEDYNCZYCH ELEMENTÓW JAK I CAŁYCH SLAJDÓW, WBUDOWANA BIBLIOTEKA OBIEKTÓW GRAFICZNYCH I SYMBOLI, ELEMENTY MULTIMEDIALNE (M.IN. RYSUNKÓW, OBIEKTÓW GRAFICZNYCH, TABEL, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH ORAZ FILMÓW), FORMATOWANIE TEKSTÓW, OBIEKTÓW GRAFICZNYCH ORAZ TABEL, UMIESZCZANIE NOTATEK ORAZ PODKŁADU DŹWIĘKOWEGO, WSPARCIE DLA PROWADZĄCEGO PREZENTACJE (LICZNIK CZASU, OBSŁUGA PROJEKTORA MULTIMEDIALNEGO I KONFIGURACJI DWUMONITOROWEJ), WBUDOWANY SŁOWNIK JĘZYKA: POLSKIEGO, ANGIELSKIEGO ORAZ NIEMIECKIEGO, WBUDOWANY MECHANIZM AUTOMATYCZNEGO SPRAWDZANIA PISOWNI ORAZ POPRAWNOŚCI GRAMATYCZNEJ W WW. JĘZYKACH, TWORZENIE ORAZ EDYCJI NAGŁÓWKÓW I STOPEK, ZABEZPIECZENIE PLIKÓW HASŁEM (ZARÓWNO DO ODCZYTU JAK I EDYCJI), PODGLĄD GRAFICZNY ORAZ WYDRUK DOKUMENTÓW (Z MOŻLIWOŚCIĄ WYDRUKU KILKU SLAJDÓW NA JEDNEJ STRONIE ORAZ NOTATKAMI). |
|  | NARZĘDZIE DO ZARZĄDZANIA POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ, KALENDARZAMI I ZADANIAMI: PEŁNA OBSŁUGA PLIKÓW W FORMACIE .PST, OBSŁUGA POCZTY ELEKTRONICZNEJ W OPARCIU O PROTOKOŁY: SMTP/MIME, SMTPS, POP3, POP3S, IMAP, AUTOMATYCZNE FILTROWANIE POCZTY, EDYCJA I FORMATOWANIE TEKSTU WIADOMOŚCI, TWORZENIE I OBSŁUGA KATALOGÓW, TWORZENIE SZABLONÓW DOKUMENTÓW, TWORZENIE AUTOMATYCZNYCH REGUŁ ZARZĄDZAJĄCYCH POCZTĄ, OZNACZANIE WYBRANEJ POCZTY ZDEFINIOWANYMI ATRYBUTAMI, IMPORT I OBSŁUGA WIELU KALENDARZY (W TYM KALENDARZY ZDALNYCH W FORMACIE ICAL), UDOSTĘPNIANIE KALENDARZA INNYM UŻYTKOWNIKOM, TWORZENIE I ZARZĄDZANIE ZDARZENIAMI (Z MOŻLIWOŚCIĄ USTAWIENIA PRZYPOMNIEŃ), AUTOMATYCZNE WYSYŁANIE I ODBIERANIE INFORMACJI O SPOTKANIACH, TWORZENIE I ZARZĄDZANIE ZADANIAMI, TWORZENIE I ZARZĄDZANIE LISTĄ KONTAKTOWĄ (W TYM TWORZENIA GRUP ODBIORCÓW), ODBIÓR I WYSYŁANIE ELEKTRONICZNYCH WIZYTÓWEK W FORMACIE VCARD, WBUDOWANY SŁOWNIK JĘZYKA: POLSKIEGO, ANGIELSKIEGO ORAZ NIEMIECKIEGO, PODGLĄD GRAFICZNY ORAZ WYDRUK DOKUMENTÓW. |

OPROGRAMOWANIE SERWEROWE

| LP | MINIMALNE WYMAGANIA |
| --- | --- |
|  | Możliwość wykorzystania 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym. |
|  | Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności do 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny. |
|  | Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania 7000 maszyn wirtualnych. |
|  | Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. |
|  | Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy. |
|  | Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy. |
|  | Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. |
|  | Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading. |
|  | Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). |
|  | Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. |
|  | Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. |
|  | Możliwość uruchamiania aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET. |
|  | Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. |
|  | Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. |
|  | Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na monitorach dotykowych. |
|  | Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe. |
|  | Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji. |
|  | Mechanizmy logowania w oparciu o: login i hasło, karty z certyfikatami (smartcard), wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM). |
|  | Możliwość wymuszania wieloelementowej dynamicznej kontroli dostępu dla: określonych grup użytkowników, zastosowanej klasyfikacji danych, centralnych polityk dostępu w sieci, centralnych polityk audytowych oraz narzuconych dla grup użytkowników praw do wykorzystywania szyfrowanych danych. |
|  | Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). |
|  | Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. |
|  | Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką dostępu do informacji w dokumentach (Digital Rights Management). |
|  | Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. |
|  | Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC; usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: podłączenie do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza, bezpieczny mechanizm dołączania do domeny uprawnionych użytkowników prywatnych urządzeń mobilnych opartych o iOS i Windows 8.1; zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze; praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej; Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: dystrybucję certyfikatów poprzez http, konsolidację CA dla wielu lasów domeny, automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen, automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; Szyfrowanie plików i folderów; Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec); Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów; Serwis udostępniania stron WWW; Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6); Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869); Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows; Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie do 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla: dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych, obsługi 4-KB sektorów dysków, nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra, możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API, możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk mode). |
|  | Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta serwerowego systemu operacyjnego umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. |
|  | Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego poprzez wiele ścieżek (Multipath). |
|  | Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF. |

ZASILACZ AWARYJNY

| LP | ZAKRES | MINIMALNE WYMAGANIA |
| --- | --- | --- |
|  | MOC POZORNA | 650VA |
|  | MOC CZYNNA | 350W |
|  | ARCHITEKTURA UPSA | LINE-INTERACTIVE |
|  | WYJŚCIE | 2 |
|  | CZAS PODTRZYMANIA | DLA OBCIĄŻENIA 100% 3 MIN., PRZY OBCIĄŻENIU 50% 9 MIN. |
|  | ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO | W TRYBIE PODSTAWOWYM 230V, ZMIENNY ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO 170-280V |
|  | FUNKCJONALNOŚĆ | OCHRONA PRZED ROZŁADOWANIEM, PRZED PRZEŁADOWANIEM BATERII, PRZEPIĘCIOWE |
|  | KONTROLA PRACY ZASILACZA | DIODY LED, SYGNALIZACJA AKUSTYCZNA |
|  | OBUDOWA | WOLNO STOJĄCA |
|  | GWARANCJA | GWARANCJA 24 m-ce, BATERIE 12 m-cy |
|  | OPROGRAMOWANIE ZARZĄDZAJĄCE | DOSTARCZONE OPROGRAMOWANIE POWINNO UMOŻLIWIAĆ KONFIGURACJĘ I MONITORING PRACY UPS |

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE (SKANER + KSERO + DRUKARKA)

| LP | ZAKRES | MINIMALNE WYMAGANIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | SZYBKOŚĆ DRUKOWANIA | CO NAJMNIEJ 33 STR./MIN |
| 2. | SZYBKOŚĆ DRUKU DWUSTRONNEGO | CO NAJMNIEJ 18 STR/MIN |
| 3. | CZAS PIERWSZEGO WYDRUKU | NIE DŁUŻSZY NIŻ 6,5 SEKUND |
| 4. | ROZDZIELCZOŚĆ DRUKU | 1200 X 1200 DPI |
| 5. | JĘZYKI DRUKU | PCL5E, PCL6, IBM-PPR, XPS |
| 6. | ZESPÓŁ DRUKOWANIA | DUPLEKS AUTOMATYCZNY |
| 7. | ROZDZIELCZOŚĆ SKANOWANIA | 600 X 600 DPI |
| 8. | SZYBKOŚĆ SKANOWANIA | DO 6 S/STRONĘ W KOLORZE, 2S/STRONĘ W CZERNI |
| 9. | GŁĘBIA KOLORÓW SKANOWANIA | WEJŚCIE 48 BIT/WYJŚCIE 24 BIT |
| 10. | PODAWANIE DOKUMENTÓW | AUTOMATYCZNY PODAJNIK DOKUMENTÓW WRAZ Z DUPLEXEM NA 50 ARKUSZY, SKANER PŁASKI |
| 11. | FORMAT | M-TIFF, PDF, XPS, JPEG, GIF, PNG |
| 12. | KSIĄŻKA ADRESOWA | LDAP, 300 ADRESÓW E-MAIL, 20 GRUP ADRESOWYCH |
| 13. | SKANOWANIE DO | FTP, HTTP, E-MAIL, CIFS, PAMIĘCI USB, |
| 14. | CZAS WYKONANIA PIERWSZEJ KOPII | NIE DŁUŻSZY NIŻ 10 SEKUND |
| 15. | SZYBKOŚĆ KOPIOWANIA | DO 33 KOPII/MIN |
| 16. | ROZDZIELCZOŚĆ KOPIOWANIA | DO 600 X 600DPI |
| 17. | ZMNIEJSZANIE/POWIĘKSZANIE | ZOOM 25-400% |
| 18. | MAKSYMALNA LICZBA KOPII | 99 |
| 19. | ZŁĄCZA | RJ11 X 2 (LINE/TEL), PSTN, LINIA PBX |
| 20. | SZYBKOŚĆ | ITU-T G3(SUPER G3) DO 33,6KBPS, DO 2 S/STR. |
| 21. | SZYBKIE WYBIERANIE | 16 PRZYCISKÓW SZYBKIEGO WYBIERANIA, 300 NUMERÓW |
| 22. | LISTA ROZGŁASZANIA | MAKSIMUM 100 |
| 23. | PAMIĘĆ STRON (FAX) | 4MB |
| 24. | ZŁĄCZA | PORT USB 2.0, ETHERNET 10/100/1000BASETX |
| 25. | KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA | TAK, MODUŁ BEZPRZEWODOWEJ KARTY SIECIOWEJ WBUDOWANEJ W URZĄDZENIE. |
| 26. | KOMPATYBILNOŚĆ Z SYSTEMAMI OPERACYJNYMI | WINDOWS XP (32-BIT & 64-BIT) / SERVER 2003 (32-BIT & 64-BIT) / SERVER 2008 (32-BIT & 64-BIT) / SERVER 2008 R2 (64-BIT) / VISTA (32-BIT & 64-BIT) / 7 (32-BIT & 64-BIT); LINUX PPD, MAC OS X 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9 |
| 27. | DODATKOWE OPROGRAMOWANIE | OPROGRAMOWANIE PRODUCENTA DRUKARKI LUB RÓWNOWAŻNE DO MONITOROWANIA WYKORZYSTANIA URZĄDZENIA ORAZ NAKŁADANIA OGRANICZEŃ POSIADAJĄCE NASTĘPUJĄCE FUNKCJE: - FUNKCJONOWAĆ W ŚRODOWISKU WINDOWS; - OBSŁUGIWAĆ ZARÓWNO DRUKARKI SIECIOWE (CZYLI PODŁĄCZONE DO SIECI ETHERNET POPRZEZ WBUDOWANĄ W DRUKARKĘ WEWNĘTRZNĄ KARTĘ SIECIOWĄ) JAK I DRUKARKI PODŁĄCZONE LOKALNIE (PRZEZ PORT USB I/LUB LPT) - PODAWAĆ NAZWY UŻYTKOWNIKÓW (NP. ICH LOGINY) DRUKUJĄCYCH POSZCZEGÓLNE WYDRUKI; - PODAWAĆ NAZWY DRUKOWANYCH PLIKÓW, LICZBĘ STRON, DATĘ I GODZINĘ PRZEPROWADZENIA DANEGO WYDRUKU; - MOŻLIWOŚĆ WPISANIA KOSZTÓW MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH, ORAZ KOSZTU UŻYCIA ZWYKŁEJ KARTKI, FOLII I NALEPEK; - PODAWAĆ KOSZT PRZEPROWADZONEGO WYDRUKU Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZRÓŻNIENIA WYDRUKÓW O MAŁYM I DUŻYM POKRYCIU (WYMAGANE JEST ROZRÓŻNIANIE PRZYNAJMNIEJ 5 RÓŻNYCH POZIOMÓW POKRYCIA, I PRZYZNAWANIE IM ODPOWIEDNICH KOSZTÓW); - MOŻLIWOŚĆ NAKŁADANIA OGRANICZEŃ ILOŚCIOWYCH NA LICZBĘ DRUKOWANYCH STRON ORAZ NA KOSZTY WYDRUKU, W UJĘCIU DZIENNYM, TYGODNIOWYM I MIESIĘCZNYM. |
| 28. | POJEMNOŚĆ PODAJNIKU PAPIERU | PODAJNIK 1: 250 ARKUSZY 80 G/M2; PODAJNIK UNIWERSALNY: 100 ARKUSZY 80 G/M2; MOŻLIWOŚĆ INSTALACJI DODATKOWEGO PODAJNIKA PAPIERU O POJEMNOŚCI 530 ARKUSZY 80G/M2 |
| 29. | FORMAT PAPIERU | PODAJNIK 1: A4, A5, B5, A6 PODAJNIK UNIWERSALNY: A4, A5, B5, A6, DL, C5, C6, DRUK DWUSTRONNY: A4, B5 |
| 30. | GRAMATURA PAPIERU | PODAJNIK 1: 60 – 120 G/M2; DRUK DWUSTRONNY: 60 – 120 G/M2; PODAJNIK UNIWERSALNY: 60 – 120 G/M2 PODAJNIK SKANERA: 60 – 105 G/M2 |
| 31. | ODBIORNIK PAPIERU | DO 150 ARKUSZY |
| 32. | PAMIĘĆ (RAM) | STANDARDOWA PAMIĘĆ RAM: 512 MB |
| 33. | OBCIĄŻENIE | MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE DO 60 000 STRON MIESIĘCZNIE |
| 34. | ZASILANIE | PRĄDEM ZMIENNYM 220-240V |

TELEFON STACJONARNY BEZPRZEWODOWY

| LP | ZAKRES | MINIMALNE WYMAGANIA |
| --- | --- | --- |
|  | WSPÓŁPRACUJĄCA LINIA TELEFONICZNA | ANALOGOWA |
|  | IDENTYFIKACJA NUMERU PRZYCHODZĄCEGO (CLIP) | TAK |
|  | WBUDOWANA KSIĄŻKA TELEFONICZNA | 120 WPISÓW |
|  | WYŚWIETLACZ | MONOCHROMATYCZNY PODŚWIETLANY WYŚWIETLACZ |
|  | PODŚWIETLENIE WYŚWIETLACZA | TAK |
|  | PODŚWIETLENIE KLAWIATURY | TAK |
|  | TRYB GŁOŚNOMÓWIĄCY | TAK |
|  | SEKRETARKA | NIE |
|  | PRZYWOŁANIE SŁUCHAWKI | TAK |
|  | MENU W JĘZYKU POLSKIM | TAK |
|  | LICZBA SŁUCHAWEK W KOMPLECIE | 1 |
|  | LICZBA SŁUCHAWEK DO WSPÓŁPRACY | DO 6 |
|  | WSPÓŁPRACA ZE SŁUCHAWKAMI INNYCH PODUCENTÓW (GAP) | TAK |
|  | FUNKCJE DODATKOWE | BLOKADA KLAWIATURY, BUDZIK, MOŻLIWOŚĆ ROZMÓW MIĘDZY SŁUCHAWKAMI, POŁĄCZENIA KONFERENCYJNE, PRZYCISK WYCISZENIA GŁOSU (MUTE), TRYB ECO, TRYB NOCNY |
|  | ZASILANIE SŁUCHAWKI | AKUMULATORY |
|  | CZAS ROZMOWY | MINIMUM 15 GODZIN |
|  | CZAS CZUWANIA | MINIMUM 150 GODZIN |

TELEWIZOR

| LP | ZAKRES | MINIMALNE WYMAGANIA |
| --- | --- | --- |
|  | EKRAN | 49 CALI / 123 CM, 16:9 |
|  | ZGODNOŚĆ Z HD | 4K UHD, 3840 X 2160 |
|  | TUNER | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C, ANALOGOWY |
|  | PODŚWIETLENIE MATRYCY | LED |
|  | TECHNOLOGIA HDR (HIGH DYNAMIC RANGE) | TAK, |
|  | MOC GŁOŚNIKÓW | 2 X 10 W |
|  | REGULACJA TONÓW WYSOKICH / NISKICH | TAK |
|  | KOREKTOR DŹWIĘKU | TAK |
|  | SMART TV | TAK |
|  | WI-FI | TAK |
|  | HBBTV | TAK |
|  | PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA | TAK |
|  | NAGRYWANIE NA USB | TAK |
|  | KOMUNIKACJA DODATKOWA | BLUETOOTH, MIRACAST, WIDI - INTEL WIRELESS DISPLAY |
|  | APLIKACJE SMART TV | YOUTUBE |
|  | MENU W JĘZYKU POLSKIM | TAK |
|  | TELEGAZETA | TAK |
|  | FUNKCJE DODATKOWE | USB - ZDJĘCIA, MUZYKA, FILM, SIMPLINK, DIGITAL EPG, TIMESHIFT, MOŻLIWOŚĆ AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA |
|  | LICZBA ZŁĄCZY HDMI | MINIMUM 3 |
|  | LICZBA ZŁĄCZY USB | MINIMUM 2 |
|  | ZŁĄCZE ETHERNET (LAN) | TAK |
|  | WEJŚCIE KOMPONENTOWE | TAK |
|  | MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU NA ŚCIANIE | TAK / VESA |
|  | KLASA ENERGETYCZNA | MINIMUM A |
|  | WYPOSAŻENIE | PILOT, PODSTAWA, INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM, KARTA GWARANCYJNA |

UCHWYT DO TELEWIZORA

| LP | ZAKRES | MINIMALNE WYMAGANIA |
| --- | --- | --- |
|  | TYP UCHWYTU | UCHYLNY |
|  | ROZMIAR EKRANU | 32 - 60 CALI |
|  | MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE | 50 KG |
|  | STANDARD VESA | TAK |
|  | REGULACJA W PIONIE | MINIMUM 10 STOPNI |
|  | MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ OD ŚCIANY/SUFITU | 94 MM |
|  | MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ OD ŚCIANY/SUFITU | 26 MM |
|  | INFORMACJE DODATKOWE | WBUDOWANA POZIOMICA |
|  | GWARANCJA | 60 MIESIĘCY |

NISZCZARKI DOKUMENTÓW

| LP | ZAKRES | MINIMALNE WYMAGANIA |
| --- | --- | --- |
|  | TYP | ŚCINKOWA |
|  | NISZCZENIE PŁYT CD I KART KREDYTOWYCH | TAK |
|  | ILOŚĆ NISZCZONYCH KARTEK | 9 KARTEK |
|  | POJEMNOŚĆ KOSZA | 80 L |
|  | TECHNOLOGIA ZAPOBIEGANIA ZACIĘCIOM | TAK |
|  | AUTO START/STOP | TAK |
|  | NISZCZENIE ZSZYWEK I SPINACZY BIUROWYCH | TAK |
|  | ZASILANIE | PRĄDEM ZMIENNYM 220-240 V |
|  | POZIOM BEZPIECZEŃSTWA WG NORMY DIN 32757 | POZIOM 4 |

Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa

Wykonawca:

………………………………

………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………

………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

o przynależności albo braku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej

składane w terminie i zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.

Będąc uczestnikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pod nazwą: „Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla oddziału XI zgodnie 
z preliminarzem zakupu pierwszego wyposażenia” w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych” nr sprawy 04/DZP/2018, po zapoznaniu się 
z informacją dotyczącą wykonawców którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie internetowej,

Ja (imię i nazwisko) ...............................................................................................................

reprezentując Firmę ...................................................................................................................

oświadczam, że podmiot, który reprezentuję:

- nie należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, tj. grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia,*

- należy do  tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, tj. grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia,                   tj. (podać pełną nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy/-ów należącego/-cych do tej samej grupy kapitałowej):*

| Lp. | Nazwa(firma), albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres podmiotu |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| ….. |  |

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp przedstawiam dokumenty bądź informacje, że powiązania ze wskazanym powyżej wykonawcą/-ami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, tj.:

...................................................................................................................................................

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

##### Projekt umowy 							Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA Nr ……...

W dniu .....................r. pomiędzy:

Samodzielnym Wojewódzkim Zespołem Publicznych Zakładów  Psychiatrycznej  Opieki  Zdrowotnej  w  Warszawie  przy ul. Nowowiejskiej 27, 00-665 Warszawa,  NIP 526-17-44-274, REGON: 000298070, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Andrzeja Mazura – Dyrektora,

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………, reprezentowaną przez:

-  ……………………………………..

zwanym w dalszej części „ Wykonawcą”,

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 w związku 
z art. 39 w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

DEFINICJE

W niniejszej Umowie następujące wyrażenia i określenia będą miały znaczenie zgodnie 
z podanymi poniżej definicjami, zapisane dużą literą w celu podkreślenia, że jest to pojęcie zdefiniowane:

- Strony – Zamawiający i Wykonawca, wymienieni w komparycji Umowy;

- Umowa – niniejsza Umowa wraz z załącznikami regulująca prawa i obowiązki Stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem;

- Asortyment  - szczegółowo określony  w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy i formularzu cenowym (opisie przedmiotu zamówienia) stanowiącym załącznik nr 2 do umowy;

- Miejsce realizacji dostawy – miejsce dostawy Asortymentu wskazane przez Zamawiającego: Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, Oddział XI,   ul. Dolna 42, 00-744 Warszawa.

§ 2

PRZEDMIOT  UMOWY

1.  Przedmiotem Umowy jest „Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla oddziału XI zgodnie z preliminarzem zakupu pierwszego wyposażenia” w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych” w związku  z realizacją umowy o dofinansowanie Nr 11//UMWM/02/2017/NW-I-I/D zawartej w dniu 13 lutego 2017 r. Aneksem Nr 1/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r., Aneksem Nr 2/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., Aneksem Nr 3/2017 z dnia 5 października 2017 r., i Aneksem nr 4/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.

2.	Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy, 
o którym mowa w ust. 1, w zakresie pakietu/ów nr ……. zgodnie ze złożoną ofertą                    z dnia …………… stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy i formularzem cenowym (opisem przedmiotu zamówienia) stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.

§ 3

TERMIN REALIZACJI UMOWY

            - Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot Umowy, o którym mowa w § 2,                        w terminie ………………. dni licząc od daty poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o możliwości przystąpienia do wykonania umowy, przez co Zamawiający rozumie możliwość udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń w których nastąpi dostawa i montaż przedmiotu umowy.

            - Zamawiający wskazuje, iż z uwagi na fakt, iż w chwili obecnej prowadzone są prace modernizacyjne w pomieszczeniach przewidywany termin poinformowania, a tym samym udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń to  przedział pomiędzy 15 maja 2018 r. a 4 czerwca 2018 r., przy czym Zamawiający zastrzega, iż termin ten może ulec przesunięciu, w szczególności w przypadku opóźnień po stronie wykonawcy robót budowlanych lub innych zmian związanych z przedłużeniem obowiązywania umowy dotacyjnej.

§ 4.

WYNAGRODZENIE

- Wartość Umowy wynosi na pakiet/y nr……: ……............zł netto (słownie:............................), …………………… zł brutto (słownie: .................................................), w tym należny podatek od  towarów i  usług, zgodnie 
z cenami jednostkowymi określonymi w  formularzu asortymentowo - cenowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.

- Ceny jednostkowe oraz wartość umowy jest stała i nie podlega zmianie.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

- Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze. Faktura zostanie wystawiona po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru asortymentu, co zostanie potwierdzone protokołem dostawy, montażu, odbioru końcowego wg załącznika nr 3 do niniejszej Umowy.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez Bank rachunku Zamawiającego.

- W cenie, o której mowa w ust. 1,  mieszczą się wszelkie koszty realizacji przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty Asortymentu, jego dostawy do Miejsca realizacji dostawy, montażu, a także należne opłaty wynikające z polskiego prawa podatkowego oraz inne koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w szczególności koszty związane z udzieloną gwarancją.

- W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 5.

WARUNKI  REALIZACJI  PRZEDMIOTU  UMOWY

- Asortyment stanowiący przedmiot niniejszej Umowy będzie dostarczony i zamontowany we wskazanym miejscu przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, najpóźniej w terminie, o którym mowa w § 3.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego telefonicznie i e-mailem o terminie dostawy nie później niż 2 dni przed planowaną dostawą.

- Dostawy oraz prace mogą być realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

- Kolorystyka asortymentu będącego przedmiotem zamówienia (nieokreślona w opisie przedmiotu zamówienia) zostanie ustalona z Zamawiającym w momencie realizacji umowy.

- Oferowany przez Wykonawców przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy (wymagany rok produkcji dla oferowanego przedmiotu zamówienia – 2017/2018) i nieużywany, odpowiedniej jakości i funkcjonalności, wolny od wad, wykonany z materiałów dopuszczonych do obrotu, powszechnego stosowania i użytkowania.

- Wykonawca najpóźniej wraz z dostawą przedmiotu zamówienia zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu instrukcje  obsługi w języku polskim i  postępowania  po  użyciu, gwarancje, itp.

- Jeżeli przy dostawie Asortymentu Strony stwierdzą wady bądź braki, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego ich usunięcia w terminie uzgodnionym protokolarnie przez obie strony.

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie produkty posiadają świadectwa dopuszczenia do obrotu.

§ 6.

GWARANCJA  JAKOŚCI  I  REKLAMACJE

- Wykonawca oświadcza, że Asortyment będący przedmiotem Umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad i spełnia wszystkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca udziela 24*/36*/60* miesięcznej gwarancji jakości na dostarczany Asortyment, z tym zastrzeżeniem że w ramach w/w okresów strony ustalają, iż:1) okres 36 miesięcznej gwarancji jakości dot. pakiet 6 poz. 1, poz. 12, 2) okres 60 miesięcznej gwarancji – dotyczy pakiet 6 poz. 3.

W przypadku, gdy gwarancja udzielona bezpośrednio przez producenta jest dłuższa, wówczas obowiązuje okres gwarancji jakości udzielony przez producenta.

- Zgłoszenia wad Zamawiający będzie dokonywał faksem na nr .................................., przy czym potwierdzenie prawidłowej transmisji faksu jest dowodem na zgłoszenie wady. Wykonawca potwierdzi tego samego dnia faksem na nr ....................................... przyjęcie zgłoszenia o wadzie.

- Naprawy wykonywane będą w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia wady faksem. Naprawy wykonywane będą w miejscu, w którym Asortyment  jest użytkowany, chyba że sprzeciwia się temu istota uszkodzenia. W przypadku konieczności dokonania naprawy 
w innym miejscu niż miejsce używania przedmiotu Umowy, koszt i odpowiedzialność za  jego  transport   ponosi  Wykonawca   od   chwili   wydania   wadliwego  Asortymentu 
za   potwierdzeniem    jego    upoważnionemu    przedstawicielowi    do   chwili   odbioru

Asortymentu przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego, po dokonaniu naprawy. Z czynności odbioru Asortymentu po naprawie strony sporządzą protokół odbioru.

- Naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o cały czas niesprawności Asortymentu.

- W przypadku gdy Asortyment nie da się naprawić albo ten sam element naprawiany był trzy razy, Zamawiający może żądać wymiany tego elementu lub Asortymentu na wolny od wad. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć nowy element/Asortyment w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia żądania faksem. Termin gwarancji płynie wówczas od daty dostarczenia nowego elementu/Asortymentu.

- Zamawiający dopuszcza realizację zobowiązań gwarancyjnych po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego przez producenta urządzenia lub autoryzowany serwis wskazany przez producenta, pod warunkiem dostarczenia pisemnego oświadczenia podmiotu o akceptacji postanowień gwarancyjnych wskazanych w niniejszej umowie.

- Zamawiający w trakcie realizacji umowy, a w szczególności w okresie obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi może żądać od Wykonawcy w sytuacji gdy Wykonawca nie będzie świadczył usług osobiście, przedstawienia:

- oświadczenia producenta wskazującego podmiot uprawniony do realizowania serwisu gwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ,

- oświadczania Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego o gotowości świadczenia na rzecz Zamawiającego wymaganego serwisu (zawierające numer modułu internetowego i infolinii telefonicznej.

* okres gwarancji wynoszący 36 miesiące dot. Pakietu 6 poz. 1 i 12

* okres gwarancji wynoszący 60  miesięcy dot. Pakietu 6 poz. 3 .

* okres gwarancji 24 miesiące – pozostałe

§ 7.

PRZEDSTAWICIELE  STRON

- Do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją przedmiotu Umowy, w tym do potwierdzania wykonania dostaw oraz zgłaszania uwag co do sposobu ich świadczenia, uprawniona jest:

Pan/i………………,	 tel…… ………………….;

e–mail:………………………..………..…………. .

- Do reprezentowania Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją przedmiotu Umowy, w tym do nadzoru nad realizacją przedmiotu Umowy oraz przyjmowania uwag co do sposobu świadczenia dostaw, uprawniony jest:

Pan/i………………,	 tel…… ………………….;

e–mail:………………………..…………….……….

3.  Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 może zostać dokonana przez każdą ze stron                    
w odniesieniu do reprezentującej ją osoby w formie pisemnego powiadomienia drugiej strony. Fakt ten nie stanowi zmiany warunków niniejszej Umowy i nie musi mieć formy pisemnego aneksu.

§ 8.

KARY  UMOWNE

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub jej części, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w kwocie odpowiadającej:

  - 10% całkowitej wartości brutto przedmiotu Umowy określonej w § 4 ust. 1, 
w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy lub jej części z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy;

  - 0,4% całkowitej wartości brutto przedmiotu Umowy określonej w § 4 ust. 1, 
za przekroczenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu o którym mowa w par. 3 ust. 1

  - 5% wartości Asortymentu, którego dotyczy wada, za przekroczenie terminu naprawy Asortymentu, o którym mowa w § 6 ust. 4, lub wymiany Asortymentu lub jego elementu na wolny od wad, o którym mowa w § 6 ust. 6, za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąci je z wynagrodzenia Wykonawcy przy opłacaniu faktury VAT za realizację przedmiotu Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę, lub wystawi Wykonawcy notę obciążeniową z terminem płatności do 7 dni licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę przedmiotowej noty.

- W przypadku, gdy wartość roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, przewyższa wartość przewidzianych kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w przepisach KC.

§ 9.

ZMIANY UMOWY

      - Wszelkie  zmiany  niniejszej  Umowy  nastąpić muszą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w formie aneksu podpisanego przez każdą ze stron z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

      - Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3.

      - Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, jest możliwa poprzez zmianę:

- modelu oferowanego Sprzętu lub jego elementu w przypadku zastąpienia go innym modelem pod warunkiem, że charakteryzuje się on parametrami co najmniej takimi jak model pierwotnie oferowany lub został udoskonalony lub dodatkowo wyposażony, z zastrzeżeniem niezmienności wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.

      - Nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiany:

- danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego;

- danych teleadresowych;

- danych rejestrowych;

- będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

5.  W przypadku zmiany stawki podatku VAT uwzględnienie nowej stawki (i związana 
  z tym zmiana ceny brutto) następować będzie automatycznie w dacie określonej przez

przepisy wprowadzające zmianę stawki podatku VAT bez konieczności podpisywania

odrębnego aneksu.

6.	Zamawiający wskazuje, iż może nastąpić zmiana postanowień umowy w zakresie wskazanej w treści umowy przewidywanej dacie poinformowania, a tym samym udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń, przy czym Zamawiający zastrzega, iż termin ten może ulec przesunięciu, w szczególności w przypadku opóźnień po stronie wykonawcy robót budowlanych lub innych zmian związanych z przedłużeniem obowiązywania umowy dotacyjnej.

7.   	Niezależnie od postanowień ust. 3, Umowa może zostać zmieniona w pozostałym zakresie dopuszczalnym przez art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10

ODSTĄPIENIE  OD  UMOWY

- Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym oraz w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub jej niezrealizowanej części z ważnych powodów. Za ważne powody uważa się przypadki gdy:

- Wykonawca nie realizuje przedmiotu Umowy zgodnie z Umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne i nie zmienia sposobu realizacji Umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu;

- termin realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3, zostanie przekroczony     o więcej niż 21 dni z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

- Odstąpienie od Umowy wymaga złożenia oświadczenia w formie pisemnej i jest skuteczne z dniem doręczenia go drugiej Stronie. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie przesłane na adres siedziby Strony wskazany w komparycji Umowy. Korespondencję odebraną lub nadaną listem poleconym  za pośrednictwem operatora pocztowego i zwróconą z powodu braku możliwości jej doręczenia, uważa się za skutecznie doręczoną.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1,  Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za realizację części lub całości przedmiotu Umowy, którego wykonanie uznano za nienależyte, a Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 1 pkt 1.

§ 11

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

      - Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz oferta Wykonawcy, a także przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.

      - Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu Umowy lub z nią związane, w przypadku braku możliwości ich polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

      - Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszej Umowie, zarówno nazwane jak i nienazwane załącznikami, stanowią integralną część Umowy.

      - Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający.

Wykaz załączników do umowy:

Załącznik nr 1 – Oferta.

Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy (opis przedmiotu zamówienia).

Załącznik nr 3 – Protokół dostawy, montażu i odbioru końcowego.

Wykonawca :				                  	 Zamawiający :

………………………….	                                   		    …………………………...

Załącznik nr 3 do umowy

…………………………………

Pieczęć nagłówkowa Zamawiającego

PROTOKÓŁ DOSTAWY, MONTAŻU, PIERWSZEGO URUCHOMIENIA, SZKOLENIA PERSONELU I ODBIORU KOŃCOWEGO

DOTYCZY UMOWY NR (umowa z Wykonawcą) …………….z dnia……………………..

CZĘŚĆ A - DOSTAWA

W dniu …………… dostarczono do …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..                    w …………………………….. n/w wyroby z niezbędnym oprzyrządowaniem:

| Nazwa wyrobu | Dostarczona ilość | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- |

CZĘŚĆ B - MONTAŻ I PIERWSZE URUCHOMIENIE

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* montażu. Stwierdzam, że dokonano prawidłowego montażu wyrobów wymienionych w części A protokołu zgodnie 
z poniższym postanowieniem:

| Miejsce montażu | Ilość zamontowanych urządzeń |
| --- | --- |

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* dokonania pierwszego uruchomienia. Stwierdzam, że wszystkie w/w urządzenia zostały uruchomione i działają bez zarzutu.

Dostarczono wszelką niezbędną dla w/w wyrobów dokumentację, w tym karty gwarancyjne 
w wymaganej ilości egzemplarzy.

CZĘŚĆ C - SZKOLENIE PERSONELU

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* dokonania szkolenia personelu. Dostawca dokonał szkolenia personelu w zakresie działania i obsługi wyrobu opisanego 
w części A.

| Nazwa wyrobu | Liczba przeszkolonych osób |
| --- | --- |

CZĘŚĆ D - ODBIÓR KOŃCOWY

Stwierdzono terminowe*/nieterminowe* wywiązanie się Dostawcy z postanowień zawartej z nim umowy w zakresie dostawy wyrobów opisanych w części A.

Opóźnienie Dostawcy podlegające naliczeniu kar umownych wynosi ………….dni.

DOSTAWCA					      ZAMAWIAJĄCY

……………………………				…………………………..

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do SIWZ

Zamawiający:

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa

Wykonawca:

………………………………

………………………………

(pełna nazwa/firma, imię i nazwisko, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………

………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

w zakresie funkcjonalności niewskazanych w kartach katalogowych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pod nazwą: „Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla oddziału XI zgodnie z preliminarzem zakupu pierwszego wyposażenia” w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych” nr sprawy 4/DZP/2018, potwierdzamy spełnienie wymagań SIWZ przez:

……………………………… [nazwa urządzenia / sprzętu] określone w pakiecie nr 6
w zakresie następujących parametrów niewskazanych w załączonych do oferty kartach katalogowych:

- ………………………………………………………………………………………………..,

- ………………………………………………………………………………………………..,

- ………………………………………………………………………………………………..,

- ………………………………………………………………………………………………..,

Uwaga: należy wypełnić odrębnie dla każdego urządzenia / sprzętu lub złożyć odrębne załączniki dla każdego z urządzeń / sprzętu.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis uprawnionych lub upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy)

# Footnotes

Wykonawca wskazuje termin wykonania przedmiotu zamówienia w ofercie.