## Pakiet_1
				Załącznik nr 2A do SIWZ
	Pakiet nr 1
	Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia

	Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 1 dla Szpitala Nowowiejskiego

Lp	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (4 x 5)	Cena jednostkowa brutto (z VAT)	Stawka VAT %	Wartość brutto (z VAT)	Nazwa artykułu spełniającego wymogi Zamawiającego (ew. marka, typ, pochodzenie) Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sterylna bezpieczna kaniula do żył obwodowych z portem iniekcyjnym. / - jednorazowego użytku, typu Luer – Lock, Cewnik widoczny - kontrastujący w promieniach RTG. / - posiadająca samoczynne zabezpieczenie ostrza chroniące przed zakłuciami / - osłonka o gładkich krawędziach uruchamiająca się automatycznie podczas jej cofania, / - posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi,ewentualnie filtr hydrofobowy / - układ skrzydełek gwarantujący dobre umocowanie kaniuli, / - spodnia część opakowania kaniuli wykonana z tworzywa sztywnego (rynienka), / - górna część wykonana z impregnowanego papieru zabezpieczająca przed przypadkowym uszkodzeniem, / - pakowana pojedynczo, / - opakowanie powinno otwierać się tylko w miejscu do tego przeznaczonym, wyraźnie oznaczona seria i data ważności produktu. / - kaniule muszą być oznaczone barwnym kodem identyfikacyjnym określającym grubość kaniuli wg normy ISO. / - pakowane po 50 sztuk / Rozmiary – 24G-żółty, 22G-niebieski, 20G-różowy, 18G-zielony, 16G-szary	szt.	8 200
2	Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych / - przezroczysty dren długości 150 - 180 cm. / - Przezroczysty ostry kolec, / - komora kroplowa elastyczna, - filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami, / - zacisk rolkowy, / - zakończenie luer- lock, / - jałowy, pakowany papier – folia.	szt	7 800
3	Kraniki trójdrożne do wlewów: / - sterylny, jednorazowego użytku, / - pojedynczo pakowany, / - wykonany z poliwęglanu, zabezpieczony koreczkiem, / - posiadający identyfikator pozycji połączenia otwarty- zamknięty, / Kranik wyposażony w trójramienne pokętło, przeźroczysta obudowę umożliwiająca wizualizacje przepływu.	szt.	5
4	Koreczki do kaniuli luer-lock: / - pakowane pojedynczo, / - wykonane z materiału hypoalergicznego, / - kompatybilny z kaniulami obwodowymi	szt.	8 200
5	Strzykawka do pompy infuzyjnej o nazwie Medima S2 / o pojemności 50/60 ml, jednorazowego użytku, z tłokiem gumowym o płynnym przesuwie, z dokładnie zaznaczoną podziałką, światłoczuła (kolor bursztynowy) i przeźroczysta. / Strzykawka koloru bursztynowego – sztuk 5. / Strzykawka przeźroczysta – sztuk 5.	szt.	10
6	Przedłużacz do pompy infuzyjnej / Jałowy, pakowany pojedynczo, długość 150 cm, ( kolor bursztynowy do leków światłoczułych) i przeźroczysty. / Przedłużacz koloru bursztynowego – 5 sztuk. / Przedłużacz przeźroczysty – 5 sztuk.	szt.	10
7	Igły do pobierania i rozpuszczania leków z otworem bocznym, jałowa, nasdka igły dopasowana do końcówki typu luer i luer-lock, rozmiar 1,2 mmx40 mm	1op =100 szt.	140
8	Strzykawki jednorazowe – 2 ml. / - typu Luer, jałowa, / - przeźroczysty cylinder, / - o łatwym i równomiernym przesuwie tłoka, / - podziałka, niezmywalna w kolorze granat lub czarny, - pierścień zabezpieczający przypadkowemu wycofaniu tłoka, / - pakowane papier- folia.	1op =100szt.	240
9	Strzykawki jednorazowe – 5 ml. / - jałowa jednorazowego użytku, typu Luer / - przeźroczysta, / - o łatwym i równomiernym przesuwie tłoka, / - podziałka, niezmywalna w kolorze granat lub czarny, - pierścień zabezpieczający przypadkowemu wycofaniu tłoka, / - pakowane papier- folia.	1op =100szt.	140
10	Strzykawki jednorazowe – 10 ml. / - jałowa jednorazowego użytku, typu Luer / - przeźroczysta, / - o łatwym i równomiernym przesuwie tłoka, / - podziałka, niezmywalna w kolorze granat lub czarny, - pierścień zabezpieczający przypadkowemu wycofaniu tłoka, / - pakowane papier- folia.	1op =100szt.	44
11	Strzykawki jednorazowe – 20 ml. / - jałowa jednorazowego użytku, typu Luer / - przeźroczysta, / - o łatwym i równomiernym przesuwie tłoka, / - podziałka, niezmywalna w kolorze granat lub czarny, - pierścień zabezpieczający przed przypadkowym wycofaniem tłoka, / - pakowane papier- folia.	1op =100szt.	22
12	Uniwersalne igły do penów : - kompatybilne ze wszystkimi rodzajami i typami wstrzykiwaczy insulinowych dostępnych w Polsce, łatwe nakręcanie i odkręcanie igły jednorazowego użytku,sterylne, rozmiary: 5mm x 0,25mm; 6mm x 0,25, 8mm x 0,30mm; 12,7mm x 0,33mm; 8mm x 0,25	op = 100szt.	60
13	Strzykawka jednorazowa typu Jeanette / - pojemność 100 ml, / - zakończona lejkowato, z końcówką do cewników i sond, / - sterylna, / - z podziałką niezmywalną, / - tłok gumowy.	szt.	300
14	Strzykawka jednorazowa typu Jeanette / - pojemność 50-60 ml, / - zakończona lejkowato, z końcówką do cewników i sond, / - sterylna, / - z podziałką niezmywalną, / - tłok gumowy.	szt.	200
15	Igły jednorazowe bezpieczne - ostre, sterylne, - z zintegrowaną zabezpieczająca osłoną, która trwale zamyka igłę, - aktywacja mechanizmu zabezpieczającego jednym palcem bezpośrednio po iniekcji, - blokada osłony zabezpieczającej, - pakowane papier folia. Opakowanie powinno otwierać się tylko w miejscu do tego przeznaczonym, wyraźnie oznaczone serią , datą produkcji i ważności produktu .Igły muszą być oznaczone barwnym kodem identyfikacyjnym określającym grubość 22 G(0,7 X 40) , 21 G( 0,8 X40) ,20 G (0,9 X 40). -igły kompatybilne ze strzykawką z końcówką Luer .	1op. =50szt.	500
16	Nakłuwacze uniwersalne - jednorazowe, jałowe - kostrukcyjnie zabezpieczone przed ponownym użyciem, ostrze schowane przed i po użyciu, uniemożliwiające przypadkowe zakłucie.	1op =100szt	160
17	Igły jednorazowe „luer”, ostre / - sterylne, / - pakowane papier folia. / - Opakowanie powinno otwierać się tylko w miejscu do tego przeznaczonym, wyraźnie oznaczone serią , datą produkcji i ważności produktu .Igły muszą być oznaczone barwnym kodem identyfikacyjnym określającym grubość nr. 18 G ( 1,2X 40), 20 G (0,9 X 40), 21 G (0,8 X 40), 22G (0,7X 40) - igły kompatybilne ze strzykawkami, końcówka luer	1op =100szt.	140
Razem pakiet nr 1 poz. 1-17					0,00		…..%	0,00
	• pakowane papier folia.
	• Opakowanie powinno otwierać się tylko w miejscu do tego przeznaczonym, wyraźnie oznaczone serią ,
	datą produkcji i ważności produktu .Igły muszą być oznaczone barwnym kodem identyfikacyjnym określającym średnicę i długość.
	• dla asortymentu w pakiecie 1 z wyjątkiem poz. 12, wymaga się jednakowych, pasujących do siebie końcówek typu Luer.

				…………………………………………………..
				(Podpis przedstawiciela Wykonawcy)
	* Wykonawca wypełnia kolumny 5-10.

## Pakiet_2
				Załącznik nr 2B do SIWZ
	Pakiet nr 2
	Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia

	Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 2 dla Szpitala Nowowiejskiego

Lp	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (4 x 5)	Cena jednostkowa brutto (z VAT)	Stawka VAT %	Wartość brutto (z VAT)	Nazwa artykułu spełniającego wymogi Zamawiającego (ew. marka, typ, pochodzenie) Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Worki do zbiórki moczu: / • jałowe, / • długość drenu od 110 – 150 cm. / • zastawka antyzwrotna, / • zawór spustowy – T obsługiwany jedną ręką / • z bezigłowym portem do pobierania próbek moczu, / pakowane papier folia, / • skala pomiaru widoczna i czytelna, / • tylna ściana worka biała lub przeźroczysta, / • praktyczny niejałowy zintegrowany wieszak do okrągłych i kwadratowych ram łóżka, / • pojemność 2 l.	szt.	500
2	Zakręcany pojemnik na mocz – niesterylne, pojemność 50-100 ml	szt.	12200
3	Plastikowe pojemniki do dobowej zbiórki moczu o pojemności 2000-3000ml. z pokrywą.	szt.	4
4	Cewniki Foleya / • 100% silikon, / • sterylne, / • opakowanie podwójne cewnika / • rozmiary: 14,16,18, 20, 22, 24.	szt.	300
5	Zgłębniki żołądkowe – Sondy z PCW / • do karmienia – nosowo– żołądkowe, / • atraumatyczne. / • przeciwodleżynowe, / • pakowane oddzielnie, papier/folia, / • jałowe, / • rozmiar 16,18 φ •długość 80-120 • z korkiem	szt.	50
6	Zgłębniki żołądkowe – sondy / • do karmienia – nosowo– żołądkowe, / • atraumatyczne, silikonowe 100% / • przeciwodleżynowe, / • pakowane oddzielnie, papier/folia, / • jałowe, / • rozmiar 16,18 φ •długość 80-120 • z korkiem	szt.	250
Razem pakiet nr 2 poz. 1-6					0,00		…..%	0,00

				…………………………………………………….
				(Podpis przedstawiciela Wykonawcy)
	* Wykonawca wypełnia kolumny 5-10.

## Pakiet_3
				Załącznik nr 2C do SIWZ
	Pakiet nr 3
	Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia

	Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 3 dla Szpitala Nowowiejskiego

Lp	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (4 x 5)	Cena jednostkowa brutto (z VAT)	Stawka VAT %	Wartość brutto (z VAT)	Nazwa artykułu spełniającego wymogi Zamawiającego (ew. marka, typ, pochodzenie) Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych / • wyposażony w otwór centralny i otwory, boczne, / • dł.60 cm, / • jałowy, / • pakowany papier/ folia, / • rozmiar 16 i 18, / • kod barwny oznaczający rozmiar	szt.	400
2	Dreny łączące do ssaka Medela typu Vario z łącznikiem stożkowym. Wymiary: Ø 5,9 x 8.3, długość 210 cm	szt.	60
3	Filtry bakteryjne do ssaka typu Mevacs M20 - wyposażony w zabezpieczenie przeciwprzelewowe.	szt.	15
4	Filtry bakteryjne do ssaka Medela typu Vario - wyposażony w zabezpieczenie przeciwprzelewowe.	szt.	60
5	Filtry antybakteryjne do resuscytatora / • przeciw wirusowe, / • do aparatu ambu, / • jałowy, pakowany pojedynczo, / • standardowy łącznik z układem pacjenta	szt.	60
6	Rurka ustno – gardłowa typu Guedel, jednorazowa • wykonana z elastycznego materiału zmniejszającego ryzyko zranienia / •sterylna / • pakowane pojedynczo, / • rozmiar zróżnicowany kolorem. / Dostępne rozmiary 4, 5 i 6 dla dorosłych.	szt.	100
7	Rurki intubacyjne z mankietem uszczelniającym: / • wykonane z medycznego PVC nie zawierającego lateksu, silikonowana / • wykonane z materiału przezroczystego lub półprzezroczystego, / • wyoblona krawędź otworu końcowego, / • mankiet niskociśnieniowy w kształcie walca, / • balonik kontrolny z zaworem bezzwrotnym, / • oznakowanie rozmiaru i długości na rurce, / • linia rtg określająca położenie rurki, / • sterylne, / • pakowane pojedynczo, / Dostępne rozmiary 7,8	szt.	100
8	Prowadnica do rurki intubacyjnej Pakowane pojedynczo Każdy produkt powinien posiadać: czytelną datę ważności, numer serii, datę produkcji (na każdym opakowaniu).	szt.	40
9	Maski twarzowa z rezerwuarem do tlenoterapii biernej dla dorosłych / • o wysokim stężeniu tlenu z rezerwuarem i drenem 200-210cm, / • Jednorazowa, pakowana pojedynczo, / • boczne otwory do wydzielania CO2, / • dobrze dopasowana, szczelna i wygodna, przejrzysta miękka maska o anatomicznym kształcie, / • regulowany klips donosowy w celu dopasowania do pacjenta, / • stężenie tlenu 80 – 100%, / .Rozmiary: M,L	szt.	200
10	Cewniki do podawania tlenu typu „wąsy” - dla dorosłych / • dren długości 2,0-2,1 metra, / • przejrzyste, czyste mikrobiologicznie / steryne / • do łagodnej niskostężonej tlenoterapii, / • szybki przepływ tlenu, / • łatwa szybka aplikacja, / • miękki anatomiczny kształt wąsów zakończony stożkiem lub walcem, / • pakowane pojedynczo	szt.	200
11	Maska krtaniowa/nadkrtaniowa żelowa I-GEL dla dorosłych, sterylna, wyraźne oznaczenie rozmiaru maski i wagi pacjenta, rozmiar nr 3, 4, 5	szt.	45
12	Łyżki do laryngoskopu dla dorosłych jednorazowego użytku typu Heine FO. Dostępne w rozmiarach: 3,4 kompatybilne z rękojeścią typu Macintosh lub równoważne. Pakowane pojedyńczo.	szt.	60
13	Elektrody Combo dla dorosłych, jednorazowe do defibrylacji oraz monitorowania. Elektrody kompatybilne z defibrylatorem M-Zoll	para	10
14	Elektrody EKG jednorazowego użytku, samoprzylepne. Czujnik Ag/AgCl, nieprzepuszczalna dla płynów do długotrwałego monitorowania i diagnozy. Rozmiar 40/55 pakowane po 50 szt.	op.=50szt.	40
15	Aparat AMBU jednorazowego użytku dla dorosłych - wykonany z PCV - zawartość zestawu: maska dla dorosłych nr 5, zawór/łącznik pacjenta, worek resuscytatora samorozpreżalny, worek rezerwuaru tlenu z zaworem wylotowym, gwarancja bezterminowa do pierwszego użycia	szt.	55
Razem pakiet nr 3 poz. 1-15					0,00		…..%	0,00

				……………………………………………...
				(Podpis przedstawiciela Wykonawcy)
	* Wykonawca wypełnia kolumny 5-10.

## Pakiet_4
				Załącznik nr 2D do SIWZ
	Pakiet nr 4
	Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia

	Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 4 dla Szpitala Nowowiejskiego

Lp	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (4 x 5)	Cena jednostkowa brutto (z VAT)	Stawka VAT %	Wartość brutto (z VAT)	Nazwa artykułu spełniającego wymogi Zamawiającego (ew. marka, typ, pochodzenie) Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Maska chirurgiczna trzywarstwowa: / • jednorazowa, / • pełno barierowa, / • bez włókna szklanego, / • wysoka skuteczność filtracji, / • dobra przepuszczalność powietrza / • niealergizująca, / • z gumką do mocowania na uszy, / • kolor niebieski lub zielony, / • pakowane po 50 sztuk w pudełku.	szt.	4 000
2	Półmska ochronna z filtrem M3, klasa filtracji FFP2, jednorazowe,	szt.	100
3	Pościel jednorazowa komplet: / • z miękkiej włókniny, / • prześcieradło 210x140-160, / • poszewka 70x80, / • poszwa na koc 210x140-160.	szt.	3000
4	Prześcieradła jednorazowe celulozowe koloru białego w rolce : / • perforowane co 37 lub 38 lub 50 cm, / • szerokość od 50 cm, / • długość 80 m	szt.	1000
5	Fartuch foliowy biały w rozmiarze uniwersalnym osłaniający: klatkę piersiową, tułów oraz nogi, wiązny z tyłu na troczki. Długość fartucha 180 cm	szt.	800
6	Fartuchy ochronne jednorazowego użytku / • fizelinowy, / • długi rękaw wykończony poliestrowym mankietem / • zawiązywany z tyłu	szt.	5 500
7	Okulary ochronne medyczne, szybka bezbarwna, wykonana z poliwęglanu niezaparowująca. Ze scalonymi osłonkami bocznymi, zapewniające nie ograniczone pole widzenia, rozmiar uniwersalny.	szt.	40
8	Serwety chirurgiczne jałowe: / • z włókniny, / • jałowa, / • szerokość 40 - 50 cm, długość 40 – 60 cm.	szt.	100
Razem pakiet nr 4 poz. 1-8					0,00		…..%	0,00

				……………………………………………..
				(Podpis przedstawiciela Wykonawcy)
	* Wykonawca wypełnia kolumny 5-10.

## Pakiet_5
				Załącznik nr 2E do SIWZ
	Pakiet nr 5
	Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia

	Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 5 dla Szpitala Nowowiejskiego

Lp	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (4 x 5)	Cena jednostkowa brutto (z VAT)	Stawka VAT %	Wartość brutto (z VAT)	Nazwa artykułu spełniającego wymogi Zamawiającego (ew. marka, typ, pochodzenie) Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pojemniki na ostre odpady medyczne: / • pojemności 700 - 750, / • kolor pojemnika czerwony, / • oznaczenie materiał zakaźny, / • miejsce na kod odpadów, nazwę wytwórcy, nr regon, nr księgi rejestrowej, datę i godz. otwarcia, datę i godz. zamknięcia / • wykonane z tworzywa odpornego na uderzenia, zgniatanie, / • odporne na przekucia, / • zamykane od góry, / • posiadające atesty PZH	szt.	500
2	Pojemniki na ostre odpady medyczne: / • pojemności 1 litr, / • kolor pojemnika czerwony, / • oznaczenie materiał zakaźny, / • miejsce na kod odpadów, nazwę wytwórcy, nr regon, nr księgi rejestrowej, datę i godz. otwarcia, datę i godz. zamknięcia, / • naklejka – data otwarcia, zamknięcia, miejsce pochodzenia, podpis osoby zamykającej pojemnik, / • wykonane z tworzywa odpornego na uderzenia, zgniatanie, / • odporne na przekucia, / • zamykane od góry, / • posiadające atesty PZH	szt.	500
3	Pojemniki na ostre odpady medyczne: / • pojemności 2 litry, / • kolor pojemnika czerwony, / • oznaczenie materiał zakaźny, / • miejsce na kod odpadów, nazwę wytwórcy, nr regon, nr księgi rejestrowej, datę i godz. otwarcia, datę i godz. zamknięcia, / • naklejka – data otwarcia, zamknięcia, miejsce pochodzenia, podpis osoby zamykającej pojemnik, / • wykonane z tworzywa odpornego na uderzenia, zgniatanie, / • odporne na przekucia, / • zamykane od góry, / • posiadające atesty PZH	szt.	4 000
4	Pojemniki na ostre odpady medyczne: / • pojemności 5 litrów, / • kolor pojemnika czerwony, / • oznaczenie materiał zakaźny, / • miejsce na kod odpadów, nazwę wytwórcy, nr regon, nr księgi rejestrowej, datę i godz. otwarcia, datę i godz. zamknięcia, / • naklejka – data otwarcia, zamknięcia, miejsce pochodzenia, podpis osoby zamykającej pojemnik, / • wykonane z tworzywa odpornego na uderzenia, zgniatanie, / • odporne na przekucia, / • zamykane od góry, / • posiadające atesty PZH	szt.	3 000
5	Tace na leki / • z twardego tworzywa sztucznego, / • z podwyższonymi brzegami, z miejscem na umieszczenie wizytówki pacjenta • otwory głębokie zapewniające stabilizację kieliszka, / • gładkie powierzchnie, / na 24 lub 32 kieliszki, / • posiadająca atest PZH, / • Wielkość tacy nie większa niż 43 x 32,0 cm	szt.	15
6	Kieliszki do leków skalowane co 1ml: / • przeźroczyste, / • wykonane z twardego tworzywa, / • jednorazowego użytku, / • miareczkowane (widocznie, oznaczone najlepiej kolor czarny lub granatowy), / • pojemność 25 – 30 mililitrów, pakowane w tubach – 70 – 80 sztuk.	1op=75szt.	18 400
7	Miska nerkowata / 1. z tworzywa sztucznego, / 2. kolor biały, / 3. o pojemności 700ml (28 x15) / 4. do dezynfekcji chemicznej,	szt.	4
8	Kaczka męska / • z tworzywa sztucznego, / • z mocowaną nakładaną zatyczką, / • półprzeźroczysta, / • do dezynfekcji chemicznej i termicznej,	szt.	6
9	Basen / • z tworzywa sztucznego, / • kolor biały, / • pokrywa szczelnie zamykana, / • bez ostrych krawędzi, / • do dezynfekcji chemicznej i termicznej,	szt.	3
10	Szpatułki laryngologiczne / • pakowane pojedynczo, sterylne / • rozmiar 150mm x 17mm, / • Pakowanie zbiorcze po 50 lub 100 sztuk	1op =100szt.	80
Razem pakiet nr 5 poz. 1-10					0,00		…..%	0,00

				…………………………………………………
				(Podpis przedstawiciela Wykonawcy)
	* Wykonawca wypełnia kolumny 5-10.

## Pakiet_6
				Załącznik nr 2F do SIWZ

	Pakiet nr 6
	Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia

	Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 6 dla Szpitala Nowowiejskiego

Lp	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (4 x 5)	Cena jednostkowa brutto (z VAT)	Stawka VAT %	Wartość brutto (z VAT)	Nazwa artykułu spełniającego wymogi Zamawiającego (ew. marka, typ, pochodzenie) Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wanna do dezynfekcji: / • z sitem, zaopatrzonym w metalowe uchwyty/ociekacze, / • z zamykaną pokrywą, pokrywa zapewniająca szczelność, / • na bocznej ściance nadrukowana jest skala pojemności co pozwala na dokładne odmierzenie zawartości płynów dezynfekujących, / • pojemność 5000 ml., / • posiada atest PZH, / • pokrywa zapewniająca szczelność	szt.	2
2	Kuweta do transportu jałowego sprzętu: / • posiada atesty PZH, / • z filtrem, / • z pokrywą, / • zamykany na bokach, / • wymiary 29X 15 X5 cm	szt.	2
3	Testy do sterylizacji parowej: / • wieloparametrowe, / • pakowany po 500 sztuk	op	2
4	Rurki do ślinociągu : / • jednorazowego użytku, / • giętkie, / • pakowane po 100 sztuk	szt.	1000
5	Rękaw folia – papier do sterylizacji / • w rolkach po 200 metrów, / • o szerokości 15 cm	op	2
6	Rękaw folia – papier do sterylizacji / • w rolkach po 200 metrów, / o szerokości 25 cm	op	2
7	Serwety stomatologiczne jednorazowego użytku: / • wymiary 46-48 X 33 cm, / • kolor niebieski lub zielony	szt.	2500
Razem pakiet nr 6 poz. 1-7					0,00		%	0,00

				……………………………………………….
				(Podpis przedstawiciela Wykonawcy)
	* Wykonawca wypełnia kolumny 5-10.

## Pakiet_7
				Załącznik nr 2 G do SIWZ
	Pakiet nr 7
	Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia

	Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 7 dla Szpitala Nowowiejskiego

Lp	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (4 x 5)	Cena jednostkowa brutto (z VAT)	Stawka VAT %	Wartość brutto (z VAT)	Nazwa artykułu spełniającego wymogi Zamawiającego (ew. marka, typ, pochodzenie) Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ciśnieniomierze ręczne zegarowe: / • odporność na wstrząsy i upadki z wysokości minimum 75 cm na twardą powierzchnię, / • wyposażony w mankiet z możliwością mycia i dezynfekcji przez pryskanie i zanurzenie, zabezpieczenie mankietu przed dostaniem się wody do środka, / • oznaczenie rozmiarów mankietów: kolorami i numerami, / • gwarancja na mankiet minimum 3 lata, / • 10 lat gwarancji na kalibrację, / • dokumenty przebadania , certyfikaty, atesty, dopuszczenia, / • w skład zestawu wchodzą : pokrowiec, standardowy mankiet dla dorosłych, słuchawki. Aparaty dla praworęcznych.	szt.	7
2	Mankiet wymienny (wielokrotny) z uniwersalną złączką FlexiPort do pomiaru ciśnienia krwi kompatybilny z ciśnieniomierzem z poz. nr 1, • mankiet z możliwością mycia i dezynfekcji przez pryskanie i zanurzenie, zabezpieczenie mankietu przed dostaniem się wody do środka, / • oznaczenie rozmiarów mankietów: kolorami i numerami, / • gwarancja na mankiet minimum 3 lata, • rozmiary: nr 11(25-34), nr 11L, nr 12 (32-43), nr 12L (32-43)	szt.	40
3	Stetoskop z jednostronną płaską głowicą dla dorosłych do badania pomiaru ciśnienia krwi, standardowy jednokanałowy,w komplecie dodatkowe twarde oliwki.	szt.	20
Razem pakiet nr 7 poz. 1-3					0,00		…..%	0,00

				…………………………………………………….
				(Podpis przedstawiciela Wykonawcy)
	* Wykonawca wypełnia kolumny 5-10.

## Pakiet_8
				Załącznik nr 2 H do SIWZ
	Pakiet nr 8
	Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia

	Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 8 dla Szpitala Nowowiejskiego

Lp	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (4 x 5)	Cena jednostkowa brutto (z VAT)	Stawka VAT %	Wartość brutto (z VAT)	Nazwa artykułu spełniającego wymogi Zamawiającego (ew. marka, typ, pochodzenie) Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Termometry lekarskie:termometr bezdotykowy na podczerwień do pomiaru temperatury ciała na czole, podświetlany wyświetlacz cyfrowy LCD, zakres pomiaru w ˚C (od 34 ˚C - 43 ˚C), wynik pomiaru w 1 sekundę,czujnik gorączki, sygnał dźwiękowy wskazujący koniec pomiaru, osłona czujnika, automatyczne wyłączanie, łatwość czyszczenia, wskaźnik niskiego stanu naładowania baterii, w komplecie bateria. / posiada certyfikat CE, gwarancja minimum 24 m-ce	szt.	20
2	Termometr do lodówki (przechowywanie leków) , posiadający uchwyt umożliwiający zawieszenie,zakres temperatury:-40 do +40 st. Obudowa ze stali nierdzewnej.	szt.	20
Razem pakiet nr 8 poz. 1-2					0,00			0,00

				………………………………………………….
				(Podpis przedstawiciela Wykonawcy)
	* Wykonawca wypełnia kolumny 5-10.

## Pakiet_9
				Załącznik nr 2 I do SIWZ
	Pakiet nr 9
	Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia

	Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 9 dla Szpitala Nowowiejskiego

Lp	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (4 x 5)	Cena jednostkowa brutto (z VAT)	Stawka VAT %	Wartość brutto (z VAT)	Nazwa artykułu spełniającego wymogi Zamawiającego (ew. marka, typ, pochodzenie) Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Przecinacze do tabletek: / • wykonane z materiału odpornego na ucisk, / • pakowane pojedynczo	szt.	30
2	Moździerz z tłuczkiem lub kruszarka do leków.	szt.	10
3	Staza jednorazowa:gumowa bezlateksowa, wysoka wytrzymałość na rozciąganie,opakowanie umożliwijace wygodne dzielenie perforowanych opasek.Opakowanie rolka 25 sztuk	op.= 25 szt.	100
4	Staza automatyczna / • z tworzywa rozciągliwego, szerokość ok.2 cm., / • białe zamki z PC, / • z przyciskiem uwalniającym opaskę. Łatwa do szybkiej dezynfekcji.	szt.	60
5	Skalpele (ostrza wymienne) / • sterylne / • pakowane pojedynczo / • na opakowaniu wyraźna data produkcji, data ważności, seria, / • nr 23	op.= 50szt.	1
6	Młotek neurologiczny typu Taylor Tytan	szt.	2
7	Nożyczki chirurgiczne standardowe proste ostro/tępe długość 160mm-165mm wyrób medyczny, spełniajacy wszystkie normy i dyrektywy UE oznaczone znakiem CE.	szt.	10
Razem pakiet nr 9 poz. 1-7					0,00		…..%	0,00

				………………………………………………..
				(Podpis przedstawiciela Wykonawcy)
	* Wykonawca wypełnia kolumny 5-10.

## Pakiet_10
				Załącznik nr 2J do SIWZ
	Pakiet nr 10
	Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia

	Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 10 dla Szpitala Nowowiejskiego

Lp	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (4 x 5)	Cena jednostkowa brutto (z VAT)	Stawka VAT %	Wartość brutto (z VAT)	Nazwa artykułu spełniającego wymogi Zamawiającego (ew. marka, typ, pochodzenie) Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku: / - niejałowy, / - składający się z bluzy i spodni,spodnie z gumką w pasie, nogawki spodni bez ściągaczy, / -bluza wycięcie pod szyją w kształcie V, na dole bluzy kieszeń, / - komplet wykonany z nieprzezroczystej miękkiej włókniny, / - kolor niebieski, / - rozmiary M, L, XL , XXL .	szt.	7 000
Razem pakiet nr 10 poz. 1					0,00		…..%	0,00

				……………………………………………..
				(Podpis przedstawiciela Wykonawcy)
	* Wykonawca wypełnia kolumny 5-10.

## Pakiet_11
				Załącznik nr 2K do SIWZ
	Pakiet nr 11
	Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia

	Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 11 dla Szpitala Nowowiejskiego

Lp	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (4 x 5)	Cena jednostkowa brutto / (z VAT)	Stawka VAT %	Wartość brutto (z VAT)	Nazwa artykułu spełniającego wymogi Zamawiającego (ew. marka, typ, pochodzenie) Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rękawiczki diagnostyczne lateksowe - niejałowe, bezpudrowe wykonane z naturalnego lateksu kauczukowego. / • o obniżonej zawartości protein,elastyczne o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne / • mankiet rolowany długość min. 240 mm, zapewniający łatwe zakładanie i zapobiegający zwijaniu się • posiadające poziom AQL ≤ 1.5 • pasujące na prawą i lewą rękę. / • teksturowane na całej powierzchni dłoni lub widoczną wyczuwalną teksturą na końcach palców / • wyrób medyczny Klasy I oraz środek ochrony indywidualnej Kat. III, • zgodne z normami EN 455 1-2-3, ASTM F 1671, EN374 (z wyłączeniem pkt. 5.3.2 normy), EN 420, EN 388 • Rozmiary: S, M, L,XL Pakowane po 100 -200szt. / Na opakowaniu musi być umieszczone: / - termin ważności, data produkcji, informacje w języku polskim, numer serii , znak CE. Poziom AQL, rozmiar, piktogramy z podanymi poziomami ochrony, numer normy europejskiej.	1op. =100 szt.	1 000
2	Rękawice chirurgiczne sterylne bezpudrowe z lateksu: / • o obniżonej zawartości protein ( poniżej 50 ug/g), / • sterylizowane radiacyjnie, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 oraz przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374 (z wyłączeniem pkt. 5.3.2 normy) potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej, / • powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, powierzchnie pokryte obustronnie polimerem lub silikonem / • mankiet prosty wykończony równomiernie rolowanym rantem, / • szczelnie pakowane parami, / • anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, / • zróżnicowane na prawą i lewą dloń, / • elastyczne o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne, / • minimalna długość rękawicy 290 mm. (+/ -10 - 20 mm) / • opakowanie zewnętrzne folia-folia, odporne na wilgoć, / • opakowanie jednostkowe powinno zawierać: umieszczona data sterylizacji, termin ważności, nr serii, rozmiar,nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. / deklaracja zgodności oraz Certyfikat CE, raport z badań producenta na zgodność EN-455-1,2,3 (z 5 lat). / Certyfikat ISO 9001 lub ISO 13485 potwierdzający, że wyroby są / produkowane w zakładzie gdzie jest wdrożony SZJ / Dostępne rozmiary: 6.5 - 9.0. AQL ≤ 1.0	par	200
3	Rękawice higieniczne (foliowe) / • jednorazowego użytku, niesterylne, / • pasujące na prawą i lewą rękę, / • z teksturowanej folii LDPE lub HDPE / • dopuszczone do kontaktu z żywnością / pakowane po 100 sztuk z możliwością pojedynczego wyjmowania. / Dostępne rozmiary: M, L Opakowanie zbiorcze powinno zawierać informacje : / termin ważności, data produkcji, informację w języku polskim	1op. = 100 szt.	600
Razem pakiet nr 11 poz. 1-3					0,00		…%	0,00

				………………………………………………
				(Podpis przedstawiciela Wykonawcy)
	* Wykonawca wypełnia kolumny 5-10.
	UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest podać cenę jednostkową netto za opakowanie a 100 szt. rękawic.

	Zamawiający dopuszcza w poz. 1 zaoferowanie przez wykonawcę inne ilości sztuk rękawic w opakowaniu ale nie większym niż po 200 szt.
	Jeżeli wykonawca proponuje rękawice w opakowaniu innym niż wymagane przez zamawiającego, powinien odpowiednią ilość rękawic
	przeliczyć tak by ogólna ilość danego asortymentu rękawic nie była mniejsza niż wymagana tj:
	w poz. 1 -100 000 szt

	Zamawiający zastrzega sobie aby okres ważności rękawic wynosił minimum 12 miesięcy od daty dostawy.

## Pakiet_12
	Pakiet nr 12					Załącznik nr 2L do SIWZ
	Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia

	Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 12 dla Szpitala Nowowiejskiego

Lp	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość / netto / (5 x 6)	Cena jednostkowa brutto (z VAT)	Stawka VAT %	Wartość brutto (z VAT)	Nazwa artykułu spełniającego wymogi Zamawiającego (ew. marka, typ, pochodzenie) Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe - niejałowe, dużej wytrzymałości mechanicznej, bardzo elastyczne / - bez zawartości protein lateksu / - dające się łatwo zakładać i zdejmować / - teksturowana powierzchnia końcówek palców lub dłoni / - możliwość noszenia na prawej i lewej dłoni / - mankiet rolowany, długość min. 240 mm / - posiadające poziom AQL ≤ 1.5 / - zarejestrowany jako wyrób medyczny Klasy I oraz środek ochrony indywidualnej Kat. III, - zgodne z normami EN 455 1-2-3, ASTM F 1671, EN374 (z wyłączeniem pkt. 5.3.2 normy), EN 420, EN 388. - Rozmiary: S, M, L,XL Pakowane po 100 -200szt. / Na opakowaniu musi być umieszczone: / - termin ważności, data produkcji, informacje w języku polskim, numer serii , znak CE. Poziom AQL, rozmiar, piktogramy z podanymi poziomami ochrony, numer normy europejskiej. / opakowania rękawic pasujące do uchwytów naściennych.	1 op. = 100 szt.	15 000
2	Uchwyty naścienne potrójne, kompatybilne do opakowań zaoferowanych rękawic z poz. nr 1, dające możliwość łatwego umocowania na różnych powierzchniach.	szt	50
Razem pakiet nr 12 poz. 1-2					0,00		…..%	0,00

					………………………………………………….
					(Podpis przedstawiciela Wykonawcy)

	* Wykonawca wypełnia kolumny 5-10.

	Zamawiający dopuszcza w poz. 1 zaoferowanie przez wykonawcę inne ilości sztuk rękawic w opakowaniu ale nie większym niż po 200 szt.
	Jeżeli wykonawca proponuje rękawice w opakowaniu innym niż wymagane przez zamawiającego, powinien odpowiednią ilość rękawic
	przeliczyć tak by ogólna ilość danego asortymentu rękawic nie była mniejsza niż wymagana tj:
	w poz. 1 -1500 000 szt.

	Zamawiający zastrzega sobie aby okres ważności rękawic wynosił minimum 12 miesięcy od daty dostawy.