Z/DZP/143/2018 						Warszawa, dnia 25.05.2018 r.

Informacja dla Wykonawców biorących udział w przetargu nieograniczonym

na realizację zadania pod nazwą: „Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla oddziału III, IV, V zgodnie z preliminarzem zakupu pierwszego wyposażenia”

w ramach realizacji zadania pn.

„Modernizacja Oddziałów Szpitalnych”

sygnatura akt 5/DZP/2018

- Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4, 4a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, w załączeniu przesyła zapytania Wykonawców wraz                   z odpowiedziami i zmianą treści SIWZ:

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1

Pakiet 4

Łóżko szpitalne - 102 szt.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o długości 195 cm?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o wysokości 50 cm?

ODPOWIEDŹ:

Tak. Zamawiający dopuści łóżko z leżem o wysokości 50 cm.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją kąta odchylenia pleców 0 - 65°?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o udźwigu 220 kg?

ODPOWIEDŹ:

Tak. Zamawiający dopuści łóżko o udźwigu 220 kg.

Materac szpitalny – 102 szt.

- Czy Zamawiający dopuści materac o grubości 14 cm?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści materac o długości 195 cm?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści materac o szerokości 85 cm?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Szafka przyłóżkowa - 15 szt.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości 50 cm?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 70 cm?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 2

Pakiet nr 5. Poz. 4 Macerator

1. Czy Zamawiający dopuści macerator z zasilaniem elektrycznym 400 V, moc silnika 2 200 W, moc pompy: 345 W, przy mocy silnika 1,1 kW urządzenie może się często zacinać.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia dla pozycji nr 4 w Pakiecie 5.

W załączeniu tekst jednolity załącznika nr 3 do SIWZ - formularz asortymentowo                       -cenowy (opis przedmiotu zamówienia).

2. Pakiet nr 5 poz. 20 - pojemnik na odpady higieniczne. Opisany przez Zamawiającego produkt przeznaczony jest dla pieluch dziecięcych (dzieci w wieku żłobkowo                                         - przedszkolnym). Średnica otworu przez który wrzucane są pieluch wynosi ok. 13,5 cm.

Mając na uwadze funkcjonalność pojemnika na odpady higieniczne na oddziałach Szpitala, czy Zamawiający dopuści kosz posiadający pozytywną opinię konsultanta medycznego                       o poniższych parametrach:

a. pojemność 75 l

b. bezzapachowy, żaden zapach ze składowanych odpadów nie wydobędzie się na zewnątrz. Dzięki pierścieniowi uszczelniającemu, nieprzyjemny zapach pozostaje w torbie foliowej                     w niższym pojemniku.

c. duży otwór wrzutowy, który bez problemu pomieści wszystkie rozmiary odpadów inkontynencyjnych.

d. obsługa jedną ręką

e. wyposażony w duże gumowe koła i hamulce.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia dla pozycji nr 20 w Pakiecie 5.

W załączeniu tekst jednolity załącznika nr 3 do SIWZ - formularz asortymentowo                       -cenowy (opis przedmiotu zamówienia).

- Pakiet nr 5 poz. 23 stolik zabiegowy, proszę o jednoznaczne określenie czy stelaż wykonany ma być ze stali kwasoodpornej czy ze stali malowanej proszkowo.

ODPOWIEDŹ:

Stelaż ma być wykonany ze stali lakierowanej proszkowo.

W załączeniu tekst jednolity załącznika nr 3 do SIWZ - formularz asortymentowo                       -cenowy (opis przedmiotu zamówienia).

- Pakiet nr 5 poz. 36 - żaluzje okienne - vertikale. Czy Zamawiający może podać liczbę okien

ODPOWIEDŹ:

III piętro Oddział III - 16 okien

II piętro Oddział V - 15 okien

I piętro Oddział IV- 14 okien

5. Pakiet nr 2 – poz. 3 – biurko medyczne. Czy Zamawiający nie dokonał omyłkowego opisu biurka medycznego?

Zapis opisu przedmiotu zamówienia:

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 160x60x76 cm z możliwością poziomowania

1. Wykonany z tworzywa sztucznego, profili aluminiowych i metalowych

2. Główna konstrukcja nośna składająca się z 4 profili aluminiowych. Profile zaokrąglone. Wymiar profilu min. 50x50mm 3. Boczne słupki konstrukcyjne z rowkiem w którym można mocować wyposażenie dodatkowe na całej długości. 4. Górny i dolny blat wykonany                             z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia

5. Tylne i boczne panele z tworzywa z możliwością wyboru koloru z min. 7 kolorów 6. Możliwość swobodnej wymiany przez Użytkownika kolejności szuflad, także możliwość rozbudowy o inne moduły w celu jego rozbudowy , doposażenia czy zmiany przeznaczenia 7. Konstrukcja umożliwiająca mycie z wykorzystaniem wysokociśnieniowych urządzeń myjących.

8. Górny blat formowany z jednego kawałka tworzywa

9. Szuflady całkowicie szczelne, formowane z jednego kawałka tworzywa, łatwe do dezynfekcji, front z profilowanym uchwytem. Nie dopuszcza się szuflad składnych z kilu elementów skręcanych lub klejonych. Na czole dodatkowa ramka opisowa

10. Zamek centralny wszystkich szuflad

Wymiary pobrać z natury w trakcie realizacji umowy. Kolorystyka do uzgodnienia                                  z Zamawiającym.

Powyższy opis wykonania wskazywałby na wózek medyczny funkcyjny.

Proszę o zweryfikowanie opisu wykonania burek medycznych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia dla pozycji nr 3 w Pakiecie 2.

W załączeniu tekst jednolity załącznika nr 3 do SIWZ - formularz asortymentowo                       -cenowy (opis przedmiotu zamówienia).

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 3

Pakiet nr 4

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o wysokości leża 50cm?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o wysokości leża 50 cm.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z leżem                                         3 segmentowym? Segment oparcia pleców, segment lędźwiowy - stały oraz segment nóg. Takie rozwiązanie jest bezpieczniejsze, zapobiega zakleszczeniu pacjenta przy podnoszeniu segmentu nóg?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac szpitalny o wymiarach 200x85x12cm, dopasowany do wymiarów leża łóżka?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o wysokości 82,5cm?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret obrotowy z chromowaną konstrukcją podstawy?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret obrotowy z chromowaną konstrukcją podstawy.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret obrotowy z szerokością całkowita 500mm?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret obrotowy z szerokością całkowita 500mm.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret obrotowy z regulacja wysokości od 490 do 690mm?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret obrotowy z regulacją wysokości od 490 do 690mm.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret obrotowy z średnicą siedziska 380mm?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret obrotowy ze średnicą siedziska 380 mm.

- Czy Zamawiający wymaga aby taboret był przejezdny?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 4

Pakiet nr 4

Materac szpitalny

- Czy Zamawiający uzna za równoważny do Certyfikatu potwierdzającego zgodność                  z norma PN-EN 597-1 w zakresie trudnopalności materaców i tapicerowanych podstaw leżysk dokument potwierdzający trudnopalność :

- tkaniny , z której wykonany jest pokrowiec Raport z Badania Odporności na Zapalenie Układu Tapicerskiego wg. Normy PN-EN 1021-1 i PN-EN 1021-2.

oraz  Certyfikat Testu zgodnie  z obowiązująca  w EU  normą „BS 7175: 1989 Zapalność pokrowców i poduszek przez tlące się i płonące źródła zapłonu”

- wkładu - pianki  poliuretanowej  pod względem trudnopalności zgodnie                                z obowiązującą w EU normą „BS 5852: Cześć 2: 1982 Źródło zapłonu 5  (Stos 5) zgodnie z Harmonogramem 1 Część 1 Meble i Umeblowanie (Ogień)                                            (Bezpieczeństwo) Regulacje 1988 (z późniejszymi zmianami)   Flammability Test Report

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający uzna za równoważny do Certyfikatu potwierdzającego zgodność                  z norma PN-EN 597-1 w zakresie trudnopalności materaców i tapicerowanych podstaw leżysk dokument potwierdzający trudnopalność:

- tkaniny , z której wykonany jest pokrowiec Raport z Badania Odporności                    na Zapalenie Układu Tapicerskiego wg. Normy PN-EN 1021-1 i PN-EN 1021-2.

oraz  Certyfikat Testu zgodnie  z obowiązująca  w EU  normą „BS 7175: 1989 Zapalność pokrowców i poduszek przez tlące się i płonące źródła zapłonu”

- wkładu - pianki  poliuretanowej  pod względem trudnopalności zgodnie                                z obowiązującą w EU normą „BS 5852: Cześć 2: 1982 Źródło zapłonu 5  (Stos 5) zgodnie z Harmonogramem 1 Część 1 Meble i Umeblowanie (Ogień)                                            (Bezpieczeństwo) Regulacje 1988 (z późniejszymi zmianami)   Flammability Test Report

Patrz zmieniony pkt 15.8 SIWZ.

Taboret Szpitalny

- Czy Zamawiający dopuści taboret szpitalny z siedziskiem o średnicy 350mm?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści taboret szpitalny z siedziskiem o średnicy 350 mm.

- Czy Zamawiający dopuści taboret szpitalny z podstawą o średnicy 550mm?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści taboret szpitalny z podstawą o średnicy 550 mm.

- Czy Zamawiający dopuści taboret szpitalny z regulacją wysokości w zakresie                                 420-530mm?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści taboret szpitalny z regulacją wysokości w zakresie                                 420-530 mm.

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 5

- Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające leże dwusegmentowe z unoszonym tylko segmentem oparcia pleców ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- Czy Zmawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające leże                            o szerokości 80cm i szerokości całkowitej ( wraz z krążkami odbojowymi chroniącymi leże i barierki boczne wynoszące 93cm)?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające obciążenie wynoszące 225kg, co jest parametrem, który od wymaganego odbiega zaledwie                     o 5kg?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające obciążenie wynoszące 225kg.

- Czy Zamawiający dopuści materac (samo pokrycie materaca – materiał z którego zrobiony jest pokrowiec) opatrzony wynikiem badań laboratoryjnych dotyczących trudnopalności (test „zapałki” i „płomienia”)?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą wysokość wynoszącą 81cm - jest to parametr, który od wymaganego odbiega zaledwie o 1 cm?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą wysokość wynoszącą 81cm.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wyposażoną                      w kółka?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 6

Dotyczy Pakiet 4

Łóżko szpitalne

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w szczyty wykonane z tworzywa?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne osadzone na czterech kołach, spośród których dwa wyposażone są w indywidualną blokadę oraz jedno koło z blokadą kierunkową?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z leżem o wymiarach 200cm x 86cm?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z bezpiecznym obciążeniem roboczym na poziomie 170kg?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Materac szpitalny

Czy Zamawiający dopuści materac szpitalny o wymiarach 200cm x 86cm x 14cm?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Szafka przyłóżkowa

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o poniższym opisie?

Szafka przyłóżkowa - konstrukcja szafki wykonana z jednolitych odlewów z tworzywa ABS. Szafka wyposażona w szufladę na prowadnicach ślizgowych oraz drzwiczki zamykane zatrzaskiem. Szafka wyposażona w cztery kółka niebrudzące powierzchni. Blat z płyty                      z tworzywa ABS. Powierzchnia szafki i blatu odporna na działanie środków dezynfekcyjnych. Drzwi szafki i szuflady tworzywowe w kolorach dopasowanych do blatów szafek.

Wymiary szafki:

-szerokość 48,5 cm

-głębokość 48,5 cm

-wysokość 81 cm

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Dotyczy SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści materac piankowy wykonany zgodnie z normą na niepalność                 PN EN 1021 I oraz PN EN 1021 II, która jest bardziej rygorystyczna niż opisane normy                              w specyfikacji?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści materac piankowy wykonany zgodnie z normą na niepalność                 PN EN 1021 I oraz PN EN 1021 II.

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 7

Dotyczy pakietu II.

Czy Zamawiający będzie płacić za wykonanie poszczególnych etapów wraz z końcem całkowitego terminu realizacji postępowania przetargowego, tj. 31.12.2019 czy po każdym zrealizowanym etapie, tj. po listopadzie 2018 za oddział III, czerwcu 2019 za oddział V                     i listopadzie 2019 za oddział IV?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza płatności częściowe po wykonaniu dostawy w poszczególnych terminach, o których mowa w § 3 ust. 2 umowy.

Patrz zmieniony załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy.

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 8

- Pakiet nr 5. Poz. 23 - wózek zabiegowy - czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy wysokiej jakości, funkcjonalny stolik zabiegowy o poniższych parametrach i wyglądzie jak na zdjęciu poniżej:

1xblat wykonany ze stali nierdzewnej (parametr wyższy niż blat z HPL) z szufladą  (blat:704x392x17mm szuflada:655x415x155mm),  2xkuweta z tw.  395x325x65mm, 1xpółka koszowa 655x410x90 mm, 1xuchwyt do worka na odpady z pokrywą, 1xkoszyk na akcesoria 290x96x90mm, 1xwygodny uchwyt do prowadzenia z kształtownika o przekroju 20x20 mm, uchylna miska

WYKONANIE: 
w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, blat w formie wyjmowanej tacy, pokrywa od uchwytu na odpady z tworzywa w kolorze szarym.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

2. Pakiet nr 5 poz. 22 – stojak na kroplówki

Czy Zamawiający dopuści stojak z regulacją wysokości w zakresie  1320-2250 mm?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści stojak z regulacją wysokości w zakresie  1320-2250 mm.

3. Pakiet nr 5 poz. 32 Wózek na czystą bieliznę

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarze szafki 540x520x910mm z półką o wymiarach 500x480mm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści wózek o wymiarze szafki 540x520x910mm z półką o wymiarach 500x480mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

4. Pakiet nr 5 poz. 33 - wózek zabiegowy

Czy Zamawiający dopuści wózek z uchwytem do prowadzenia mocowanym z przodu wózka?

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarze szafki 600x500mm, wysokość  od podłoża do blatu 1000mm? Proponowany gabaryt wózka zapewnia zarówno dużą pakowność, jak i łatwe manewrowanie. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści wózek z uchwytem do prowadzenia mocowanym z przodu wózka

Zamawiający dopuści wózek o wymiarze szafki 600x500mm, wysokość  od podłoża do blatu 1000mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu, dla którego zostały dopuszczone przez Zamawiającego inne parametry wskazane w niniejszym piśmie Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia w kol. 12 formularza asortymentowo - cenowego (opisu przedmiotu zamówienia) odpowiednich uwag co do zmienionych parametrów oferowanego produktu w stosunku do opisanych w kolumnie 3.                               W ww. przypadku Wykonawca potwierdza spełnianie przez oferowany produkt wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w formularzu asortymentowo - cenowym (opisu przedmiotu zamówienia) z uwzględnieniem uwag zawartych w kol. 12.

- Zamawiający modyfikuje projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ,                             w którym po § 9 dodaje § 9a oraz dodaje brakujący załącznik nr 3 do umowy                 - Protokół dostawy, montażu i odbioru końcowego.

Projekt umowy otrzymuje następujące brzmienie:

##### Projekt umowy 							Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA Nr ……...

W dniu .....................r. pomiędzy:

Samodzielnym Wojewódzkim Zespołem Publicznych Zakładów  Psychiatrycznej  Opieki  Zdrowotnej  w  Warszawie  przy ul. Nowowiejskiej 27, 00-665 Warszawa,  NIP 526-17-44-274, REGON: 000298070, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Andrzeja Mazura – Dyrektora,

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………, reprezentowaną przez:

-  ……………………………………..

zwanym w dalszej części „ Wykonawcą”,

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 w związku 
z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

DEFINICJE

W niniejszej Umowie następujące wyrażenia i określenia będą miały znaczenie zgodnie 
z podanymi poniżej definicjami, zapisane dużą literą w celu podkreślenia, że jest to pojęcie zdefiniowane:

- Strony – Zamawiający i Wykonawca, wymienieni w komparycji Umowy;

- Umowa – niniejsza Umowa wraz z załącznikami regulująca prawa i obowiązki Stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem;

- Asortyment  - szczegółowo określony  w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy i formularzu cenowym (opisie przedmiotu zamówienia) stanowiącym załącznik nr 2 do umowy;

- Miejsce realizacji dostawy - miejsce dostawy Asortymentu wskazane przez Zamawiającego: Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, Oddział III, IV V,  ul. Nowowiejska 27, 00-655 Warszawa.

§ 2

PRZEDMIOT  UMOWY

1.  Przedmiotem Umowy jest „Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla oddziału III, IV, V zgodnie z preliminarzem zakupu pierwszego wyposażenia”                 w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych” w związku  z realizacją umowy o dofinansowanie Nr 11//UMWM/02/2017/NW-I-I/D zawartej                      w dniu 13 lutego 2017 r. Aneksem Nr 1/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r., Aneksem                      Nr 2/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., Aneksem Nr 3/2017 z dnia 5 października 2017 r.,   i Aneksem nr 4/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.

2.	Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy, 
o którym mowa w ust. 1, w zakresie pakietu/ów nr ……. zgodnie ze złożoną ofertą                    z dnia …………… stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy i formularzem cenowym (opisem przedmiotu zamówienia) stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.

§ 3

TERMIN REALIZACJI UMOWY

            - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot Umowy, o którym mowa w §2,                        w terminie 30 dni licząc od daty poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o możliwości przystąpienia do wykonania przedmiotu umowy w danym oddziale, przez co Zamawiający rozumie możliwość udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń, w których nastąpi dostawa  i montaż przedmiotu umowy.

Strony oświadczają, iż maksymalny termin realizacji umowy to 31 grudnia 2019 r.

            - Zamawiający wskazuje, iż z uwagi na fakt, iż  będą  prowadzone  prace modernizacyjne w pomieszczeniach przewidywany termin poinformowania, a tym samym udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń dla Oddziału III - dostawa nastąpi w dwóch transzach                tj. w sierpniu i listopadzie 2018 r., dla Oddziału V to maj - czerwiec 2019 r.,                             dla Oddziału IV to listopad 2019 r.

            - Zamawiający zastrzega, iż terminy te mogą ulec przesunięciu, w szczególności                         w przypadku opóźnień po stronie wykonawcy robót budowlanych lub innych zmian związanych z przedłużeniem obowiązywania umowy dotacyjnej.

            - Strony dopuszczają zmianę terminu wykonania umowy w przypadku zmiany terminu okresu realizacji i rozliczenia końcowego pomiędzy Beneficjentem a Instytucją Zarządzającą. Zmiana terminu realizacji umowy pozostaje bez wpływu na zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 4.

WYNAGRODZENIE

- Wartość Umowy wynosi na pakiet/y nr……: ……............zł netto (słownie:............................), …………………… zł brutto (słownie: .................................................), w tym należny podatek od  towarów i  usług, zgodnie 
z cenami jednostkowymi określonymi w  formularzu asortymentowo - cenowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.

- Ceny jednostkowe oraz wartość umowy jest stała i nie podlega zmianie.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy, w terminie do 60 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze. Faktura zostanie wystawiona                     po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru asortymentu, co zostanie potwierdzone protokołem dostawy, montażu, odbioru końcowego wg załącznika nr 3 do niniejszej Umowy. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe po wykonaniu dostawy                         w poszczególnych terminach, o których mowa w § 3 ust. 2 umowy.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez Bank rachunku Zamawiającego.

- W cenie, o której mowa w ust. 1,  mieszczą się wszelkie koszty realizacji przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty Asortymentu, jego dostawy do Miejsca realizacji dostawy, montażu, a także należne opłaty wynikające z polskiego prawa podatkowego oraz inne koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w szczególności koszty związane z udzieloną gwarancją.

- W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 5.

WARUNKI  REALIZACJI  PRZEDMIOTU  UMOWY

- Asortyment stanowiący przedmiot niniejszej Umowy będzie dostarczony i zamontowany we wskazanym miejscu przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, najpóźniej w terminie, o którym mowa w § 3.

- Wykonawca będzie realizował dostawy na podstawie harmonogramu uzgodnionego                     w trybie roboczym z Zamawiającym. Zamawiający powiadomi Wykonawcę e-mailem lub faxem o terminie dostawy nie później niż 2 dni przed planowaną dostawą.

- Kolorystyka asortymentu będącego przedmiotem zamówienia (nieokreślona w opisie przedmiotu zamówienia) zostanie ustalona z Zamawiającym w momencie realizacji umowy.

- Oferowany przez Wykonawców przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy (wymagany rok produkcji dla oferowanego przedmiotu zamówienia – 2018/2019) i nieużywany, odpowiedniej jakości i funkcjonalności, wolny od wad, wykonany z materiałów dopuszczonych do obrotu, powszechnego stosowania i użytkowania.

- Wykonawca najpóźniej wraz z dostawą przedmiotu zamówienia zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu instrukcje obsługi w języku polskim i  postępowania  po  użyciu, gwarancje, itp.

- Wykonawca najpóźniej wraz z dostawą przedmiotu zamówienia zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w przypadku pakietu nr 5 dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu i do używania oraz oznakowanie znakiem CE zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.) lub innym aktem prawnym implementującym stosowne dyrektywy Rady i rozporządzenia Komisji właściwym dla kraju, w którym wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę:

– dotyczy poz. 1 formularza asortymentowo - cenowego  (opisu przedmiotu zamówienia-balkonik)

- dotyczy poz. 4 formularza asortymentowo - cenowego  (opisu przedmiotu zamówienia-macerator).

– dotyczy poz. 7 formularza asortymentowo - cenowego  (opisu przedmiotu zamówienia-krzesło prysznicowe)

- dotyczy poz. 15 formularza asortymentowo - cenowego  (opisu przedmiotu zamówienia-pasy bezpieczeństwa).

- Jeżeli przy dostawie Asortymentu Strony stwierdzą wady bądź braki, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego ich usunięcia w terminie uzgodnionym protokolarnie przez obie strony.

§ 6.

GWARANCJA  JAKOŚCI  I  REKLAMACJE

- Wykonawca oświadcza, że Asortyment będący przedmiotem Umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad i spełnia wszystkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca udziela 12*/24*/36* miesięcznej gwarancji jakości na dostarczany Asortyment (*Kryterium oceny ofert do uzupełnienia w zależności od złożenia oferty przez Wykonawcę).

W przypadku, gdy gwarancja udzielona bezpośrednio przez producenta jest dłuższa, wówczas obowiązuje okres gwarancji jakości udzielony przez producenta.

- Zgłoszenia wad Zamawiający będzie dokonywał faksem na nr .................................., przy czym potwierdzenie prawidłowej transmisji faksu jest dowodem na zgłoszenie wady. Wykonawca potwierdzi tego samego dnia faksem na nr ....................................... przyjęcie zgłoszenia o wadzie.

- Naprawy wykonywane będą w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia wady faksem. Naprawy wykonywane będą w miejscu, w którym Asortyment  jest użytkowany, chyba że sprzeciwia się temu istota uszkodzenia. W przypadku konieczności dokonania naprawy 
w innym miejscu niż miejsce używania przedmiotu Umowy, koszt i odpowiedzialność za  jego  transport   ponosi  Wykonawca   od   chwili   wydania   wadliwego  Asortymentu 
za   potwierdzeniem    jego    upoważnionemu    przedstawicielowi    do   chwili   odbioru

Asortymentu przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego, po dokonaniu naprawy. Z czynności odbioru Asortymentu po naprawie strony sporządzą protokół odbioru.

- Naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o cały czas niesprawności Asortymentu.

- W przypadku, gdy Asortyment nie da się naprawić, albo ten sam element naprawiany był trzy razy, Zamawiający może żądać wymiany tego elementu lub Asortymentu na wolny od wad. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć nowy element/Asortyment w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia żądania faksem. Termin gwarancji płynie wówczas od daty dostarczenia nowego elementu/Asortymentu.

- Zamawiający dopuszcza realizację zobowiązań gwarancyjnych po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego przez producenta urządzenia lub autoryzowany serwis wskazany przez producenta, pod warunkiem dostarczenia pisemnego oświadczenia podmiotu                       o akceptacji postanowień gwarancyjnych wskazanych w niniejszej umowie.

- Zamawiający w trakcie realizacji umowy, a w szczególności w okresie obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi może żądać od Wykonawcy w sytuacji gdy Wykonawca nie będzie świadczył usług osobiście, przedstawienia:

- oświadczenia producenta wskazującego podmiot uprawniony do realizowania serwisu gwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ,

- oświadczania Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego o gotowości świadczenia na rzecz Zamawiającego wymaganego serwisu (zawierające numer modułu internetowego i infolinii telefonicznej).

§ 7.

PRZEDSTAWICIELE  STRON

- Do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją przedmiotu Umowy, w tym do potwierdzania wykonania dostaw oraz zgłaszania uwag co do sposobu ich świadczenia, uprawniona jest:

Pan/i………………,	 tel…… ………………….;

e–mail:………………………..………..…………. .

- Do reprezentowania Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją przedmiotu Umowy, w tym do nadzoru nad realizacją przedmiotu Umowy oraz przyjmowania uwag co do sposobu świadczenia dostaw, uprawniony jest:

Pan/i………………,	 tel…… ………………….;

e–mail:………………………..…………….……….

3.  Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 może zostać dokonana przez każdą ze stron                    
w odniesieniu do reprezentującej ją osoby w formie pisemnego powiadomienia drugiej strony. Fakt ten nie stanowi zmiany warunków niniejszej Umowy i nie musi mieć formy pisemnego aneksu.

§ 8.

KARY  UMOWNE

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub jej części, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w kwocie odpowiadającej:

  - 10% całkowitej wartości brutto przedmiotu Umowy określonej w § 4 ust. 1, 
w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy lub jej części z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy;

  - 0,4% całkowitej wartości brutto przedmiotu Umowy określonej w § 4 ust. 1, 
za przekroczenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu o którym mowa w par. 3 ust. 1

  - 5% wartości Asortymentu, którego dotyczy wada, za przekroczenie terminu naprawy Asortymentu, o którym mowa w § 6 ust. 4, lub wymiany Asortymentu lub jego elementu na wolny od wad, o którym mowa w § 6 ust. 6, za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąci je z wynagrodzenia Wykonawcy przy opłacaniu faktury VAT za realizację przedmiotu Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę, lub wystawi Wykonawcy notę obciążeniową z terminem płatności do 7 dni licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę przedmiotowej noty.

- W przypadku, gdy wartość roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, przewyższa wartość przewidzianych kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w przepisach KC.

§ 9.

ZMIANY UMOWY

      - Wszelkie  zmiany  niniejszej  Umowy  nastąpić muszą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w formie aneksu podpisanego przez każdą ze stron z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

      - Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3.

      - Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, jest możliwa poprzez zmianę:

- modelu oferowanego Sprzętu lub jego elementu w przypadku zastąpienia go innym modelem pod warunkiem, że charakteryzuje się on parametrami co najmniej takimi jak model pierwotnie oferowany lub został udoskonalony lub dodatkowo wyposażony, z zastrzeżeniem niezmienności wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- producenta zaoferowanych przez Wykonawcę produktów pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań opisanych w SIWZ i przy zachowaniu niezmienności cen jednostkowych w przypadkach niezależnych od Wykonawcy (np. wyczerpanie asortymentu, wycofanie produktów z użytku, wycofanie z produkcji).

      - Nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiany:

- danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego;

- danych teleadresowych;

- danych rejestrowych;

- będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

5.  W przypadku zmiany stawki podatku VAT uwzględnienie nowej stawki (i związana 
  z tym zmiana ceny brutto) następować będzie automatycznie w dacie określonej przez

przepisy wprowadzające zmianę stawki podatku VAT bez konieczności podpisywania

odrębnego aneksu.

6.	Zamawiający wskazuje, iż może nastąpić zmiana postanowień umowy w zakresie wskazanej w treści umowy przewidywanej dacie poinformowania, a tym samym udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń, przy czym Zamawiający zastrzega, iż termin ten może ulec przesunięciu, w szczególności w przypadku opóźnień po stronie wykonawcy robót budowlanych lub innych zmian związanych z przedłużeniem obowiązywania umowy dotacyjnej.

7.   	Niezależnie od postanowień ust. 3, Umowa może zostać zmieniona w pozostałym zakresie dopuszczalnym przez art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 9a.

KLAUZULE WALORYZACYJNE DOTYCZĄCE ZMIANY WYNAGRODZENIA

1. Strony przewidują dokonanie zmiany umowy w zakresie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

1) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na te ubezpieczenia, pod warunkiem, że zmiany będą miały bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia. Ciężar wykazania zmiany kosztów ponad wszelką wątpliwość spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w takim wypadku wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia. Do wniosku Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody z których wynikać będą zmienione dla Wykonawcy koszty osobowe związane z realizacją zamówienia, takie jak np: kalkulacja (na podstawie której zmianą objęta będzie wyłącznie procentowa część wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie udziału kosztów osobowych), kopie zawartych umów z pracownikami lub zleceniobiorcami, deklaracje ZUS dotyczące osób ubezpieczonych za wskazane przez Zamawiającego okresy.

2. Do pisemnej kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników realizujących przedmiot umowy na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi,

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników realizujących przedmiot umowy na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi.

3. Podstawą waloryzacji wynagrodzenia nie może być wyłącznie oświadczenie Wykonawcy. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.

4. Kwota o jaką zostanie zmienione wynagrodzenie w oparciu o postanowienie zawarte 
w ust. 1 będzie równa kwotom wynikającym z przepisów w zakresie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia lub zasad lub wysokości składki na ubezpieczenia,                          co oznacza, iż w przypadku:

1) zmiany o której mowa w ust. 1 pkt 1 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 
o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,

2) zmiany o której mowa w ust. 1 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 
o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

5. W przypadku, gdy wniosek Wykonawcy o którym mowa w ust. 3 wpłynie do Zamawiającego w terminie do 30 dni, licząc od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, waloryzacja wynagrodzenia nastąpi od dnia wejścia tych przepisów w życie.                               W przypadku gdy wniosek wpłynie po terminie określonym w zdaniu pierwszym, wówczas waloryzacja nastąpi od dnia wpłynięcia wniosku.

6. Zamawiający dokona waloryzacji wynagrodzenia tylko wówczas, gdy uzna złożony przez Wykonawcę wniosek za zasadny.

7. W przypadku nieuznania przez Zamawiającego wniosku lub braku porozumienia między stronami umowy, Wykonawca może skorzystać z środków prawnych.”.

§ 10

ODSTĄPIENIE  OD  UMOWY

- Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym oraz w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub jej niezrealizowanej części z ważnych powodów. Za ważne powody uważa się przypadki gdy:

- Wykonawca nie realizuje przedmiotu Umowy zgodnie z Umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne i nie zmienia sposobu realizacji Umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu;

- termin realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3, zostanie przekroczony     o więcej niż 21 dni z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

- Odstąpienie od Umowy wymaga złożenia oświadczenia w formie pisemnej i jest skuteczne z dniem doręczenia go drugiej Stronie. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie przesłane na adres siedziby Strony wskazany w komparycji Umowy. Korespondencję odebraną lub nadaną listem poleconym  za pośrednictwem operatora pocztowego i zwróconą z powodu braku możliwości jej doręczenia, uważa się za skutecznie doręczoną.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1,  Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za realizację części lub całości przedmiotu Umowy, którego wykonanie uznano za nienależyte, a Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 1 pkt 1.

§ 11

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

      - Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz oferta Wykonawcy, a także przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.

      - Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu Umowy lub z nią związane, w przypadku braku możliwości ich polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

      - Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszej Umowie, zarówno nazwane jak i nienazwane załącznikami, stanowią integralną część Umowy.

      - Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający.

Wykaz załączników do umowy:

Załącznik nr 1 – Oferta.

Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy (opis przedmiotu zamówienia).

Załącznik nr 3 – Protokół dostawy, montażu i odbioru końcowego.

Wykonawca :				                  	 Zamawiający :

………………………….	                                   		    …………………………...

Załącznik nr 3 do umowy

……………………………………...

Pieczęć nagłówkowa Zamawiającego

PROTOKÓŁ DOSTAWY, MONTAŻU, PIERWSZEGO URUCHOMIENIA, SZKOLENIA PERSONELU I ODBIORU KOŃCOWEGO

DOTYCZY UMOWY NR (umowa z Wykonawcą) …………….z dnia……………………..

CZĘŚĆ A - DOSTAWA

W dniu …………… dostarczono do …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..                    w …………………………….. n/w wyroby z niezbędnym oprzyrządowaniem:

| Nazwa wyrobu | Dostarczona ilość | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- |

CZĘŚĆ B - MONTAŻ I PIERWSZE URUCHOMIENIE

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* montażu. Stwierdzam, że dokonano prawidłowego montażu wyrobów wymienionych w części A protokołu zgodnie 
z poniższym postanowieniem:

| Miejsce montażu | Ilość zamontowanych urządzeń |
| --- | --- |

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* dokonania pierwszego uruchomienia. Stwierdzam, że wszystkie w/w urządzenia zostały uruchomione i działają bez zarzutu.

Dostarczono wszelką niezbędną dla w/w wyrobów dokumentację, w tym karty gwarancyjne 
w wymaganej ilości egzemplarzy.

CZĘŚĆ C - SZKOLENIE PERSONELU

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* dokonania szkolenia personelu. Dostawca dokonał szkolenia personelu w zakresie działania i obsługi wyrobu opisanego 
w części A.

| Nazwa wyrobu | Liczba przeszkolonych osób |
| --- | --- |

CZĘŚĆ D - ODBIÓR KOŃCOWY

Stwierdzono terminowe*/nieterminowe* wywiązanie się Dostawcy z postanowień zawartej z nim umowy w zakresie dostawy wyrobów opisanych w części A.

Opóźnienie Dostawcy podlegające naliczeniu kar umownych wynosi ………….dni.

DOSTAWCA					      ZAMAWIAJĄCY

……………………………				…………………………..

*niepotrzebne skreślić

- Zamawiający modyfikuje pkt 8 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wyznacza termin wykonania zamówienia na okres 30 dni, licząc od daty poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o możliwości przystąpienia                       do wykonania przedmiotu umowy, przez co Zamawiający rozumie możliwość udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń w danym oddziale, w których nastąpi dostawa                  i montaż przedmiotu umowy.

Zamawiający wskazuje, iż z uwagi na fakt, że będą prowadzone prace modernizacyjne                      w pomieszczeniach, do których następować będzie dostawa i montaż  wyposażenia, przewidywany termin poinformowania, a tym samym udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń dla Oddziału III - dostawa nastąpi w dwóch transzach tj. w sierpniu                           i listopadzie 2018 r., dla Oddziału V to maj  - czerwiec 2019 r., dla Oddziału IV                   to listopad 2019 r.

Zamawiający informuje, iż maksymalny termin realizacji zamówienia to 31 grudnia 2019 r.

- Zamawiający modyfikuje pkt 15.8 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

15.8	Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę 
w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

1) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów:

Pakiet nr 1

a) opisów w postaci kart katalogowych producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta  wraz  z opisami technicznymi w języku polskim (w przypadku składania oferty na Pakiet nr 1 potwierdzające opisane przez Zamawiającego parametry techniczne dla zaoferowanych:

1) Aparatów telefonicznych - poz. 1 formularza asortymentowo - cenowego  (opisu przedmiotu zamówienia) w pakiecie nr 1,

2) Drukarek laserowych - poz. 2 formularza asortymentowo - cenowego  (opisu przedmiotu zamówienia) w pakiecie nr 1,

3) Telewizorów LED - poz. 3 formularza asortymentowo - cenowego  (opisu przedmiotu zamówienia) w pakiecie nr 1,

4) Uchwytów ściennych do telewizora - poz. 4 formularza asortymentowo - cenowego  (opisu przedmiotu zamówienia) w pakiecie nr 1,

5) Urządzeń wielofunkcyjnych - poz. 5 formularza asortymentowo - cenowego  (opisu przedmiotu zamówienia) w pakiecie nr 1,

6)Zestawów komputerowych (stacja robocza + monitor + mysz + klawiatura + oprogramowanie) - poz. 6 formularza asortymentowo - cenowego  (opisu przedmiotu zamówienia) w pakiecie nr 1,

7) Niszczarek do dokumentów - poz. 7 formularza asortymentowo - cenowego  (opisu przedmiotu zamówienia) w pakiecie nr 1,

b) w przypadku gdy dokumenty, o których mowa w lit. a), nie zawierają danych pozwalających na weryfikację wszystkich wymagań określonych przez Zamawiającego                        w opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć dodatkowo odrębne oświadczenie o spełnieniu danego wymagania przez oferowane urządzenie               wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ,

- wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net dla procesora w zestawach komputerowych - poz. 6 formularza asortymentowo - cenowego  (opisu przedmiotu zamówienia) w pakiecie nr 1 - potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ                           - osiągający  w teście PassMark CPU Mark wynik min. 5 840 punktów.

d) potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą EU RoHS o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta sprzętu                dla poz. 1, 2, 3, 5, 6, 7 formularza asortymentowo - cenowego  (opisu przedmiotu zamówienia)    w pakiecie nr 1.

e) deklaracja zgodności CE - dotyczy wszystkich pozycji pakietu nr 1.

Pakiet nr 3:

            - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 597-1 w zakresie trudnopalności materaców i tapicerowanych podstaw leżysk

- dotyczy  poz. 2 i 3 formularza asortymentowo - cenowego  (opisu przedmiotu zamówienia) w pakiecie nr 3, (sofy, fotele - chodzi o atesty na trudnopalność komponentów sofy tj. pianki poliuretanowej i tapicerki).

Pakiet nr 4:

1. Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 597-1 w zakresie trudnopalności materaców i tapicerowanych podstaw leżysk - dotyczy poz. 2 formularza asortymentowo - cenowego  (opisu przedmiotu zamówienia) - w pakiecie nr 4.

Zamawiający uzna za równoważny do Certyfikatu potwierdzającego zgodność                  z norma PN-EN 597-1 w zakresie trudnopalności materaców i tapicerowanych podstaw leżysk dokument potwierdzający trudnopalność:

- tkaniny , z której wykonany jest pokrowiec Raport z Badania Odporności na Zapalenie Układu Tapicerskiego wg. Normy PN-EN 1021-1 i PN-EN 1021-2.

oraz  Certyfikat Testu zgodnie  z obowiązująca  w EU  normą „BS 7175: 1989 Zapalność pokrowców i poduszek przez tlące się i płonące źródła zapłonu”

- wkładu - pianki  poliuretanowej  pod względem trudnopalności zgodnie                                z obowiązującą w EU normą „BS 5852: Cześć 2: 1982 Źródło zapłonu 5  (Stos 5) zgodnie z Harmonogramem 1 Część 1 Meble i Umeblowanie (Ogień)                                            (Bezpieczeństwo) Regulacje 1988 (z późniejszymi zmianami)   Flammability Test Report.

- Treść pkt 17 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Oferty należy składać w opakowaniach uniemożliwiających ich bezśladowe otwarcie np. w zaklejonych kopertach. Opakowanie musi być oznaczone napisem:

Przetarg nieograniczony „Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla oddziału III, IV, V zgodnie z preliminarzem zakupu pierwszego wyposażenia” w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych”. Nie otwierać przed 12.06.2018 r. o godz. 10:00

oraz powinno zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

  - W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy, 
z określeniem siedziby - wszystkie podmioty składające ofertę wspólną 
z wyszczególnieniem pełnomocnika.

  - Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 tekst jednolity), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w opakowaniach opisanych w pkt 17.1, do dnia12.06.2018 r. do godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego, Kancelarii Ogólnej w pok. 92, która jest udostępniona dla Wykonawców w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku Wykonawca złoży Zamawiającemu zawiadomienie w formie pisemnej na zasadach określonych w pkt 17.3, w opakowaniu oznaczonym zgodnie z pkt 17.1 oraz dodatkowo zawierającym określenie „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

  - Jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.06.2018 r. o godz. 10:00                         w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych pok.G103.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką Zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Zamawiający udostępnia tekst jednolity formularza asortymentowo - cenowego (opisu przedmiotu zamówienia) ze zmianami - stanowiącego załącznik nr 3                   do SIWZ.

DYREKTOR

Andrzej Mazur