Z/DZP/226/2018 Warszawa, dnia 01.08.2018 r.

**Informacja dla Wykonawców biorących udział w przetargu nieograniczonym**

**na realizację zadania pod nazwą:** **„Modernizacja Oddziału III, IV i V w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27” w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych”**

**sygnatura akt 10/DZP/2018**

**Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w związku ze zgłoszonymi pytaniami   
w dniu 27 lipca 2018 r. Zamawiający wyjaśnia co następuje:**

**Pytanie 1:**

Z uwagi iż przedmiot zamówienia będzie rozliczany kosztorysem powykonawczym prosimy   
o informacje w jaki sposób będą rozliczane roboty nie ujęte w załączonych przedmiarach tj.:

• Brak wylewek samopoziomujących pod posadzki PCV

• Brak reperacji posadzek po zerwanych wykładzinach i płytkach (posadzki cementowe   
są w kiepskim stanie technicznym)

• Brak skrobania ścian z istniejących powłok malarskich

• Brak pozycji dotyczącej poszerzenia otworów drzwiowych

**Odpowiedź:**

Zastosowano w przedmiarze pozycję KNR W 2-02 1123-02, która zawiera wszystkie nakłady na wykonanie posadzki PCV. Szczegółowy opis pozycji katalogowej, robót które należy wykonać w ramach tej pozycji jest następujący:

1. Oczyszczenie podłoża.

2. Reperacja podłoża.

3. Rozłożenie materiału wykładziny.

4. Przycięcie materiału oraz smarowanie klejem podłoża (gruntowanie) i wykładziny.

5. Ułożenie wykładziny.

6. Zapastowanie podłogi.

Nakład materiału wykładziny w tej pozycji jest 1,09 czyli 9 % więcej na wywinięcia na ściany.

Nie należy dodawać już żadnych pozycji. Wszystkie nakłady materiałów, robocizny i sprzętu zostały zawarte w tej pozycji.

Zastosowano w przedmiarze pozycję KNR 0-19 931-06, która zawiera wszystkie nakłady na wykonanie drzwi i otworów drzwiowych. Szczegółowy opis pozycji katalogowej, robót które należy wykonać w ramach tej pozycji jest następujący:

1. Demontaż ościeży.

2. Montaż ościeżyz dostosowaniem otworów drzwiowych.

3. Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową.

4. Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją.

Nie należy dodawać już żadnych pozycji. Wszystkie nakłady materiałów robocizny i sprzętu zostały zawarte w tej pozycji.

Prace budowlane nie dotyczą jedynie skrobania powłok malarskich i malowania. Najpierw należy przygotować powierzchnię pod tynki i wykonać uzupełnienie lub renowację istniejących tynków -  pozycja NNRNKB 202 0830-0 (w tej pozycji zawarte jest przygotowanie podłoża i renowacja starych tynków). Następnie wykonywane będą gładzie pozycja (KNR-W 2-02 2011-02) a następnie malowanie (pozycja  KNR-W 2-02 1510-03).

**Pytanie 2:**

W przedmiarach sanitarnych brak:

• Zamurowań po bruzdach

• Zamurowań po przebiciach przez ściany

• Brak przegród pożarowych

**Odpowiedź:**

Zastosowano w przedmiarze pozycję NNRNKB 202 0830-0, która zawiera wszystkie nakłady na wykonanie tynków. Szczegółowy opis pozycji katalogowej, robót które należy wykonać   
w ramach tej pozycji jest następujący:

1. Zamurowanie przebić i bruzd.

2. Ustawienie i rozebranie rusztowań.

3. Przygotowanie powierzchni.

4. Osiatkowanie powierzchni.

5. Osadzenie kratek i drobnych elementów.

6. Wykonanie tynków z wyrobieniem krawędzi glifów i nadproży.

7. Wykonanie reperacji starych tynków.

W przedmiarze ujęto tynki ścian i sufitów. Nie należy dodawać już żadnej pozycji. Wszystkie nakłady materiałów, robocizny i sprzętu zostały zawarte w tej pozycji.

W projekcie budowlanym i wykonawczym znajdują się zapisy dotyczące zabezpieczania przejść instalacyjnych do których wykonawca ma obowiązek się stosować. Wyznaczając trasy instalacji musi więc uwzględnić konieczność zabezpieczania przepustów instalacyjnych   
w elementach oddzielenia pożarowego.

**Pytanie 3:**

W pomieszczeniach sanitarnych brak izolacji przeciwwilgociowej.

**Odpowiedź:**

W przedmiarach zawarte są pozycje dotyczące izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, kuchniach, pomieszczeniach technicznych - NNRNKB 202 0618-03.

**Pytanie 4:**

Czy w zakres zamówienia wchodzi wyposażenie pomieszczeń w meble zgodnie z zestawieniem   
w dokumentacji projektowej?

**Odpowiedź:**

Wyposażenie jest przedmiotem innego postępowania prowadzonego pod nazwą: „Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla oddziału III, IV,  V zgodnie   
z preliminarzem zakupu pierwszego wyposażenia” w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych” 5/DZP/2018. Dokumentacja postępowania została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego: [www.szpitalnowowiejski.pl](http://www.szpitalnowowiejski.pl).

**Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

Zamawiający modyfikuje następujące postanowienia SIWZ:

1. Na stronie tytułowej SIWZ tekst w brzmieniu:

***„Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją Umowy o dofinansowanie   
Nr 11//UMWM/02/2017/NW-I-I/D zawartej w dniu 13 lutego 2017 r. Aneksem Nr 1/2017***

***z dnia 9 czerwca 2017 r., Aneksem Nr 2/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., Aneksem Nr 3/2017***

***z dnia 5 października 2017 r., Aneksem Nr 4/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.   
i Aneksem Nr 5/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r.”***

otrzymuje nowe brzmienie:

***„Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją Umowy o dofinansowanie   
Nr 11//UMWM/02/2017/NW-I-I/D zawartej w dniu 13 lutego 2017 r. Aneksem Nr 1/2017***

***z dnia 9 czerwca 2017 r., Aneksem Nr 2/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., Aneksem Nr 3/2017***

***z dnia 5 października 2017 r., Aneksem Nr 4/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.,***

***Aneksem Nr 5/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. i Aneksem Nr 6/2018 z dnia 30 lipca 2018 r.”.***

2. Treść pkt 4.1 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

*„4.1. Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja Oddziału III, IV i V w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27” w ramach realizacji zadania pod nazwą: „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych”. Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją Umowy o dofinansowanie Nr 11//UMWM/02/2017/NW-I-I/D zawartej   
w dniu 13 lutego 2017 r. Aneksem Nr 1/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r., Aneksem Nr 2/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., Aneksem Nr 3/2017 z dnia 5 października 2017 r., Aneksem Nr 4/2017 z dnia 29 listopada 2017 r., Aneksem Nr 5/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. i Aneksem Nr 6/2018 z dnia 30 lipca 2018 r.”.*

***3***. Treść pkt 4.3 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

*„4.3. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie następujących prac:*

***I. Zakres zadania realizowany w roku 2018***

1. *Modernizacja Oddziału III:*
   1. *Roboty budowlano – montażowe:*
      1. *roboty rozbiórkowe i demontażowe;*
      2. *roboty konstrukcyjne, remont balustrad, schody wejściowe (kl. schodowa nr 5);*
      3. *stolarka i ślusarka;*
      4. *roboty wykończeniowe:*
         1. *ściany: tynki, malowanie, gresy, wykładziny;*
         2. *posadzki;*
         3. *sufity;*
         4. *inne prace towarzyszące.*
   2. *Instalacje elektryczne:*
      1. *trasy kablowe;*
      2. *oświetlenie;*
      3. *oświetlenie awaryjne;*
      4. *siła;*
      5. *pomiary.*
   3. *Instalacje teletechniczne:*
      1. *trasy kablowe;*
      2. *system LAN;*
      3. *system DSO;*
      4. *system CCTV;*
      5. *instalacja przyzywowa;*
   4. *Instalacje wewnętrzne:*
      1. *instalacja wodociągowa;*
      2. *instalacja hydrantowa;*
      3. *instalacja kanalizacji sanitarnej;*
      4. *instalacja c.o.;*
      5. *instalacja klimatyzacji;*
      6. *instalacja wentylacji;*
      7. *wyposażenie higieniczno – sanitarne.*

***II. Zakres zadania realizowany w roku 2019***

1. *Modernizacja Oddziału IV, V:*
   1. *Roboty budowlano – montażowe:*
      1. *stolarka i ślusarka;*
      2. *roboty wykończeniowe:*
         1. *ściany: tynki, malowanie, gresy, wykładziny;*
         2. *posadzki;*
         3. *sufity;*
         4. *inne prace towarzyszące;*
      3. *roboty rozbiórkowe i demontażowe;*
      4. *uzupełnienia ścian i obudowy G-K;*
      5. *roboty konstrukcyjne, remont balustrad, schody wejściowe (kl. schodowa. nr 3, 4).*
   2. *Instalacje elektryczne:*
      1. *trasy kablowe;*
      2. *oświetlenie;*
      3. *oświetlenie awaryjne;*
      4. *siła;*
      5. *pomiary.*
   3. *Instalacje teletechniczne:*
      1. *trasy kablowe;*
      2. *system LAN;*
      3. *system DSO;*
      4. *system CCTV;*
      5. *instalacja przyzywowa;*
   4. *Instalacje wewnętrzne:*
      1. *instalacja kanalizacji sanitarnej;*
      2. *instalacja klimatyzacji;*
      3. *instalacja wentylacji;*
      4. *wyposażenie higieniczno – sanitarne;*
      5. *instalacja wodociągowa;*
      6. *instalacja hydrantowa;*
      7. *instalacja c.o.”.*

4. Treść pkt 4.9 ppkt 3 lit. b) SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, (tj. w szczególności bez, adresów, nr PESEL pracowników) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r.   
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;”.

5. Treść pkt 4.9 ppkt 3 lit. d) SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”.

6. Treść pkt 17 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

*„****17 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert***

*17.1 Oferty należy składać w opakowaniach uniemożliwiających ich bezśladowe otwarcie np. w zaklejonych kopertach. Opakowanie musi być oznaczone napisem:*

|  |
| --- |
| *Przetarg nieograniczony na realizację zadania pod nazwą:*  ***„Modernizacja Oddziału III, IV i V w Budynku Głównym***  ***Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27”  w ramach realizacji zadania pn.***  ***„Modernizacja Oddziałów Szpitalnych”*** *Nie otwierać przed 07.08.2018 r. o godz. 10:00* |

*oraz powinno zawierać nazwę i adres Wykonawcy.*

*17.2 W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy, z określeniem siedziby - wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z wyszczególnieniem pełnomocnika.*

***17.3 Oferty należy składać*** *w formie pisemnej pod rygorem nieważności, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe osobiście lub za pośrednictwem posłańca w opakowaniach opisanych   
w pkt 17.1, do dnia* ***07.08.2018 r. do godz. 9:30*** *w siedzibie Zamawiającego, Kancelarii Ogólnej w pok. 92, która jest udostępniona dla Wykonawców w dni powszednie   
w godzinach od 8.00 do 15.00.*

*17.4 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku Wykonawca złoży Zamawiającemu zawiadomienie w formie pisemnej na zasadach określonych w pkt 17.3, w opakowaniu oznaczonym zgodnie z pkt 17.1 oraz dodatkowo zawierającym określenie „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.*

***17.5 Jawne otwarcie ofert*** *odbędzie się w dniu* ***07.08.2018 r. o godzinie 10:00*** *w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych pok. G103.*

*17.6 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:*

*1) kwoty, jaką Zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;*

*2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;*

*3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.”.*

7. Treść preambuły projektu umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ w brzmieniu:

*„… w wyniku wyboru oferty Wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1   
w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.   
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na wykonanie zadania w przedmiocie:* ***„Modernizacja Oddziału III, IV i V w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27”   
w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych”,*** *realizowanego   
w związku z realizacją przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie Nr 11//UMWM/02/2017/NW-I-I/D zawartej w dniu 13 lutego 2017 r.* *Aneksem Nr 1/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r., Aneksem Nr 2/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., Aneksem Nr 3/2017 z dnia   
5 października 2017 r.,* *Aneksem Nr 4/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. i Aneksem Nr 5/2018   
z dnia 13 czerwca 2018 r. , Strony zawierają umowę o następującej treści: …”*

otrzymuje nowe brzmienie:

*„… w wyniku wyboru oferty Wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1   
w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.   
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na wykonanie zadania w przedmiocie:* ***„Modernizacja Oddziału III, IV i V w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27”   
w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych”,*** *realizowanego   
w związku z realizacją przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie Nr 11//UMWM/02/2017/NW-I-I/D zawartej w dniu 13 lutego 2017 r. Aneksem Nr 1/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r., Aneksem Nr 2/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., Aneksem Nr 3/2017 z dnia   
5 października 2017 r., Aneksem Nr 4/2017 z dnia 29 listopada 2017 r., Aneksem Nr 5/2018   
z dnia 13 czerwca 2018 r. i Aneksem Nr 6/2018 z dnia 30 lipca 2018 r., Strony zawierają umowę o następującej treści: …”.*

8. Treść ust. 4 w § 2 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

*„4. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie następujących robót:*

***I. Zakres zadania realizowany w roku 2018***

*Modernizacja Oddziału III:*

*1) Roboty budowlano – montażowe:*

*a) roboty rozbiórkowe i demontażowe;*

*b) roboty konstrukcyjne, remont balustrad, schody wejściowe (kl. schodowa nr 5);*

*c) stolarka i ślusarka;*

*d) roboty wykończeniowe:*

*- ściany: tynki, malowanie, gresy, wykładziny;*

*- posadzki;*

*- sufity;*

*- inne prace towarzyszące.*

*2) Instalacje elektryczne:*

*a) trasy kablowe;*

*b) oświetlenie;*

*c) oświetlenie awaryjne;*

*d) siła;*

*e) pomiary.*

*3) Instalacje teletechniczne:*

*a) trasy kablowe;*

*b) system LAN;*

*c) system DSO;*

*d) system CCTV;*

*e) instalacja przyzywowa.*

*4) Instalacje wewnętrzne:*

*a) instalacja wodociągowa;*

*b) instalacja hydrantowa;*

*c) instalacja kanalizacji sanitarnej;*

*d) instalacja c.o.;*

*e) instalacja klimatyzacji;*

*f) instalacja wentylacji;*

*g) wyposażenie higieniczno – sanitarne.*

***II. Zakres zadania realizowany w roku 2019***

*Modernizacja Oddziału IV, V:*

*1) Roboty budowlano – montażowe:*

*a) stolarka i ślusarka;*

*b) roboty wykończeniowe:*

*- ściany: tynki, malowanie, gresy, wykładziny;*

*- posadzki;*

*- sufity;*

*- inne prace towarzyszące;*

*c) roboty rozbiórkowe i demontażowe;*

*d) uzupełnienia ścian i obudowy G-K;*

*e) roboty konstrukcyjne, remont balustrad, schody wejściowe (kl. schodowa. nr 3, 4).*

*2) Instalacje elektryczne:*

*a) trasy kablowe;*

*b) oświetlenie;*

*c) oświetlenie awaryjne;*

*d) siła;*

*e) pomiary.*

*3) Instalacje teletechniczne:*

*a) trasy kablowe;*

*b) system LAN;*

*c) system DSO;*

*d) system CCTV;*

*e) instalacja przyzywowa;*

*4) Instalacje wewnętrzne:*

*a) instalacja kanalizacji sanitarnej;*

*b) instalacja klimatyzacji;*

*c) instalacja wentylacji;*

*d) wyposażenie higieniczno – sanitarne;*

*e) instalacja wodociągowa;*

*f) instalacja hydrantowa;*

*g) instalacja c.o.”.*

9. Treść ust. 15 pkt 3 lit b) w § 6 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, (tj. w szczególności bez, adresów, nr PESEL pracowników) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r.   
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;”.

10. Treść ust. 15 pkt 3 lit d) w § 6 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

DYREKTOR

Andrzej Mazur