Z/DZP/233/2018 Warszawa, dnia 03.08.2018 r.

**Informacja dla Wykonawców biorących udział w przetargu nieograniczonym**

**na realizację zadania pod nazwą:** **„Dostawa wyposażenia dla Szpitala Nowowiejskiego”**

**sygnatura akt 11/DZP/2018**

**Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w związku ze zgłoszonymi pytaniami w dniu 01.08.2018 r. i 02.08.2018 r. Zamawiający wyjaśnia co następuje:**

**Pytanie nr 1:**

Pakiet nr 1. Poz. 1 – fotel do pobierania krwi. Czy Zamawiający dopuści fotel o poniższych parametrach:

Wyposażony w płynną regulację kąta pochylenia oparcia oraz zagłówek fotel, pozwala pacjentowi wygodnie poddać się zabiegowi lub badaniu. Doskonale spełnia wymagania klientów.

Nowy fotel posiada funkcję "fotela Laryngologicznego" dzięki zastosowaniu zagłówka i oparcia z określonym zakresem regulacji.

Wymiary

|  |  |
| --- | --- |
| Całkowita szerokość, mm | 800 |
| Całkowita długość, mm | 780 |
| Szerokość podstawy, mm | 655 |
| Długość podstawy, mm | 730 |
| Całkowita wysokość, mm | 1120 / 1280 |
| Dopuszczalne obciążenie, kg | 120 |

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza fotel do pobierania krwi o powyższych parametrach.**

**Pytanie nr 2:**

Pakiet nr 1. Poz. 1 – fotel do pobierania krwi. Czy Zamawiający dopuści fotel o poniższych parametrach:

Fotel przeznaczony jest do pobierania krwi, stanowi wyposażenie gabinetów lekarskich, przychodni, szpitali oraz laboratoriów. Wyposażony jest w dwa podłokietniki regulowane w dwóch płaszczyznach (góra-dół, na boki) oraz regulowane oparcie. Siedzisko, oparcie i podłokietniki fotela pokryte są materiałem skóropodobnym lub winylowym dostępnym w szerokiej gamie kolorystycznej. Fotel posiada stabilną stalową konstrukcję malowaną proszkowo w kolorze białym. Opacie regulowane jest za pomocą sprężyny gazowej.

* Szerokość: 78 cm (siedzisko 45 cm)
* Wysokość: 127 cm
* Głębokość: 69 cm
* Dopuszczalne obciążenie: 150 kg
* Waga: 35 kg
* Regulacja wysokości podłokietników: od 0 cm do 20 cm
* Regulacją kąta podłokietników (w poziomie): 180°
* Regulacja kąta oparcia: 93° - 136°
* Wymiar podłokietników: 40 x 15 cm

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie fotela o powyższych parametrach.**

**Pytanie nr 3:**

Pakiet nr 1 poz. 5 – wózek koszowy do przewożenia materiału jałowego. Czy Zamawiający dopuści wózek, którego stelaż wykonany jest ze stali kwasoodpornej? Parametr lepszy. Wózki do przewozu materiałów sterylnych/jałowych wykonywane są w całości ze stali kwasoodpornej. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuści wózek koszowy do przewożenia materiału jałowego, którego stelaż wykonany jest ze stali kwasoodpornej.**

**Pytanie nr 4:**

Pakiet nr 1 poz. 6 – wózek do przewożenia bielizny brudnej. Czy Zamawiający dopuści wózek o pojemności 340 l i parametrach opisanych w przedmiocie zamówienia, o wymiarach: 975 x 640 x 1000 mm.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuści wózek do przewożenia bielizny brudnej o pojemności 340 l i wymiarach 975 x 640 x 1000 mm.**

**Pytanie nr 5:**

Pakiet nr 3 – poz. 1 . krzesła do poczekalni. Czy Zamawiający dopuści krzesło o wysokości 800 mm i pozostałych parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuści krzesło do poczekalni o wysokości 800 mm.**

**Pytanie nr 6:**

Dotyczy Formularz asortymentowo – cenowy Pakiet 1 poz. 1 Stanowisko do pobierania krwi.

Czy Zamawiający dopuści stanowisko do pobierania krwi o szerokości całkowitej 80 cm oraz długości całkowitej 78 cm spełniające pozostałe parametry?

****

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuści stanowisko do pobierania krwi o szer. całkowitej 80 cm i długości całkowitej 78 cm.**

**Pytanie nr 7:**

**Dotyczy Formularz asortymentowo – cenowy Pakiet 1 poz. 5 wózek**

Czy Zamawiający dopuści wózek ze stelażem z rurek ze stali kwasoodpornej oraz półkami lakierowanymi proszkowo?

Czy Zamawiający dopuści wózek w całości wykonany ze stali kwasoodpornej?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuści wózek, którego stelaż wykonany jest ze stali kwasoodpornej – pozostałe parametry jak w SIWZ.**

**Pytanie nr 8:**

**Dotyczy Formularz asortymentowo – cenowy Pakiet 1 poz. 8 wózek zabiegowy wielofunkcyjny**

Czy Zamawiający oczekuje, aby wózek był wyposażony także w szuflady - 4 szt. w jednym rzędzie?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuści produkt zgodny z SIWZ.**

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu, dla którego zostały dopuszczone przez Zamawiającego inne parametry wskazane w niniejszym piśmie, Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia w kol. 11 formularza asortymentowo - cenowego (opisu przedmiotu zamówienia) odpowiednich uwag co do zmienionych parametrów oferowanego produktu w stosunku do opisanych w kolumnie 3. W ww. przypadku Wykonawca potwierdza spełnianie przez oferowany produkt wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w formularzu asortymentowo - cenowym (opisu przedmiotu zamówienia) z uwzględnieniem uwag zawartych w kol. 11.

 **DYREKTOR**

**Andrzej Mazur**

Sprawę prowadzi:

Marta Bachańska

ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, pok. G103

tel.: (022) 11-65-359, fax: (022) 11-65-355

e-mail: m.bachanska@szpitalnowowiejski.pl