Z/DZP/198/2019							 Warszawa, dnia 26.11.2019 r.

Informacja dla Wykonawców biorących udział w przetargu nieograniczonym

pn. „Dostawa artykułów do dezynfekcji dla Szpitala Nowowiejskiego”

sygnatura akt 21/DZP/2019

- Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843z późn. zm.) Zamawiający Samodzielny                                                  Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie,                               w załączeniu przesyła zapytania Wykonawców wraz z odpowiedziami i zmianą treści SIWZ:

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 1

Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 2 poz. 2 i dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone                         do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie                         alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii,                blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp,                                       inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach                            noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych                        powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk                                             w opakowaniu typu tuba, gramatura chusteczek 23g/m2?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone                         do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 18x25cm, 300 sztuk w opakowaniu typu wiaderko, gramatura chusteczek 70g/m2?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ i nie dopuszcza w/w produktu.

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 2

      - Wzór umowy par. 6 ust. 8. Prosimy o doprecyzowanie zapisu: "Opóźnienie płatności nie może być podstawą do wstrzymania dostaw Artykułów do dezynfekcji" poprzez zapis: "Opóźnienie płatności nie może być podstawą do wstrzymania dostaw Artykułów do dezynfekcji jeżeli                   zaległość płatnicza nie przekracza 60 dni".

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Wzór umowy par. 8 ust. 1 pkt 1). Prosimy o zmianę zapisu: "10 % wartości brutto przedmiotu Umowy określonej w par. 6 ust. 1 dla danej części/pakietu (...)" na zapis: "10 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu Umowy  (...)".

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Wzór umowy par. 8 ust. 1 pkt 2) i 3). Prosimy o zmianę zapisu: "1 % wartości (...)" na zapis:                     "0,5 % wartości (...)".

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 3

Pakiet 2 pozycja 2 – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowana chusteczek, które Wykazują  min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą szlachetną, polietylenem,                    aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi, które należy przedłożyć                          na  wezwanie Zamawiającego podczas czynności badania oferty najkorzystniejszej.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pakiet 5 pozycja 3 – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania produktu                      w opakowaniu o pojemności 500 ml.

ODPOWIEDŹ:

Tak. Zamawiający potwierdza, że wymaga produktu o pojemności 500 ml. W związku                            z  powyższym  Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 2 E do SIWZ.

Patrz modyfikacja załącznika 2 E do SIWZ.

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 4

Pakiet 3 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu myjąco-dezynfekującego na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, przeznaczonego do mycia i dezynfekcji powierzchni       (w tym kontaktujących się z żywnością) oraz wyposażenia oddziałów, z możliwością stosowania                w obecności pacjentów. Nie wymagający spłukiwania oraz nie powodujący klejenia się powierzchni. Działający w stężeniu użytkowym 0,5% wobec spektrum: B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Rota Vaccinia) w czasie 15 minut z możliwością poszerzenia o Adeno. Opakowanie 1l wyposażone                   w system  dozujący.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza preparat myjąco-dezynfekujący na bazie czwartorzędowych                      związków amoniowych, przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni (w tym kontaktujących się z żywnością) oraz wyposażenia oddziałów, z możliwością stosowania                    w obecności pacjentów. Nie wymagający spłukiwania oraz nie powodujący klejenia się powierzchni.  Działający w stężeniu użytkowym 0,5% wobec spektrum: B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Rota Vaccinia) w czasie 15 minut z możliwością poszerzenia o Adeno. Opakowanie 1l wyposażone  w system dozujący.

Patrz modyfikacja załącznika nr 2 C do SIWZ.

Pakiet 3 poz. 2

W związku z pojawieniem się nowej normy w obszarze medycznym EN 17126 określającej działanie sporobójcze chemicznych środków dezynfekcyjnych stosowanych w obszarze medycznym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał ww. normy przy ocenie skuteczności działania sporobójczego (C. difficile) oferowanego preparatu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ i wskazuje, że nie będzie wymagał w/w normy na etapie oceny ofert.

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 5

Pakiet 1 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści do oceny płynny preparat do dezynfekcji rąk na bazie alkoholi. Higieniczna dezynfekcja rąk (30 sekund) i chirurgiczna dezynfekcja rąk (3 minuty). Oferowany produkt nie zawiera pochodnych fenolowych, barwników i substancji zapachowych. Skład: Substancje czynne: etanol -77,36g /100g, propan-2-ol -4g/100g. Spektrum działania potwierdzone badaniami: B, Tbc, F, V( adeno, noro, polio, H1N1). Produkt biobójczy, opakowanie o pojemności 700 ml w formie worka z zastawką zabezpieczającą produkt przed kontaminacją.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ i nie dopuszcza w/w produktu.

Pakiet 1 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia przed higieniczną                             i chirurgiczną dezynfekcją rąk.  Skład: Aqua, Sodium Laureth Sulphate, Sodium Chloride, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Cocoyl Glutamate, Propylene Glycol, Sodium Benzoate, Citric Acid. Kosmetyk, opakowanie o pojemności 700 ml w formie worka z zastawką zabezpieczającą   produkt przed kontaminacją.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ i nie dopuszcza w/w produktu.

Pakiet 3 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści do oceny płynny preparat w koncentracie na  m.in. bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Produkt przeznaczony mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów, również do powierzchni mających kontakt z żywnością.                    Do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej (szpitale, poradnie, ambulatoria, ZOL), kuchniach, zakładach  przetwórczych oraz produkcyjnych, żłobkach, przedszkolach, higienie komunalnej. Spektrum  działania: B, F, Tbc (m. terrae) , V(HIV, HBV, HCV, rota) – 1% - 15 minut, adeno – 1% - 60 minut. Produkt przebadany w warunkach wysokiego obciążenia. Wyrób medyczny, opakowanie 1 L   z dołączonym dozownikiem.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ i nie dopuszcza w/w produktu.

Pakiet 3 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści do oceny chlorowy preparat w tabletkach                           do dezynfekcji dezynfekcji zmywalnych powierzchni i przedmiotów.  Skład: Substancja czynna: dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu 750g/kg. Zawartość aktywnego chloru: min 1,5g aktywnego Cl2 / tabletkę. Spektrum działania: B, F – wysokie obciązenie, Tbc(M. terrae) - niskie obciążenie, V(Polio, adeno, noro)- wysokie obciążenie, S (b. subtilis) niskie obciążenie -1000 ppm -15 minut. Produkt biobójczy, opakowania handlowe zawiera 300 szt. tabletek z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. (367 pełnych opakowań a 300 szt.)

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ i nie dopuszcza w/w produktu.

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 6

Pytanie do pakietu nr 2, poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści preparat do szybkiej dezynfekcji z zawartością alkoholi 30%                     do dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych, powierzchni  szpitalnych, który jest kompatybilny                  ze wszystkimi powierzchniami wodoodpornymi,  bez aldehydów, fenoli  nie pozostawiający śladów, który osiąga pełne działanie bójcze dla B,F,- 1 min, Tbc,V ( EN 14476) - 5 min, w opakowaniu a’1L ze spryskiwaczem, innego producenta co preparat w pozycji 2 w tym pakiecie?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ i nie dopuszcza w/w produktu.

Pytanie do pakietu nr 2, poz. nr 2

Czy Zamawiający dopuści chusteczki przeznaczone do szybkiego mycia i dezynfekcji  powierzchni o właściwościach dezynfekcyjno-myjących, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych (łącznie z głowicami  USG) wrażliwych na działanie alkoholi, wolne od aldehydów, alkoholi, związków utleniających, wykonane z wysokogatunkowej włókniny o spektrum  B, F, V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota, Noro) Tbc, w opakowaniu typu flow pack a’100szt , w rozmiarze 20x28cm, 40g/m2, innego producenta co preparat w pozycji 1 w tym pakiecie?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ i nie dopuszcza w/w produktu.

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 7

- Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 1  dopuści jako równoważny:

Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie propan-2-olu i glukonianu chlorheksydyny. Preparat zawierający w swoim składzie glicerynę. Spektrum i czas działania:                   B, Tbc, F, V( HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes Simplex).Dezynfekcja higieniczna w 30 sekund, dezynfekcja chirurgiczna w 90 sekund, przedłużone działanie bakteriobójcze do 3 godz. pH 7,3 – 7,8. Wirus rota 45 s. Opakowanie w systemie zamkniętym 1 l z odpowiednim przeliczeniem ilości , hermetyczny bez dostępu powietrza, bezdotykowa aplikacja płynu – zapobiega zakażeniom krzyżowym. Dozownik łokciowy z poz,. 4 kompatybilny                                        z zaproponowanym preparatem.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ i nie dopuszcza w/w produktu.

- Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 2 dopuści jako równoważny:

Preparat przeznaczony do mycia rąk przed chirurgiczna i po higienicznej dezynfekcji rąk. Bez zawartości mydła, przeznaczona dla osób z alergią i nietolerancją na produkty zawierające mydło. Produkt zawiera substancje pielęgnujące, polecany dla personelu medycznego i osób narażonych na macerację skóry w wyniku częstego mycia. Produkt polecany do mycia pacjentów                                  z odleżynami. Przebadany dermatologicznie. Opakowanie w systemie zamkniętym 1 l                                 z odpowiednim przeliczeniem ilości, hermetyczny bez dostępu powietrza, bezdotykowa aplikacja płynu – zapobiega zakażeniom krzyżowym. Dozownik łokciowy z poz,. 5 kompatybilny                            z zaproponowanym preparatem.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ i nie dopuszcza w/w produktu.

3. Prosimy o wyjaśnienie czy w Pakiecie Nr 3 poz. 1   Zamawiający wymaga aby produkt      posiadał podwójną rejestrację jako wyrób medyczny i produkt biobójczy, co oznacza                   możliwość stosowania preparatu zarówno do dezynfekcji wyrobów medycznych ale                    również do dezynfekcji powierzchni typu podłogi  nie będącymi wyrobami medycznymi oraz powierzchni mających kontakt z żywnością?

Pytanie to kierujemy w  związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                           i Rady (UE)  nr 528/2012 z 22 maja 2012r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. U. UE. L 167 z 27.06.2012, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej rozporządzeniem nr 528/2012 oraz zgodnie z Komunikatem Prezesa URPLWMIPB z dnia 11 września 2014 r. tj. produkt do dezynfekcji powierzchni musi spełniać wymagania określone zarówno dla produktu biobójczego (kategoria I grupa 2) jak i dla wyrobu medycznego, tak więc musi posiadać dualną rejestrację jako wrób medyczny a także produkt biobójczy ze względu iż jest to środek  o podwójnym przeznaczeniu (528/2012: Przypadek 3 – produkt przeznaczony jednocześnie do zastosowań dezynfekcyjnych (jako produkt biobójczy) oraz zastosowań medycznych (jako wyrób medyczny). Produkty do dezynfekcji powierzchni do kontaktu  z żywnością  - muszą być zarejestrowane w grupie PT 4 i muszą być produktem biobójczym. Preparat o podwójnej (dualnej) rejestracji jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny może być stosowany do wszystkich powierzchni w tym podłóg i powierzchni mających kontakt z żywnością w placówkach zdrowia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ i wskazuje, że nie wymaga produktu o podwójnej rejestracji.

- Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu Nr 3 poz. 2 i utworzenie odrębnego Zadania na tę pozycje. Pragniemy podkreślić, że połączenie w jednym Zadaniu produktu wyszczególnionego w poz. 2 tj. produktu mało popularnego na rynku i dostępnego                             u jednego producenta, nie pozwala ubiegać się o zamówienie producentom środków, którzy mogą zaproponować najkorzystniejsze ceny, a którzy nie posiadają w swojej ofercie produktu z pozycji nr 2. W trosce o ograniczenie kosztów zakupów środków przez Zamawiającego oraz wymierne korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert wnosimy jak na wstępie.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 8

Pakiet 1

poz 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny hypoalergicznego preparatu na bazie mieszaniny alkoholi etanolu 72,5g i izopropanolu 7,5 g do dezynfekcji skóry oraz dezynfekcji higienicznej                          i chirurgicznej rąk. Zawiera substancje pielęgnujące i łagodzące podrażnienia: pantenol, bisabosol, witamian E, neutralne pH, pełne spektrum, wykazuje działanie mikrobójcze powyżej                                   3 godzin,  przebadany dermatologicznie, może być stosowany do bardzo wrażliwej i podatnej na alergie skóry. Chirurgiczna dezynfekcja rąk (PN-EN 12791) 1,5 minuty, Higieniczna dezynfekcja rąk (PN-EN 1500) 30 sekund, EN13727 Bakteriobójczy (w tym MRSA,VRE), EN13624 Drożdżakobójczy 15 sekund,EN14348 Prątkobójcze (w tym prątki gruźlicy) 20 sekund, EN 14476 Wirusy: osłonione, Vaccinia, Rota, Noro 15 sekund, EN14476 Adeno 30 sekund, EN14476 Pełne wirusobójcze (Polio) 1 minuta. Proponujemy opakowania 500 ml lub 1000 ml wraz z usługą bezpłatnego demontażu i montażu dozowników kompatybilnych z zaproponowanymi opakowaniami preparatu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ i nie dopuszcza w/w produktu.

poz 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wymogi zapisów siwz                    w opakowaniach 500 ml lub 1000 ml wraz z usługą bezpłatnego demontażu i montażu dozowników kompatybilnych z zaproponowanymi opakowaniami preparatu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ i nie dopuszcza w/w produktu.

Pakiet 2

poz 1

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie do oceny preparatu na bazie dwóch alkoholi etanol 57g                      i propanol 2-ol 6g o szerokim spektrum działania B (MRSA) 30 s,F,V (HCV,HBV,HIV, Vaccinia, Norowirus ,Adeno) 30 s, Tbc (M.terrae i M.avium) 30 s, Polio 2 min. Preparat bez substancji  sklasyfikowanych jako żracy i drażniacy drogi oddechowe, nie zawiera aldehydów, wysoce bezpieczny dla personelu i pacjentów możliwość użycia w pionie żywieniowym, wyrób medyczny kl IIa.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ i nie dopuszcza w/w produktu.

poz 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezalkoholowych chusteczek do dezynfekcji                  powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu o szerszym spektrum działania:EN 13727, EN 14561 Bakteriobójczy (w tym MRSA, VRE) – warunki brudne 1 minuta 
EN 13624, EN 14562 Drożdżakobójczy – warunki brudne 1 minuta 
EN 13624 Grzybobójczy 10 minut 
EN 14348 Prątkobójczy (w tym prątki gruźlicy) – warunki brudne 5 minut 
EN 14476 HIV,HBV,HCV, Vaccinia, Rota, Noro – warunki brudne 30 sekund 
EN 13704 Cl. Difficile 15 minut 
EN 16615:2015 (bakteriobójcze i drożdżakobójcze) 1 minuta.

Chusteczki konfekcjonowane w tuby po 120 szt o statusie wyrobu medycznego kl IIa.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ i nie dopuszcza w/w produktu.

Pakiet 3

poz 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu o poniższym spektrum EN 13727 Bakteriobójczy (w tym MRSA, Legionella, Salmonella), EN 13624 Grzyby, EN 14348 Prątkobójczy (w tym prątki gruźlicy) 0,25% w 15 minut, EN 14476 BVDV,HIV,HBV,HCV, Vaccinia, Rota 0,25% w 5 minut, Adeno, Polio 0,5% w 60 minut. Preparat spełnia resztę wymogów zapisanych w siwz.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ i nie dopuszcza w/w produktu.

poz 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wymogi zapisów siwz                  w opakowaniach po 300 tabletek.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ i  nie dopuszcza w/w produktu.

- Zamawiający modyfikuje punkty: 15.1, 15.3 i 15.5 SIWZ, które otrzymują następujące brzmienie:

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Oferty należy składać w opakowaniach uniemożliwiających ich bezśladowe otwarcie                         np. w zaklejonych kopertach. Opakowanie musi być oznaczone napisem:

Przetarg nieograniczony na „Dostawę artykułów do dezynfekcji dla Szpitala Nowowiejskiego” Nie otwierać przed 29.11.2019 r. o godz. 10:00

oraz winno zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

  - Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w opakowaniach opisanych w pkt 15.1, do dnia 29.11.2019 r. do godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego, Kancelarii Ogólnej w pok. 92, która jest udostępniona dla Wykonawców w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00.

  - Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2019 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych pok. G103.

- Zamawiający modyfikuje Załącznik 2C i 2E do SIWZ o brzmieniu stanowiącym załącznik                        do niniejszych odpowiedzi.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z-ca Dyrektora

ds. Ekonomiczno-Finansowych

Barbara Kulis

Sprawę prowadzi:

Małgorzata Ziemska

ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, pok. G 116

tel.: (022) 11-65-349

e-mail: malgorzata.ziemska@szpitalnowowiejski.pl