## Pakiet_1
Pakiet nr 1: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 1 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Sterylna bezpieczna kaniula do żył obwodowych z portem iniekcyjnym. - jednorazowego użytku, typu Luer – Lock, Cewnik widoczny - kontrastujący w promieniach RTG. - posiadająca samoczynne zabezpieczenie ostrza chroniące przed zakłuciami - osłonka o gładkich krawędziach uruchamiająca się automatycznie podczas jej cofania, - posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi,ewentualnie filtr hydrofobowy - układ skrzydełek gwarantujący dobre umocowanie kaniuli, - spodnia część opakowania kaniuli wykonana z tworzywa sztywnego (rynienka), - górna część wykonana z impregnowanego papieru zabezpieczająca przed przypadkowym uszkodzeniem, - pakowana pojedynczo, - opakowanie powinno otwierać się tylko w miejscu do tego przeznaczonym, wyraźnie oznaczona seria i data ważności produktu. - kaniule muszą być oznaczone barwnym kodem identyfikacyjnym określającym grubość kaniuli wg normy ISO. - pakowane po 50 sztuk Rozmiary – 24G-żółty, 22G-niebieski, 20G-różowy, 18G-zielony, 16G-szary | szt. | 3500 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych - przezroczysty dren długości 150 - 180 cm. - Przezroczysty ostry kolec, - komora kroplowa elastyczna, - filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami, - zacisk rolkowy - zakończenie luer- lock, - jałowy, pakowany papier – folia. | szt | 4000 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Kraniki trójdrożne do wlewów: - sterylny, jednorazowego użytku, - pojedynczo pakowany, - wykonany z poliwęglanu, zabezpieczony koreczkiem, - posiadający identyfikator pozycji połączenia otwarty- zamknięty, Kranik wyposażony w trójramienne pokętło, przeźroczysta obudowę umożliwiająca wizualizacje przepływu. | szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Koreczki do kaniuli luer-lock: - pakowane pojedynczo, - wykonane z materiału hypoalergicznego, - kompatybilny z kaniulami obwodowymi | szt. | 3500 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Igły do pobierania i rozpuszczania leków z otworem bocznym, jałowa, nasdka igły dopasowana do końcówki typu luer i luer-lock, rozmiar 1,2 mmx40 mm | 1op=100 szt. | 70 |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Strzykawki jednorazowe – 2 ml. - typu Luer, jałowa, - przeźroczysty cylinder, - o łatwym i równomiernym przesuwie tłoka, - podziałka, niezmywalna w kolorze granat lub czarny, - pierścień zabezpieczający przypadkowemu wycofaniu tłoka, - pakowane papier- folia. | 1op=100szt. | 120 |  | 0 | 0 |  | 0
7 | Strzykawki jednorazowe – 5 ml. - jałowa jednorazowego użytku, typu Luer - przeźroczysta, - o łatwym i równomiernym przesuwie tłoka, - podziałka, niezmywalna w kolorze granat lub czarny, - pierścień zabezpieczający przypadkowemu wycofaniu tłoka, - pakowane papier- folia. | 1op=100szt. | 70 |  | 0 | 0 |  | 0
8 | Strzykawki jednorazowe – 10 ml. - jałowa jednorazowego użytku, typu Luer - przeźroczysta, - o łatwym i równomiernym przesuwie tłoka, - podziałka, niezmywalna w kolorze granat lub czarny, - pierścień zabezpieczający przypadkowemu wycofaniu tłoka, - pakowane papier- folia. | 1op=100szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
9 | Strzykawki jednorazowe – 20 ml. - jałowa jednorazowego użytku, typu Luer - przeźroczysta, - o łatwym i równomiernym przesuwie tłoka, - podziałka, niezmywalna w kolorze granat lub czarny, - pierścień zabezpieczający przed przypadkowym wycofaniem tłoka, - pakowane papier- folia. | 1op=100szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
10 | Uniwersalne igły do penów : - kompatybilne ze wszystkimi rodzajami i typami wstrzykiwaczy insulinowych dostępnych w Polsce, łatwe nakręcanie i odkręcanie igły jednorazowego użytku,sterylne, rozmiary: 5mm x 0,25mm; 6mm x 0,25, 8mm x 0,30mm; 12,7mm x 0,33mm; 8mm x 0,25 | op= 100szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
11 | Strzykawka jednorazowa typu Jeanette - pojemność 100 ml, - zakończona lejkowato, z końcówką do cewników i sond, - sterylna, - z podziałką niezmywalną, - tłok gumowy. | szt. | 150 |  | 0 | 0 |  | 0
12 | Strzykawka jednorazowa typu Jeanette - pojemność 50-60 ml, - zakończona lejkowato, z końcówką do cewników i sond, - sterylna, - z podziałką niezmywalną, - tłok gumowy. | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
13 | Igły jednorazowe bezpieczne - ostre, sterylne, - z zintegrowaną zabezpieczająca osłoną, która trwale zamyka igłę, - aktywacja mechanizmu zabezpieczającego jednym palcem bezpośrednio po iniekcji, - blokada osłony zabezpieczającej, - pakowane papier folia. Opakowanie powinno otwierać się tylko w miejscu do tego przeznaczonym, wyraźnie oznaczone serią , datą produkcji i ważności produktu .Igły muszą być oznaczone barwnym kodem identyfikacyjnym określającym grubość 22 G(0,7 X 40) , 21 G( 0,8 X40) ,20 G (0,9 X 40). -igły kompatybilne ze strzykawką z końcówką Luer . | 1op.=50szt. | 250 |  | 0 | 0 |  | 0
14 | Nakłuwacze uniwersalne - jednorazowe, jałowe - kostrukcyjnie zabezpieczone przed ponownym użyciem, ostrze schowane przed i po użyciu, uniemożliwiające przypadkowe zakłucie. 25G/1,5 mm, 27G/1,8mm,21G/2,4mm | 1op=100szt | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
15 | Igły jednorazowe „luer”, ostre - sterylne, - pakowane papier folia. - Opakowanie powinno otwierać się tylko w miejscu do tego przeznaczonym, wyraźnie oznaczone serią , datą produkcji i ważności produktu .Igły muszą być oznaczone barwnym kodem identyfikacyjnym określającym grubość nr. 18 G ( 1,2X 40), 20 G (0,9 X 40), 21 G (0,8 X 40), 22G (0,7X 40) - igły kompatybilne ze strzykawkami, końcówka luer | 1op=100szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 1 poz. 1-15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
• pakowane papier folia.
• Opakowanie powinno otwierać się tylko w miejscu do tego przeznaczonym, wyraźnie oznaczone serią ,
datą produkcji i ważności produktu .Igły muszą być oznaczone barwnym kodem identyfikacyjnym określającym średnicę i długość.
• dla asortymentu w pakiecie 1 z wyjątkiem poz. 11 i 12, wymaga się jednakowych, pasujących do siebie końcówek typu Luer,
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_2
Pakiet nr 2: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 2 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Worki do zbiórki moczu: • jałowe, • długość drenu od 90 – 150 cm. • zastawka antyzwrotna, • zawór spustowy – T obsługiwany jedną ręką pakowane papier folia, • skala pomiaru widoczna i czytelna, • tylna ściana worka biała lub przeźroczysta, • praktyczny niejałowy zintegrowany wieszak do okrągłych i kwadratowych ram łóżka, • pojemność 2 l. | szt. | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Zakręcany pojemnik na mocz – niesterylne, pojemność 50-100 ml | szt. | 6000 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Plastikowe pojemniki do dobowej zbiórki moczu o pojemności 2000-3000ml. z pokrywą. | szt. | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Cewniki Foleya • 100% silikon, • sterylne, • opakowanie podwójne cewnika • rozmiary: 14,16,18, 20, 22, 24. | szt. | 300 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Zgłębniki żołądkowe – Sondy z PCW • do karmienia – nosowo– żołądkowe, • atraumatyczne. • przeciwodleżynowe, • pakowane oddzielnie, papier/folia, • jałowe, • rozmiar 16,18 φ •długość 80-120 • z korkiem | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Zgłębniki żołądkowe – sondy • do karmienia – nosowo– żołądkowe, • atraumatyczne, silikonowe 100% • przeciwodleżynowe, • pakowane oddzielnie, papier/folia, • jałowe, • rozmiar 16,18 φ •długość 80-120 • z korkiem | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 2 poz. 1-6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_3
Pakiet nr 3: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 3 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych • wyposażony w otwór centralny i otwory, boczne, • dł.60 cm, • jałowy, • pakowany papier/ folia, • rozmiar 16 i 18, • kod barwny oznaczający rozmiar | szt. | 200 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Dreny łączące do ssaka Medela typu Vario Wymiary: Ø 5,9 x 8.3, długość 210 cm | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Filtry antybakteryjne do ssaka Medela typu Vario 18AC jednorazowe - wyposażony w zabezpieczenie przeciwprzelewowe. | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Wkłady jednorazowe do ssaka Medela typu Vario 18AC 1,5 litra. | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Filtry antybakteryjne do resuscytatora • przeciw wirusowe, • do aparatu ambu, • jałowy, pakowany pojedynczo, • standardowy łącznik z układem pacjenta | szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Rurka ustno – gardłowa typu Guedel, jednorazowa • wykonana z elastycznego materiału zmniejszającego ryzyko zranienia •sterylna • pakowane pojedynczo, • rozmiar zróżnicowany kolorem. Dostępne rozmiary 3, 4, 5 i 6 dla dorosłych. | szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
7 | Rurki intubacyjne z mankietem uszczelniającym: • wykonane z medycznego PVC nie zawierającego lateksu, silikonowana • wykonane z materiału przezroczystego lub półprzezroczystego, • wyoblona krawędź otworu końcowego, • mankiet niskociśnieniowy w kształcie walca, • balonik kontrolny z zaworem bezzwrotnym, • oznakowanie rozmiaru i długości na rurce, • linia rtg określająca położenie rurki, • sterylne, • pakowane pojedynczo, Dostępne rozmiary 7,8 | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
8 | Prowadnica do rurki intubacyjnej Pakowane pojedynczo Każdy produkt powinien posiadać: czytelną datę ważności, numer serii, datę produkcji (na każdym opakowaniu). | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
9 | Maski twarzowa z rezerwuarem do tlenoterapii biernej dla dorosłych • o wysokim stężeniu tlenu z rezerwuarem i drenem 200-210cm, • Jednorazowa, pakowana pojedynczo, • boczne otwory do wydzielania CO2, • dobrze dopasowana, szczelna i wygodna, przejrzysta miękka maska o anatomicznym kształcie, • regulowany klips donosowy w celu dopasowania do pacjenta, • stężenie tlenu 80 – 100%, .Rozmiary: M,L | szt. | 120 |  | 0 | 0 |  | 0
10 | Cewniki do podawania tlenu typu „wąsy” - dla dorosłych • dren długości 2,0-2,1 metra, • przejrzyste, czyste mikrobiologicznie / steryne • do łagodnej niskostężonej tlenoterapii, • szybki przepływ tlenu, • łatwa szybka aplikacja, • miękki anatomiczny kształt wąsów zakończony stożkiem lub walcem, • pakowane pojedynczo | szt. | 120 |  | 0 | 0 |  | 0
11 | Maska krtaniowa/nadkrtaniowa żelowa I-GEL dla dorosłych, sterylna, wyraźne oznaczenie rozmiaru maski i wagi pacjenta, rozmiar nr 3, 4, 5 | szt. | 40 |  | 0 | 0 |  | 0
12 | Łyżki do laryngoskopu dla dorosłych jednorazowego użytku typu Heine FO. Dostępne w rozmiarach: 3,4 kompatybilne z rękojeścią typu Macintosh lub równoważne. Pakowane pojedyńczo. | szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
13 | Elektrody Combo dla dorosłych, jednorazowe do defibrylacji oraz monitorowania. Elektrody kompatybilne z defibrylatorem M-Zoll | para | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
14 | Elektrody EKG jednorazowego użytku, samoprzylepne. Czujnik Ag/AgCl, nieprzepuszczalna dla płynów do długotrwałego monitorowania i diagnozy. Rozmiar 40/55 pakowane po 50 szt. | op.=50szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
15 | Aparat AMBU jednorazowego użytku dla dorosłych - wykonany z PCV - zawartość zestawu: maska dla dorosłych nr 5, zawór/łącznik pacjenta, worek resuscytatora samorozpreżalny, worek rezerwuaru tlenu z zaworem wylotowym, z gwarancją na 24 miesiące | szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
16 | Łącznik dren-cewnik autoklawowalny | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 3 poz. 1-16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_4
Pakiet nr 4: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 4 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Podkład medyczny jednorazowy celulozowy koloru białego w rolce: • perforowane co 37 lub 38 lub 50 cm, • szerokość od 50 cm, • długość 80 m | szt. | 600 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Fartuch foliowy biały w rozmiarze uniwersalnym osłaniający: klatkę piersiową, tułów oraz nogi, wiązany z tyłu na troczki. Długość fartucha 180 cm | szt. | 400 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Okulary ochronne medyczne, szybka bezbarwna, wykonana z poliwęglanu niezaparowująca. Ze scalonymi osłonkami bocznymi, zapewniające nie ograniczone pole widzenia, rozmiar uniwersalny. | szt. | 250 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Serwety chirurgiczne jałowe: • z włókniny, • jałowa, • szerokość 40 - 50 cm, długość 40 – 60 cm. | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 4 poz. 1-4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_5
Pakiet nr 5: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 5 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Pojemniki na ostre odpady medyczne: • pojemności 700 - 750, • kolor pojemnika czerwony, • oznaczenie materiał zakaźny, • miejsce na kod odpadów, nazwę wytwórcy, nr regon, nr księgi rejestrowej, datę i godz. otwarcia, datę i godz. zamknięcia • wykonane z tworzywa odpornego na uderzenia, zgniatanie, • odporne na przekucia, • zamykane od góry, • posiadające atesty PZH | szt. | 500 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Pojemniki na ostre odpady medyczne: • pojemności 1 litr, • kolor pojemnika czerwony, • oznaczenie materiał zakaźny, • miejsce na kod odpadów, nazwę wytwórcy, nr regon, nr księgi rejestrowej, datę i godz. otwarcia, datę i godz. zamknięcia, • naklejka – data otwarcia, zamknięcia, miejsce pochodzenia, podpis osoby zamykającej pojemnik, • wykonane z tworzywa odpornego na uderzenia, zgniatanie, • odporne na przekucia, • zamykane od góry, • posiadające atesty PZH | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Pojemniki na ostre odpady medyczne: • pojemności 2 litry, • kolor pojemnika czerwony, • oznaczenie materiał zakaźny, • miejsce na kod odpadów, nazwę wytwórcy, nr regon, nr księgi rejestrowej, datę i godz. otwarcia, datę i godz. zamknięcia, • naklejka – data otwarcia, zamknięcia, miejsce pochodzenia, podpis osoby zamykającej pojemnik, • wykonane z tworzywa odpornego na uderzenia, zgniatanie, • odporne na przekucia, • zamykane od góry, • posiadające atesty PZH | szt. | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Pojemniki na ostre odpady medyczne: • pojemności 5 litrów, • kolor pojemnika czerwony, • oznaczenie materiał zakaźny, • miejsce na kod odpadów, nazwę wytwórcy, nr regon, nr księgi rejestrowej, datę i godz. otwarcia, datę i godz. zamknięcia, • naklejka – data otwarcia, zamknięcia, miejsce pochodzenia, podpis osoby zamykającej pojemnik, • wykonane z tworzywa odpornego na uderzenia, zgniatanie, • odporne na przekucia, • zamykane od góry, • posiadające atesty PZH | szt. | 400 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Tace na leki • z twardego tworzywa sztucznego, • z podwyższonymi brzegami, z miejscem na umieszczenie wizytówki pacjenta • otwory głębokie zapewniające stabilizację kieliszka, • gładkie powierzchnie, na 24 lub 32 kieliszki, • posiadająca deklarację zgodności CE • Wielkość tacy nie większa niż 43 x 32,0 cm | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Kieliszki do leków skalowane co 1ml: • przeźroczyste, • wykonane z twardego tworzywa, • jednorazowego użytku, • miareczkowane (widocznie, oznaczone najlepiej kolor czarny lub granatowy), • pojemność 25 – 30 mililitrów, pakowane w tubach – 70 – 80 sztuk. | 1op (75szt.) | 9000 |  | 0 | 0 |  | 0
7 | Miska nerkowata 1. z tworzywa sztucznego, 2. kolor biały, 3. o pojemności 700ml (28 x15) 4. do dezynfekcji chemicznej, | szt. | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
8 | Kaczka męska • z tworzywa sztucznego, • z mocowaną nakładaną zatyczką, • półprzeźroczysta, • do dezynfekcji chemicznej i termicznej, | szt. | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
9 | Basen • z tworzywa sztucznego, • kolor biały, • pokrywa szczelnie zamykana, • bez ostrych krawędzi, • do dezynfekcji chemicznej i termicznej, | szt. | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
10 | Szpatułki laryngologiczne • pakowane pojedynczo, sterylne • rozmiar 150mm x 17mm, • Pakowanie zbiorcze po 50 lub 100 sztuk | 1op (100szt.) | 80 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 5 poz. 1-10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_6
Pakiet nr 6: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 6 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Wanna do dezynfekcji: • z sitem, zaopatrzonym w metalowe uchwyty/ociekacze, • z zamykaną pokrywą, pokrywa zapewniająca szczelność, • na bocznej ściance nadrukowana jest skala pojemności co pozwala na dokładne odmierzenie zawartości płynów dezynfekujących, • pojemność 5000 ml., • posiada atest PZH, • pokrywa zapewniająca szczelność | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Kuweta do transportu jałowego sprzętu: • posiada atesty PZH, • z filtrem, • z pokrywą, • zamykany na bokach, • wymiary 29X 15 X5 cm | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Testy do sterylizacji parowej: • wieloparametrowe, • pakowany po 500 sztuk | op | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Rurki do ślinociągu : • jednorazowego użytku, • giętkie, • pakowane po 100 sztuk | szt. | 500 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Rękaw folia – papier do sterylizacji • w rolkach po 200 metrów, • o szerokości 15 cm | op | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Rękaw folia – papier do sterylizacji • w rolkach po 200 metrów, o szerokości 25 cm | op | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
7 | Serwety stomatologiczne jednorazowego użytku: • wymiary 46-48 X 33 cm, • kolor niebieski lub zielony | szt. | 500 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 6 poz. 1-7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_7
Pakiet nr 7: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 7 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ciśnieniomierze ręczne zegarowe: • odporność na wstrząsy i upadki z wysokości minimum 75 cm na twardą powierzchnię, • wyposażony w mankiet z możliwością mycia i dezynfekcji przez pryskanie i zanurzenie, zabezpieczenie mankietu przed dostaniem się wody do środka, • oznaczenie rozmiarów mankietów: kolorami i numerami, • gwarancja na mankiet minimum 3 lata, • 10 lat gwarancji na kalibrację, • dokumenty przebadania , certyfikaty, atesty, dopuszczenia, • w skład zestawu wchodzą : pokrowiec, standardowy mankiet dla dorosłych, słuchawki. Aparaty dla praworęcznych. | szt. | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Mankiet wymienny (wielokrotny) z uniwersalną złączką FlexiPort do pomiaru ciśnienia krwi kompatybilny z ciśnieniomierzem z poz. nr 1, • mankiet z możliwością mycia i dezynfekcji przez pryskanie i zanurzenie, zabezpieczenie mankietu przed dostaniem się wody do środka, • oznaczenie rozmiarów mankietów: kolorami i numerami, • gwarancja na mankiet minimum 3 lata, • rozmiary: nr 11(25-34), nr 11L, nr 12 (32-43), nr 12L (32-43) | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Stetoskop z jednostronną płaską głowicą dla dorosłych do badania pomiaru ciśnienia krwi, standardowy jednokanałowy,w komplecie dodatkowe twarde oliwki. | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 7 poz. 1-3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_8
Pakiet nr 8: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 8 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Termometry lekarskie:termometr bezdotykowy na podczerwień do pomiaru temperatury ciała na czole, podświetlany wyświetlacz cyfrowy LCD, zakres pomiaru w ˚C (od 34 ˚C - 43 ˚C), wynik pomiaru w 1 sekundę,czujnik gorączki, sygnał dźwiękowy wskazujący koniec pomiaru, osłona czujnika, automatyczne wyłączanie, łatwość czyszczenia, wskaźnik niskiego stanu naładowania baterii, w komplecie bateria. posiada certyfikat CE, gwarancja minimum 24 m-ce | szt. | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Termometr do lodówki (przechowywanie leków) , posiadający uchwyt umożliwiający zawieszenie,zakres temperatury:-40 do +40 st. Obudowa ze stali nierdzewnej. | szt. | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 8 poz. 1-2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_9
Pakiet nr 9: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 9 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Przecinacze do tabletek: • wykonane z materiału odpornego na ucisk, • pakowane pojedynczo | szt. | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Moździerz z tłuczkiem lub kruszarka do leków. | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Staza jednorazowa:gumowa bezlateksowa, wysoka wytrzymałość na rozciąganie,opakowanie umożliwijace wygodne dzielenie perforowanych opasek.Opakowanie rolka 25 sztuk | op .( 25 szt.) | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Staza automatyczna • z tworzywa rozciągliwego, szerokość ok.2 cm., • białe zamki z PC, • z przyciskiem uwalniającym opaskę. Łatwa do szybkiej dezynfekcji. | szt. | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Skalpele (ostrza wymienne) • sterylne • pakowane pojedynczo • na opakowaniu wyraźna data produkcji, data ważności, seria, • nr 23 | op.= 50szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Młotek neurologiczny typu Taylor Tytan | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
7 | Nożyczki chirurgiczne standardowe proste ostro/tępe długość 160mm-165mm wyrób medyczny, spełniajacy wszystkie normy i dyrektywy UE oznaczone znakiem CE. | szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 9 poz. 1-7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_10
Pakiet nr 10: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 10 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku: - niejałowy, - składający się z bluzy i spodni,spodnie z gumką w pasie, nogawki spodni bez ściągaczy, -bluza wycięcie pod szyją w kształcie V, na dole bluzy kieszeń, - komplet wykonany z nieprzezroczystej miękkiej włókniny, - kolor niebieski, - rozmiary M, L, XL , XXL, XXXL | szt. | 5000 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 10 poz. 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_11
Pakiet nr 11: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 11 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Rękawiczki diagnostyczne lateksowe - niejałowe, bezpudrowe wykonane z naturalnego lateksu kauczukowego. • o obniżonej zawartości protein,elastyczne o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne • mankiet rolowany długość min. 240 mm, zapewniający łatwe zakładanie i zapobiegający zwijaniu się • posiadające poziom AQL ≤ 1.5 • pasujące na prawą i lewą rękę. • teksturowane na całej powierzchni dłoni lub widoczną wyczuwalną teksturą na końcach palców • wyrób medyczny Klasy I oraz środek ochrony indywidualnej Kat. III, • zgodne z normami EN 455 1-2-3, ASTM F 1671, EN374 (z wyłączeniem pkt. 5.3.2 normy), EN 420, EN 388 • Rozmiary: S, M, L,XL Pakowane po 100 -200szt. Na opakowaniu musi być umieszczone: - termin ważności, data produkcji, informacje w języku polskim, numer serii , znak CE. Poziom AQL, rozmiar, piktogramy z podanymi poziomami ochrony, numer normy europejskiej. | 1op.=100 szt. | 500 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Rękawice chirurgiczne sterylne bezpudrowe z lateksu: • o obniżonej zawartości protein ( poniżej 50 ug/g), • sterylizowane radiacyjnie, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 oraz przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374 (z wyłączeniem pkt. 5.3.2 normy) potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej, • powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, powierzchnie pokryte obustronnie polimerem lub silikonem • mankiet prosty wykończony równomiernie rolowanym rantem, • szczelnie pakowane parami, • anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, • zróżnicowane na prawą i lewą dloń, • elastyczne o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne, • minimalna długość rękawicy 290 mm. (+/ -10 - 20 mm) • opakowanie zewnętrzne folia-folia, odporne na wilgoć, • opakowanie jednostkowe powinno zawierać: umieszczona data sterylizacji, termin ważności, nr serii, rozmiar,nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. deklaracja zgodności oraz Certyfikat CE, raport z badań producenta na zgodność EN-455-1,2,3 (z 5 lat). Certyfikat ISO 9001 lub ISO 13485 potwierdzający, że wyroby są produkowane w zakładzie gdzie jest wdrożony SZJ Dostępne rozmiary: 6.5 - 9.0. AQL ≤ 1.0 | par | 200 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Rękawice higieniczne (foliowe) • jednorazowego użytku, niesterylne, • pasujące na prawą i lewą rękę, • z teksturowanej folii LDPE lub HDPE • dopuszczone do kontaktu z żywnością pakowane po 100 sztuk z możliwością pojedynczego wyjmowania lub zgrzewane z możliwością zrywania pojedynczej rękawicy Dostępne rozmiary: M, L Opakowanie zbiorcze powinno zawierać informacje : termin ważności, data produkcji, informację w języku polskim | 1op.= 100 szt. | 500 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 11 poz. 1-3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Zamawiający dopuszcza w poz. 1 zaoferowanie przez wykonawcę inne ilości sztuk rękawic w opakowaniu ale nie większym niż po 200 szt.
Jeżeli wykonawca proponuje rękawice w opakowaniu innym niż wymagane przez zamawiającego, powinien odpowiednią ilość rękawic
przeliczyć tak by ogólna ilość danego asortymentu rękawic nie była mniejsza niż wymagana tj:
w poz. 1 -100 000 szt
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest podać cenę jednostkową netto za opakowanie a 100 szt. rękawic.
Zamawiający zastrzega sobie aby okres ważności rękawic wynosił minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_12
Pakiet nr 12: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 12 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe - niejałowe, dużej wytrzymałości mechanicznej, bardzo elastyczne - bez zawartości protein lateksu - dające się łatwo zakładać i zdejmować - teksturowana powierzchnia końcówek palców lub dłoni - możliwość noszenia na prawej i lewej dłoni - mankiet rolowany, długość min. 240 mm - posiadające poziom AQL ≤ 1.5 - zarejestrowany jako wyrób medyczny Klasy I oraz środek ochrony indywidualnej Kat. III, - zgodne z normami EN 455 1-2-3, ASTM F 1671, EN374 (z wyłączeniem pkt. 5.3.2 normy), EN 420, EN 388. - Rozmiary: S, M, L,XL Pakowane po 100 -200szt. Na opakowaniu musi być umieszczone: - termin ważności, data produkcji, informacje w języku polskim, numer serii , znak CE. Poziom AQL, rozmiar, piktogramy z podanymi poziomami ochrony, numer normy europejskiej. opakowania rękawic pasujące do uchwytów naściennych. | 1 op.= 100 szt. | 7000 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Uchwyty naścienne potrójne, kompatybilne do opakowań zaoferowanych rękawic z poz. nr 1, dające możliwość łatwego umocowania na różnych powierzchniach. | szt | 38 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 12 poz. 1-2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Zamawiający dopuszcza w poz. 1 zaoferowanie przez wykonawcę inne ilości sztuk rękawic w opakowaniu ale nie większym niż po 200 szt.
Jeżeli wykonawca proponuje rękawice w opakowaniu innym niż wymagane przez zamawiającego, powinien odpowiednią ilość rękawic
przeliczyć tak by ogólna ilość danego asortymentu rękawic nie była mniejsza niż wymagana tj:
w poz. 1 -1500 000 szt.
Zamawiający zastrzega sobie aby okres ważności rękawic wynosił minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_13
Pakiet nr 13: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 13 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Maska chirurgiczna trzywarstwowa: • jednorazowa, • wysoko barierowa, • bez włókna szklanego, • wysoka skuteczność filtracji, • dobra przepuszczalność powietrza, • niealergizująca, • z gumką do mocowania na uszy, • kolor niebieski lub zielony, • pakowane po 50 sztuk w pudełku. Oznakowanie znakiem CE | op. (50 szt.) | 5000 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 13 poz. 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_14
Pakiet nr 14: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 14 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Półmaska ochronna z filtrem M3, klasa filtracji FFP2, FFP3 jednorazowe SKŁADA się z wielowarstwowego materiału filtracyjnego polipropylenu; zacisku nosowego dla formatowania półmaski w obrębie nosa; zaworu wydechowego z tworzywa sztucznego; oznakowanie znakiem CE | szt. | 4000 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 14 poz. 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_15
Pakiet nr 15: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 15 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Pościel jednorazowa komplet: • z miękkiej włókniny, • prześcieradło 210x140-160, • poszewka 70x80, • poszwa na koc 210x140-160. | szt. | 3000 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 15 poz. 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_16
Pakiet nr 16: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 16 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Fartuchy ochronne jednorazowego użytku • fizelinowy, • długi rękaw wykończony poliestrowym mankietem • zawiązywany z tyłu | szt. | 10000 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 16 poz. 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_17
Pakiet nr 17: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 17 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Fartuchy barierowe jednorazowe Fartuch barierowy medyczny jednorazowego użytku, nie przepuszcza płynów, rozmiar XL, L. | szt. | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 17 poz. 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_18
Pakiet nr 18: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 18 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Fartuchy barierowe wielokrotnego użytku Fartuch wielokrotnego użytku. Wykonany w całości z tkanin poliestrowych z dodatkiem włókna węglowego spełniający wszystkie wymagane normy PN EN -13795. Rękawy wykończone niepalącym ściągaczem poliestrowym. Fartuch posiada wpis do rejestru wyrobów medycznych. Normy EN 14605, EN 14126, EN 343 | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 18 poz. 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_19
Pakiet nr 19: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 19 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ochraniacze na buty Uniwersalne ochraniacze jednorazowe medyczne na obuwie wyposażone w ściągacz. Buty ochronne wykonane zostały z tworzywa sztucznego o grubości 0,07 mm i mają długość 50 cm. | szt. | 2500 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 19 poz. 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_20
Pakiet nr 20: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 20 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Pojemniki do nawilżania tlenu bąbelkujący jednorazowego użytku wyposażony w alarm bezpieczeństwa Pop-Off 0,4 bara, nawilżacz pasujący do reduktora Farum EN 837-1 | szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 20 poz. 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_21
Pakiet nr 21: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 21 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Czepek medyczny typu „beret” ściągany gumką, jednorazowy, niejałowy wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 2 g/m^2; średnica od 47-53 cm | szt. | 5000 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 21 poz. 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_22
Pakiet nr 22: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 22 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Jednorazowa miska nerkowata Masa papierowo-celulozowa; pojemność 700-900 ml, 28 cm, przesiąkalność minimalna 4 godz. | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Kaczka męska i damska jednorazowa, uniwersalny rozmiar, pojemność | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 22 poz. 1-2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet 23
Pakiet nr 23: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 23 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Pulsoksymetr napalcowy medyczny dla dorosłych do pracy w warunkach narażony na wstrząsy. | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 23 poz. 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.